D/80/2024 									Załącznik nr 1B

Opis Przedmiotu Zamówienia

Część nr 2, pn.: Zakup trenażerów: trenażer do badania oka, trenażer do ćwiczenia badania palpacyjnego macicy w połogi; na potrzeby utrzymania cyklu dydaktycznego dla ICSM

- Trenażer do nauki badania oka -1 szt.

Trenażer pozwala na:

- naukę badania oka oftalmoskopem

Funkcje i cechy trenażera:

- cyfrowy wyświetlacz

- cyfrowe sterowanie stanami oka

- model posiada pokrywę egzaminacyjną uniemożliwiającą podgląd ustawionego schorzenia

- możliwość zasilania poprzez baterie lub z sieci (baterie nie dołączone do zestawu)

- posiada tryb uśpienia w celu oszczędzenia energii

- zawiera co najmniej 36 przypadków schorzeń oka:

a) Retinopatia cukrzycowa:

– retinopatia i makulopatia cukrzycowa

– makulopatia cukrzycowa

– retinopatia cukrzycowa przedproliferacyjna

– zaawansowana proliferacyjna retinopatia cukrzycowa

– retinopatia proliferacyjna z nowo powstałymi naczyniami na tarczy nerwu wzrokowego (nvd)

– makulopatia cukrzycowa: w wyniku przeprowadzonej wcześniej laserową fotokoagulacją ogniskową

– fotokoagulacja panretinalna

– retinopatia o niemożliwym do ocenienia stopniu zaawansowania z możliwym nvd

b) Istotne i rzadsze stany chorobowe:

– prawidłowe dno oka (tarcza nerwu wzrokowego i siatkówka)

– jaskra

– obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

– zanik nerwu wzrokowego z bliznowaceniem plamki żółtej (i jaskrą)

– sucha postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

– retinopatia nadciśnieniowa: stopień 2

– zakrzep żyły środkowej siatkówki (crvo)

– zator tętnicy środkowej siatkówki (crao)

– druzy

– retinopatia barwnikowa

– zmielinizowane włókna nerwowe

– wysoka krótkowzroczność

– zakrzep gałązki żyły środkowej siatkówki (brvo)

– krwotok przedsiatkówkowy

– liczne krwotoki siatkówkowe

– odwarstwienie siatkówki

– naczyniowe smugi siatkówki

– łagodne znamię barwnikowe tarczy nerwu wzrokowego

– czerniak oka

– krwotok do plamki żółtej

– znamię barwnikowe naczyniówki

– blizna plamki żółtej (toksoplazmoza)

– cytomegalowirusowe zapalenie siatkówki

– nacieki lipidowe siatkówki (lipaemia retinalis) z proliferacyjną retinopatią cukrzycową

– zmiany naczyniowe w obrębie tarczy („głowa meduzy”) (wariant normalny)

– sierp wokół tarczy nerwu wzrokowego u pacjenta z dużą krótkowzrocznością

– ustępujący krwotok przed siatkówkowy

– oparzenie plamki żółtej z dodatkowym uszkodzeniem na obwodzie

Zestaw zawiera:

- zasilacz

- narzędzie do otwierania komory baterii

- walizka

2. Trenażer do ćwiczenia badania palpacyjnego macicy w połogu – 1 szt.

Trenażer pozwala na:

- badanie macicy po porodzie i stwierdzenie ewentualnych anomalii lub ich braku

- pomiar i badanie palpacyjne macicy w połogu (i jej stanów zmieniających się w ciągu tygodnia, w dniach: pierwszym, drugim, trzecim oraz piątym)

- mycie i pielęgnacja sromu

- instruktaż masażu

Funkcje i cechy trenażera:

- ściana brzucha wykonana z materiału, który oddaje odpowiedni realizm podczas badanie macicy

- trenażer może być również używany do: badania warg sromowych większych i stwierdzenia wypadniętego odbytu

- możliwość zmiany bielizny, prześcieradła, paska i gazy

- dokładne określenie różnicy między poszczególnymi wielkościami macicy

- ćwiczenie badania macicy w połogu i stwierdzania jej dobrego lub złego stanu (w pierwszym dniu), trenowanie pomiaru oraz badania palpacyjnego dna macicy i jej zmian na przestrzeni tygodnia, a także mycia i pielęgnacji sromu oraz masażu

- zestaw zawiera 4 modele macicy reprezentujące różne jej stany

- posiada wyczuwalną ścianę brzucha, kość łonową, macicę i kręgosłup

Zestaw zawiera:

- trenażer

- model macicy pierwszego dnia po porodzie (bez anomalii)

- model macicy drugiego dnia po porodzie (z anomalią)

- model macicy trzeciego dnia po porodzie (bez anomalii)

- model macicy piątego dnia po porodzie (bez anomalii)

- gąbka do zapobiegania deformacji

- puder dla niemowląt

- torba do przechowywania modeli macicy

- pokrowiec

Wymiary:

Nie mniejszy niż 44 cm x 48 cm x 27 cm

Waga:

Nie większa niż 5 kg

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.)