- Wszyscy Wykonawcy

- ZP.271.28.2023

Komorniki, 24 listopada 2023 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa, przebudowa oraz remont drogi gminnej nr 326063P stanowiącej nieprzerwany ciąg drogowy - ul. 1 Maja w Rosnówku do ul. Bukowej w Walerianowie

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami

Pytanie 1

Odnośnie zapisu SWZ dział IV pkt. 9 A podpunkt a:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej ( ok. 8.000m2) wraz z infrastrukturą (w tym kanalizacja deszczowa) o wartości 11.000.000,00zł zamiast 2 robót po 5.000.000,00zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna, że Wykonawca spełnił warunek określony w rozdziale IV ust 9 pkt 4 lit A SWZ, jeśli wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej ( ok. 8.000m2) wraz z infrastrukturą (w tym kanalizacja deszczowa) o wartości 11.000.000,00 zł zamiast 2 robót po 5.000.000,00 zł?

Pytanie 2

Odnośnie zapisu SWZ dział IV pkt. 9 A podpunkt b:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na budowie drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z infrastrukturą o wartości nie mniejszej niż 2.798.000,00 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna, że Wykonawca spełnił warunek określony w rozdziale IV ust 9 pkt 4 lit A SWZ, jeśli Wykonawca wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na budowie drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z infrastrukturą o wartości nie mniejszej niż 2.798.000,00 zł?

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż warunek został określony jednoznacznie:

„Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy występujący wspólnie lub przy udziale innego podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się) wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej

a)	dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej (min. 2 000 m2) wraz z infrastrukturą (w tym kanalizacja deszczowa) o wartości dla każdej z robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 złotych brutto (słownie: pięć milionów złotych 00/100) i załączy dowody określające, że roboty te zostały wykonane należycie;

oraz

b)	jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z infrastrukturą o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 złotych brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100) i załączy dowody określające, że robota ta została wykonana należycie.”

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych:

Przebudowa ul. 1 Maja w Rosnówku kosztorys KO_CAŁOŚĆ_1 dział 11 KANAŁ TECHNOLOGICZNY:

1. poz. 44 - 208 m3 wykopu, a poz. 57 zasypanie 354 m3. Z czego wynika tak duża różnica w zasypaniu?

2. Prośba o weryfikację pozycji: poz. 51 - powinno być 119m, a nie 416m ( wciągniecie pakietu do rury przewiertowej z poz. 48 )

3. Brak pozycji związanej z wciągnięciem 3 x rur HDPE 40 do rur rury przewiertowej z poz. 48

Dodatkowo - rura przewiertowa powinna być fi 160 żeby zmieścić 1 x pakiet i 3 x HDPE 40 w rurę z poz. 48 tj. 110/6,3 nie da się tego wciągnąć.

4. Czy w sumie nie powinny być dwa przewierty poz. 48

- rura fi 110/6,3 jako ciąg kanalizacji fi 110 oraz rura fi 160/9,7 ( 1 x pakiet i 3 x HDPE 40 ) jako zabezpieczenie dla pakietu i rur 3 x40?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść kosztorysu ofertowego w dziale Kanał technologiczny, co wiąże się z zmianami pozycji kosztorysowych (w załączeniu).

Pytanie 4

Projekt 1 Maja do skrzyżowania:

Zgodnie z opisem projektu kanalizacji deszczowej studnie betonowe DN 1000 mają być wykonane na kruszywie grubym łamanym bazaltowym, czego obecnie producenci studni nie stosują. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni wykonanych na betonie klasy C40/50

Odpowiedź:

Klasę betonu należy pozostawić zgodnie z projektem.

Pytanie 5

Dotyczy par. 7 ust. 6 umowy

Wykonawca w ramach wynagrodzenia Umowy zobowiązany jest zgodnie z par. 7 ust. 6 umowy do właściwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdującego się tam mienia. Taki zapis może być interpretowany jako ochrona całego przekazanego terenu budowy- także elementów nie będących inwentarzem wykonawcy czyli np. majątek osób trzecich. Prosimy o doszczegółowienia o jakie mienie chodzi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis jest standardowy. Od chwili zawarcia umowy Wykonawca odpowiada za mienie pozostawione na terenie budowy ze względu na fakt, iż od chwili przekazania terenu budowy do momentu odbioru robót teren ten jest w posiadaniu Wykonawcy.

Pytanie 6

Dotyczy par. 10 ust.2 umowy

W związku z zapisami par. 10 ust. 2 umowy wykonawca prosi o wyjaśnienie czy płatności do 50% wartości umowy będą odbywać się co miesiąc.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść § 10 ust. 2 załącznika nr 10 do SWZ następująco:

„Ustalenie wysokości części wynagrodzenia dokonywane będzie na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokołu Zawansowania za dany okres rozliczeniowy realizacji umowy następująco:

a)	nie mniej niż łącznie 50% wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy płatne będzie miesięcznie po wykonaniu i podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego (działającego w jego imieniu inspektora nadzoru) protokołów odbiorów częściowych na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych

b)	pozostałe, nie więcej niż 50% wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy płatne będzie po wykonaniu i podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego (działającego w jego imieniu inspektora nadzoru) protokołu odbioru końcowego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej.

oraz § 12 ust. 1 załącznika nr 10 do SWZ następująco:

„Zamawiający przewiduje odbiory częściowe miesięcznie do 50 % wartości zamówienia i odbiór końcowy.”

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 10 do SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy par. 15 ust.2 pkt. 1, 2, 3 umowy

Wnosimy o zmniejszenie wymiaru kary w par. 15 ust. 2 pkt 1, 2, 3, odpowiednio na:

1) 0,1% wartości netto przedmiotu umowy

2) 0,15% wartości netto przedmiotu umowy

3) 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy

Obecne kary są zdaniem Wykonawcy wygórowane i niezasadne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 15 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 umowy projektowanych postanowień umowy wyżej zaproponowany sposób.

Pytanie 8

Dot. projektu umowy § 15 ust. 11

Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych naliczonych na podstawie umowy z maksymalnej wartości 30% wynagrodzenia brutto umowy na 15% wynagrodzenia brutto umowy. Aktualny wymiar maksymalnej wysokości kar umownych jest zdaniem Wykonawcy wygórowany i niezasadny.

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia               31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w §15 ust.11 projektowanych postanowień umowy.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 4 grudnia 2023 roku, w związku z czym,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 4 grudnia 2023 roku do godz. 9.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ustęp 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 grudnia 2023 roku o godz. 9:05. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/840838.

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2 stycznia 2024 roku.

d) zmienia się zapis rozdziału XIII ust. 3 SWZ następująco:

Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2 stycznia 2024 roku.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zastępca Wójta
Tomasz Stellmaszyk