Iława, 28.06.2022 r.

**dotyczy: dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 131 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie 13/2022**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) odpowiada:

**Zapytanie 1**

**Zadanie 73 - Sprzęt zużywalny i jednorazowy do respiratorów stacjonarnych kompatybilne GE TYP APARATU R 860**

**Pytanie nr 1**

Czy ramach zadania nr 73 Zamawiający dopuści, poza wyrobami medycznymi, materiały serwisowe dopuszczone do obrotu, ale objęte stawką 23% VAT?

**Odpowiedź:Tak**

**Dotyczy Załącznika nr 8 (Wzór Umowy)**

**Pytanie nr 2**

**§7 ust 1 -** Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie: *„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 10 dniowy termin”.* Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zapis zostanie dodany w momencie sporządzenia umowy.**

**Pytanie nr 3**

**§7 ust 2** - W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest zbyt wysoka. Przyjęło się, że na rynku akcesoriów wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.  
**Odpowiedź: Zamawiający zmienił wyskość kar we wcześniejszych odpowiedziach**

**Pytanie nr 4**

**§7 ust 2** - Zgodnie z art. 433 ust. 1 ustawy PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie.

W związku z powyższym wnosimy o zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zapis zostanie poprawiony w momencie sporządzenia umowy.**

**Pytanie nr 5**

**§7 ust 4** - Prawo do naliczenia wysokiej kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy może – przy tak ogólnie sformułowanej przesłance – dotyczyć każdego, nawet najdrobniejszego i niepowodującego po stronie Zamawiającego żadnej szkody przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W ocenie Wykonawcy, przy tak ogólnie sformułowanej przesłance i tak restrykcyjnych konsekwencji jej wystąpienia (zapłata wysokiej kary umownej), zasadne jest, aby Zamawiający, przed naliczeniem kary umownej, wezwał Wykonawcę do należytego wykonania Umowy lub usunięcia skutków nienależytego wykonania Umowy w określonym w wezwaniu terminie, dając tym samym możliwość Wykonawcy naprawy stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w realizacji Umowy. Jednocześnie, prawo do naliczenia kary powinno dotyczyć tylko niewykonania lub nienależytego wykonania istotnych postanowień Umowy, co pozwoli uniknąć karania Wykonawcy wysoką karą za drobne uchybienia. Takie rozwiązanie pozwoli na zapewnienie równowagi Stron, bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca proponuje nadanie § 7 ust. 4 następującego brzmienia:

*„Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy istotny przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, przy czym przed naliczeniem kary umownej Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonania Umowy lub usunięcia skutków nienależytego wykonania Umowy wyznaczając mu min. 7 dniowy termin”.*

**Odpowiedź: Zamawiający zmienił wyskość kar we wcześniejszych odpowiedziach**

**Pytanie nr 6**

Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar w umowie jest niezgodny z treścią art. 436 ust. 3 ustawy PZP. Wnosimy o określenie limitu kar umownych, co umożliwi wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty . Proponujemy wprowadzenie zapisu o następującej treści:

*„Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy”.*  
**Odpowiedź: Tak**

Proponujemy dodanie kolejnego paragrafu o sile wyższej z uwagi na brak szczegółowej regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej:  
Pytanie nr 7

*Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 8**

*Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*

**Odpowiedź: Bez zmian**

**Pytanie nr 9**

*W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*  
**Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi zapis w umowie**

**Dotyczy RODO**  
**Pytanie nr 10**

Czy w związku z wdrożonymi zmianami w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) Zamawiający rozważy zawarcie dodatkowej umowy regulującej bezpieczeństwo danych podczas czynności serwisowych?  
Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie ww. umowy wg wzoru Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający rozważy podpisanie dodatkowej umowy w indywidualnych przypadkach.**

**Zapytanie 2**

**Pytanie nr 1**

**Pytanie pakiet 81 Poz 1,3 i 8**Wnosimy o potwierdzenie iż w pakiecie 81 poz 1, 3 i 8 (Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regułą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. nr 2015, poz. 1416) wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do długotrwałego użytku zalicza się do klasy IIb) Zamawiający wymagać będzie zaoferowania produktów zaklasyfikowanych do klasy IIb

**Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga produktów zakwalifikowanych do klasy IIb**

**Pytanie nr 2**

**Pytanie: (Dot. wzoru umowy)**Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową

**Odpowiedź: Nie**

**Zapytanie 3**

**Zadanie nr 100**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli 240 cm, rozmiar 20-25-32 mm, końcówka bez izolacji.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie kleszczy o przekroju 2,8 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Zadanie 111**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów z ostrzem tradycyjnym, rozmiary: 21, 24, 26, 29, 32 i 34 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji 2, 3, 4 i5 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków bez bolca i łańcucha.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o wysokości zszywki 3,8 mm, staplery z dwoma dźwigniami, pozostałe właściwości według opisu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie 4**

**Pytanie nr 1**

Pakiet 1 poz.1-4

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu typu strzykawki na strzykawce.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 2**

Pakiet 1 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80szt.

**Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

Pakiet 1 poz.5-6

Czy Zamawiający wymaga podwójnej skali pomiarowej ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 4**

Pakiet 1 poz.9,

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:Nie wydzieli**

**Pytanie nr 5**

Pakiet 1 poz.12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wlewów o dł. 20mm dla wszystkich szerokości.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 6**

Pakiet 1 poz.13-14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania bez powierzchni zmrożonej

**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 7**

Pakiet 1 poz.13-14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o długości 50 cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 8**

Pakiet 1 poz.13-25

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji.

**Odpowiedź:Nie wydzieli**

**Pytanie nr 9**

Pakiet 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z komorą wykonaną z PVC

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 10**

Pakiet 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z komorą o długości 55 mm w części przeźroczystej.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 11**

Pakiet 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z komorą o długości 62 mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 12**

Pakiet 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów igłą ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 13**

Pakiet 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 14**

Pakiet 2 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z komorą wykonaną z PVC

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 15**

Pakiet 2 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z komorą o długości 55 mm w części przeźroczystej.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 16**

Pakiet 2 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z komorą o długości 62 mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 17**

Pakiet 2 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów igłą ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 18**

Pakiet 2 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 19**

Pakiet 2 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z komorą wykonaną z PVC

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 20**

Pakiet 2 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 21**

Pakiet 2 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Zawór do pobierania leków

Pozwala na wielokrotne bezigłowe pobieranie lub dodawanie płynów do fiolek, butelek

Składa się z dwukanałowego kolca z ABS i zaworu wykonanego z biokompatybilnego kopoliestru z silikonową membraną

Posiada filtr powietrza 0,2 µ i odpowietrznik

Pomaga zachować sterylność leku w fiolce

Czas użytkowania to 7 dni lub 600 aktywacji

Wolny od ftalanów, lateksu i części metalowych

Korpus jest przezierny i przezroczysty co pomaga zmniejszyć ilość infekcji układu krwionośnego

Powierzchnia zaworu jest całkowicie płaska co ułatwia dezynfekcję

Droga przepływu jest prosta, przebiega bez zakłóceń i jest łatwa do przepłukania.

Zaprojektowany zgodnie z normą ISO 594-1 i ISO 594-2, więc może być bezpiecznie używany z innymi końcówkami Luer.

Przystosowany do użycia z krwią, alkoholem, lipidami, chemioterapeutykami, chloroheksydyną

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 22**

Pakiet 18 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników z przedłużaczem o dł. 10 cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 23**

Pakiet 18 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy o dł. 2000 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 24**

Pakiet 18 poz.5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w w/w pozycji chodzi o wymiary 1,6 mm na 1800 mm?

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 25**

Pakiet 24 poz.1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu nazwy producenta na kaniuli.

**Odpowiedź:Tak, odstępuje.**

**Pytanie nr 26**

Pakiet 24 poz.1, 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem z trzpieniem powyżej jego krawędzi

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 27**

Pakiet 24 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 28**

Pakiet 24 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wykonanych z PTFE.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 29**

Pakiet 24 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli posiadające 2 paski RTG.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 30**

Pakiet 24 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli posiadające 3 paski RTG

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 31**

Pakiet 24 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o wymiarach 14G 2,2x45mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 32**

Pakiet 24 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o wymiarach 16G 1,7x45mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 33**

Pakiet 24 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o wymiarach 18G 1,3x32mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 34**

Pakiet 24 poz.3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu nazwy producenta na kaniuli.

**Odpowiedź:Tak, odstępuje.**

**Pytanie nr 35**

Pakiet 24 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli posiadające 6 pasków RTG

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 36**

Pakiet 24 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 37**

Pakiet 24 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wykonanych z PTFE.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 38**

Pakiet 24 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli posiadające 2 paski RTG.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 39**

Pakiet 24 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli posiadające 3 paski RTG

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 40**

Pakiet 24 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z zastawką antyzwrotną

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 41**

Pakiet 24 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z plastikowym zatrzaskiem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 42**

Pakiet 24 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z zastawką antyzwrotną

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 43**

Pakiet 89 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek z dł. troków 38 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 44**

Pakiet 89 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka typu furażerka wykonanego z włókniny polipropylenowej wiązany na troki.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 45**

Pakiet 89 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka typu furażerka pakowanego po 100 sztuk w folię

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 46**

Pakiet 89 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka typu furażerka wykonanego z włókniny Spunlance z wstawką pochłaniająca pot w okolicy czoła

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 47**

Pakiet 89 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka typu furażerka w kolorze niebieskim

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 48**

Pakiet 89 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka typu furażerka wiązanego na troki

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 49**

Pakiet 89 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowców w kolorze niebieskim

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 50**

Pakiet 89 poz.4,5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków tylko o kolorze niebieskim

**Odpowiedź: Poz. 4 dopuszcza, poz.5 zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 51**

Pakiet 89 poz.4,5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków pakowanych po 100 sztuk w folię.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 52**

Pakiet 89 poz.6,7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów tylko w kolorze niebieskim

**Odpowiedź:Poz. 6 dopuszcza, poz. 7 zgodnie z SWZ**

Pakiet 89 poz.6,7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z rękawami zakończonymi gumkami.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 53**

Pakiet 99 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli o kolorze białym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 54**

Pakiet 99 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli o wymiarach :

poszewka 80 x 75 cm

poszwa 200 x 150 cm

prześcieradło 210 x 150 cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 55**

Pakiet 99 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m2

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 56**

Pakiet 106 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie spodni oraz bluzy wycenianych razem, jako komplet

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 57**

Pakiet 106 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań pakowanych razem, jako komplet.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 58**

Pakiet 106 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań o gramaturze 40g/m2.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 59**

Pakiet 106 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny SMS

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 60**

Pakiet 106 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań o gramaturze 45g/m2

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 61**

Pakiet 106 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli bez zapięcia na nap

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 62**

Pakiet 106 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli bez obszycia na dole.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 63**

Pakiet 106 poz.1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie kieszeni zapinanej na nap.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 64**

Pakiet 106 poz.1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kieszeni na spodniach.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 65**

Pakiet 106 poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań o wytrzymałości na wypychanie równej 85 kPa

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 66**

Pakiet 106 poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań o wytrzymałości na rozciąganie równej 37,4 N

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie 5**

**Pytanie nr 1**

Zadanie 37

Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem?

**Odpowiedź: Tak**

**Zadanie 40**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści aby pełen skład oraz data ważności podane były na pojedynczym opakowaniu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wytłoczone opakowanie foliowo-foliowe typu blister pack?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści żel sterylizowany parą wodną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 89**

**Pytanie nr 5**

Poz.1. Czy Zamawiający dopuści maski z gumkami na uszy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 6**

Poz.2,4,5, Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane a`100szt w worek foliowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 7**

Poz.2 Czy Zamawiający dopuści czepek furażerka z trokami z tyłu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 8**

Poz.7 Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 9**

Poz.8 Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane a`100szt?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Zadanie 93**

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści sukienkę bez kieszeni?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści sukienkę z 2 kieszeniami?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści sukienkę bez troków w pasie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści sukienkę tylko w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści sukienkę z włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści sukienkę z włókniny typu SMS o gramaturze min.40g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Zadanie 98 poz.1

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Zadanie 99

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny polipropylenowej PP w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający dopuści pościel z trzywarstwowej włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający dopuści komplet z prześcieradłem 150x210cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Zadnie 106

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMMS o gramaturze 40g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający dopuści ubranie z rozmiarem w postaci nadruku a nie metki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający dopuści aby bluza i spodnie były pakowane razem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompletów chirurgicznych dopuszczonych do stosowania na bloku operacyjnym zgodnych z wymaganiami normy EN 13795?

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający oczekuje w celu potwierdzenie spełnienia wymogów normy EN 13795 przedstawienia raportu z badania gotowego produktu?

**Odpowiedź:Dopuszcza, nie wymaga**

**Pytanie nr 26**

Poz.1 Czy Zamawiający dopuści spodnie bez kieszeni?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 27**

Poz.2 Czy Zamawiający dopuści bluzę bez białego napu na dekolcie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Zadanie 130

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę wykonaną z dwuwarstwowego materiału Biflex o dużej chłonności i odporności na przenikanie cieczy i gramaturze min 60g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 29**

Prosimy o określenie wymaganego rozmiaru serwet.

**Odpowiedź:60 x 80**

Zadanie 131

**Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze sterylizowane promieniami gamma?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 31**

Czy Zamawiający dopuści op a`200szt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 32**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w rozmiarze 25G x 1.5mm, zamiast 23G?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie 6**

Pytanie nr 1

**Zadanie nr 3, pozycja 1**Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena o parametrach:  
• trójdrożna, wykonana z PCV, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji  
i odsysania.  
• balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem  
„STOMACH” (żołądek)  
• balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem  
„ESOPHAGUS” (przełyk)  
• pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym  
końcu obu balonów  
• elastyczna rurka z PVC, pomarańczowa, jednokierunkowa i dwa kanały do pompowania  
balonów celem powstrzymania krwotoków  
• przełyk: zamknięty dalszy koniec z czterema otworami do drenażu lub irygacji,  
proksymalny koniec z lejkiem  
• lateksowy balon na wysokości przełyku i lateksowy balon żołądkowy z pierścieniami  
nieprzepuszczającymi promieni rentgenowskich na każdym końcu  
• podwójnie system pompowania balonów z zaworami jednokierunkowymi i różnymi  
balonikami kontrolnymi (żołądek - przeźroczysty; przełyk - niebieski)  
• nadrukowana podziałka co 5 cm  
• opakowanie sterylne  
• metoda sterylizacji: tlenek etylenu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozmiar** | **Długość** | **Przeznaczenie** |
| CH 14 | 105 cm | dla dorosłych |
| CH 16 | 105 cm | dla dorosłych |
| CH 18 | 105 cm | dla dorosłych |
| CH 21 | 105 cm | dla dorosłych |
| CH 14 | 65 cm | dla dzieci |

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 2

**Zadanie nr 8, pozycja 3**Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Lifepak12 o szerokości 106,5mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 3

**Zadanie nr 8, pozycja 5**Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Zoll o wymiarach 90x90x200?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 4

**Zadanie nr 8, pozycja 8**Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora DefiMax o szerokości 57mm i długości 20m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 5

**Zadanie nr 14, pozycja 1**Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z PP?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 6

**Zadanie nr 14, pozycja 1**Czy Zamawiający dopuści obwód z karbowanymi rurami?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 7

**Zadanie nr 14, pozycja 1**Czy Zamawiający dopuści obwód o długości ramion 160cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 8

**Zadanie nr 14, pozycja 1**Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty obwód oddechowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 9

**Zadanie nr 14, pozycja 1**Czy Zamawiający dopuści sztywne złącza respiratora 22F?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 10  
**Zadanie nr 14, pozycja 2**Czy Zamawiający dopuści filtr o zakresie objętości 150-1500ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 11**

**Zadanie nr 14, pozycja 3**Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:  
• Rodzaj filtracji: mechaniczna  
• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%  
• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%  
• Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie  
• Przestrzeń martwa: 70ml  
• Waga: 36,5 g  
• Objętość oddechowa: 150-1500ml  
• Skuteczność nawilżania: -  
• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min  
• Złącza: 22M/15F-22F/15M  
• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką  
• Opakowanie: papier/folia  
• Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 12**  
**Zadanie nr 14, pozycja 3**Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:  
• Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)  
• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%  
• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%  
• Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy  
• Przestrzeń martwa: 40ml  
• Waga: 30g  
• Objętość oddechowa: 150-1500ml  
• Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500  
• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min  
• Złącza: 22M/15F-22F/15M  
• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką  
• Opakowanie: papier/folia  
• Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 13**  
**Zadanie nr 14, pozycja 4**Czy Zamawiający dopuści filtr o zakresie objętości 150-300ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 14**  
**Zadanie nr 14, pozycja 4**Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 15g?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 15**  
**Zadanie nr 15, pozycja 5**Czy Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelową lewą w rozmiarach 35, 37, 39 i 41?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 16**

**Zadanie nr 15, pozycja 9**Czy Zamawiający dopuści sztuczny nos o wadze 9g?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 17**  
**Zadanie nr 15, pozycja 10**Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną czystą mikrobiologicznie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 18**  
**Zadanie nr 15, pozycja 11**Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z PP i EVA?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 19**  
**Zadanie nr 15, pozycja 11**Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych z workiem o pojemności 2 litrów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 20**  
**Zadanie nr 15, pozycja 12**Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długościach 530, 600 oraz 800?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 21**  
**Zadanie nr 30, pozycja 1**Czy Zamawiający dopuści elektrody tens o wymiarze 100x50?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 22**  
**Zadanie nr 35, pozycja 5**Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe z drenem o długości 2m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 23**  
**Zadanie nr 35, pozycja 5**Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe w rozmiarach S, M i L?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 24**  
**Zadanie nr 35, pozycja 6**Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe z drenem o długości 2m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 25**  
**Zadanie nr 35, pozycja 6**Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe w rozmiarach S, M i L?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 26**  
**Zadanie nr 35, pozycja 6**Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe zakrzywione?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 27**

**Zadanie nr 35, pozycja 9**Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 70ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 28**  
**Zadanie nr 35, pozycja 11**Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 40ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 29**  
**Zadanie nr 40, pozycja 1, 2**Czy Zamawiający dopuści, aby na każdym opakowaniu jednostkowym widniał pełen skład i data ważności?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 30**  
**Zadanie nr 40, pozycja 2**Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania o pojemności 11ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 31**  
**Zadanie nr 45, pozycja 1**Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45°, z 2 otworami ssącymi oraz gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12 % roztworem chlorheksydyny w saszetce z nacięciem ułatwiającym otwieranie, 1 gąbka - aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z aloesem i  
wyciągiem z rumianku. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania?  
W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 32**  
**Zadanie nr 45, pozycja 1**Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45°, z 2 otworami ssącymi oraz gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,1 % nadtlenkiem wodoru w saszetce z nacięciem ułatwiającym otwieranie, 1 gąbka - aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z aloesem i wyciągiem z  
rumianku. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania? W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 33**  
**Zadanie nr 45, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści dwa osobne opakowania każde zawierające: jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45° i gładką gąbką na górnej powierzchni, płyn do czyszczenia jamy ustnej z 0,12% roztworem chloreksydyny w saszetce z nacięciem ułatwiającym otwieranie, 10ml; jedną gąbkę aplikator; cztery osobne opakowania zawierające: jedną gąbkę pokrytą  
dwuwęglanem sodu z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45° oraz z zagiętą końcówką, płyn w saszetce z nacięciem ułatwiającym otwieranie, 10ml; każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zestaw można postawić przy łóżku pacjenta oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych  
opakowań? W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 34**  
**Zadanie nr 45 pozycja 3**Czy Zamawiający dopuści cewnik typu yankauer bez osłonki?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 35**  
**Zadanie nr 45 pozycja 3**Czy Zamawiający dopuści cewnik typu yankauer z miękką końcówką z PCV?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 36**  
**Zadanie nr 45 pozycja 3**Czy Zamawiający dopuści produkt bez „łącznika „Y” do układu ssącego o konstrukcji: dwa końce męskie zagięte pod kątem prostym w stosunku do jednego końca żeńskiego (lejka)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 37**  
**Zadanie nr 45 pozycja 3**Czy Zamawiający dopuści perforowaną końcówkę do odsysania pola operacyjnego z rączką wyposażoną w regulowaną ręcznie kontrolę odsysania, zdjęcie poglądowe poniżej:

****

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 38**

**Zadanie nr 53 pozycja 1**Czy Zamawiający dopuści rękojeść z zasilaniem bateryjnym 2xC?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 39**  
**Zadanie nr 53 pozycja 1**Czy Zamawiający dopuści rękojeść z powierzchnią radełkowaną zapewniającą pewny chwyt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 40**

**Zadanie nr 53 pozycja 2**Czy Zamawiający dopuści rękojeść z powierzchnią radełkowaną zapewniającą pewny chwyt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 41**  
**Zadanie nr 53 pozycja 1, 2**Czy Zamawiający dopuści rękojeść z żywotnością do 50 000 godzin i nieprzerwanym czasem pracy przez 2 godziny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 42**  
**Zadanie nr 53 pozycja 3**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu stosowania rękojeści w polu magnetycznym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi**

**Pytanie nr 43**  
**Zadanie nr 53 pozycja 4**Czy Zamawiający może doprecyzować, czy chodzi o łyżkę ze stopką wykonaną w całości z metalu, a mocowanie światłowodu jest zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 44**  
**Zadanie nr 53 pozycja 4**Czy Zamawiający dopuści oznaczenie numeru seryjnego na górze łyżki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 45**  
**Zadanie nr 53 pozycja 4**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu stosowania łyżki w polu magnetycznym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi**

**Pytanie nr 46**  
**Zadanie nr 53 pozycja 5**Czy Zamawiający dopuści oznaczenie numeru seryjnego na górze łyżki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 47**  
**Zadanie nr 53 pozycja 5**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu stosowania łyżki w polu magnetycznym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 48**  
**Zadanie nr 53 pozycja 6**Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z łyżkami Macintosh w rozmiarach 1, 2, 3 i 4?

**Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi**

**Pytanie nr 49**  
**Zadanie nr 53 pozycja 6**Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z łyżkami Miller w rozmiarach 00, 0, 1, 2, 3 i 4?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 50**  
**Zadanie nr 53 pozycja 10, 11**Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:  
• posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora

• posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem  
zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl  
• posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)  
• posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i  
jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej  
• posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób  
zapobiegający zagubieniu  
• regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz  
informacją „OPEN”  
• blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°  
• posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości  
systemu  
• system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez  
uszkodzenia elementów  
• cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi,  
wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania  
• cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1  
cm  
• oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie  
(zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym  
• w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim  
• system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez  
konieczności montażu dodatkowych akcesoriów  
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu  
• jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin  
• pakowany w rękaw papierowo-foliowy  
• rozmiary: Ch12, 14, 16 o dł. 60 cm – dla rurek intubacyjnych  
Ch12, 14, 16 o dł. 30 cm – dla rurek tracheostomijnych

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 51**  
**Zadanie nr 53 pozycja 10, 11**Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:  
• posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora  
• dodatkowa, obrotowa złączka 15mm  
• posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do  
portu kompatybilny z połączeniem luer  
• posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)  
• posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i  
jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej  
• posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób  
zapobiegający zagubieniu  
• regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz  
informacją „OPEN”  
• blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°  
• samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta  
• system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez  
uszkodzenia elementów  
• cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi,  
wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania  
• cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1cm

• oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie  
(zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym  
• w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim  
• system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania  
• w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik  
• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu  
• jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin  
• pakowana folia/papier  
• rozmiary: Ch 12, 14, 16 o dł. 60 cm – dla rurek intubacyjnych  
Ch 12, 14, 16 o dł. 33 cm – dla rurek tracheostomijnych

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 52**  
**Zadanie nr 53 pozycja 12**Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z łącznikiem T z zakończeniem od strony  
pacjenta: 22F a od strony obwodu: 19F/22M?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 53**  
**Zadanie nr 53 pozycja 12**Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji bez zastawki bezzwrotnej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 54**  
**Zadanie nr 53 pozycja 14**Czy Zamawiający dopuści łącznik o złączach 15F/22M-22F?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 55**  
**Zadanie nr 53 pozycja 18**Czy Zamawiający dopuści końcówkę typu Yankauer o średnicy 7mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 56**  
**Zadanie nr 53 pozycja 18**Czy Zamawiający dopuści końcówkę typu Yankauer zwężającą się ku dołowi (zdjęcie  
poglądowe poniżej)?

****

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 57**

**Zadanie nr 53 pozycja 18**Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy Ch24 i Ch30?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 58**  
**Zadanie nr 53 pozycja 19**Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy Ch24 i Ch30?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 59**  
**Zadanie nr 53 pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści dren zakończony dwoma łącznikami typu lejek-lejek (zdjęcie poglądowe poniżej)?

****

****

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 60**

**Zadanie nr 53 pozycja 20**Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy Ch24 i Ch30?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 61**  
**Zadanie nr 53 pozycja 22**Czy Zamawiający dopuści łącznik o średnicy 4, 5, 6, 7 i 10mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 62**  
**Zadanie nr 53 pozycja 22**Czy Zamawiający dopuści łącznik pakowany zbiorczo po 100 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 63**  
**Zadanie nr 53 pozycja 23**Czy Zamawiający dopuści sól fizjologiczną o pojemności 10ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 64**  
**Zadanie nr 53 pozycja 24**Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości 1650ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 65**  
**Zadanie nr 53 pozycja 24**Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 4 dołączoną osobno do zestawu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 66**  
**Zadanie nr 53 pozycja 24**Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 4 kodowaną czerwonym kolorem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 67**  
**Zadanie nr 53 pozycja 24**Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o objętości 2000ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 68**

**Zadanie nr 53 pozycja 24**Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy koloru białego, przezroczystego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 69**  
**Zadanie nr 53 pozycja 25**Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości 550ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 70**  
**Zadanie nr 53 pozycja 25**Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 3 dołączoną osobno do zestawu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 71**  
**Zadanie nr 53 pozycja 25**Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 3 kodowaną zielonym kolorem, a maskę w rozmiarze 2 – żółtym kolorem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 72**  
**Zadanie nr 53 pozycja 25**Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o objętości 1600ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 73**  
**Zadanie nr 53 pozycja 25**Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy koloru białego, przezroczystego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 74**  
**Zadanie nr 53 pozycja 25**Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla pacjentów 10-30kg?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 75**  
**Zadanie nr 53 pozycja 26**Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 0 dołączoną osobno do zestawu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 76**  
**Zadanie nr 53 pozycja 26**Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 0 kodowaną białym kolorem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 77**  
**Zadanie nr 53 pozycja 26**Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o objętości 1600ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 78**  
**Zadanie nr 53 pozycja 26**Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy koloru białego, przezroczystego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 79**

**Zadanie nr 53 pozycja 26**Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla pacjentów ≤10kg?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 80**  
**Zadanie nr 53 pozycja 27**Czy Zamawiający dopuści rękawice zawierającą w swoim składzie m. in.: prowitaminę B5,  
witaminę E, ekstrakt z aloesu i rumianku, dimetikon i chlorheksydynę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 81**  
**Zadanie nr 53 pozycja 27**Czy Zamawiający dopuści rękawice działającą antybakteryjnie na Pseudomonus aeruginosa, Escherica Coli, Staphylococus Aureus, CandidaAlbicans, Enterococcus hirae, Aspergillus brasiliensis?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 82**  
**Zadanie nr 53 pozycja 27**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania normy 76/768/EG?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 83**  
**Zadanie nr 53 pozycja 27**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby chusteczki były stosowane dla dzieci?

**Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi**

**Pytanie nr 84**  
**Zadanie nr 53 pozycja 27**Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 10 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 85**  
**Zadanie nr 53 pozycja 28**Czy Zamawiający dopuści osłonę oka gotową do użycia całkowicie szczelną i bardzo lekką komorę wilgotną zapewniającą pożądaną wilgotność rogówki. Idealna do stabilizacji w  
przypadku operacji opadania lub zwiotczenia powiek, leczeniu niedomykalności powiek, w celu ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Rozmiar: 9,5x6,5cm. Pakowana po 1 sztuce?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 86**  
**Zadanie nr 54 pozycja 1**Czy Zamawiający dopuści tacę o wymiarach: 405x315x55mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 87**  
**Zadanie nr 64 pozycja 2**Czy Zamawiający dopuści taśmę do mocowania rurek intubacyjnych o długości 720mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 88**

**Zadanie nr 64 pozycja 2**Czy Zamawiający dopuści taśmę do mocowania rurek intubacyjnych pakowaną po 20 sztuk w opakowaniu zbiorczym z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 89**  
**Zadanie nr 84 pozycja 1**Czy Zamawiający dopuści rękawice o składzie: Dimetikon, Linoleamidopropyl PGDimonium Chloride Phosphate, Glukozyd laurylowy, Prowitamina B5, Alantoina, wyciąg z  
aloesu, Polisorbat 20, Sól tetrasodowa kwasu wersenowego, kwas cytrynowy, Witamina E,  
Chlorheksydyna, Gliceryna, Perfumy, Wyciąg z rumianku?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 90**  
**Zadanie nr 84 pozycja 1**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania normy DIN EN 13624:2004 oraz DIN EN 13724:2004?

**Odpowiedź:Zamawiający odstąpi**

**Pytanie nr 91**  
**Zadanie nr 84 pozycja 1**Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 10 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zapytanie 7**

**Pytanie nr 1  
dot. Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy**Czy Zamawiający w Zadaniu nr 115 wymaga dostawy płynów, które nie będą ingerowały w  
nastawienia fabryczne myjni?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie nr 2

**dot. Załącznik nr 8 – Wzór umowy**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu §7 ust. 4 na następujący:  
„Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 2% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego  
wykonania Umowy, po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego  
wykonywania umowy”?

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę, zapis zostanie poprawiony w momencie sporządzenia umowy.**

**Zapytanie 8**

Pakiet 43

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony sterylną wodą do terapii inhalacyjnej ( woda wysoko oczyszczona – Farmakopea Europejska (Ph Eur.) spełniająca normy : <USP 1231> , BS EN ISO 11737-1 , USP <85> ) . Sterylizowany radiacyjnie umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem, zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 2

Czy mając na uwadze, obecną sytuację epidemiologiczną oraz związane z tym obostrzenia i zalecenia epidemiczne, oferowane pojemniki, powinny posiadać zintegrowaną zatyczkę, umożliwiającą zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych lub masek, np. przy ich wymianie, co zapewnia bezpieczne wykonanie procedur wykonywanych w warunkach klinicznych.

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie nr 3  
 Prosimy o potwierdzenie, iż, ze względu na długotrwały kontakt z błonami śluzowymi w okresie ich użytkowania oraz ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji - oferowane pojemniki z wodą - powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu

**Odpowiedź: Tak**

**Zapytanie 9**

Pytanie nr 1

**Zadanie 22 poz. 1-3**

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania  folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie  i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt., co ułatwia transport i magazynowanie  tego produktu?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie nr 2

**Zadanie 22 poz. 1-3**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania  folii chirurgicznych z nieprzylepnymi paskami z obu stron o szerokości powyżej  4cm z każdej strony ,które ułatwiają aplikacje na pacjencie?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie nr 3

**Pakiet 22 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o powierzchni całkowitej 15x36,5cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 4

**Pakiet 22 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o powierzchni całkowitej 28x38,5cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 5

**Pakiet 22 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o powierzchni całkowitej 28x38,5cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 6

**Pakiet 22 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o powierzchni całkowitej 45x63,5cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 20 poz. 1**

Pytanie nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii wykonanego z poliuretanu,  z cewnikiem 14 CH, trokarem 15CH, składającego się z: cewnika dł. 45 cm zakończonego łącznikiem do worka na mocz, igła rozrywalna o dł. 120 mm, z silikonową tulejką mocującą, worka na mocz o poj. 2L

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby zestaw był wyposażony w worek o pojemności 2l?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 9

**Zadanie 40 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 10

**Zadanie 40 poz. 2**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 12,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 40 poz. 1,2**

Pytanie nr 11

1/ . Czy Zamawiający oczekuje, aby żel nie zawierał parabenów, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 12

2. Czy Zamawiający wymaga, aby żel był w postaci jednorazowego aplikatora harmonijkowego, łatwego do stosowanie przy użyciu jednej ręki?

**Odpowiedź: Tak**

**Zadanie  43**

Pytanie nr 13

1. Sterylna woda do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml), z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu  tlenu. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kodem GTIN.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 14

2. Czy Zmawiający dopuści w Pakiecie 43 w  równoważną wodę w pojemniku 650 ml (Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku  650ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN) i  zgodzi się na zaoferowanie tych pojemników z możliwość przeliczenia zaoferowanej ilości pojemników 650 ml względem pierwotnej ilości wody w ml wymaganej w SIWZ z zaokrągleniem w górę do pełnych sztuk ? .

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 15

**Zadanie 88 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet wykonanych z bilaminatu o wymiarach 75x90, z otworem przylepnym o średnicy 10 cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 16

**Zadanie 88 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet wykonanych z bilaminatu o wymiarach 100x100, z otworem przylepnym o rozmiarze 9x12

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 17

**Zadanie 88 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet wykonanych z bilaminatu o wymiarach 75x90, z otworem przylepnym o średnicy 10 cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 18

**Zadanie 88 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet wykonanych z bilaminatu o wymiarach 100x100, z otworem przylepnym o rozmiarze 9x12

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 19

**Zadanie 88 poz. 1-2**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przylepców w rogach serwet

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 20

**Zadanie 88 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet wykonanych z bilaminatu o wymiarach 50x60, z otworem przylepnym o średnicy 5 cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 21

**Zadanie 88 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet wykonanych z bilaminatu o wymiarach 120x100, z otworem przylepnym o rozmiarze 9x12 cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

 Pytanie nr 22

**Zadanie 89 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków wiązanych na troki w kolorze niebieskim

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 23

**Zadanie 89 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowców w kolorze niebieskim

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 24

**Zadanie 89 poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów pakowanych po 15 sztuk w dyspenserze (w kartonie zbiorczym 5 dyspenserów- w sumie 75 sztuk)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 25

**Zadanie nr 98 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na kamerę składanej teleskopowo w rozmiarze 13x240cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 26

**Zadanie nr 98 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na stolik Mayo o rozmiarach 80x142cm z warstwą chłonną, wzmocnionego, składanego rewersowo.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 27

**Zadanie 103 poz.1**    
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na stolik Mayo składanej rewersowo.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 28

**Pakiet 103 poz.2**    
Czy należy zaoferować osłonę na uchwyt lampy uniwersalną pasującą do uchwytów o średnicy  od  15 mm do max 48mm?

**Odpowiedź: Tak**

**Pakiet 103 poz.2**

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie zawierał 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie nr 30

Pakiet 104 poz.1    
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety pod pośladki o wymiarach 89x117 cm z niebieskiej folii PE z wysokochłonnym, poliestrowo – wiskozowym wzmocnieniem min. 41x41 cm w części podpośladkowej ze zintegrowaną oraz osłoną stołu, wykonanej z folii PE, która zabezpiecza przed zanieczyszczeniem oraz zintegrowaną torbą na płyny zaopatrzoną w kształtką usztywniającą, włókninowy filtr i port do ssaka z zatyczką. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne włókninowe i zewnętrzne torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 31

Pakiet 104 poz.2    
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do porodu, skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm

- 2 x nogawice z  bil aminatu  75x 120 cm

- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

- 1 x taśma Lepna 9x50 cm

- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

- 1 x serweta pod pośladki z folii PE  85x114,5 cm, ze wzmocnieniem 32,5x50 cm, ze zintegrowaną  torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka z portem do ssaka oraz z szeroką zakładką umożliwiającą aseptyczne założenie serwety pod pośladki pacjentki

- 1 x serweta 75x75cm, przylepna pełnobarierowa, wykonane  z laminatu 2-warstwowego, pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2,. Odporność na przenikanie płynów >200 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro>200 kPa. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy pasku zabezpieczającym taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwety.  Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową  torbę z portem do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 32

Pakiet 104 poz.3    
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz.3 z pakietu i wyodrębnienie go w oddzielny pakiet. Co umożliwi złożenie oferty w pozostałych pozycjach.

**Odpowiedź: Nie wydzieli**

Pytanie nr 33

Zadanie 106 poz.1    
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie spodnie wykonane z miękkiej włókniny SMS o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Rozmiary S- 3XL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Nogawki proste. Wytrzymałość na wypychanie - na sucho min. 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 35 +/- 1  N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM +/- 0,2, poziom pylenia 2,3 Log10. Spodnie pakowane jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 34

Zadanie 106 poz.2    
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bluza z krótkim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie. Bluza wyposażona w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt obszyty białą lamówką w kształcie litery “V”.  Rozmiary S- 3XL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy prosty. Wytrzymałość na wypychanie - na sucho min. 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 35 +/- 1 N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM +/- 0,2, poziom pylenia 2,3 Log10. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Zadanie 107**

Pytanie nr 35  
**Poz. 1**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego o poniższych parametrach:

Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniających ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność min. 35ml/100cm2,

- gramatura podstawowa: 295 g/m2

- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.

- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %

- pakowana po 20 sztuk/najmniejsze opakowanie jednostkowe.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 36

**Poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie: Czepek o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 37

**Poz. 3**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego o poniższych parametrach:

Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniająca ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność min. 35ml/100cm2,

- gramatura podstawowa: 295 g/m2

- wymiary: min. 100 x 150cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x130+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu ze wszystkich stron podkladu

- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności **min. 2650 %**

- pakowana po 20 sztuk/najmniejsze opakowanie jednostkowe.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie  116**

Pytanie nr 38  
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz  środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?

**Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga**

Pytanie nr 39

Zadanie 116 poz.1    
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na placu 0,08mm, na dłoni 0,06mm. Pozostałość zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 40

Zadanie 116 poz.2    
1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby otwór podawczy opakowania

rękawic zabezpieczony był folią o właściwościach antybakteryjnych, potwierdzonych badaniami

chroniący zawartość przed kontaminacją?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie nr 41

Zadanie 116 poz.2    
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 sztuk (XL – 90 sztuk) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 42

 Zadanie 116 poz.2    
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 250szt (rozmiar XL 230 sztuk) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 43

Zadanie 116 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,09 – 0,11mm, dłoń min. 0,10mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 44

Zadanie 116 poz.3    
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (XL – 90 sztuk) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 45

Zadanie 116, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,0N. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Układane warstwowo, płasko, automatycznie. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 3 substancji na poziomie co najmniej 2), Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 12 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 200 szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 46

Zadanie 117    
W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga sterylizowanych radiacyjnie.**

Pytanie nr 47

Zadanie 117    
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz  środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

Pytanie nr 48

Zadanie 117

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu szybszej i łatwiejszej identyfikacji produktu oczekuje, aby strona (L i P) i rozmiar nadrukowane były bezpośrednio na rękawicy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

Pytanie nr 49

Zadanie 117 poz.1    
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, **AQL max. 0,65,** średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm**, średnia siła zrywania przed starzeniem 14 N,** sterylizowane radiacyjnie, **średni poziom protein <20 µg/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy),** mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrznepapier-folia, **raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń**. Długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, **typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczoną fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze).** Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i **ISO 45001. Opakowanie 70 par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 5,5-9,0.**

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 50

**Zadanie 117, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezpudrowych o długości min. 260-280 mm w zależności od rozmiaru. Pozostałość zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 51

**Zadanie 117, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezpudrowych o długości min. 289 mm. Pozostałość zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 52

Zadanie 117, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby wymagany poziom protein tj. ≤10    
ug/g rękawicy, był potwierdzony raportem niezależnego laboratorium od producenta z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

Pytanie nr 53

**Zadanie 117 poz.4**    
**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie r**ękawice chirurgiczne, ortopedyczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową hydrożelową ułatwiająca zakładanie, wewnątrz silikonowane, pokryte  przeciwdrobnoustrojowym CPC. **AQL po zapakowaniu 0,65**, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, brązowe, poziom protein < 50 µg/g rękawicy, **średnia grubość: na palcu 0,34 mm, na dłoni 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm,** długość min. 280-295 mm (w zależności od rozmiaru), **średnia siła zrywania min. 34 N. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną).** **Odporność na przekłucia > 5N.** **Mankiet  rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami**, **opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie**. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, Typ min. B.Opakowanie 40 par. Rozmiary 6,0-9,0.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 54

**Zadanie 117 poz.5**    
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice chirurgiczne**, polichloroprenowe (neoprenowe),** bezpudrowe, **warstwa wewnętrzna nitrylowa,** dodatkowo silikonowane, **pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po zapakowaniu 0,65**, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, **średnia grubość: na palcu 0,17 mm, na dłoni ≥ 0,14 mm, na mankiecie ≥ 0,14 mm**, długość min. 280-290 mm (w zależności od rozmiaru),, średnia siła zrywania min. 10 N.**Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną).** **Mankiet  rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami**, **opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie**. **Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R.** Opakowanie 50par. **Rozmiary 5,5- 9,0.**

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 55

**Zadanie 117 poz.5**    
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rękawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe**,** bezpudrowe **z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem**, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, **AQL 0,65**, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. **Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną**, **opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie**. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, **typ A wg EN ISO 374-1**. **Badania na przenikalność min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas paraoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 24 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań)**. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. **Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R.** Opakowanie 50 par. **Rozmiary 5,5-9,0.**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zapytanie 10**

Pytanie nr 1

**Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści w powyższym zakresie obwód oddechowy jednorazowego użytku do  
znieczuleń noworodków, składający się z dwóch rur o długości 150 cm, dodatkowej rury o długości  
120 cm, rury o średnicy 10mm, łącznik Y z jednym portem, kolanko z portem kapno, łącznik prosty  
22mm/10mmM kompatybilny z rura i workiem oddechowym bezlateksowym o pojemności 0.5l,  
jednorazowego użytku, całość zapakowana w 1 mikrobiologicznie czysty zestaw?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 2  
**Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści filtry dla objętości oddechowej 150-1500ml?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie nr 3  
**Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny (bez warstwy elektrostatycznej) o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 38 g, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 4  
**Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 4**Czy Zamawiający dopuści filtry o masie 10g?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie 11**

Pytanie nr 1

**Pytanie 1**Dotyczy Pakietu nr 101 - poz. 1  
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pułapkę na polipy jednorazowego  
użytku z 4 ponumerowanymi komorami, podłączaną na przewód ssaka?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 2  
**Pytanie 2**Dotyczy Pakietu nr 101 - poz. 1  
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednokomorową pułapkę na  
polipy jednorazowego użytku, podłączaną na przewód ssaka?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 3  
**Pytanie 3**Dotyczy Pakietu nr 101- poz. 2  
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle do polipektomii z  
końcówką standardową; wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 4  
**Pytanie 5**Dotyczy Pakietu nr 101- poz. 2  
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle do polipektomii do  
kolonoskopii 230 cm- owalne 15-25-35 mm, końcówka standardowa z rączką, jednorazowa?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 5  
**Pytanie 6**Dotyczy zapisów umowy § 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 ustępu o poniższej treści:  
„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za  
zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 6  
**Pytanie 7**Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:  
„W razie stwierdzenia dostawy towaru o złej jakości, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na  
drugi o dobrej jakości w ciągu maksymalnie 7 dni od **dnia pozytywnego rozpatrzenia  
reklamacji**.”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 7  
**Pytanie 8**  
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1, 2 oraz 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%, z 0,5% na  
0,1% oraz odpowiednio z 5% na 1%?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 8  
**Pytanie 9**Dotyczy zapisów umowy  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści:  
„Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty  
umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego  
może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.  
Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu  
równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie 13**

Pytanie nr 1

Pytanie pakiet 81 Poz 1,3 i 8  
  
Wnosimy o potwierdzenie iż w pakiecie 81 poz 1, 3 i 8 (Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regułą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. nr 2015, poz. 1416) wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do długotrwałego użytku zalicza się do klasy IIb) Zamawiający wymagać będzie zaoferowania produktów zaklasyfikowanych do klasy IIb.  
**Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga produktów zakwalifikowanych do klasy IIb**

Pytanie nr 2  
Pytanie: (Dot. wzoru umowy)   
Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.  
W świetle powyższego dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu w pak. 81 poz. 7 oferty na wyroby, które nie są zakwalifikowane przez producenta do grupy wyrobów medycznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 38 u.w.m., lecz są wyposażeniem wyrobu medycznego, o którym mowa art. 2 ust. 1 pkt 38 u.w.m. Tym samym do wyrobu mają zastosowanie stosowne regulacje u.w.m., co nie mniej jednak pociąga za sobą skutek podatkowy w postaci konieczności objęcia wyrobu 23% stawką VAT'u. Jednocześnie informujemy, że dla w/w wyrobów nie są wymagane dokumenty dopuszczające.

**Odpowiedź: Tak**

**Zapytanie 14**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 37 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 37 – testy ureazowe - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie 15**

otyczy zadania 32:

**Pytanie nr 1**  
Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1-3 pałeczki z wacikiem z tworzywa sztucznego np. wiskozy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 2**  
Poz. 1-5 Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R ) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 3**  
poz. 1-3 Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera w/w informacji.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa**

**Pytanie nr 4**  
Poz. 2 i 3 Czy Zamawiający dopuszcza pałeczki z podłożem Amies?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Zapytanie 16**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 84 myjki, myjek z następującym opisem:  
  
Duża myjka o wymiarach nie mniejszych niż 24 cm x 20 cm, grubość co najmniej 0,7 cm,  
  
gramatura nie mniejsza niż 120 g/m2 wykonana z włókna poliestrowego.  
  
Myjka nasączona hypoalergicznym żelem myjącym ph 5,5, aktywowanym pod wpływem wody,   
  
bardzo wydajna i praktyczna w użyciu ze względu na swoje wymiary ( wymiary i parametry większe niż oczekiwania zamawiającego) i dużą zawartość żelu.   
Żel zawarty w myjkach posiada Raport Bezpieczeństwa Produktu kosmetycznego.  
Zarejestrowana jako kosmetyk z 23% vat. Przeliczenie na opakowania handlowe 12 sztuk.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie 17**

**Pytanie 1, dot. zadania nr 11**

Czy w celu zapewnienia najlepszej ochrony Zamawiający wymaga okularki wykonane z opatentowanego materiału, z dodatkową ochroną na oczy ale przepuszczającego promienie lecznicze, wykonane z jednej części materiału, z uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje, ze dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę. Okularki przeznaczone do stosowania u skrajnych wcześniaków i noworodków z wrażliwą i delikatną skórą. Umożliwiające skuteczne umiejscowienie oraz całkowite bezbolesne odklejanie. Dostępne rozmiary: Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, identyfikator rozmiaru - kolor turkusowy, Wcześniaki 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, identyfikator rozmiaru - kolor zielony, Mikro - 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru - kolor granatowy. Oznaczenia rozmiarów (naklejki identyfikacyjne) na indywidualnym opakowaniu (nie na okularkach) – jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych ?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 2, dot. zadania nr 11**

Czy Zamawiający wymaga aby okularki do fototerapii posiadały dodatkową ochronę oczu na poziomie 99,9 % potwierdzoną niezależnymi badaniami?

**Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga**

**Pytanie 3, dot. zadania nr 28**

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300 mmHg, szybkie płukanie z szybkością >70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika >200 Hz. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo.

**Odpowiedź: Tak**

**Zapytanie 18**

**Dotyczy zadania nr 55** **Miska nerkowata jednorazowa**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 55 wyrazi zgodę na zaoferowanie miski nerkowatej w opakowaniach 300 szt. ? Z przeliczeniem na opakowania i zaokrągleniu w górę tj. 27 opakowań?

**Odpowiedź: Tak**

**Zapytanie 19**

Zadanie nr 100 poz.1  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pułapki na polipy jednorazowego użytku   
z 5 ponumerowanymi komorami, oraz dodatkową przestrzenią pozwalającą na zasysanie treści z pominięciem sitek, posiadającą dwie rurki do podłączenia do ssaka i endoskopu?   
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Zadanie nr 100, poz.1  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowej jednorazowej pułapki na polipy1-komorowej, do podłączenia do ssaka.  
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Zadanie nr 100, poz.2  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowej pętli heksagonalnej  
do polipektomii dł. 230 cm, 20-25-35mm, z końcówką standardową z rączką izolowaną, ze złączem do diatermii.  
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Zadanie nr 126   
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania ustników pakowanych indywidulanie z datą produkcji i datą ważności na każdym opakowaniu jednostkowym.

**Odpowiedź: Tak**

**Zapytanie nr 20**

Pytanie nr 1

**Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy, zadanie 123**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby informacja o braku ftalanów (DEHP) była potwierdzona w oryginalnej instrukcji obsługi materiałów eksploatacyjnych.

**Odpowiedź:Tak**

Pytanie nr 2

**Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy, zadanie 123, poz. 2**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 250 cm wynosiła dokładnie 12,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 12,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznanej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

**Odpowiedź:Tak**

Pytanie nr 3

**Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy, zadani nr 123, poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pompy mógł pozostać zainstalowany w strzykawce przez 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji i było to potwierdzone przez producenta w oryginalnej instrukcji obsługi wężyków.

**Odpowiedź:Tak**

Pytanie nr 4

**Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy, część 123**

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (…) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem” (Instrukcja obsługi wersja: R13.2/2018-09 Rozdział 4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa).

**Odpowiedź:Tak**

Pytanie nr 5

**Dotyczy: Załącznik nr 1 ppkt.8 do SWZ,**

**„osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy będzie ………………………………………… „**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość nadzorowania umowy przez Dział Zamówień i Administracji lub podanie stanowiska Specjalista ds. Zamówień i Administracji

**Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę**

Pytanie nr 6

**Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy, część 123**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem **CT Motion**.

**Odpowiedź:Tak**

Pytanie nr 7

**Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy, §2 ust. 5, „Towary dostarczane w opakowaniach muszą mieć oznaczenia fabryczne określające rodzaj i nazwę wyrobów, ilość, datę ważności, nazwę i adres producenta. Opakowania jednostkowe muszą posiadać etykiety w języku polskim”**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 123 wyrobów medycznych oznakowanych za pomocą symboli oraz prostych zwrotów w języku angielskim. Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych - art. 12.4 Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez użytkowników niebędących laikami oraz wyrób, system lub zestaw zabiegowy udostępniony w celu używania przez użytkowników niebędących laikami ma deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, oraz etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

**Odpowiedź:Tak**

Pytanie nr 8

**Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy, §4, ust. 2 „Wykonawca wystawie fakturę Vat po dostarczeniu każdej części (partii) przedmiotu umowy.”**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wystawienie faktury Vat w dniu wysyłki zamówienia

oraz dostarczenie faktury wraz z towarem .

**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 9

**Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy, §7, ust.**

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość **kary umownej** naliczana była od **wartości netto a nie brutto.** VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 10

**Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy, §7, ust. 2**

W naszej opinii zaproponowana kara umowna 0,5 jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona około 0,1 – 0,2 % za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie do zniechęcenia do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia kary umownej do poziomu 0,2%.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 11

**Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy, §9, ust. 2**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopisanie w w/w zapisie słowa „robocze”, a cały zapis wówczas będzie brzmiał: „W przypadku niezrealizowania (przekroczenie umówionych terminów o więcej niż 4 dni robocze w przypadku więcej niż dwóch zamówień częściowych) lub nienależytego wywiązywania się z postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 12

**Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy, §6, ust. 3**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopisanie w w/w zapisie słowa „robocze”, a cały zapis wówczas będzie brzmiał: „W razie stwierdzenia dostawy towaru o złej jakości, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na taki sam, ale o dobrej jakości, w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Pytanie nr 13

**Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy, §5, ust. 2 i 4**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego odpuszczenie jako dowodu dostawy faktury lub WZ, która byłaby dostarczona wraz z towarem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**