## wentylacja + klima b. 78, 83
Załącznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy: ZP/21/2021 FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nr budynku | Typ urządzenia | Producent | czy jest wymagany autoryzowany serwis | Ilość | Ilość serwisów trakcie trwania umowy | Cena jednorazowego serwisu | Wartość (netto) | Wartość podatku VAT (23%) | Wartość (brutto)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
System Wentylacji - Centrale wentylacyjne
Wbudowano centrale nawiewno wywiewne firmy JUWENT z automatyką EL-PAST. Zamontowane zostały w 3 szt w wentylatorowni; 2 szt na dachu 2 szt. w pom technicznym nad salą zobrazowania. Centrale zasilone zostały w ciepło techniczne oraz część w chłód .Instalacja została wyposażono na w klapy p.poż ,firmy Mercor oraz nawiewniki i wywiewniki. Wentylacja pomieszczeń socjalnych oraz technicznych odbywa się za pomocą wentylatorów kanałowych .
1 | 83 | Centrala wentylacyjna B1 N/W nawiew/wywiew: 17.360 m3/h / 12.220 m3/h z chłodnicą wodną, wraz z montażem | JUWENT | TAK | 1 | 1
2 | 83 | Centrala wentylacyjna B2 N/W nawiew/wywiew 10.080 m3/h / 10.080 m3/h z chłodnicą wodną, wraz z montażem | JUWENT | TAK | 1 | 1
3 | 83 | Centrala wentylacyjna Tech N/W nawiew/wywiew: 9.120 m3/h / 5.700 m3/h z montażem | JUWENT | TAK | 1 | 1
4 | 83 | Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem rotacyjnym, z układem sterowania przystosowanym do komunikacji z systemem BMS, w wersji dachowej (układ N1/W1). Centrala zawiera zawory regulacyjne przy nagrzewnicy i chłodnicy oraz siłowniki zaworów. Vn=1730 m3/h, 500Pa Vw=1730 m3/h, 500Pa sprawność temperaturowa wymiennika 82% | JUWENT | TAK | 1 | 1
5 | 83 | Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem rotacyjnym, z nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną oraz z układem sterowania przystosowanym do komunikacji z systemem BMS, w wersji dachowej (układ N2/W2). Centrala zawiera zawory regulacyjne przy nagrzewnicy i chłodnicy oraz siłowniki zaworów. Vn=5340 m3/h, 550Pa Vw=4990 m3/h, 550Pa sprawność temperaturowa wymiennika 80,5% moc nagrzewnicy 11,40 kW, parametr 70/50 st. C z 35% glikolu etylenowego moc chłodnicy 14,50 kW, parametr 6,5/11,5 st. C z 35% glikolu etylenowego | JUWENT | TAK | 1 | 1
6 | 83 | Centrala nawiewna z chłodnicą wodną oraz z układem sterowania przystosowanym do komunikacji z systemem BMS, z dwoma tłumikami akustycznymi. Centrale zawierają zawory regulacyjne przy chłodnicy oraz siłowniki zaworów. Vn=7250 m3/h, 180Pa moc chłodnicy 28,6 kW, parametr 8,5/13,5 st. C | JUWENT | TAK | 2 | 1
7 | 83 | Pompy obiegowe GUNDFOS - obiegi grzewcze | GRUNDFOS | TAK | 4 | 1
Wbudowano centrale nawiewno wywiewne firmy JUWENT . Zamontowane zostały w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszonym .Zamontowano 5 szt central . Centrale zasilone zostały w ciepło techniczne aby podawać powietrze o odpowiednich parametrach .Instalacja została wyposażono na w klapy p.poż ,firmy Mercor oraz nawiewniki i wywiewniki .Wentylacja pomieszczeń socjalnych odbywa się za pomocą wentylatorów kanałowych .
8 | 78 | Centrala wentylacyjna N1W1 | JUWENT | TAK | 1 | 1
9 | 78 | Centrala wentylacyjna N2W2 | JUWENT | TAK | 1 | 1
10 | 78 | Centrala wentylacyjna N3W3 | JUWENT | TAK | 1 | 1
11 | 78 | Centrala wentylacyjna N4W4 | JUWENT | TAK | 1 | 1
12 | 78 | Centrala wentylacyjna N5W5 | JUWENT | TAK | 1 | 1
System Wentylacji - Wentylatory kanałowe
13 | 83 | Wentylatory bytowe kanałowe | SYSTEMAIR | TAK | 10 | 1
14 | 83 | Nagrzewnica elektryczna kanałowa | SYSTEMAIR | TAK | 2 | 1
15 | 78 | Wentylatory bytowe kanałowe | SYSTEMAIR | TAK | 2 | 1
Systemy klimatyzacji pomieszczeń biurowych
Instalacja klimatyzacji obiegu wody lodowej bud. zew. w oparciu o urządzenia AERMEC = Agregat, stacja pomp , drycooler, 2 pompy grudfos, układ stabilizacji ciśnienia REFLEX, klimakonwektory
16 | 83 | Agregat wody lodowej Q=343 kW | AERMEC | TAK | 1 | 1
17 | 83 | Drycooler Q=437kW | AERMEC | TAK
18 | 83 | Stacja pompowa | AERMEC | TAK
19 | 83 | Pompa obiegowa o wydajności 21m3/h i wyskokoścki podnoszenia 16m , Pompa obiegowa o wydajności 12,5m3/h i wyskokoścki podnoszenia 15m | GRUNDFOS | TAK | 2 | 1
20 | 83 | Układ stabilizacji ciśnienia | REFLEX | TAK | 1 | 1
21 | 83 | Klimakonwektory kasetowe AERMEC | AERMEC | TAK | 38 | 1
22 | 83 | Klimakonwentor Kanałowy AERMEC FCXI50POBV | AERMEC | TAK | 38 | 1
23 | 83 | Klimakonwektor Kanałowy AERMEC N/ED532I , VED541I , VED7411 | AERMEC | TAK | 10 | 1
Instalacja klimatyzacji obiegu chłdodu bud wew. kompaktowy agregat chłodu SWEGON, 3 pompy grundfos, klimakonwektory SWEGON
24 | 83 | Agregat chłodu SWEGON | SWEGON | TAK | 1 | 1
25 | 83 | Pompy obiegowe wydajność 1,95m3/h i wysokość podnoszenia 1,8m , Pompa obiegowa wydajność 4,95m3/h i wysokość podnoszenia 2,7m | GRUNDFOS | TAK | 3 | 1
26 | 83 | Klimakonwektor kanałowy SWEGON LNH AERTESI | SWEGON | TAK | 34 | 1
Instalacja klimatyzacji FUJITSU . Zamontowano 6 szt jednostek zewnętrznych i 16 szt jednostek wewnętrznych .Jednostki zewnętrzne 5szt .naścienne montowane na elewacji oraz 1 szt stojąca na fundamencie w terenie .
27 | 78 | FUJITSU AJY040LCLAH | FUJITSU | TAK | 1 | 1
28 | 78 | FUJITSU ASYA07GACH Naścienna | FUJITSU | TAK | 7 | 1
29 | 78 | FUJITSU ASYA12GACH Naścienna | FUJITSU | TAK | 3 | 1
30 | 78 | FUJITSU AOYG18LFC Split | FUJITSU | TAK | 4 | 1
31 | 78 | FUJITSU ASYG18LFCA Naścienna | FUJITSU | TAK | 4 | 1
32 | 78 | FUJITSU AJY090LALBH VRF | FUJITSU | TAK | 1 | 1
33 | 78 | FUJITSU ASYA14GACH Naścienna | FUJITSU | TAK | 2 | 1
System Klimatyzacji pomieszczeń technicznych
klimatyzacja pomieszczeń technicznych LG. Zamontowano 14 szt jednostek zewnętrznych i 46 szt jednostek wewnętrznych
34 | 83 | VRF LG ARUN080LTE4 | LG | TAK | 5 | 1
35 | 83 | LG URNU48GN/LA2 podstropowa | LG | TAK | 6 | 1
36 | 83 | LG U U37 W U02 Split | LG | TAK | 1 | 1
37 | 83 | LG UJ36 NV2 Naścienna | LG | TAK | 1 | 1
38 | 83 | LG D24RN nsK Split | LG | TAK | 2 | 1
39 | 83 | VRF LG ARUN100LTE4 | LG | TAK | 4 | 1
40 | 83 | LG ARNU24GSCL4 naścienna | LG | TAK | 24 | 1
41 | 83 | VRF LG arum100LTE5 (trzy rurowy) | LG | TAK | 4 | 1
42 | 83 | LG ARNU54GM3A4 Kanałowa | LG | TAK | 8 | 1
43 | 83 | LG UN/42R.N20 Split + naścienna | LG | TAK | 1 | 1
44 | 83 | LG UU43WR.U30 Split + naścienna | LG | TAK | 1 | 1
45 | 83 | komplet wykonany przez IRMARK 2 szt SPLIT | LG | TAK | 1 | 1
Instalacja klimatyzacji precyzyjnej STULZ trzy drycoolery na dachu z 3 pompami grundfos, układ stabilizacji ciśnienia reflex, 10 szt szaf klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni.
46 | 83 | Pompa obiegowa Q=42,5m3/h, Hp=48m, tłoczenie wody z 35% glikolu | GRUNDFOS | TAK | 3 | 1
47 | 83 | Dry-cooler Qchł=238kW, Pe=11,6kW, GFHV FD 080.1 MF/24E-56 | STULZ | TAK | 3 | 1
48 | 83 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej o mocy 35kW CRS 361 GES, medium glikol etylenowy 35% | STULZ | TAK | 10 | 1
49 | 83 | Urządzenie do napełniania i odgazowywania instalacji Servitec 60GL | REFLEX | TAK | 1 | 1
Instalacja klimatyzacji precyzyjnej RITTAL dwa agregaty chłodu 2 pompami grundfos,, 18 szt szaf klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni.
50 | 78 | Agregat wody lodowej o masie 3100 kg | RITTAL | TAK | 2 | 1
51 | 78 | Moduły chłodzące , 300x2000x1200 do serwerowni | RITTAL | TAK | 18 | 1
Systemy Oddymiania Grawitacyjnego
Oddymianie grawitacyjne Atrium składa się z : - świetliki dachowe z siłownikami D+H. - rozsuwane napowietrzające drzwi GEZE. - centralki sterujące
52 | 83 | Klapy oddymiające Świetliki | D+H | TAK | 27 | 1
53 | 83 | Przesuwne drzwi napowietrzające | GEZE | TAK | 2 | 1
54 | 83 | Centrala oddymiania 48A AFG2004 | AFG | TAK | 8 | 1
55 | 83 | Przycisk oddymiania AFG RPO-02/7P , Przycisk przewietrzania kluczykowy PP-40 N/T | AFG | TAK | 16 | 1
Oddymianie grawitacyjne dwie klatki schodowe
56 | 83 | Okno oddymiające klatka schodowa Tył | D+H | TAK | 1 | 1
57 | 83 | Drzwi napowietrzające klatka schodowa Tył | D+H | TAK | 1 | 1
58 | 83 | Klapy oddymiające klatka schodowa GŁ | D+H | TAK | 1 | 1
58 | 83 | Okna napowietrzające klatka schodowa GŁ | D+H | TAK | 3 | 1
59 | 83 | Centrala oddymiania 16A AFG2004/16A 1L2G | AFG | TAK | 1 | 1
60 | 83 | Centrala oddymiania 8A AFG2004/8A 1L2G | AFG | TAK | 1 | 1
61 | 83 | Przycisk oddymiania AFG RPO-02/7P | AFG | TAK | 4 | 1
62 | 83 | Przycisk przewietrzania kluczykowy PP-40 N/T | AFG | TAK | 4 | 1
Automatyka budynku
System monitorowania parametrów pracy serwerowni oparty o system RIZONE - dostawca RITTAL - parametry pracy szaf RACK, klimatyzacji precyzyjnej, UPS-ów, systemu monitorowania zalania podłogi w serwerowni
63 | 78 | LAN Switch 24 porty WS-C3850-24P-E , Rizone - Switch 24 porty WS-C3850-24P-E , NCK - Switch 24 porty WS-C3850-24P-E , Serwer Rizone | RITTAL | TAK | 1 | 1
64 | 78 | System detekcji wycieku w serwerowni | RITTAL | TAK | 1 | 1
System Automatyki Budynkowej i BMS oparty o STRUCTUREWARE firmy SHNEIDER. Monitorowanie pracy urządzeń klimatyzacji wentylacji oraz instalacji elektrycznych. Protokół komunikacji MODBUS
65 | 83 | System Automatyki Budynkowej i BMS oparty o STRUCTUREWARE firmy SHNEIDER. Monitorowanie pracy urządzeń klimatyzacji wentylacji oraz instalacji elektrycznych. Protokół komunikacji MODBUS. Opis systemu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. | SHNEIDER | TAK | 1 | 1
System detekcji wycieku
66 | 83 | Centrala monitorująca AT30 C Monitoring Panel , Kabel sensoryczny 80m - AGW Gold sensor cable , Kabel przejściowy niesensoryczny 20m - JMP-U Jumper Cable PE Jacket | TARE | TAK | 1 | 1
System klimatyzacji składa się z dwunastu układów typu VRF firmy Daikin
67 | 96 | jednostki wewnętrzne kasetonowe podstropowe lub jednostki ścienne typ FXZQ40A , FXZQ32A, FXZQ25A , FXZQ20A całkowicie płaska jedn. kasetonowa | DAIKIN | TAK | 105 | 1
68 | 96 | jednostki wewnętrzne kasetonowe podstropowe lub jednostki ścienne typ FXZQ20P jedn. Wewn. Naścienny | DAIKIN | TAK | 5 | 1
69 | 96 | jednostki wewnętrzne kasetonowe podstropowe lub jednostki ścienne typ FXZQ140A jedn. Wewn. Kanałowa ze średnim ESP | DAIKIN | TAK | 4 | 1
70 | 96 | jednostki wewnętrzne kasetonowe podstropowe lub jednostki ścienne typ FXZQ100A jedn. Wewn. Podstropowa | DAIKIN | TAK | 3 | 1
71 | 96 | jednostki wewnętrzne kasetonowe podstropowe lub jednostki ścienne typ FXFQ63A , FXFQ50A , FXFQ125A jedn. Wewn.kasetonowa z nawiewem obwodowym | DAIKIN | TAK | 17 | 1
72 | 96 | Jednostka zewnętrzna typ RXYQ 10T | DAIKIN | TAK | 2 | 1
73 | 96 | Jednostka zewnętrzna typ RXYQ 12T | DAIKIN | TAK | 1 | 1
74 | 96 | Jednostka zewnętrzna typ RXYQ 14T | DAIKIN | TAK | 1 | 1
75 | 96 | Jednostka zewnętrzna typ REYQ 16T | DAIKIN | TAK | 4 | 1
76 | 96 | Jednostka zewnętrzna typ REYQ 18T | DAIKIN | TAK | 4 | 1
77 | 96 | Jednostka zewnętrzna typ REYQ 20T | DAIKIN | TAK | 1 | 1
78 | 96 | 5P pompa obiegowa dla instalacji zasilanej z układu odzysku ciepła YONOS PICO 25/1-6 , 7P pompa obiegowa dla instalacji c.o. zasilanej z układu odzysku ciepła YONOS PICO 25/1-6 , 8P pompa obiegowa przez wymiennik glikolowy c.t - STRATOS 25/1-4 , 8P pompa obiegowa przez wymiennik glikolowy c.t - STRATOS 25/1-4 , 9P pompa obiegowa zasilania wymiennika ciepłej wody- STRATOS 40/1-4 , MW 32/8- pompa do studni schładzającej w pomieszczeniu węzła cieplnego (1 komplest) | DAIKIN | TAK | 1 | 1
System wentylacji - centrale wentylacyjne
79 | 96 | Centrala SYSTEMAIR nr 1L - Vn =7150 m3 /h, Vw=6610m3 /h typ L DV TIME 30 | SYSTEMAIR | TAK | 1 | 1
80 | 96 | Centrala SYSTEMAIR nr 1P - Vn =9900 m3 /h, Vw=9260m3 /h DV TIME 40 | SYSTEMAIR | TAK | 1 | 1
81 | 96 | Centrala SYSTEMAIR nr 2L - Vn =3180 m3 /h, Vw=3180m3 /h typ L DV TIME 15 | SYSTEMAIR | TAK | 1 | 1
82 | 96 | Centrala SYSTEMAIR nr 2P - Vn =2720 m3 /h, Vw=2720m3 /h typ P DV TIME 15 | SYSTEMAIR | TAK | 1 | 1
83 | 96 | Centrala SYSTEMAIR nr 3a - Vn =6120 m3 /h, Vw=6120m3 /h typ DV TIME 10 | SYSTEMAIR | TAK | 1 | 1
84 | 96 | Centrala SYSTEMAIR nr 3- Vn =1370 m3 /h, Vw=1370m3 /h typ DV TIME 25 | SYSTEMAIR | TAK | 1 | 1
85 | 96 | Centrala SYSTEMAIR nr 4- Vn =760 m3 /h, Vw=570m3 /h typ TOPVEX FC 02 | SYSTEMAIR | TAK | 1 | 1
86 | 96 | Centrala nr 5- Vn =3730m3 /h, Vw=3340m3 /h typ DV TIME 20 | SYSTEMAIR | TAK | 1 | 1
87 | 96 | Centrala SYSTEMAIR nr 6 Vn =3050 m3 /h, Vw=2940m3 /h typ DV TIME 15 | SYSTEMAIR | TAK | 1 | 1
88 | 96 | Wentylatory kanałowe, osiowe: Układ W7: K200M sileo - 1 szt Wentylatory kanałowe, osiowe: Układ W8: K125XL sileo - 4 szt Wentylatory kanałowe, osiowe: Układ W8: K160M sileo - 1 szt Wentylatory kanałowe, osiowe: Układ W9: K125XL sileo - 1 szt Wentylatory kanałowe, osiowe: Układ W10: K125XL sileo - 1 szt Wentylatory kanałowe, osiowe: Układ W11: K125XL sileo - 3 szt | SYSTEMAIR | NIE | 1 | 1
89 | 96 | Kurtyna bez wymiennika ciepła (zimna) WING C200 | VTS | TAK | 1 | 1
90 | 96 | Centrala modułowa zasilająco-sterująca typ MERCOR | Mercor | TAK | 2 | 1
| 97 | System klimatyzacji składa się z dwunastu układów typu VRF firmy Daikin
91 | 97 | jednostki wewnętrzne kasetonowe podstropowe lub jednostki ścienne typ FXFQ40A , FXFQ50A , FXFQ63A , FXFQ80A jedn. Wewn. Kasetonowa z nawiewem | DAIKIN | TAK | 9 | 1
92 | 97 | jednostki wewnętrzne kasetonowe podstropowe lub jednostki ścienne typ FXZQ25A , FXZQ32A , FXZQ40A całkowicie płaska jedn. Kasetonowa | DAIKIN | TAK | 28 | 1
93 | 97 | jednostki wewnętrzne kasetonowe podstropowe lub jednostki ścienne typ FAA100A jedn. Wewn. Naścienna (split) | DAIKIN | TAK | 2 | 1
94 | 97 | Jednostka zewnętrzna typ REYQ10T | DAIKIN | TAK | 2 | 1
95 | 97 | Jednostka zewnętrzna typ REYQ12T | DAIKIN | TAK | 2 | 1
96 | 97 | Jednostka zewnętrzna typ RZASG-100-MV1 (split) | DAIKIN | TAK | 2 | 1
97 | 97 | Zbiornik magazynowania wody na potrzeby zraszania adiabatycznego V=105m3 | MOSTOSTALEX | TAK | 2 | 1
98 | 97 | Zbiornik buforowy Typ ZW 2500, pojemność 30m3 króćce przyłączeniowe DN350, PN16 | INSTALMET Grudziądz | NIE | 6 | 1
99 | 97 | Przepustnica odcinająca, międzykołnierzowa, z siłownikiem DN 350 napęd VT DN150, 125,100 - napęd ER+ | SOCLA S.A.S. | TAK | 1 | 1
100 | 97 | Instalacja systemu detekcji wyciekw z rurociągów wody lodowej Centrala systemu detekcji wycieków Układ szaf zasilająco- sterujących. (1 komplet) | ANDEL | TAK | 1 | 1
101 | 97 | Pompowy system utrzymania ciśnienia wraz ze zintegrowanym cyklonowym odgazowanien próżniowym Skład systemu: Transfero TecBox TV 4.2 - 2szt Zawór odcinający DLV20- 2szt Naczynie podstawowe TG 1500- 2szt Naczynie dodatkowe TG 1500E- 4szt naczynie kompensujące SD50.10-2szt Armatura IMI HYDRONIC : Zawór nadmiarowo-upustowy PM512 , Regulator różnicy ciśnień STAP, Zawór równoważący STAD , Zawór równoważący, regulacyjny TA-FUSION-P z siłownikiem TA SLIDER 750plus (1 komplet) | IMI Hydronic Engineering | TAK | 1 | 1
102 | 97 | Pompa ciepła SWEGON TETRIS W REV OH LN 20,4 (inst. odzysku ciepła) | SWEGON | TAK | 1 | 1
103 | 97 | 5Ppompa obiegu pierwotnego- sieć wody chłodzącej - pompa ciepła -STRATOS 80/1-6 - 2szt 6P pompa obiegu wtórnego- pompa ciepła- bufor o poj. 1500 l.- STRATOS 65/1-6 - 2szt 7P pompa obiegowa- bufor 1500L.- wymiennik płytowy ciepłej wody - STRATOS 50/1-6 8P pompa obiegowa -bufor - wymiennik płytowy c.t. - STRATOS 25/1-6 9P pompa obiegowa do budynku nr 96 - STRATOS 40/1-4 10P pompa obiegowa- bufor 1500l.- inst.c.o. - YONOS PICO 25/1-6 Pompy do c.t. do central (1 komplet) | WILO | TAK | 1 | 1
104 | 97 | Zestaw hydroforowy COR-2MVIE 406-2G/VR-WMS-EB , TMW 32/8- pompy do studzienek , Pompy do kanałów technologicznych TS 32/9 - 7 szt | WILO | TAK | 1 | 1
Wbudowane centrale nawiewno-wywiewne
105 | 97 | Centrala N1/W1 (1) DV TIME 20 | Systemair | TAK | 1 | 1
106 | 97 | Centrala N1/W1 (2) DV TIME 20 | Systemair | TAK | 1 | 1
107 | 97 | Centrala N2a/W2a DV TIME 10 | Systemair | TAK | 1 | 1
108 | 97 | Centrala N2b/W2b DV TIME 10 | Systemair | TAK | 1 | 1
109 | 97 | Centrala N3a/W3a DV TIME 10 | Systemair | TAK | 1 | 1
110 | 97 | Centrala N3b/W3b DV TIME 10 | Systemair | TAK | 1 | 1
111 | 97 | Centrala N4/W4 DV TIME 30 | Systemair | TAK | 1 | 1
112 | 97 | Centrala N5a/W5a DV TIME 10 | Systemair | TAK | 1 | 1
113 | 97 | Centrala N5b/W5b DV TIME 10 | Systemair | TAK | 1 | 1
114 | 97 | Centrala N6/W6 DV TIME 40 | Systemair | TAK | 1 | 1
115 | 97 | Centrala N7a/W7a TOPVEX 06 HWH-R | Systemair | TAK | 1 | 1
116 | 97 | Centrala N7b/W7b TOPVEX 06 HWH-R | Systemair | TAK | 1 | 1
117 | 97 | Wentylatory kanałowe, osiowe: Układ W8: K100 M sileo Regulatory: REE 1 | Systemair | NIE | 2 | 1
118 | 97 | Bębnowy odsysacz spalin z napędem elektrycznym ALAN U/E-12N | Klimawent | TAK | 1 | 1
119 | 97 | Centrala modułowa zasilająco-sterująca typ MERCOR , Centrala oddymiania OMEGA 2100 | Mercor | TAK | 2 | 1
120 | 97 | Wentylatory oddymiajce. Wentylatory napowietrzające - 9N-Monsun,9W- Pasat | Mercor | TAK | 4 | 1
RAZEM