Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

Wielgie 80a,87-645 Zbójno

Telefon 054 280 19 08

sosw@golub-dobrzyn.com.pl

Wielgie, dnia 12.08.2024r

SOSW.272.3.2024

Zapytanie ofertowe

na: przegląd, serwis i konserwację urządzeń gazowych i solarnych  znajdujących się

w kotłowni gazowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Wielgiem.

Postępowanie prowadzone  z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy z

dnia 11 września 2019 r. Prawo  Zamówień Publicznych (tj. Dz. U.2023r.poz 1605 ze

zm.).

Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie  z regulaminem udzielania zamówień

w Specjalnym Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym, których wartość nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości 130 000 złotych  netto.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

WIELGIE 80a

87-645 ZBÓJNO

NIP:892-12-62-302

e-mail:sosw@golub-dobrzyn.com.pl

Tel:054-280-19-08

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie sprawności technicznej kotłowni gazowej i instalacji solarnej poprzez obsługę serwisową, przeglądy  i konserwację zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami gwarancji urządzeń znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej w budynki SOSW w Wielgiem. W kotłowni zamontowane są 3 piece firmy  BRÖTJE  (2x110 kW i 1x 90 kW ).Podgrzewacze c.w.u. 2x1000 litrów firmy SUNEX S. A. model FISH 1000 S2 oraz inne urządzenia wg schematu technologicznego:

Wykonawca ma obowiązek wykonywania wszelkich czynności konserwacyjnych zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową maszyn i urządzeń(DTR).

Wykonawca zobowiązuje się  wykonywać przegląd, serwis i konserwację urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i normami technicznymi. Celem przeglądów jest utrzymanie urządzeń w jak najlepszej sprawności technicznej a także zminimalizowanie ryzyka wystąpień awarii. Wszelkie czynności będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością.

Zakres przeglądu kotłowni gazowej obejmuje w szczególności:

- czyszczenie i sprawdzenie korpusu kotła;

- czyszczenie i sprawdzenie palnika kotła;

- wykonanie analizy spalin z wydrukiem;

- sprawdzenie i ewentualna regulacja automatyki kotła;

- sprawdzenie zabezpieczeń kotła od strony wodnej;

- sprawdzenie działania urządzeń peryferyjnych (pompy, zawory mieszające itp.);

jeżeli jest zasobnik cwu – sprawdzenie stanu zabezpieczeń antykorozyjnych

zasobnika

Zakres prac serwisowych kotłowni gazowej obejmuje w szczególności:

- comiesięczne sprawdzenie ogólnego stanu kotłów, automatyki, zabezpieczeń automatyki,    zabezpieczeń od strony wodnej;

- wykonywanie napraw kotłów (za uprzednią akceptacją zakresu i kosztów kierownika  jednostki);

- wymiana urządzeń peryferyjnych (pompy, zawory bezpieczeństwa, siłowniki);

- spawanie, gwintowanie i zgrzewanie instalacji ;

- gotowość do stawienia się na wezwanie do awarii w sezonie grzewczym do 6 godzin, poza sezonem grzewczym do 24 godzin;

inne czynności wykonywane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu   zamówienia zgodnie z DTR danego urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się:

- informować osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów /konserwacji nieprawidłowościach w pracy urządzeń, które mogły by spowodować ich awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji do oszacowania kosztów naprawy i przedstawienia do zaakceptowania Zamawiającemu. Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca ustala termin wykonania usługi.

-sporządzania protokołów z wykonanych przeglądów i konserwacji przedstawiających w szczególności stan urządzenia i dokonane w ramach odpowiednio przeglądu i konserwacji czynności, a następnie przekazania ich Zamawiającemu.

Każdy przegląd/konserwacja powinien być zakończony stosownym protokołem zawierającym między innymi: opis wykonywanych czynności, określenie stanu urządzeń po przeglądzie/konserwacji, zalecenia do dalszej eksploatacji, wyszczególnienie awarii, których usunięcie podlega gwarancji oraz uprawnienia i podpisy osób przeprowadzających przegląd/konserwację. Zamawiający ustala ostateczny dzień przeglądu na dzień 28 każdego miesiąca, jeżeli dzień ten przypada w sobotę wówczas  przeglądu należy dokonać w piątek, jeżeli w niedzielę to Wykonawca zrobi przegląd w poniedziałek.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia  będzie utrzymywał czynne całą dobę przez cały rok, następujące kanały łączności:

-minimum jeden numer telefonu komórkowego

-minimum jeden adres e-mail

Przeglądy i konserwacje będą dokonywane w miejscu instalacji urządzeń. Czynności przeglądowo-konserwacyjne w obiekcie Zamawiającego będą wykonywane po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Dojazd serwisanta urządzeń do siedziby użytkownika zostanie wliczony przez Wykonawcę w koszt usługi. Przegląd, serwis i konserwacja powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę z uwzględnieniem zaleceń producenta urządzenia, a także z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.

Wykonawca dokona przeglądu i konserwacji instalacji/urządzeń w kotłowni gazowej przy użyciu własnych, dostarczonych przez siebie środków i narzędzi.

Wykonawca oprócz comiesięcznych przeglądów zobowiązuje się wykonać obowiązkowy roczny przegląd kotłowni i urządzeń solarnych tzw. duży przegląd do końca września 2024r. oraz tzw. mały przegląd do końca kwietnia 2025r.

W przypadku choroby  lub innej okoliczności uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia  Wykonawca informuje Zamawiającego o wyznaczonym zastępstwie w zakresie prac określonych w zamówieniu. Taką informacje Zamawiający pozyska na etapie podpisania umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

3.TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia odbywać się będzie w okresie od 01.09.2024 do 31.08.2025 r.

4.OPIS SPOSOBU WYLICZANIA CENY

Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty      i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym podatek VAT(jeśli dotyczy).Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie składniki związane z realizacją zamówienia. Cena może być tylko jedna. Cena nie podlega waloryzacji.Za cenę przeglądów i serwisowania Wykonawca może zdobyć maksymalnie 80 pkt. Cena  1 kilometra -10 pkt.

Cena roboczogodziny -10 pkt

W celu sporządzenia kalkulacji kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia możliwa jest osobista  wizyta Wykonawcy w celu zapoznania się z urządzeniami podlegającymi zapytaniu ofertowemu  po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

5.KRYTERIA OCENY OFERT

Cena 80%

Kryterium cena (C) - 100%

C= cena brutto najniższej oferty dzielona przez cenę brutto badanej ofert pomnożona przez 100

Cena 1 kilometra -10%

Kryterium cena za 1 kilometr (K) - 10%

K= cena brutto najniższej oferty dzielona przez cenę brutto badanej ofert pomnożona przez 100

Kryterium cena roboczogodziny (R) - 10%

R= cena brutto najniższej oferty dzielona przez cenę brutto badanej ofert pomnożona przez 100

Suma  C+K+R daje ostateczną cenę oferty

6. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia ,

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia ,

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do Wykonania zamówienia,

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacji zamówienia.

7. Przesłanki odrzucenia oferty:

1.Jej treść nie odpowiada treści zapytania.

2.Została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu.

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem.

c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

8. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

9. Informacje ogólne:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Zamawiający pozostawia sobie prawo do  negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiającego. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.  Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o  kryteria przedstawione w pkt 5.

11. Sposób przygotowania oferty:

Oferent przedstawia ofertę na formularzu ofertowym zał. Nr 1 wraz z załącznikami Nr 2 i  zał .Nr 3 w zapytaniu ofertowym na stronie  platformy  zakupowej  Open Nexus.

12. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl, która służy Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu i podległym jednostkom organizacyjnym powiatu

do przeprowadzania zamówień poniżej 130 000 złotych netto; Nie należy składać ofert w inny sposób niż platforma zakupowa Open Nexus.

Termin składania ofert 22.08.2024r.do godz.10 00.

Otwarcie ofert 22.08.2024. godz.1005.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzona będzie za pomocą

platformy Open Nexus lub poprzez e-mail. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

13. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:

Bożena Rumińska- 054-280-19-08 , 695746838

14. Ogłoszenie wyników postępowania:

Zawiadomienie o wynikach postępowania Zamawiający umieści na platformie  zakupowej Open Nexus. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z założonymi kryteriami wyboru zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy a w postępowaniu wpłynęło więcej niż jedna oferta,  może wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert.

15. Postanowienia końcowe :

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na platformie zakupowej Open Nexus.

Decyzja Zamawiającego o wyborze oferty jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb

odwoławczy.

17. Wykaz dokumentów jakie muszą złożyć Wykonawcy:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków( załącznik nr 2)

4.oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 3)

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oferentów

1.Administratorem danych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem

reprezentowany przez dyrektora z siedzibą w Wielgiem 80a, 87-645 Zbójno,

tel.: 54 280 19 08, adres e-mail: sosw@golub-dobrzyn.com.pl.

2.Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność do

wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w związku z niniejszym

postępowaniem prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na realizację dostawy:

pn.,, przegląd, serwis i konserwację urządzeń gazowych i solarnych  znajdujących się

w kotłowni gazowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Wielgiem.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celu podjęcia działań zmierzających do

wyboru oferenta oraz do wykonania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą.

4.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich

przetwarzania.

5.Mają Państwo i prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa.

6. Państwa dane mogą być udostępniane przez Administratora danych podmiotom

upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

7. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez

adres e-mail:iod@golub-dobrzyń.com.pl.

8. Państwa dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający

z regulacji prawnych- kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym

rzeczowym wykazie akt dla naszej placówki.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.