ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/30/PN/19

Zamawiający:          Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

# Zadanie 7:  Igły

| Lp. | Asortyment – uwzględniający standardy jakościowe | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku cienkościenne wykonane z nierdzewnej stali chromowo-niklowej, szlif minimalizujący ból podczas wkłucia rozm. 0,5x25; 0,6x25; 0,7x30; 0,8-0,9x40, op. 100 szt.* | op. | 5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku cienkościenne wykonane z nierdzewnej stali chromowo-niklowej szlif minimalizujący ból podczas wkłucia rozm. 1,1-1,2x40 – op. 100 szt.* | op. | 8 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła typu Motylek 0,6 – 0,9 | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Igły do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,7/40 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igły do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,9/90 - 1,2/90 | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igły do biopsji mostka 15G x 28mm lub 15G x 30mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |

Poz. 1 i 2 muszą pochodzić od jednego producenta

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 7, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/30/PN/19

Zamawiający:          Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

# Zadanie 11:  Dreny do użycia pompy typu Infusomat firmy B. Braun

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren do podaży płynów opcjonalnie z silikonowymbolcem- do użycia z workami PCV, przy użyciu pompy Infusomat firmy B.Braun, dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie zabezpieczającym przed przypadkowym bolusem | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren do pomp Infusomat firmy B.Braun do żywienia dojelitowego: dren odporny na działanie emulsji tłuszczowych z multikonektorem do butelek i worków, ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką Eurocap, górna część komory kroplowej (kryza) idealnie dopasowana do czujnika kropli, zacisk rolkowy ze specjalnie wydzielonym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy , dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie zabezpieczającym przed przypadkowym bolusem, bez zawartości DEHP, długość 320 cm+/- 10% | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren spiralny do pomp strzykawkowych: luer-lock 2,0 x 3,2 mm długość 500 cm +/- 10% maksymalna objętość wypełnienia 3,14ml/100cm bez zawartości ftalanów (DEHP) | 50 |  |  |  |  |  |

| 4 | Strzykawka trzyczęściowa do pompy infuzyjnej 50/60 ml wykonana z polipropylenu doskonale przezroczysta komora wysoki kontrast podziałki: trwałe oznaczenie w kontrastującym kolorze, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory minimalna objętość resztkowa tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie | 55 000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Przewody infuzyjne Infusomat Space stosowane przy transfuzji krwi z filtrem do krwi 200 µm, dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie zabezpieczającym przed przypadkowym bolusem | 100 |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 1, 2, 5- Zamawiający używając w opisie zdania „dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie zabezpieczającym przed przypadkowym bolusem” wymaga, aby dren był wyszczególniony w instrukcji obsługi pompy.

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 11, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/30/PN/19

Zamawiający:          Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................................

# Zadanie 51: Szczoteczki do wymazów ginekologicznych

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczoteczki typu „wachlarzyk” do wymazów ginekologicznych, jednorazowe, sterylne. | 2 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 51, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/30/PN/19

Zamawiający:          Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

# Zadanie 129:   Czujnik do saturacji

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik do saturacji do kardiomonitora Datex GE- Ohmeda typ F-FM00 Datex– czujniki jednorazowego użytku, zapinane na rzep, niemowlęco-dziecięce dla pacjentów o wadze do 20 kg, wpinane do kabla przedłużającego. | 120 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 129 czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		.....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy