Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet I. Kabina ciszy – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2022

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment 
i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Kabina audiometryczna | TAK |  |
| 1 | Wym. Zewnętrzne max. 120 x 120 x 208 cm | TAK, podać |  |
| 2 | Wym. Wewnętrzne min. 111 x 111 x 193 cm | TAK, podać |  |
| 3 | Okno 70 x 58 cm ± 2 cm | TAK, podać |  |
| 4 | Drzwi 80 x 188 cm ±2 cm | TAK, podać |  |
| 5 | Blat rozkładany na audiometr 80 x 40 cm ±5cm | TAK, podać |  |
| 6 | Waga kabiny max. 240 Kg | TAK, podać |  |
| 7 | Podłączenia sprzętu minimum: 5 x złącze typu “Jack” Ø 6,3mm i 1 x złącze typu “Jack” Ø 3,5mm | TAK, podać |  |
| 8 | Zasilanie sieciowe 230V | TAK, podać |  |
| 9 | Oświetlenie wewnątrz kabiny typu LED | TAK, podać |  |
| 10 | Ściany zewnętrzne pokryte melaminą | TAK, podać |  |
| 11 | Ściany wewnątrz wyłożone gąbką typu piramidki | TAK, podać |  |
| 12 | Kabina jest wyrobem medycznym Klasy I, posiada certyfikat CE | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty