WSzSL.381/FZ-54/21. /2021 Legnica, 22-10-2021 r.

**Dotyczy**

**POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI NA DOSTAWĘ PÓŁMASEK Z FILTREM FFP3**

**znak sprawy** WSzSL/FZ-54/21

**Pytanie 1** Czy Zamawiający dopuści półmaski filtrujące FFP3 z zaworkiem jednorazowego użytku?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanych półmasek.**

**Pytanie 2** Czy dopuści półmaski filtrujące FFP3 bez zaworka jednorazowego użytku?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanych półmasek.**

**Pytanie 3** Proszę o informację czy półmaska FFP3 ma być z zaworem czy bez? Jeśli chodzi o parametr: Maseczka posiadająca pozytywne badania na zatkanie pyłem dolomitowym (parametr fakultatywny). To tylko i wyłącznie półmaska z zaworem posiada takie badanie.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga maseczek z zaworem wydechowym.**

Pytanie 4 Proszę o informację czy maska ma być z zaworem wydechowym czy bez.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga maseczek z zaworem wydechowym.**

Czy Zamawiający dopuści maskę nie będącą wyrobem medycznym z zachowaniem reszty SWZ?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga maseczek będących wyrobem medycznym.**

Uwaga: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ – Załącznik 2A poprzez dodanie w tabeli z opisem punktu 4 o następującym brzmieniu: **„Maseczka z zaworem wydechowym”.**

Nadto informujemy, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 29-10-2021 r. na **02-11-2021 r.,** godziny bez zmian.

Zmiany, o których mowa powyżej zostały wprowadzone czcionką koloru czerwonego.

Z poważaniem