| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Pieluchomajtki dla dorosłych: - posiadające co najmniej jeden delikatny, elastyczny ściągacz taliowy - podwójne obustronne przylepcorzepy, - indykator wilgotności w postaci co najmniej jednego paska nie rozmywającego się i nie zanikającego pod wpływem moczu, zmieniającego kolor podczas napełniania się produktu, - produkt wykonany na całej powierzchni z laminatu oddychalnego, przepuszczającego parę wodną i powietrze, - posiadające falbanki oraz barierki uniemożliwiające wypłynięcie zawartości (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz) - posiadają absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach - system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybie wchłanianie moczu do środka produktu, oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych (rozmiar 2 - M), chłonność co najmniej 2300 g, maksymalny obwód co najmniej 110 cm | op. | 600 (po 30 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki dla dorosłych (rozmiar 3 - L), chłonność co najmniej 2600 g, maksymalny obwód co najmniej 140 cm | op. | 2000 (po 30 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pieluchomajtki dla dorosłych (rozmiar 4 - XL), chłonność co najmniej 2600 g, maksymalny obwód co najmniej 160 cm | op.. | 400 (po 30szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Podkłady chłonne, zbudowane z włókniny (warstwa wierzchnia), pulpy celulozowej i nieprzepuszczalnej folii antypoślizgowej (warstwa spodnia), rozmiar 60x90 cm. Chłonność min. 1100 g. | op. | 1400 (po 30 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość PLN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |