Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 1

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Zamawiana Ilość op. | Cena jedn.netto za opakowanie | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antyseptyk na bazie octenidyny do dezynfekcji ran i błon śluzowych, bez zawartości jodu, bezbarwny, przyśpieszający proces gojenia rany. Forma: roztwór gotowy do użycia. Spektrum działań biobójczego: B (w tym MRSA), F, V. Czas działania biobójczego: max. 1 minuta Działanie przedłużone do 1h. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat nie może drażnić ran oraz błon śluzowych. 2. Zapach preparatu nie może być drażniący dla oczu. Opakowanie 50ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 2

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk amp. | Cena jedn.netto za szt./op. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budesonidum | zawiesina do nebulizacji, amp. a 2 ml | 0,5 mg/ml | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 3

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cholini salicylas, Cetalkonii chloridum | żel do jam.ust.10 g | (0,0871g+0,1mg)/g | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 4

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hydroxyzini hydrochloridum | syrop | 2mg/ml – 200ml | 600 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 5

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt/op. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diazepamum | tabl. | 5mg | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówienia na własnym druku zapotrzebowania.

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 6

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcohol polivinyl. | krople oczne | 14mg/ml, but 10ml | 600 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 7

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt/op. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Insulinum glulisine | rozt.do wstrz.insulin ampułko-strzykawka 3ml | 100 j.m./ml | 125 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 8

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amantadini sulfas | rozt.do wl.doż. - butelka 500ml | 0,2 g/500ml | 120 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 9

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt./op. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oxycodoni hydrochloridum | inj.doż. Amp. | 10 mg/ml | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówienia na własnym druku zapotrzebowania.

Załącznik Nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 10

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cefepimum | pr.do p.roztw.do wstrz. fiol. | 1 g | 400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 11 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 11

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt/op. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acidum tranexamicum | tabletki | 500 mg | 800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 12 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 12

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt/op. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Natrii picosulfas+ Magnesii oxidum leve+Acidum citricum | proszek do sporządzania roztworu doustnego | 0,01g + 3,50 g + 10,97 g | 40 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 13 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 13

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt/op. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Danazolum | tabletki | 0,2 g | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 14 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 14

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt/op | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 15 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 15

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt./op. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciprofloxacinum | tabletki powlekane | 500 mg | 4300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 16 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 16

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt./op. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fentanylum | syst.transderm. | 0,050mg/h | 450 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówienia na własnym druku zapotrzebowania.

Załącznik Nr 17 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 17

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amikacinum | roztwór do infuzji butelka a 200 ml w formie Ready to use | 5 mg/ml | 3400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 18 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 18

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Woda jałowa do nawilżania tlenu medycznego, wolna od pirogenów, spełniająca wymogi CE dla terapii respiracyjnej | butelki | 500 ml | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 19 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 19

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clobetasolum | maść | 0,5 mg/g | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 20 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 20

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enoxaparinum natricum | rozt.do wstrz.podsk. - amp.-strzyk. 0,4ml | 0,04 g/0,4ml | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 21 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 21

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt./op. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fludrocortisonum | tabl. | 0,1mg | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 22 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 22

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt./op. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haloperidolum | rozt.do wstrz. – amp. 1 ml | 5 mg/1ml | 800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 23 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 23

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betamethasoni dip., Clotrimazoli, Gentamicini | krem 15g | (0,5mg+0,01g+1mg)/g | 170 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 24 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 24

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt./op. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pentoxifyllinum | tabl.o przedł.uwaln. | 0,4g | 4800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 25 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 25

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lactobacillus rhamnosus | proszek do sporządzania zawiesiny doustnej | 2 mld CFU | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 26 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 26

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość zestawów | Cena jedn.netto za zestaw | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Triptorelinum | rozt.do wstrz.(depot-long)1 zest. (pr. i rozp. do sporz. zaw. Do wstrzyk.) | 3,75 mg | 35 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 27 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 27

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt./op. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ketaminum | Inj. - fiol. 10 ml | 0,05 g/1ml | 150 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 28 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 28

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt./op. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ceftazidimum, Avibactam | proszek do sporz. Roztworu do wstrzyknięć | 2g+0,5g | 750 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 29 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 29

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klej tkankowy fibrynowy: składnik 1 - roztwór białek klejących - fibrynogen ludzki (jako białko wykrzepiające) 91mg/ml - aprotynina (syntetyczna) 3000KIU/ml oraz składnik 2 - roztwór trombiny Trombina rozpuszczona w roztworze chlorku wapnia - trombina ludzka 500j.m./ml - wapnia chlorek 40umol/ml Opakowanie zawierające roztwór w strzykawce PRIMA, dwukomorowej (polipropylenowej) zamkniętej korkiem i pakowanej w dwa worki wraz przyrządem składającym się z 2 łączników i 4 igieł aplikacyjnych. Preparat przechowywany w temp. -230C Pojemność 4ml. | klej tkankowy | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klej tkankowy fibrynowy: składnik 1 - roztwór białek klejących - fibrynogen ludzki (jako białko wykrzepiające) 91mg/ml - aprotynina (syntetyczna) 3000KIU/ml oraz składnik 2 - roztwór trombiny Trombina rozpuszczona w roztworze chlorku wapnia - trombina ludzka 500j.m./ml - wapnia chlorek 40umol/ml Opakowanie zawierające roztwór w strzykawce, dwukomorowej (polipropylenowej) zamkniętej korkiem i pakowanej w dwa worki wraz przyrządem składającym się z 2 łączników i 4 igieł aplikacyjnych. Preparat przechowywany w temp. -230C Pojemność 10ml. | klej tkankowy | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Aplikator służący do rozpylania kleju przy użyciu sprężonego powietrza do chirurgii i otwartej. Kompatybilny z klejem z poz. 1 i 2. | klej tkankowy | 80 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia zamrażarki do przechowywania kleju w wymaganych warunkach -23oC oraz urządzenia do rozpylania kleju kompatybilnego z klejem z pozycji 1, 2 i z aplikatorem z poz. 3 (projekt umowy użyczenia stanowi załącznik nr 36 do SWZ).

Załącznik Nr 30 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 30

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Postać | Dawka | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt./op. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa dawka, postać, producent, | wielkość oferowanego opakowania kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gabapentinum | kaps.twarde | 300 mg | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 31 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… e-mail ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy …………………………………………………….

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto ……………………………………………………………

Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy zwrócić na adres e-mailowy*: ……………………………

*należy podać adres e-mailowy  jednostki wystawiającej gwarancję wadialną

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę leków oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET Nr ………**

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

## **należy powtórzyć tyle razy, ile pakietów jest oferowanych

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczam, że oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający                                  w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

(  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia3: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

- Jestem mikroprzedsiębiorstwem

- Jestem małym przedsiębiorstwem

- Jestem średnim przedsiębiorstwem

- Jestem dużym przedsiębiorstwem

- Czy Wykonawca pochodzi z innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

- TAK    Skrót literowy Państwa: …………………….

- NIE

- Czy Wykonawca pochodzi z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej:

- TAK    Skrót literowy Państwa: …………………….

- NIE

Uwaga:  zaznaczyć odpowiednie.

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych

__________ dnia __ __ 2022 roku

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

_____________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 32 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA LEKÓW 55, sygn. sprawy: 
ZP-22-180UN  , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 33 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: DOSTAWA LEKÓW 55, sygn. sprawy: 
ZP-22-180UN, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku                      z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

ZAŁĄCZNIK NR 34 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ LEKÓW 55, sygn. sprawy: ZP-22-180UN, prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej                                 w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

są aktualne / są nieaktualne.**

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej z

Załącznik Nr 37

klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20-24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: jod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa leków 55 - ZP-22-180UN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2019 r.  ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

# Footnotes

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.