Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont i przemurowanie kominów ponad dachem, w budynku przy ul. Prawocheńskiego 13 UWM w Olsztynie

Remont i przemurowanie kominów ponad dachem, w budynku przy ul. Prawocheńskiego 13 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem robót tj:

- Ustawienie rusztowań przy 11 szt. kominów

- Odbicie odpadających tynków przy 11 kominach

- Przemurowanie 5 szt. kominów

- Uzupełnienie tynków ok 50m2

- Gruntowanie ścian kominów ok 50m2

- Wtopienie siatki elewacyjnej na kominach wraz z zaciągnięciem klejem i wykonaniem wyprawy ok 50m2

- Dwukrotne malowanie farbą elewacyjną sylikonową

- Uzupełnienie obróbek blacharskich

- Naprawa czapek kominowych 11 szt.

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych