OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 1

Lokalizacja :

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,                      	            ul. Sabinowska 62/64, 42 200 Częstochowa.

Zakres zadania:

Wykonanie przeglądu, serwisu, regulacji i naprawy automatycznych urządzeń sanitarnych  firmy Grohe w rotundzie budynku dydaktyczno-hotelowego nr 40.

Wymagania dla oferenta/dostawcy :

a) wykonanie przeglądu, serwisu, regulacji i naprawy automatycznych urządzeń sanitarnych w rotundzie budynku dydaktyczno-hotelowego nr 40 w zakresie:

- automatyczne baterie umywalkowe 40 szt.- przegląd, czyszczenie, regulacja, wymiana baterii typ CRP2,

- automaty spłukujące toalet 31 szt.- przegląd, czyszczenie, regulacja, sprawdzenie systemu zasilania,

- automaty spłukujące toalet 3 szt.- wymiana na przyciski pneumatyczne uruchamiane ręcznie,

- pisuary automatyczne 17 szt.- przegląd, czyszczenie, regulacja, wymiana baterii uruchamiających,

- montaż zaworów zwrotnych do baterii umywalkowych Grohe 3/8 cala – 4 szt.

b) materiały, urządzenia i akcesoria zamontowane podczas serwisu i naprawy fabrycznie nowe, bez wad produkcyjnych, wyprodukowane zgodne z obowiązującymi normami w pierwszym gatunku jakościowym.

c) serwis i naprawa od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500.

d) termin realizacji usługi do 22.12.2023r.