………………………. dnia, …………………. r.

ZP- 12/PGK/2023

Załącznik nr 1

………………………………………………….

Pieczęć firmowa Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa armatury, kształtek i materiałów instalacyjnych branży wodociągowej

| Armatura i kształtki |
| --- |
| L.p. | Armatura / kształtki* | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto zł | Cena jednostkowa brutto zł | Cena całość zł |
| 1 | Kolano dwukołnierzowe Q DN 100 | 2szt |  |  |  |
| 2 | Zasuwa kołnierzowa długa PN 16 fig.002 DN 80 | 5szt |  |  |  |
| 3 | Zasuwa kołnierzowa długa PN 16 fig.002 DN 150 | 1szt |  |  |  |
| 4 | Króciec dwukołnierzowy FF L=400 DN 80 | 2szt |  |  |  |
| 5 | Króciec dwukołnierzowy FF L=500 DN 80 | 2szt |  |  |  |
| 6 | Króciec dwukołnierzowy FF L=200 DN 80 | 2szt |  |  |  |
| 7 | Króciec dwukołnierzowy FF L=300 DN 80 | 5szt |  |  |  |
| 8 | Kolano stopowe DN 80 8-otworowe | 3szt |  |  |  |
| 9 | Uszczelka kołnierzowa gumowa płaska z uszami DN 80 | 50szt |  |  |  |
| 10 | Korek ocynkowany 1” | 5szt |  |  |  |
| 11 | Śruba M16, L=65+podkładka+nakrętka ocynk | 300szt |  |  |  |
| 12 | Korek ocynkowany 3/4” | 5szt |  |  |  |
| 13 | Opaska naprawcza DN 100 na AC L=250mm | 1szt |  |  |  |
| 14 | Opaska naprawcza DN 32 L=200mm | 2szt |  |  |  |
| 15 | Opaska naprawcza DN 200 na żeliwo długa L=250mm | 2szt |  |  |  |
| 16 | Opaska naprawcza DN 150 na żeliwo L= 250mm | 2szt |  |  |  |
| 17 | Opaska naprawcza DN 100 na żeliwo L=250mm | 3szt |  |  |  |
| 18 | Łącznik rurowo-kołnierzowy R-K uniwersalny DN 250 (271-290) | 2szt |  |  |  |
| 19 | Nawiertka samonawiercająca do rur PVC/PE 90x5/4 | 2szt |  |  |  |
| 20 | Nawiertka samonawiercająca do rur PVC/PE 160x5/4 | 1szt |  |  |  |
| 21 | Łącznik rurowo-kołnierzowy R-K uniwersalny DN 200 (211-241) | 5szt |  |  |  |
| 22 | Skrzynka do wody średnia żeliwna | 15szt |  |  |  |
| 23 | Hydrant nadziemny DN 80 H=2150 typ A rura trzonowa ocynkowana | 10szt |  |  |  |
| 24 | Króciec FW DN 250 | 2szt |  |  |  |
| 25 | Nasuwka ciśnieniowa PVC 250 | 2szt |  |  |  |
| 26 | Tuleja kołnierzowa elektrooporowa DN 110 PE 100 SDR 11 | 2szt |  |  |  |
| 27 | Mufa elektrooporowa DN 110 PE 100 SDR 11 | 2szt |  |  |  |
| 28 | Kolano elektrooporowe mufowe DN 110/90 PE 100 SDR 11 | 2szt |  |  |  |
| 29 | Kołnierz ocynkowany do tulei luźny DN 110 | 2szt |  |  |  |
| 30 | Rura ciśnieniowa PVC 110x4,2x6000 PN 10 | 1szt |  |  |  |
| 31 | Rura ciśnieniowa PVC 90x4,3x6000 PN 10 | 1szt |  |  |  |
| 32 | Rura ciśnieniowa PVC 250x9,6x6000 PN 10 | 1szt |  |  |  |

| Razem wartość netto w zł : |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT 23 %: |  |
| Ogółem wartość brutto w zł : |  |

UWAGA *1  - w kolumnie armatura/kształtki należy wpisać producenta armatury, kształtek, materiału itp. oferowanego przez dostawcę materiałów oraz numer katalogowy z aktualnego katalogu producenta.

1)	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalenarzowych od dnia podpisania umowy/zlecenia.

2)	Udzielamy gwarancji na okres: 24 miesięcy.

3)	Oferujemy termin płatności:  30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy należne wynagrodzenie.

4) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

6) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(emy) się zawrzeć                 umowę/przyjąć zlecenie w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Data: …………………………………..

Pieczątka i czytelny podpis OFERENTA:

………………………………………………..