## 1
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 1 - Akcesoria do Defibrylatora LifePack 20
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Przewód EKG nr kat. 3006218-009 lub równoważny | Szt. | 6
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [6 empty] | …………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 2
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet 2 - Mankiety do pomiaru ciśnienia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotui używania*
1. | Mankiet do automatycznego pomiaru ciśnienia, standardowy dla dorosłych w rozmiarze 23-35cm lub 25-35 cm kompatybilny z kardiomonitorem PM 8000, MEC 1200 firmy MINDRAY, | szt. | 80
2. | Mankiet do automatycznego pomiaru ciśnienia, standardowy dla dorosłych w rozmiarze 33-47 cm lub 34-47 cm , kompatybilny z kardiomonitorem MEC - 1200 , PM 8000 firmy MINDRAY, | szt. | 15
3. | Mankiet do automatycznego pomiaru ciśnienia, standardowy dla dorosłych w rozmiarze 23-35 cm lub 25-35 cm, kompatybilny z kardiomonitorami MX 450 firmy PHILIPS | szt. | 25
4. | Dren łączący mankiet z monitorem MINNDRAY | szt. | 20
5 | Dren łączący mankiet z monitorem PHILIPS | szt. | 5
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
UWAGA:
Wszystkie mankiety wolne od latexu, takie oznaczenie może być umieszczone na asortymencie.
……………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r.

## 3
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
po zmianach z dnia 07.06.2024r.
Pakiet nr 3 - Czujniki do pulsoksymetrów 2100 i 2150 firmy DOLPHIN MEDICAL
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Czujnik do pulsoksymetru 2100 firmy DOLPHIN MEDICAL, w komplecie z klipsem na palec, z kablem głównym nr kat. U708-50;U403-50D lub równoważny | Kpl. | 1
2. | Czujnik do pulsoksymetru DOLPHIN MEDICAL 2150: klips na palec dla dorosłych w komplecie z kablem przedłużką (klips i kabel rozłącznie) Czujnik z połączeniem do kabla nr kat. U708-50;U403-50D lub równoważny | Kpl. | 3
3. | Czujnik do pulsoksymetru DOLPHIN MEDICAL 2100 miękki silikonowy klips na palec dla dorosłych lub wielokrotnego użytku – silikonowy. Czujnik z połączeniem do kabla nr kat. U708-50;U403S-50D lub równoważny | Kpl. | 2
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 4
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 4 - Czujniki do pulsoksymetru OXYPLETH - model 520A firmy NOVAMETRIX
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1 | Czujnik do pulsoksymetru OXYPLETH - model 520A firmy NOVAMETRIX – klips na palec z kablem przedłużką w całości o długości 2,5 – 3,3 m lub klips i kabel rozłącznie – dł. czujnika do 90 cm, dł przedłużki do 3 m, lub Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku -klips na palec dla dorosłuch typu Novametrox, długość 3 m Czujnik zakończony wtykiem do aparatu Oxypleth | Kpl. | 2
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ……………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 5
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
po zmianach z dnia 07.06.2024r.
Pakiet nr 5 -Akcesoria do kardiomonitora INFINITY DELTA firmy Dräger I w technologii NELLCOR dla Bloku Operacyjnego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Czujnik pulsoksymetru wielokrotnego użytku dla dorosłych, klips na palec, typ czujnika NELLCOR, kompatybilny z przewodem pośrednim z poz. 2 i 3 nr katalogowy 7262764 lub równoważny | szt. | 40
2. | Przewód pośredni (przedłużacz) do czujnika pulsoksymetru NELLCOR, dł. 2 m - 2,5 m, kompatybilny z czujnikami w poz. 1, nr kat. 3375834 lub równoważny | Szt. | 17
3. | Przewód pośredni SPO2 (przedłużacz) do czujnika pulsoksymetru NELLCOR, do modułów Multimed plus 1,2 m o nr katalogowy MS 18683 lub równoważny, długość 2,4 m | Szt. | 7
4. | Czujnik pulsoksymetru SpO2 wielokrotnego użytku dla dorosłych Nellcor Dura-Y, wielopozycyjny, wtyk połączeniowy z kablem pośrednim nr katalogowy MX01004 lub równoważy | Szt. | 3
5. | Klips na ucho wielokrotnego użytku umożliwiający umocowanie na uchu czujnika Dura-Y, w technologii Nellcor nr katalogowy MX01005 lub równoważny | Szt. | 2
6. | Przewód pośredni SpCo2, typ NELCCOR, moduł Multimed, plus/plus OPR długość 3 m nr kat: MS17330 lub równoważny, długość 2,4 m lub 2,5 m | szt. | 15
7. | Czujnik pulsoksymetru wielokrotnego użytku klips na palec dla dorosłych, działający w technologii OxiMax, kompatybilny z przewodem pośrednim o nr katalog. MS17330 | szt. | 15
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ……………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 6
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
po zmianach z dnia 07.06.2024r.
Pakiet nr 6 - Klipsy na palec do czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetrów OXYPLETH 515 B i C firmy NOVAMETRIX
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetrów OXYPLETH 515B i C firmy NOVAMETRIX nr kat. M2133-030A lub równoważny | Szt. | 1
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 7
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 7- Klipsy na palec do czujnika do pomiaru SpO2 do monitora MP 30 firmy PHILIPS
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Czujnik dla dorosłych wielorazowego użytku klips na palec do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem MX 450 firmy PHILIPS, dla dorosłych, technologia Philips | Szt. | 30
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 8
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 8- Akcesoria do czujnika do pomiaru SpO2do pulsoksymetru NPB 190, IPM 12 firmy Biameditek
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru NPB 190 firmy Biameditek, czujnik z kablem 0,9 m - 2,5 m działający w technologii Nellcor OxiMax, nr katalogowy M301024 lub równoważny, długość 2,4 m | Szt. | 2
2 | Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru NPB 190 firmy Biameditek, czujnik z kablem 0,9 m, działający w technologii Nellcor OxiMax | Szt. | 10
3 | Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do kardiomonitora IPM 12 , działający w technologii Nellcor OxiMax | Szt. | 2
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 9
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 9- Kable EKG 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotui używania*
1. | Kabel EKG pięciożyłowy kompatybilny z monitorem MX 450 firmy PHILIPS, kabel główny + odprowadzenia rozłączne, połączenie jednorzędowe Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra | Szt. | 30
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 10
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 10 - Kable EKG 2 do kardiomonitora Infinity Delta firmy Dräger I
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1 | Przewód główny wielofunkcyjny (EKG, SpO2, Temp.) połączenie z kablem Ekg 5 – pinowe, pin podwójny, dł. 2,5m - 3m, Nr katalogowy: 3368391 lub równoważne | Szt. | 6
2 | Kabel EKG, 3 – odprowadzeniowy, złącze z przewodem głównym 5 – pinowe, pin podwójny, przewód pacjenta podłączany do kabla głównego. Nr katalogowy MP 03411 lub równoważne | Szt. | 25
3 | Przewód główny wielofunkcyjny (EKG, SpO2, Temp.) połączenie z kablem Ekg 6 – pinowe, pin pojedyńczy, dł. 2,5m - 3m, Nr katalogowy: MS20093 lub równoważne | Szt. | 2
4 | Kabel EKG 3 - odprowadzeniowy, złącze z przewodem głównym 6 – pinowe, pin pojedynczy, przewód pacjenta podłączany do kabla głównego. Nr katalogowy MP03401 lub równoważne | Szt. | 10
5 | Kabel EKG 5- odprowadzeniowy 5 żyłowy, złącze z przewodem głównym 6-pinowe, pin pojedynczy, przewód pacjenta podłączany do kabla głównego. Nr katalogowy: MP 03403 lub równoważny | Szt. | 2
6 | Kabel EKG 5- żyłowy, złącze z przewodem główym 5-pinowe, pin podwójny, przewód pacjenta podłączany do kabla głównego. Nr katalogowy: MP 03413 lub równoważne | Szt. | 1
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 11
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet 11 - Kable EKG 2 do kardiomoitora Infinity Delta firmy Dräger II
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotui używania*
1 | Kabel połączeniowy pomiędzy analizatorem gazów SCIO, a monitorem Infinity Delta firmy Dräger, o nr katalogowym 6871581 lub równoważne | szt. | 3
2 | Kabel EKG 6- odprowadzeniowy, złącze z przewodem głównym – 6-cio pinowe, pin pojedynczy, o nr katalogowym MS14683 lub równoważne | Szt. | 1
3. | Adapter do połączenia przewodu EKG 1- pinowego, z modułem MultiMED 5. Nr katalogowy: MS 14679 lub równoważny | Szt. | 1
4 | Przewód główny wielofunkcyjny (EKG, SpO2, Temp.), połączenie z kablem EKG 6- pinowe, pin pojedynczy, dł. 2,5m - 3m z kablem EKG 6- pinowe, pin pojedynczy, dł. 2,5m - 3m. Nr katalogowy: MS20093 lub równoważne | Szt. | 4
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 12
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 12 - Kable EKG do kardiomonitora M3,MP30, defibrylatora hart Start XL firmy Philips
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Przewód główny do kabla EKG pięciożyłowego kompatybilnego z kardiomonitorem MX 450 firmy PHILIPS M1663A lub równoważny | Szt. | 10
2. | Przewód pacjenta do kabla EKG pięciożyłowego kompatybilnego z kardiomonitorem X 450 firmy PHILIPS Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra M1971A lub równoważny | Kpl. | 60
3. | Przewód główny kabla EKG trójżyłowego do defibrylatora HeartStart XL+ nr katalogowy M1669A lub równoważny | Szt. | 4
4. | Przewód główny kabla EKG pięciożyłowego do: kardiomonitora MX 450, defibrylatora HeartStart XL+ nr katalogowy M16672 A lub równoważny | Szt. | 15
5. | Przewód pacjenta do kabla EKG trójżyłowego do defibrylatora HeartStart XL+ nr katalogowy M1672A lub równoważny | Szt. | 3
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 13
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 13 – Kable EKG 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1 | Kabel EKG do aparatu AsCard firmy APEL Typ zakończenia po stronie pacjenta: wtyk Mr.red, Mr Blue, B 56, Gold | Szt. | 20
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ……………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 14
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 14 - Kable EKG 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1 | Kabel EKG do aparatu M - Trace firmy M4Medical, Typ zakończenia po stronie pacjenta: wtyk | Szt. | 10
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [6 empty] | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 15
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 15 – Kable pacjenta do rejestratora holtera LIFECARD CF
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotui używania*
1 | Przewód pacjenta do rejestratora holtera LIFECARD CF (krótki), trój odprowadzeniowy, trój-kanałowy, zatrzaskowe złącze elektrody, firmy REYNOLDS. | Szt. | 8
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [6 empty] | ………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 16
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 16 – Kable pacjenta do rejestratora H12 / X12 firmy MDS
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Kabel pacjenta do rejestratora H12 / X12 firmy MDS pasujący do urządzenia Mortara, nr katalogowy 21O62SI lub równoważny | Kpl | 6
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [6 empty] | ……………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 17
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 17 – Sensory tlenowe do aparatury medycznej 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Sensor tlenowy do respiratora Galileo Gold firmy Hamilton, nr katalogowy E-17 lub równoważny | Szt. | 4
2. | Sensor tlenowy do respiratora Stephanie firmy Stephan, nr katalogowy E-10/0 lub równoważny | Szt. | 1
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ……………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 18
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 18 – Sensory tlenowe do aparatury medycznej 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Sensor tlenowy do: | Szt. | 130
- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius GS,
- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius Tiro,
- respiratora Evita Dura 2,
- respiratora Evita XL,
- respiratora Babylog 8000
firmy Dräger oryginalne lub równoważne, tzn. kompatybilne z aparaturą firmy Drager, nr katalogowy 6850645 lub równoważny
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 19
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
po zmianach z dnia 07.06.2024r.
Pakiet nr 19 – Kable EKG 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1 | Kabel EKG trójżyłowy rozłączny do monitora Dash 3000, kabel główny o dł. 3- 3,6 m + odprowadzenia o dł. 95 - 130cm. Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra | Szt. | 1
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ……………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 20
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 20 – Sensory tlenowe do aparatury medycznej 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotui używania*
2. | Sensor tlenowy do inkubatora zamkniętego Giraffe firmy GE Healthcare, nr katalogowy OOM112 lub równoważny | Szt. lub Kpl (po 2 szt w opakowaniu) | 8 lub 4
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 21
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 21– Aparaty do manualnego pomiaru ciśnienia, stetoskopy pielęgniarskie, ciśnieniomierze
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Uniwersalny stetoskop pielęgniarski jednostronny do odsłuchu przy pomiarze ciśnienia tętniczego w kolorze innym niż czarny. "Ciepła" obwódka powodująca, że pacjent nie odczuwa dyskomfortu zimna podczas badania. W zestawie kompletem zapasowych oliwek bakteriostatycznych i samouszczelniających (gwarantujących znakomitą izolację dźwięków zewnętrznych) oraz membrana. Sprężyna dociskająca znajduje się wewnątrz drenu ułatwiając tym samym dezynfekcję | Szt. | 30
2. | Ciśnieniomierz naramienny zegarow przystosowany dla osób prawo i leworęcznych (obracany zegar). z mankietem na rzep o wymiarze standardowym – (22÷32cm) dla dorosłych wraz ze stetoskopem. Stetoskop osobno nie wbudowany, mankiet z latexową dętką, Metalowy zawór spustowy. Zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg. Duży, czytelny zegar o średnicy 67 mm. | Szt. | 40
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 22
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 22 – Czujniki do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Czujnik do pomiaru pulsoksymetrii z kablem i krótkim przewodem/przedłużką i adaptera/ przedłużką min. 3 m w wersji rozłącznej do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, klips na palec dla dorosłych | Szt. | 5
2. | Miękki czujnik do pomiaru pulsoksymetrii z kablem i krótkim przewodem przedłużą i adaptera / przedłużką min. 2 m,w wersji rozłącznej do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, miękki klips na palec dla dorosłych | Szt. | 5
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 23
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 23 – Akcesoria kompatybilne z aparaturą firmy Dräger
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Kuweta CO2 jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Evita XL firmy Dräger | Szt. | 30
2. | Kuweta CO2 wielorazowego użytku dla dorosłych do respirator Evita XL firmy Dräger | Szt. | 2
3. | Łącznik czujnika (zastawka SAVINA) nr kat. 8414080 lub równoważne | Szt. | 4
4. | Przewód pośredni SpO2 Drager / Nellcor do modułów Multimed plus/plus OR, dł. 3m nr katalogowy MS17330 | Szt. | 22
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 24
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 24 – Akcesoria do modułu Infinity Picco (PULSION) firmy Dräger
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Przewód termistora CO, nr katalogowy MS16919 lub równoważne | Szt. | 3
2. | Przewód cewnika CO, nr katalogowy MS 16916 lub równoważne | Szt. | 3
3. | Przewód do modułu Pulsion 10 - pinowy Nr katalogowy: MS 16920 lub równoważne | Szt. | 6
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 25
[6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ | [9 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy | [9 empty] | Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-....24) | [9 empty] | Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Dutchmed umowa 533/2022
Pakiet nr 26 – Części zamienne do inkubatora RABE INCU I firmy ATOM | [9 empty] | Pakiet nr 25– Części zamienne do inkubatora RABE INCU I firmy ATOM
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania* | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Filtr powietrzny przeciw kurzowy | Szt. | 8 | [6 empty] | 1. | Filtr powietrzny przeciw kurzowy | Szt. | 6
Razem | [9 empty] | Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu | [9 empty] | * w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy |  | Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 26
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 26 – Akcesoria do czujników do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru VS 800 oraz monitorów PM 8000 i MEC - 1200 firmy MINDRAY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru VS 800 firmy MINDRAY działający w technologii Nellcor OxiMax. Kat. M351-060 Maicuff | Szt. | 5
2. | Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru VS 800 firmy MINDRAY działający w technologii Nellcor OxiMax | Szt. | 10
3. | Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY Moduł saturacji w monitorach VS i PM Mindray działający w technologii Nellcor OxiMax Kat. M351-060 Maicuff | Szt. | 2
4. | Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY działający w technologii Nellcor OxiMax | Szt. | 10
5. | Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY | Szt. | 10
6. | Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 kompatybilnego z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY działający w technologii Nellcor OxiMax | Szt. | 20
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Uwaga:
Urządzenia działają w technologii Nellcor
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 27
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 27 – Kable EKG do kardiomonitorów MEC - 1200 oraz PM 8000 i PM 9000 firmy MINDRAY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Przewód główny EKG trójżyłowy do kardiomonitora MEC - 1200 firmy MINDRAY, 6 pinów we wtyczce | Szt. | 5
2. | Przewód pacjenta do kabla EKG trójżyłowego do kardiomonitora MEC - 1200 firmy MINDRAY Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra. Przewody 3 odprowadzeniowe do posiadanych kabli głównych | Szt. | 20
3. | Przewód główny EKG trójżyłowegoz wtyczką 6 ,kompatybilnego z kardiomonitorami PM 8000 i PM 9000 firmy MINDRAY | Szt. | 3
4. | Przewód pacjenta do kabla EKG trójżyłowego do kardiomonitora PM 8000 i PM 9000 firmy MINDRAY Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra | Kpl. | 15
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
UWAGA:
1.Urządzenia działają w technologii Nellcor.
2. Przewody oryginalne lub równoważne, tzn. kompatybilne z urządzeniami Zamawiającego
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ……………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 28
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 28 – Kable pacjenta do rejestratora holtera Mortara
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Kabel 10-cio odprowadzeniowy do holtera Mortara Instrument Model H12+ Typ zakończenia po stronie pacjenta: zatrzask | Szt. | 5
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 29
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 29– Mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Mankiet NIPC wielokrotnego użytku dla dorosłych, komatybilny z monitorem INFINITY DELTA Drager, złącze z przewodem nowego typu, o rozm. M: 23-33 cm / 33 cm (+ - 2 cm) M: 23-33 cm / 43 cm (+ - 2 cm) L: 31-40 cm / 40 cm (+ - 2 cm) L: 31-40 cm / 55 cm (+ - 2 cm) XL: 38-50 / 50 cm (+ - 2 cm) Nr katalogowe: MP00915, MP00916, MP00918, MP00919, MP00921 lub równoważne ilości w zależności od potrzeb | Szt. | 50
2. | Mankiet NIPC jednopacjentowy, dla dorosłych, kompatybilny z monitorem INFINITY DELTA Drager, złącze z przewodem nowego typu, Rozm.: M: 23-33 cm / 33 cm (+ - 2 cm) M: 23-33 cm / 43 cm (+ - 2 cm) L: 31-40 cm / 40 cm (+ - 2 cm) L: 31-40 cm / 55 cm (+ - 2 cm) Nr katalogowe: MP00928, MP00929, MP00931, MP 00932 lub równoważne Ilości w zależności od potrzeb. | op lub szt | 10 lub 100szt
3. | Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla dzieci, kompatybilny z monitorem INFINITY DELTA Dräger, rozm s.17-25 cm lub 21-27cm , xs. 12-19 cm lub 13-21, cm XXS 8-13 cm lub 9-14,5 cm | op lub szt. | 2 lub 20
4. | Mankiet NIPC jednorazowego użytku kompatybilny z monitorem INFINITY DELTA Dräger, rozm XL 31-40/55 cm lub 35-45 cm, udowy 38-50 cm lub 44-55 cm | op lub szt. | 1 lub 10 szt
5 | Dren łączący NIPC dla dorosłych, kompatybilny z monitorem INFINITY DELTA Dräger, rozm 2,5m -3,7m, | Szt. | 15
6 | Adapter do mankietów NIPC łączący z drenem. Nr katalogowy: MP 00945 lub równoważne 10 szt. w opakowaniu | Op. | 4
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 30
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 30 – Akcesoria do defibrylatora HeartStart XL
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Czujnik pusoksymetru dla dorosłych, miękki sylikonowy klips na palec, 8 pinów we wtyczce | Szt. | 10
2. | Kabel EKG trójżyłowy kompatybilny z defibrylatorem HeartStart XL firmy PHILIPS, zakończenie po stronie pacjenta: klamra | Szt. | 3
3. | Kabel EKG pięciożyłowy kompatybilny z defibrylatorem HeartStart XL firmy PHILIPS, zakończenie po stronie pacjenta: klamra | Szt. | 3
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 31
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
po zmianach z dnia 07.06.2024r.
Pakiet nr 31– Akcesoria do monitora Infinity Delta Dräger
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Przewód EKG do monitora Infinity Delta firmy Dräger, pięciożyłowy, 6-pinowy, pin pojedynczy. Nr katalogowy: MS 16158 lub równoważny | Szt. | 2
2. | Przewód EKG do monitora Infinity Delta firmy Dräger, 3-odprowadzeniowy, 1-pinowy, kodowanie IEC1, dł. 1m. Nr katalogowy: MS 16159 lub równoważny | Szt. | 2
3. | 3 elektrody EKG dla pojedynczego pacjenta, dla noworodków z trzema cienkimi przewodami do podłączenia do przwodu z przejściowego 3-odprowadzeniowego. Nr katalogowy: 5195024 lub równoważny | Szt. | 80
Razem
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 32
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 32 – Czujniki do pulsoksymetru - typ MASIMO
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Czujnik saturacji w technologii Masimo SET, do kardiomonitora INFINITY DELTA firmy Dräger – typ LNCS Neo i RD SET Neo, dla noworodków o masie ciała <3 kg lub >40kg, jednopacjentowy, nie sterylny, opakowanie a 20 szt. Wykonany bez użycia lateksu naturalnego, podlega rewitalizacji po przetarciu alkoholem. Do wyboru przez zamawiającego. | Szt. | 350
2. | Czujnik saturacji w technologii Masimo SET, do kardiomonitora INFINITY DELTA firmy Dräger - typ LNCS Inf-3 i RD SET Inf, dla dzieci o masie ciała 3 - 20kg, jednopacjentowy,nie sterylny, opakowanie a 20 szt. Wykonany bez użycia lateksu naturalnego, podlega rewitalizacji po przetarciu alkoholem, czujnik RD SET Inf opakowane folia papier . Do wyboru przez zamawiającego. | Szt. | 350
3. | Czujnik saturacji w technologii Masimo RD SET NeoPt, jednopacjentowy dla dzieci poniżej 1kg, nie sterylny, opakowanie a 20 szt. Czujnik typu L z atraumatyczną opaską z miękkiego materiału typu fizelina, możliwość stosowania wymiennych opasek tego samego typu. | Szt. | 100
4. | Kabel łączeniowy w technologii Masimo SET, do pulsoksymetru Masimo Radical, połączenie RD (dł. 365, zabezpieczony przed zalaniem). | Szt. | 3
5. | Kabel saturacji w technologii Masimo Set do pulsoksymetru RAD-G | Szt. | 2
6. | Czujnik bezpośredni typu mini klips na palec dla wszystkich pacjentów >3kg do pulsoksymetru RAD-G | Szt. | 3
7. | Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru RAD9 w technologii Masimo Set, kabel MD14 pinowy do czujników typu LNCS lub RD do wyboru przez zamawiającego. | Szt. | 3
8. | Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru RAD9 w technologii Masimo Set z połaczeniem LNSC lub RD do wyboru przez zamawiającego | Szt. | 3
9. | Wielorazowy czujnik saturacji Rainbow – Masimo SET DCI – dc 12 do pomiaru min. SpCO oraz Sp . Met do pulsoksymetru RADICAL – 7, czujnik z połączeniem RD czujniki oryginale lub równoważne pracujące w technologii Masimo SET Rainbow | Szt. | 1
10. | Kabel EKG do monitora GE Healthcare B105 -3 odprowadzeniowy do podłączenia elektrod noworodkowych z trzema cienkimi przewodami | szt | 2
11. | Przewód główny SpO2 (kabel) do monitora GE Healthcare B105 z technologią Masimo Set- RD SET GE do czujników z połaczeniem typu RD | szt | 2
12. | Przewód interfesowy ciśnienia nieinwazyjnego peditryczny, 2T, złącze NEO-SNAP, dł. 3,6 m lub 3m nr kat: 2058204-003 lub równoważny | szt | 2
13. | Mankiet jednopacjentowy SOFT-CUF, rozm. Dziecko, 2T, złacze CLICK nr SFT-P2-2A-5S lub równoważny (op. 20szt) | op | 2
14. | Mankiet jednopacjentowy CLASSIC-CUF, rozm. Neonatologiczny NEONATE1, 3-6 cm, 2T, złącze NEO-SNAP nr kat: CLA-N1-2B-5S lub równoważny(op. 20szt) | op | 1
15. | Mankiet jednopacjentowy CLASSIC-CUF, rozm. Neonatologiczny NEONATE2, 4-8 cm, 2T, złącze NEO-SNAP nr kat: CLA-N2-2B-5S lub równoważny (op. 20szt) | op | 1
16. | Mankiet jednopacjentowy CLASSIC-CUF, rozm. Neonatologiczny NEONATE3, 6-11 cm, 2T, złącze NEO-SNAP nr kat: CLA-N3-2B-5S lub równoważny (op. 20szt) | op | 1
17. | Kabel SpO2 do pulsokymetru RAD-97 w technologii Masimo Set dla czujników typu RD dł min.150cm | szt | 2
18. | Kabel SpO2 do pulsokymetru RAD-97 w technologii Masimo Set dla czujników typu RD dł min.360cm | szt | 3
19. | Czujnik do pomiaru saturacji wielorazowy typu klips na palec>30kg w technologii Masimo Set z połączeniem typu RD | szt | 10
20. | Adapter do kabli LNCS w technologii Masimo Set umozliwiający stosowanie czujników RD | szt | 10
21. | Kabel saturacji w technologii Masimo Set Red LNC-10 do monitora Ininity Delta z połączeniem do czujników LNCS, dł min. 3m | szt. | 3
22. | Czujnik saturacji wielorazowy w technologii Masimo Set klips na palec >30kg z połączeniem LNCS | szt. | 4
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 33
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 33 – Kable do aparatu holtera, do monitora ekg, mankiety do pomiaru ciśnienia holtera RR – Aspel
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1 | Kabel do rejestratora holterowskiego AsPekt 812 firmy Aspel | Szt. | 3
2 | Mankiet do rejestratora długotrwałych zapisów ciśnienia tętniczego krwi CR07 dla osób dorosłych - rozmiar średni.(25-35cm) Firmy Aspel lub Mankiet wielokrotnego użytku do rejestratora długotrwałych zapisów ciśnienia tętniczego krwi CR07 dla osób dorosłych – rozmiar średni (25-35cm) | Szt. | 6
3 | Pokrowiec z paskiem mocującym do rejestratora holterowskiego firmy Aspel typ AsPekt 812 | Szt. | 2
4 | Pokrowiec wraz z paskiem mocującym do rejestratora ciśnienia tętniczego CR07 | Szt. | 6
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ……………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 34
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 34 – Osprzęt do respiratora transportowego Oxylog 1000 firmy Dräger
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Zawór oddechowy wielokrotnego użytku. Nr katalogowy: 2M86800 lub równoważny | Szt. | 2
2. | Zawór PEEP wielokrotnego użytku regulowany w zakresie 0-10 mbar. Nr katalogowy: 9407475 lub równoważny | Szt. | 2
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 35
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 35 – Osprzęt do respiratora transportowego Oxylog 3000 firmy Dräger
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Zestaw rur oddechowych silikonowych z linią pomiaru przepływu, długość 3m | Kpl. | 1
2. | Zawór oddechowy wielokrotnego użytku. Nr katalogowy: 8412001 lub równoważny | Szt. | 3
3. | Czujnik przepływu działający na zasadzie różnicy ciśnień, PPSU, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji. Nr katalogowy: 8412034 lub równoważne | Szt. | 3
4. | Łącznik kątowy wielokrotnego użytku. Nr katalogowy: 8412235 lub równoważne | Szt. | 4
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ……………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 36
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 36 – Czujniki do przepływu gazów i zastawki oddechowe do respiratorów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Czujniki przepływu gazów do respiratorów Evita firmy Dräger przystosowane do dezynfekcji 5 szt. w opakowaniu | Op. | 12
2. | Membrana do zastawki wydechowej do respiratora Evita XL | Szt. | 6
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 37
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 37 – Bateria do Videolaryngoskopu oraz elektrody do pomiaru indeksu bispektralnego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotui używania*
1. | Bateria litowa 3,6 V kompatybilna z videolaryngoskopem McGrath MAC o czasie działania 250 minut. | Szt. | 50
2. | Elektrody do pomiaru indeksu bispektralnego kompatybilne z monitorem Infinity Delta firmy Dräger, komplet składa się z 4 elektrod | kpl. | 170
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
| Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [6 empty] | .……………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 38
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 38 – Aquavibron UMR-1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Membrany gumowe duże t- grzebień trzyrzędowy | Szt. | 50
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ……………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 39
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 39 – Uszczelki do endoskopu Firmy Wolf
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Uszczelki do instrumentów pomocniczych nr kat. 89.09 BL lub równoważny | Op. | 3
2. | Uszczelki do instrumentów nr kat. 89.08 RE lub równoważny | Op. | 3
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 40
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 40– Części do aparatów do hemodializy Fresenius 4008B, 4008S, 4008SV10 Classic
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1 | Klapki czujnika ultradźwiękowego „jeziorko krwi” 22 mm nr kat. M375631 lub równoważne | szt | 2
2 | Klapki czujnika ultradźwiękowego „jeziorko krwi” 22 mm nr kat.nr M561711 lub równoważne | szt | 20
3 | Silnik pompy przepływu nr kat M375791 lub równoważne | szt | 15
4 | Silnik pompy odgazowania nr kat M375781 | Szt. | 15
5 | Głowica pompy przepływu 6751421 | Szt. | 5
6 | Głowica pompy odgazowania 6751421 | Szt. | 5
7 | Zawór ciśnienia ładowania 4008 nr kat 6737161 lub równoważny | Szt. | 5
8 | Zawór nadmiarowy ciśnienia nr kat.M388721 lub równoważny | Szt. | 5
9 | Elektrozawory hydrauliki 24V M339891 | Szt. | 8
10 | Pompa koncentratu M307151 | Szt. | 5
11 | Szybkozłącza dializatora 6419851 | Szt. | 2
12 | Szybkozłącza dializatora 6419841 | Szt. | 2
13 | Akumulator 12 V F40019383 | Szt. | 5
14 | Pompa ultrafiltracji UF nr kat 6707061 | Szt. | 2
15 | Reduktor ciśnienia wody wejściowej M388701 | Szt. | 2
16 | Detektor krwi (BLD) 4008 nr kat F40005071 | Szt. | 2
17 | Zewnętrzny filtr płynu dializacyjnego 4008 nr kat M407161 | Szt. | 4
18 | Pompa odpowietrzania ASP nr katalogowy 6707051 lub równoważne | Szt. | 1
19 | Czujnik ciśnienia „bi-bag” (130 mm Hg) nr katalogowy M335571 lub rownoważne | Szt. | 3
20 | Zasilacz 9V10 Classic 4008 S) nr katalogowy M551021 lub równoważne | Szt. | 1
21 | Płyta główna(Classic) nr katalogowy M473721 lub równoważne | Szt. | 1
22 | Osłona rotora pompy krwi (grip disc set) M382731 lub równoważne | kpl | 5
23 | Grzałka 1600 W M362411 2x800 WATT 230V lub równoważne | szt | 3
24 | Ssawka koncentratu czerwona M400271 dla 4008 V10, M400281 | szt | 2
25 | Ssawka koncentratu niebieska M400281 dla 4008 V10, | szt | 2
26 | Klapka kpl. ,,by-pass" (metalowa z mikrowyłącznikami) M418331 SHUNT INTERLOCK *4008SV10 | szt | 1
27 | Drzwiczki uchylne pompy krwi M408511 | szt | 2
28 | Port (złącze) ,,Bi-bag" M401341 dla 4008 V10 lub równoważne | szt | 5
29 | Czujnik hemoglobiny BLD F40005071 luib równoważne | szt | 1
30 | Silnik krokowy pompy krwi M393211 lub równoważne | szt | 2
31 | Płyta główna M418181 nr | szt | 1
32 | Komora płukania ssawek konc. M430061 wersja dla V10 lub równoważne | szt | 2
33 | Czujnik ciśnienia TMP M334391 | szt | 2
34 | Czujnik P-dial 2 M335591 | szt | 2
35 | Blok grzania 2 x 800 W M428081 | kpl | 1
36 | Pokrywa (klapka) komór płukania 4008Sv10 M474601 | szt | 4
37 | Klawiatura (ekran) 4008Sv10 M434051 | szt | 2
38 | Płyta wyjść LP 634 4008Sv10 M570571 | szt | 1
39 | CPU 1 LP631 4008Sv10 F40013697 | szt | 1
40 | CPU 1 LP632 4008Sv10 M389751 | szt | 1
41 | Zaworki(sprężynki) do pompy koncentratu 6740751 | kpl | 4
42 | Zaworki(sprężynki) do pompy bicarbonatu 6740741 | kpl | 4
43 | Zaworki(sprężynki) do pompy ultrafiltacji 6739451 | kpl | 3
44 | Uchwyt drenu pompy krwi nr katalgowy (M538951) | szt. | 5
45 | Flap F. Suction Tubes M474 601 | szt. | 3
46 | Pokrywa gniazd ssaków koncentratów V10 Classic (M474601) | szt. | 5
47 | Lumen Valve without Base Body V 22 F40011080 | szt. | 2
48 | sygnalizacja optyczna statusu aparatu LED ( nr katalogowy M408761) | szt. | 5
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 41
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 41 – Elektrody, przewody
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Elektrody silikonowo-węglowe 6 x 12 cm – dwuwejściowe 2 mm, 4mm | Szt. | 100
2. | Okulary ochronne do lasera | Szt. | 5
3. | Okulary ochronne do lampy Sollux dla pacjenta | Szt. | 10
4. | Podkład wiskozowy do elektrod 6 x 12 | Szt. | 20
5. | Podkład wiskozowy do elektrod 7 x 10 lub 7x7 lub7,5x9 | Szt. | 10
6. | Opaska mocująca elektrody (pas rzepowy) 8 x 100 cm lub 9x100 | Szt. | 30
7. | Woreczki z piaskiem stabilizujące 21 x 28 cm | Szt. | 20
8. | Woreczki z piaskiem stabilizujące 21 x 14 cm | Szt. | 20
9. | Elektrody silikonowo-węglowe 5x5 lub 5,5 x 5,5 lub 6x4 lub 6x6 z podwójnym wejściem 2mm i 4 mm | szt. lub kpl | 42 lub 21
10. | Przewody do elektrod do aparatu Duoter Plus - wtyczka okragła 5 bolców | szt | 2
11. | Filtr do lampy sollux - czerwony | szt | 8
12. | Filtr do lampy sollux - niebieski | szt | 8
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [6 empty] | ………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 42
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 42 – Akcesoria do NMT
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | NMT Adapter na rękę Trident nr kat. MS15086 lub równoważny | Szt. | 6
2. | NMT Akceleromert Trident nr kat. MS15085 lub równoważny | Szt. | 4
3. | NMT przewód elektrody Trient dwuprzewodowy, dł 0,3 m nr kat.MS13218 lub rónoważny | Szt. | 4
4. | NMT- przewód pośredni do Infinity Trient NMT SmartPod , dł. 1,9 nr kat 7872174 lub równoważny | Szt. | 1
5. | Przewód pośredni do modułu Multimed, dł. 3m nr kat. 3368425 lub równoważny | Szt. | 1
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ……………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 43
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 43 – Oprzyrządowanie do artroskopii, laparoskopii i shevera firmy Karl Storz i oleje
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotui używania*
1 | Membrany do w/w drenów op . 10 szt. | op. | 3
2 | Zestaw drenów płuczących silikonowych, jednorazowych do Unidrive ENT (opakowanie po 10 szt.) | op. | 3
3 | Kabel do pinsety bipolarnej nr kat. 26176 LE – 3 m STORZ lub równoważny | szt. | 1
4 | Olej do systemów motorowych firmy Storz opakowanie po 6 szt. | op. | 1
5 | Uszczelki zewnętrzne 30100 XA lub równoważny opakowanie po 5 szt. | op. | 3
6 | Uszczelki zewnętrzne 6127690-10 lub równoważny opakowanie po 10 szt. | op. | 3
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 44
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 44– Oprzyrządowanie do Cusa Ekscel nr 794S Valleylab
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Wąż płukania i odsysania 23 kHz C3600 (6 sztuk w opakowaniu) lub równoważny | Op. | 6
2. | Wąż płukania i odsysania 36 kHz C3601 ( 6 sztuk w opakowaniu ) lub równoważny | Op. | 5
3. | Filtry do CUSA lub równoważny | Op. | 1
4. | Końcówka C4603S 23 kHz standard lub równoważny | Szt. | 4
5. | Końcówka C4601ELT 23 kHz wielorazowa z 6 osłonami lub równoważny | Szt. | 2
6. | Końcówka C4612S 36 kHz lub równoważny | Szt. | 4
7. | Końcówka C4608ELT 36 kHz wielorazowa z 6 osłonami lub równoważny | Szt. | 1
8 | Zapasowy pojemnik chłodzenia uchwytu roboczego S202750115 lub równoważny | Szt. | 2
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r.

## 45
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 45– Oprzyrządowanie do laparoskopu, kraniotomu i dermatomu i shevera artroskopowego firmy Aesculap i oleje
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1 | Zestaw drenów do pompy płuczącej, wielorazowych, silikonowych do sterylizacji w autoklawie PG 052 lub równoważny | Szt. | 10
2 | Dren silikonowy, wielorazowy bez opcji podgrzewania CO2, sterylizowalny w autoklawie PG 014 lub równoważny | Szt. | 8
3 | Filtry antybakteryjne do insuflatora – opakowanie 25 szt. PG 019 lub równoważny | Op. | 20
4 | Zawory silikonowo – ceramiczne do trokara 5,5 mm EJ 570P lub równoważny opakowanie 20 szt. | Op. | 2
5 | Zestawy silikonowo – ceramiczne do trokara 10 mm EJ 571 P lub równoważny opakowanie 20 szt. | Op. | 2
6 | Uszczelki zewnętrzne do trokara 5,5 mm opakowanie 20 szt. | Op. | 2
7 | Uszczelki zewnętrzne do trokara 10 mm EJ 449255 lub równoważny opakowanie 20 szt. | Op. | 1
8 | Uszczelki redukcyjne do trokarów 10/5 mm EJ 640 P lub równoważny opakowanie 5 szt. | Op. | 6
9 | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych, wielorazowy GN 202 lub równoważny | Szt. | 10
10 | Zatyczki silikonowe do zaworu luer opakowanie 20 szt. | Op. | 3
11 | Kabel GN 245 lub równoważny do elektrody neutralnej jednorazowej do diatermii chirurgicznej GN 300 | Szt. | 8
12 | Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych 6 szt. w opakowaniu | Op. | 2
13 | Olej do wiertarki neurochirurgicznej firmy Aesculap 6 szt. w opakowaniu | Op. | 4
14 | Przepustnica do trokarów z śr. 13 mm | Szt. | 20
15 | Redukcja gumowa trokaru 13/10/5,5 mm opakowanie 1 szt. | Op. | 15
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 46
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 46 – Części zamienne do ssaków AgaLabor
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1 | Filtr antybakteryjny na wąż do ssaka elektrycznego AGALABOR, HOSPIVAC | szt. | 50
2. | Naczynie kontrolne poliwęglanowe 0,8 l z zaworem zabezpieczającym | szt. | 20
3 | Butle poliwęglanowe 2l z pokrzywą | szt. | 30
4 | Przewód ssący silikonowy ø7 | mb | 150
5 | Końcówki do butli męskie | szt. | 30
6 | Końcówki do butli żeńskie | szt. | 30
7 | Końcówki niebieskie na wąż | szt. | 40
8 | Uchwyt mocowania na szynę Serres | szt. | 20
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | ……………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 47
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 47 – Akcesoria do mocowania rur oddechowych respiratora
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Ramię przegubowe, giętkie, 3 przeguby, system uchwytu kulowego z uchwytem na rury oddechowe, do zmontowania na szynie respiratora Evita XL Drager, nr katalogowy 8409609 lub równoważne | Szt. | 8
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 48
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
po zmianach z dnia 07.06.2024r.
Pakiet nr 48 – Kable EKG 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Kabel 10-cio odprowadzeniowy do EKG ELI 250 c, 280. Typ zakończenia po stronie pacjenta: wtyk. Przewody wpinane do modułu Mortara AM12 nr kat. MT-10LW-B lub równoważny | szt. | 20
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 49
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 49 – Moduł AM12 MORTARA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1 | Moduł AM12 MORTARA | szt. | 1
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 50
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 50 – Akcesoria do aparatu do znieczuleń Firmy Drager Atlan A 350
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Przewód pośredni EKG , 3/5- pojedynczy pin , IEC/AHA, 2.5 m nr kat. 2612020 lub równoważny | szt | 3
2. | Przewód EKG, 3- odprowadzeniowy, 1-pinowy,kodowanie IEC1 dł 1 m, nr kat. MP03401 lub równoważny | szt | 6
3. | Przewód pośredni EKG 6- odprowadzeniowy 2m nr kat. MP05115 lub równoważny | szt | 6
4. | Przewód pośredn iNellcor® dł 1.2 m nr kat. MP00748 lub równoważny | szt | 6
5. | Czujnik SpO2 Nellcor® DURA DS 100A na palec nr kat 7262764 lub równoważny | szt | 16
6. | Przewód pośredni SpO2 Masimo® Red LNCS, dł. 3 m nr kat. MP02992 lub równoważny | szt | 6
7. | Czujnik SpO2 f Masimo® LNCS DCI na palec nr kat.MP00796 lub równoważny | szt | 10
8. | Przejściówka umożliwiająca używanie czuj temp z IACS, Delta 7-pin nr kat. MP00943 lub równoważny | szt | 1
9. | Czujnik temp. Skóry , złącze 7-pinowe dł. 3m nr kat. 4329822 lub równoważny | szt | 3
10. | Rurka NIBP ,dł. 3m nr kat. 2601195 lub równoważny | szt | 1
11. | Dren łaczący NIPC , dla dorosłych 3.7 m, do monitorów Infinity nr kat. MP00953 lub równoważny | szt | 4
12. | Przewód IPC Becton Dickinson/Argon nr kat. 2606488 lub równoważny | szt | 2
13. | Adapter IPC do przetwornika Argon nr kat MS22148 lub równoważny | szt | 2
14. | Moduł z przewodem do IACS IBP 2 do M540*MPod-Dual Hemo, nr kat. MS20783 lub równoważny | szt | 2
15. | adapter dla Visty 120 nr kat. BISx nr kat. 2607560 lub równoważny | szt | 1
16. | Moduł Bis BISx pod Vista 120 nr 2607561 lub równoważny | szt | 1
17. | Przewody do TOFScan sensor na rękę dla dorosłych nr kat.MS32154 lub równoważny | szt | 1
18. | Przewody do TOFScan sensor na rękę dla dorosłych, od wersji oprogramowania 1.8 nr kat. MS40317 lub równoważny | szt | 1
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 51
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
po zmianach z dnia 07.06.2024r.
Pakiet nr 51– Akcesoria do kardiomonitora COMEN SERIA C5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Kabel główny EKG 3/5 – żyłowy rozłączny do kardiomonitorów Comen serii C - zakończenie po stronie pacjenta pasujące do kabla odprowadzeniowego w poz. nr 2 nr kat. 98ME01EB078 lub równoważny | szt | 10
2 | Komplet 5 odprowadzeń EKG do kardiomonitorów Comen serii C do oryginalnego kabla głównego dostarczonego wraz z kardiomonitorem | szt | 20
3 | Czujnik SpO2 wielorazowy typu klips dla dorosłych do kardiomonitorów COMEN analogowy serii C nr kat. M2153-092A0 lub równoważny | szt | 10
4 | Mankiet do pomiaru NIBP wielorazowy, rozmiar średni dla dorosłych do kardiomonitorów Comen serii C | szt | 15
5 | Wąż do pomiaru NIBP wielorazowy z szybkozłączką do mankietów do kardiomonitorów Comen serii C | szt | 10
6 | Czujnik temperatury powierzchniowy dla dorosłych wielorazowy do kardiomonitorów Comen serii C, oporność 10k | szt | 5
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 52
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 52– Akcesoria endoskopowo-laparoskopowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Frez shavera "Round Burr", prosty r. 4,2 mm, d. rob. 120 mm, wielorazowy nr katalogowy 28205FC lub równoważne | szt | 8
2 | Frez shavera "Finnish Barrel Burr", prosty r. 5,5 mm, d. rob. 120 mm, wielorazowy nr kat. 28205GE lub równoważne | szt | 2
3 | Ostrze shevera "Aggressive Cutter", proste, r. 4,2 mm, d.rob 120 mm, wielorazowe nr kat. 28205AC lub równoważne | szt | 15
4 | Ostrze shevera "Aggressive Cutter", proste, r. 3,5 mm, d.rob 120 mm, wielorazowe nr kat 28205AB lub równoważne | szt | 10
5 | Ostrze shevera, proste, r. 4,2 mm, d.rob 120 mm, wielorazowe nr kat 28205CC lub równoważne | szt | 12
6 | Uszczelki do trokarów o śr. 5-6 mm, autoklawowalne nr kat. 30100XA lub równoważne | op | 4
7 | Uszczelki do trokarów o śr. 10-11 mm, autoklawowalne nr kat. 30100XB | op | 4
8 | Uszczelki do trokarów o śr. 12-13 mm, autoklawowalne nr kat. 7416090-10 lub równoważne | op | 1
9 | Filtr gazu CO2, sterylny, kompatybilny z insuflatorem typ: Endoflator 50 firmy Karl Storz nr kat. 031122-25 lub równoważne | op | 2
10 | Silikonowy dren insuflacji, sterylizowalny, kompatybliny z insuflatorem typ: Endoflator 50 firmy Karl Storz nr kat. Ul004 lub równoważne | szt | 10
11 | Silikonowy dren do oddymiania, sterylny, jednorazowy, kom[patybilny z zaciskaczem drenu ssącego typ S-Pilot Firmy Karl Storz nr kat. 031447-10 lub rownoważne | op | 2
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 53
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
po zmianach z dnia 07.06.2024r.
Pakiet nr 53– Akcesoria do kardiomonitora C80, COMEN
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Mankiet do pomiaru RR na ramieniu o rozmiarze 25-35 cm, mankiet ze złączem typu bolec. Typ zakończenia po stronie pacjenta: wtyk | szt. | 30
2 | Czujnik saturacji, wielokrotnego użytku dla dorosłych, klips na palec, długośc kabla nie krótsza niż 2 m, wtyczka okrągła 12 pin nr kat. M2153-092A0 lub równoważny | szt. | 15
3. | Przewód pacjenta dla dorosłych do kabla EKG 5żyłowy, typ zakońceznia po stronie pacjenta klamra (złącze VS lub VS/Euro kompatybilne z kardiomonitorem COMEN) do orginalnego kabla głównego dostarczonego wraz z kardiomnitorem | szt. | 30
4. | Kabel główny EKG z możliwością wpięcia 3 lub 5 dedykowanych odprowadzeń pacjenta (złącze VS lub VS/Euro kompatybilne z kardiomonitorem COMEN) - oryginalny | szt. | 5
5 | Przewód pacjenta dla dzieci do kabla EKG 5żyłowy, typ zakońceznia po stronie pacjenta klamra (złącze VS lub VS/Euro kompatybilne z kardiomonitorem COMEN) - do orginalnego kabla głównego dostarczonego wraz z kardiomnitorem | szt. | 5
6 | Przedłużacz do czujnika saturacji, wtyczka okrągła, długośc min. 2 m, 12 pin nr kat. U708X-208 lub równoważny | szt. | 10
7 | Czujnik do saturacji, długość min. 0,9 m, kompatybilny z przedłużaczem (pozycja nr 6) | szt. | 20
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 54
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 54– Części do respiratora SV300, SV600 - Mindray
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Zestaw modułu wdechowego. Typ zakończenia po stronie pacjenta: wtyk | szt. | 4
2 | Zestaw modułu wydechowego | szt. | 4
3. | Czujnik tlenu | szt. | 30
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 55
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 55– Części do kardiomonitora BTL Q7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Przewód pośredni (przedłużacz) do czujnika pulsokymetru nr 15-031-0016 lub równoważny | szt. | 5
2 | Czujnik pulsokymetru wielokrotnego uzytku dla dorosłych, klips na palec nr kat. 15-100-0013 lub równoważny | szt. | 15
3. | Kabel EKG 5odprowadzeniowy dłu. Min 2,90 m, nr kat. 15-031-0002 lub równoważny | szt. | 15
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 56
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 56– Części kardiomonitora VISTA 120 i 120S Firmy Drager
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotui używania*
1. | Przewód przejściowy EKG 3odprowadzeniowy, kodowanie IEC/AHA nr. Kat 2606495 lub równoważny | szt. | 8
2 | Przewód EKG 3odprowadzeniowy , kodowanie IEC nr. Kat. 2606493 lub równoważny | szt. | 20
3. | Czujnik SpO2, klips na palec dla dorosłych, wielokrotnego użytku dł. 2,5 - 3m, nr. Kat: 2606483 lub równoważny | szt. | 20
4 | Dren łączący NIPC, dł 3 m nr. Kat: 2606218 lub równoważny | szt. | 5
5 | Mankiet NIPC wielokrotnego użytku dla dorosłych 25-35 cm nr kat: 2606212 lub równoważne | szt. | 20
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 57
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 57– Części do defibrylatora BeneHeart , kardiomonitora IPM12 - Mindray
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Przewód EKG z gniazdami 3 lub 5 końcówek, dł. 2,5 m - 3 m nr kat: 0010-30-42719 lub równoważny Typ zakończenia po stronie pacjenta: wtyk | szt. | 3
2 | Komplet końcówek 5odprowadzeń, dł. 1 m z klipsami nr kat: 0010-30-42732 | szt. | 4
3. | Komplet końcówek EKG 3 odprowadzenia dł. 0,6m - 1m z klipsami nr. kat: 0010-30-42725 lub równoważny | szt. | 4
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 58
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 58– Części do Airvo2 oraz do nawilżacza MR850 Firmy Fisher & Paykel
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Adapter elektryczny do układów podgrzewanych na wdechu i wydechu do MR850 nr. Kat 900MR805 lub równoważny. Typ zakończenia po stronie pacjenta: wtyk | op. | 8
2 | Adapter elektryczny do układów podgrzewanych na wdechudo MR850 nr. Kat 900MR806 lub równoważny | op. | 8
3. | Czujnik tempaeratury i przepływu o długości 210 cm nr. Kat: 900MR869 lub równoważny | op. | 10
4 | Zestaw z przedłużaczem do wlotu tlenu do systemu Airvo nr kat: 900PT422 lub równoważny | op. | 10
5 | Zestaw do dezynfekcji Airvo nr kat 900PT600 lub równoważny | op. | 18
6 | Filtr do rury do dezynfekcji nr kat: 900PT601 lub równoważny | op. | 15
7 | Kompatybilny z Airvo2, filtr powietrza z silikonową ramką z narożnym wcięciem zapewnijącym szczelne dopasowanie do systemu Airvo2 nr kat: 900PT913 lub równoważne | op. | 15
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2022 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 59
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 59– Akcesoria do aparatu EKG (różnych Firm)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Elektrody przyssawkowe do EKG dla dorosłych (1 koplet - 6 sztuk). Typ zakończenia po stronie pacjenta: wtyk | kpl | 5
2. | Elektrody klamrowe EKG dla dorosłych (1 komplet - 4 sztuki) | kpl | 15
3. | Gruszki do elektrod przyssawkowych EKG (1 komplet - 6 sztuk) | kpl | 10
4. | Elektrody przyssawkowe do EKG dla dzieci (1 koplet - 6 sztuk) | kpl | 2
5. | Elektrody klamrowe EKG dla dzieci (1 komplet - 4 sztuki) | kpl | 1
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 60
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 60– Części do kardiotokografu (KTG) AVALON Firmy Philips
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1. | Głowica TOCO MP, posiadająca pomiar tętna matki nr kat: 867248 lub równoważny. Typ zakończenia po stronie pacjenta: wtyk | kpl | 2
2. | Głowica US/Cario nr kat: 867246 lub równoważny | kpl | 2
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 61
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 61 – Części do kardiomonitora Carescape B450 Firmy GE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającegodo obrotu i używania*
1 | Zestaw przewodów odprowadzeń EKG, do 5-elektrod, zgrupowane, typu grabber, standard IEC, mix 74 cm/29 in, 130 cm/51 in nr kat: 2106389-006 lub równoważny lub 0,95m pasujący do posiadanego oryginalnego przewodu zbiorczego | szt | 10
2 | Przewód zbiorczy EKG, 3/5-odprowadzeń, IEC, 3.6 m/12 ft nr kat: 2106305-003 lub równoważny 3m, oryginalny | szt | 3
3 | Przewód interfejsowy ciśnienia nieinwazyjnego dla dorosłych, 2T, złącze DINACLICK, dł. 3,6 m lub 3m nr kat 2058203-002 lub równoważny | szt | 4
4 | Mankiet wielorazowy Dura-cuf, rozm. Dorosły (długi rzep), 33-47 cm, 2T, złącze Dina-Click nr kat: SFT-P2-2A-5S lub równoważny | szt. | 15
5 | Przewód pośredni Oximax dł. min 2,8 m nr kat: 2021406-001 lub równoważny Nellcor OxiMax | szt | 4
6 | Czujnik saturacji Nellcor Oximax nr kat: DS100A lub równoważny | szt | 10
7 | Czujnik noworodkowy MAX-N nr kat: 72-0124032 lub rónoważny | szt | 48
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 62
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej (BZP.38.382-20.24)
Pakiet nr 62 - Części do aparatu EMG kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem EMG Keypoint
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania*
1 | Elektroda powierzchniowa obrączkowa z kablem ekranowanym 1 m, wtyk DIN | szt | 10
2 | Elektroda powierzchniowa uziemiająca opaskowa, zielona, długość 18,5 cm, szerokość 2 cm, z odłączanym kablem ze złączem na zatrzask, długość 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm | szt | 10
3 | Elektroda powierzchniowa uziemiająca opaskowa, zielona, długość 45 cm, szerokość 2 cm, z odłączanym kablem ze złączem na zatrzask, długość 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm, | szt | 2
4 | Jednorazowa żelowana samoprzylepna elektroda powierzchniowa do aparatów EMG Keypoint, powierzchnia czynna 15 x 20 mm, z kablem 10 cm, wtyk TP 0,7 mm,12 szt | op | 30
5 | Jednorazowa żelowana samoprzylepna elektroda powierzchniowa do aparatów EMG Keypoint, powierzchnia 22 x 30 mm, powierzchnia czynna 9 x 6 mm, z kablem 8 cm, wtyk TP 0,7 mm, | op | 500
6 | Kabel ekranowany HUSH do jednorazowych elektrod powierzchniowych i igłowych z dwiema końcówkami czerwoną i czarną zakończonymi wtykami TP 0,7 mm, długość 2 m, wtyk DIN 5 pin | szt | 10
7 | Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, DCF25, pomarańczowa, 25 x 0,30 mm (30G), powierzchnia czynna 0,02 mm2 | op | 50
8 | Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, DCN37, niebieska, 37 x 0,46 mm (26G), powierzchnia czynna 0,07 mm2 | op | 30
9 | Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, DCN50, czerwona, 50 x 0,46 mm (26G), powierzchnia czynna 0,07 mm2 | op | 10
10 | Kabel ekranowany do jednorazowych koncentrycznych elektrod igłowych, długość 150 cm, wtyk DIN / Pogo Pin. | szt | 5
11 | Elektroda powierzchniowa bipolarna do stymulacji i rejestracji, z odłączanym uchwytem, z korkami filcowymi o średnicy 7 mm, odstęp między korkami 23 mm, z kablem ekranowanym o długości 2 m, wtyk DIN | szt | 10
12 | Korki filcowe, średnica 7 mm, długość 7,5 mm | op | 10
13 | Elektroda bipolarna mała do stymulacji i rejestracji z korkami filcowymi o 20 x 7 mm, odstęp między korkami 20 mm, z kablem ekranowanym o długości 1,5 m, wtyk DIN | szt | 2
14 | Wielorazowe miseczkowe elektrody złote Grass, średnica miseczki 10 mm, otwór 2 mm, z kablem w izolacji teflonowej wzmacnianym nićmi kevlarowymi o długości 122 cm, wtyk odlewany TP 1,5 mm | op | 2
15 | Jednorazowa samoprzylepna żelowana elektroda SKINTACT RT-34 do kabla z klamerkami, | op | 10
16 | Kabel ekranowany typu HUSH z klamerkami do jednorazowych elektrod powierzchniowych, 3 klamerki (czarna, czerwona, zielona), 1 m, wtyk DIN, | szt | 5
17 | Żel przewodzący do elektrod 250 g, tubka | szt | 4
18 | Taśma samoprzylepna przezroczysta, porowata z folii, łatwo i prosto dzieli się wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek szerokość min 2,5 cm, rolka min 9 m | op | 10
19 | Zestaw kabli z klamerkami, 3 kable: czarny, czerwony, zielony, długość 1,25 m, wtyk TP 1,5 m | kpl | 5
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2024 r. | [7 empty] | …………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy