Dział Zamówień Publicznych                                       Grodzisk Mazowiecki, 10.04.2024 r.

SPS-V.262.11.2024

Wszyscy Wykonawcy

## Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu jednorazowego do dializ oraz ciągłych technik

nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów.

(Nr sprawy SPSSZ/8/D/24)

Pytanie do pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik czasowy do hemodializy, bez powłoki antybakteryjnej, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, prowadnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35’’ x 70cm,  igła wprowadzająca 18G x 7cm  z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 10Fr x 11cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 12Fr x 14cm, strzykawka 5ml, skaplel, czapki wtryskowe, Poziom objętości wypełnienia oznaczony na zaciskach.

Dla pozycji 1 cewnik 12F prosty 15,20,24cm, zakrzywione rozszerzenia 15,20cm

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Dla pozycji 2 Cewnik trzyświatłowy 13F, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, w dostępnych długościach ramiona proste 15,20cm, zakrzywione rozszerzenia 15,20,24cm

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytania do pakietu 4

1 Czy Zamawiający mając na względzie zasadę konkurencyjności umożliwi składanie ofert na pakiet 4 bez pozycji 2 Wymienne rozgałęziacze do cewników permanentnych?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

2 Czy Zamawiający dopuści cewniki zakładane metodą Seldingera, o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności: Zestaw dializacyjny permanentny (stały) 15,5F, zakładany metodą Seldingera, wykonany w technologii typu ENDEXO – materiał odporny na  odkładanie się  skrzeplin. Zestaw w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy  - kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip) Pakowane pojedynczo.

Długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm , 23/28cm, 27/32cm, 50/55cm, do wyboru przez Zamawiającego

·         zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji,

·         końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy,

·         osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły,

·         posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki,

·         wykonany w innowacyjnej technologii Endexo, co sprawia, że materiał cewnika jest bardziej odporny na gromadzenie się elementów krwi w porównaniu do standardowych cewników niepowlekanych,

·         końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu

Zestaw: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 3

1. Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz 1 dopuści  do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez powłoki antybakteryjnej o średnicy 11 Fr ramiona proste i zagięte o długościach: 15 cm, 20 cm i 25 do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujący szaft cewnika

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością

tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort

zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 3 poz 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

3. Czy Zamawiający w pozycji 2 pakiet 3 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływowy (High Flow), bez powłoki antybakteryjnej, ramiona proste lub zagięte oraz o długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujący szaft cewnika

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu

zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort

zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- rozszerzadło 13 Fr

- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakiet 3 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycja 1 do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) bez, z rozrywalną koszulką bez ochrony antybakteryjnej z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR, ramiona proste i długościach: 19/40cm, 23/44 cm 28/49 cm, 55/76 cm wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik

- silikonowe ramiona

- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne

- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- adapter wypełniający

- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło12 Fr

- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- kleszczyki – 2 szt.

- opakowanie zawiera 3 szt.

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

6. Czy Zamawiający w pozycji1 pakiet 4 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy

poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) „Over the Wire” bez ochrony

antybakteryjnej z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 55/76 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik

- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki

- silikonowe przedłużki

- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne

- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- adapter wypełniający

- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- kleszczyki – 2 szt.

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

7.Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 1 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 pozycji 1 igły do hemodializ tętnicze 1,6 i 1,5 o długości ostrza tylko 2,5mm?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

9. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 2 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

………………………..