Szczecin, 16.12.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania na Remont części płyty postojowej na terenie lotniska AEROKLUBU SZCZECIŃSKIEGO w trybie „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski
 o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz
z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Proszę o wskazanie studni do której należy przyłączyć kanalizację deszczową remontowanej płyty.

Odpowiedź:

Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych w systemie rozsączania po terenie                        w odległości około 30 m od płyty co oferent powinien zaprojektować i wykonać.

Alternatywą dla tego rozwiązania jest podłączenie do instalacji deszczowej zaznaczonej w załączniku nr 1 do odpowiedzi znajdującej się w terenie przyległym do istniejącego parkingu o nawierzchni   z kostki betonowej gr. 8 cm.

Wybór wariantu z rozsączaniem lub podłączeniem do wskazanej studni należy do oferenta. W ofercie należy uwzględnić całkowite koszty przyjętego przez wykonawcę sposobu odprowadzenia wód deszczowych włącznie z dokumentacją.

Pytanie 2:

Proszę o udostępnienie mapy zasadniczej na której przedstawiony jest plan otworów i sondowań geotechnicznych (jeżeli to możliwe proszę o wersję wektorową dwg, lub dxf).

Odpowiedź:

ZBiLK nie posiada mapy zasadniczej z naniesioną lokalizacją otworów i sondowań geotechnicznych. Plansze z naniesioną lokalizacją otworów i sondowań geotechnicznych przedstawia załącznik nr 2 do Dokumentacji Badań Geotechnicznych Podłoża które są załącznikiem PFU.

Pytanie 3:

Proszę o informację jakie jest dopuszczalne obciążenie na drodze dojazdowej do płyty przed hangarem i na płycie przed hangarem - czy ciężki sprzęt do wykonywania pali (palownica) będzie mogła dojechać do miejsca budowy (na gąsienicach, lub na dłużycy) czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie i demontaż tymczasowej drogi dojazdowej?

Odpowiedź:

W zapytaniu nie określono ciężaru oraz powierzchni na jaki będzie się on rozkładał. Przed budynkiem Areoklubu znajduje się zjazd publiczny na parking i drogi wewnętrzne przez który prowadzone jest zaopatrzenie hangaru, transport paliw do wewnętrznej stacji jaką posiada Areoklub Szczeciński, zarówno zjazd jak i droga wewnętrzna mają ograniczenie 10 t. W załączniku PFU w Analizie Osiadania Podłoża podano kilka modeli obciążeń z których wynika wielkość osiadania w zależności od obciążenia. Oferent ma możliwość porównania modelów osiadania z typem i obciążeniem użytego sprzętu i samodzielne określenie czy dla transportu palownicy i innego ciężkiego sprzętu będzie potrzeba wykonania, a po skończonych robotach demontażu tymczasowej drogi dojazdowej. W dniu 17.12.2024r. o godz.9:00 odbędzie się wizja na obiekcie. W trakcie wizji oferenci mogą sprawdzić i przeanalizować konieczność wykonania drogi dojazdowej.

Pytanie 4:

Proszę o wskazanie miejsca na zaplecze budowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU miejsce zaplecza budowy będzie uzgadniane przez wykonawcę z Zamawiającym i Areoklubem Szczecińskim – PFU pkt.2.3.2), czynności te wykonane będą w momencie przekazania placu budowy. Będzie to teren w pobliżu płyty lotniska, lecz nie sama płyta.

Pytanie 5:

Proszę o informację czy hangar będzie użytkowany w czasie prowadzenia prac budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wstrzymania funkcjonowania hangaru.

Pytanie 6:

Proszę o informację w jaki sposób będzie realizowany dojazd do budowy hali śmigłowca policji w hangarze. Budowa ta sąsiaduje z planowanym remontem placu i dojazd do niej może być w kolizji z planowanymi pracami przy remoncie placu.

Odpowiedź:

Zamawiający na chwilę obecną nie posiada informacji jakoby termin realizacji budowy hali śmigłowca policji był w kolizji z planowanymi pracami przy remoncie placu.