GKP.271.60.2024.LS                          Stronie Śląskie, 26.07.2024r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania: prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. Wymiana stolarki okiennej  w budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - etap II.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.- dalej ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1: Proszę o określenie z jakiego gatunku drewna mają być wykonane okna oraz proszę o określenie sposobu malowania stolarki okiennej

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie znajduje się na str. 6 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:

1.2.Parametry techniczne

Okna mają spełniać następujące warunki:

- okna drewniane zespolone z zastosowaniem potrójnych szyb zespolonych,

− skrzydła okienne muszą się otwierać do 90 stopni

− konstrukcja skrzydeł okiennych i ościeżnic z drewna sosnowego

selekcjonowanego o ciężarze minimum 450 kg/m3.

− drewno lite, klejone z lameli,

− okna zabezpieczone farbami akrylowymi – wodnymi z gwarancja minimum 7lat

− współczynnik przenikania termicznego okna U ≤ 0,9 W/m2K0

− okucia z funkcją rozwierania,

− okna należy wyposażyć w nawietrzaki okienne

− dla okien kotłowni zastosować szyby P4.

− kolor okien wg wzornika - Schokoladenbraun RAL 8017.

Dariusz Chromiec - Burmistrz

…………………………….…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu