## 1
Pakiet nr 1
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Koc grzewczy na całe ciało dla dorosłych kompatybilny z dmuchawą typu WarmTouch | 50
2 | Koc grzewczy do dolnej części ciała kompatybilny z dmuchawą typu WarmTouch | 10
3 | Koc grzewczy do górnej części ciała kompatybilny z dmuchawą typu WarmTouch | 20
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 2
Pakiet nr 2
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Igły do znieczuleń splotów nerowowych kompatybilne z urządzeniem stimuplex DIG i HNS 12, roz. 20 - 24G | 10
2. | Igły do znieczuleń splotu trzewnego. Rozmiar igły 21 G, cale 4", średnica 0,80mm, długość 100 mm, kompatybilne z urządzeniem stimuplex DIG i HNS 12. | 10
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 3
Pakiet nr 3
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, sterylny, jednorazowego użytku, w składzie: igła z przezroczystą końcówką tuohy 18 G; uchwyt rowkowany; cewnik zewnątrzoponowy z 3 otworami bocznymi, kontrastujący w rtg; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm do cewnika, łącznik do cewnika umożliwiający pewne mocowanie bez ryzyka zamknięcia światła cewnika | 5
2 | Zestaw do znieczulenia podpajenczynówkowego: igła pencil point 25-26-27 G X 90 mm ( igła pencil - point, 2 strzykawki 2,5 ml i 5ml, prowadnica do igły, igły jednorazowe) | 500
3 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego mini (igła Touchy 18G, cewnik, filtr, strzykawka niskooporowa) | 10
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka.

## 4
Pakiet nr 4
L.p | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Pojemnik z wodą apirogenną i sterylną do zamkniętego systemu nawilżania o pojemności do 325ml w komplecie z adapterem do podłączania do przepływomierzy. | 3700
Na wezwanie Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych badań mikrobiologicznych potwierdzających możliwość bezpiecznego stosowania produktu przez okres 30 dni.

## 5
Pakiet nr 5
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Gąbka do toalety jamy ustnej pokryta dwuwęglanem sodu. | 2000

## 6
Pakiet nr 6
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Sterylny aparat do infuzji grawitacyjnych. Długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm. Kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samozamykającą się klapką. Dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu, górna twarda, filtr płynu 15µm zabezpieczający przed większymi cząsteczkami. Precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu. Długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock. Posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia. Posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnienu komory kroplowej. Posiada zastawkę bezzwrotną. Bez zawartości DEHP. | 12000
2 | Koreczek 2-funkcyjny-posiadający trzpień zamykający światło kaniuli położony poniżej krawędzi koreczka, pakowane pojedynczo. Służący do zamykania kaniuli oraz strzykawki. | 20000
3 | System bezigłowego dostępu Y z przedłużką i zastawką bezzwrotną. | 500
Ze względu na szczelność połączeń wymaga się aby w/w produkty pochodziły od jednego producenta.
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka.

## 7
Pakiet nr 7
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Plaster stabilizacyjny do przyklejania sondy do nosa | 100
2 | Kaniula arterialna wysposażona w system zamknięcia typu FlowSwich | 430
3 | Zawór odcinający dostępu naczyniowego, bezigłowy, przezroczysty, zaopatrzony w zastawke silikonową o pow. niesprzyjającej kolonizacji bakterii. Minimalny przepływ przez zawór - 525ml/min. | 9000
4 | Stabilizator do mocowania drenów i cewników fiszbina w kolorze ciała, w kształcie lit. H | 10
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 8
Pakiet nr 8
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Wkład workowy z pokrywką do odsysania wydzieliny z filtrem hydrofobowym ( filtrem p/bakteryjnym i zastawką przeciw przepełnieniową) poj. do 2 l | 200
2 | Wkład workowy z pokrywką do odsysania wydzieliny z filtrem hydrofobowym ( filtrem p/bakteryjnym i zastawką przeciw przepełnieniową) o poj. do 3 l | 100
3 | Pojemnik na wkład workowy do odsysania wydzieliny o poj. do 3 l | 30
4 | Proszek żelujący do wkładów workowych do odsysania wydzieliny- opak. do 2kg | 50
5 | Wieszak mocujący, pojemnik na wkład workowy na szynę ścienną. | 5
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 9
Pakiet nr 9
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Łyżka jednorazowa do wideolaryngoskopu MCGRATH posiadanym przez zamawiającego rozm.3 | 250
2 | Łyżka jednorazowa do wideolaryngoskopu MCGRATH posiadanym przez zamawiającego rozm.4 | 250
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka.

## 10
Pakiet nr 10
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (kpl) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Nebulizator do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę dla dorosłych. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających samodzielnie. Napęd nebulizatora nie może wymagać stosowania dodatkowego przepływu gazów. Wytwarzane cząstki o średniej wielkości MMAD poniżej 5 mikrometrów. Możliwość stosowania części wielorazowego użytku ( przyłącza, zbiornik na leki itp.) przystosowane do sterylizacji w autoklawie oraz części przeznaczonych dla jednego pacjenta. Dwa zakresy pracy : 30 min i 6 godz. Zasilanie 230V i z portu USB w urządzeniu medycznym. | 2
Zamawiający wymaga oświadczenia, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

## 11
Pakiet nr 11
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Linia próbkująca do pomiaru kapnografii o długości 180-200 cm. | 300
Sprzęt musi spełniać wymogi koniczne dla wyrobów medycznych.

## 12
Pakiet nr 12
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Maska tlenowa z drenem dla dorosłych o dł. 150-220 cm | 600
2 | Maska tlenowa z rezerwuarem do wentylacji wysokimi stężeniami tlenu | 1000
3 | Maska twarzowa anestetyczna przezroczysta 2 – 5 | 300
4 | Nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym | 100
Sprzęt musi spełniać wymogi koniczne dla wyrobów medycznych.

## 13
Pakiet nr 13
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Układ oddechowy jednorazowy do aparatów anestetycznych: rury karbowane gładkie wewnątrz, z miękkim złączem, 3 rury+worek oddechowy 1,5-2 litrowy + kolanko 90º z portem do kapnometrii luer-lock+ łącznik do rur Y.Sterylny. | 100
2 | Wąsy tlenowe długość 150 – 220 cm | 200
3 | Worek oddechowy (do układów oddechowych) poj. 0,5- 2 l | 50
4 | Łącznik do drenów jałowych typ 5 w 1 | 700
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 14
Pakiet nr 14
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Rurka intubacyjna przezroczysta Polarna-Północna (do góry), gardłowa z mankietem i otworem Murphy'ego, wyposażona w zewnętrzny system automatycznie regulujący zmiany ciśnienia w mankiecie spowodowane przenikaniem gazów anestetycznych do mankietu, rozmiar f 6 - 8,sterylna | 5
2 | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym/wysokoobjętościowym , z przedłużoną częścią proksymalną lub dystalną ( całkowita długość rurki w zależności od rozmiaru z zakresu 90-105cm), wyposażona w giętką i miękką jednorazową kaniulę wewnętrzną mocowaną w światle rurki poprzez łącznik z układem regulującym, miękka i przeźroczysta ramka do mocowania rurki wygodna dla pacjenta, sterylna, rozm. 5-8 | 5
3 | Rurka tracheotomijna F 7 - 10 z mankietem niskociśnieniowym, sterylna | 10
Sprzęt musi spełniać wymogi koniczne dla wyrobów medycznych.

## 15
Pakiet nr 15
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Dren do tlenu dł. 150-220cm pasujący również do masek | 300
2. | Dren do tlenu dł. min 700cm | 10
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 16
Pakiet nr 16
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Cewnik do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych F 10 - 18 | 5000
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 17
Pakiet nr 17
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Filtr oddechowy mechaniczny, bakteryjno-wirusowy, hydrofobowa warstwa filtrująca, posiadający funkcję wymiennika ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania nie mniejszej niż 34mg/l H2O, skuteczność filtracji >99,9999%, z przeznaczeniem na OIT, posiadający złącza dopasowane do standardowych przewodów, sterylny, pakowany pojedynczo, cechujący się utratą wilgoci na poziomie nie wyższym niż 6mg H20 przy VT=500ml | 800
2 | Filtry oddechowe mechaniczne (p/wirusowe i p/bakteryjne), o objętości własnej nie większej niż 45ml, skuteczność filtracji bakterii i wirusów nie mniej niż 99,999%, sterylne | 1500
3 | Łącznik karbowany "martwa przestrzeń" 14-15 / 22, sterylny | 50
4 | Łącznik karbowany o dł. do 15cm z podwójnie obrotowym kolankiem zagiętym pod kątem prostym z portem do bronch., sterylny | 1100
5 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych, tzw.”sztuczny nos” z portem do podawania tlenu, sterylny | 200
6 | Urządzenie do prowadzenia ćwiczeń w terapii oddechowej zorientowane na opanowanie głębokości oddechu (wartość pojemności oddechowej może być odczytywana przez lekarza i pacjenta na podziałce spirometrycznej) | 60
7 | Cewnik do odsysania w systemie zamknietym,sterylny, rozmiary CH-10-16 do rurek int. i dł. 560-600mm, rozmiary CH 12-14 do rurek trach. i dł. 350-400mm, cewnik skalowany co 1cm, cewnik do odsysania w odizolowanym przezroczystym rękawie, rozmiar kodowany kolorem, z portem do płukania z zastawką antyzwrotną i dodatkowym oddzielnym portem do podawania leków wziewnych ze złączem Luer Lock bezpośrednio w łączniku,przycisk do odsysania zabezpieczony systemem odcinającym dostęp powietrza z zewnątrz w sposób mechaniczny bądź poprzez filtr, przycisk do odsysania z możliwością zablokowania przypadkowego odsysania, do stosowania minimum przez 72 godziny co musi być potwierdzone poprzez dołączone do oferty oświadczenie Producenta lub oryginalną ulotkę użytkowania dołączaną przy dostawach do produktu ( zamiast ulotki można załączyć badania kliniczne przetłumaczone na język polski) | 600
8 | Opaska mocująca do rurki tracheotomijnej - duża dla dorosłych z gąbką, zabezpieczająca szyję | 300
9 | Podkładka pod rurkę tracheotomijną sterylna | 100
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 18
Pakiet nr 18
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Prowadnice do rurek intubacyjnych dla dorosłych sterylne 5-10 | 300
2 | Rurka intubacyjna F 5 – 10 z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphego, sterylna | 1000
3 | Rurki ustno – gardłowe Guedela F. 2 – 5, sterylne | 100
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 19
Pakiet nr 19
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Pojemnik na ostre odpady z przesuwną pokrywą o poj. 30L , rozm. 45x30x40 +/- 10% | 190

## 20
Pakiet nr 20
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Sterylna plaska butelka do długotrwałego odsysania ran 400 ml z harmonijką w dolnej części butelki, kompatybilna z drenami redona | 390
2 | Sterylna plaska butelka do długotrwałego odsysania ran 250 ml z harmonijką w dolnej części butelki, kompatybilna z drenami redona | 1135
3 | Kateter do odsysania ran typ Redon 12 – 22 F, długość 70 cm | 310
4 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem 28F | 40
5 | Zestaw do drenażu metodą jednostopniową – dwukanałowy 12F – pitgail i 14F -prosty | 2
6 | Kateter z końcówką typu Yancauer do odsysania pola operacyjnego bez kontroli siły odsysania 27 F, dł. 226 | 600
7 | Kranik trójdrożny wykonany z wyczuwalnym i optycznym indykatorem położenia otwarty/zamkniety, nielateksowy, ,trójramienne pokrętło obracane o 360º, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone fabrycznymi koreczkami, możliwość stosowania z lipidami. Wytrzymałość na ciśnienie do 4 bar | 850
8 | Rampa trójdrozny zespół kraników wielokolorowy do infuzji worków żywieniowych, wszystkie końcówki do podłączenia lini infuzyjnych zamknięte zatyczką lub koreczkiemWytrzymałość na ciśnienie do 4 bar. | 360
9 | Rampa pięciodrożna zespół kraników wielokolorowy, wszystkie końcówki do podłączenia lini infuzyjnych zamknięte zatyczką lub koreczkiem. Wytrzymałość na ciśnienie do 4 bar. | 400
10 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150 cm przezroczysty. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim . | 1700
11 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150 cm do leków światłoczułych. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim . | 100
12 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej z kranikiem trójdrożnym dł. 150 cm | 600
13 | Aparat do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnym 0,45µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, obsługiwany jedną ręką, posiadający zastawkę bezzwrotną uniemożliwiającą niekontrolowanemu wydostaniu się płynu na zewnątrz. Możliwość stosowania przez 24h | 4350
14 | Zestaw przelewowy (z dwoma kolcami przeciwległymi) do płynów sterylnych (rozpuszczanie liofilizatów, mieszanie roztworów leków), mała średnica kolca, gładka powierzchnia kolca zabezpieczająca przed odrywaniem cząsteczek korka | 2450
15 | Podstawowy aparat do pompy posiadający ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką Eurocap, filtr infuzyjny o wielkości 15um, zacisk rolkowy ze specjanym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, posiadający silikonowy kontaktujący się z mechanizmem pompy, długość drenu 250 cm, typ "standard". | 500
16 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej - cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem śr 1,8mm, długość 80mm; dren łączący z końcówką lock; strzykawka trzyczęściowa 60ml jednorazowego użytku; worek 2,0l ; z zółtym kranikiem trójdrożnym. | 5
17 | Cewniki trójkanałowe Cewnik do żył centralnych z powierzchnią antybakteryjną i hydrofilną. Fr7 16/18/18G o długości 20 cm, do żył centralnych wykonanych z poliuretanu, posiadające miekką atraumatyczną końcówkę, kontrastujące w promieniach RTG, ze znacznikami długości, z przeźroczystymi drenikami doprowadzającymi do każdego z kanałów, z zaciskami ślizgowymi, zakończonymi bezigłowymi zastawkami automatycznie zamykającymi się po odłączeniu strzykawki bądź lini infuzyjnej, a także z prowadnicą niklowo-tytanową odporną na zginanie z końcówką J ze znacznikiem położenia końca prowadnicy w cewniku i rozszerzadłem F8 o średnicy dopasowanej do średnicy cewnika. Zestaw pozwalający na wprowadzenie do igły metalowej prowadnicy bez odłączenia strzykawki. Zestaw musi posiadać rozwiązanie umożliwiające identyfikację położenia cewnika w żyle głównej, klips mocujący, możliwość identyfikacji położenia cewnika w przedsionku za pomocą EKG, przewód łączący do EKG. Metalowa prowadnica ze znacznikiem położenia końca prowadnicy w cewniku, igła Y z zaworem bocznym bez dodatkowych łączników umożliwiających założenie prowadnicy, skalpel E11, strzykawka 5ml z gumowym tłokiem i końcówką luer-lock. | 237
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.
W poz. 1-16, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka.

## 21
Pakiet nr 21
L.p. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dorosłych tętnica udowa, prowadnica wykonana z nitinolu , złącze luer wykonane z trogamidu , średnica zewnętrzna 5F , długość użyteczna 18-20 cm ., z kablem elektrycznym do połączenia modułu PICCO. | 20
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 22
Pakiet nr 22
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Zestaw do napełniania /wstrzykiwania kontrastu i soli fizjologicznej (fiolki) 8-godzinny | 200 kpl
2. | Linia pacjenta 23cm z podwójnym zaworem | 1200 szt
3. | Strzykawka 12-godzinna 200ml z zatyczką | 200 szt
Wszystkie wyroby medyczne muszą być kompatybilne ze wstrzykiwaczem kontrastu Optivantage DH Multiuse

## 23
Pakiet nr 23
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Zestaw monitorujący PICCO zawierający przetwornik do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną oraz zestaw płuczący linię tętniczą, płukanie 2-3ml/h przy ciśnieniu od 250 mm Hg do 300 mm Hg, dł. linii 140-150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o temperaturze niższej o 10 stopni od temperatury pokojowej zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Całość w pełni kompatybilna z monitorem Mindray. Metoda pomiaru rzutu serca termodylucja przezpłucna. Do pomiaru rzutu serca do aparatu Pulsion Medical Systems posiadnego przez Zamawiającego. | 75
2 | Zestaw monitorujący PICCO zawierający podwójny przetwornik do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną oraz zestaw płuczący linię tętniczą, płukanie 2-3ml/h przy ciśnieniu od 250 mm Hg do 300mm Hg, dł. linii 140-150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym oraz dodatkowym przetwornikiem do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego w sposób ciągły oznakowany niebieskim znacznikiem. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o temperaturze niższej o 10 stopni od temperatury pokojowej zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Całość w pełni kompatybilna z monitorem Mindray. Metoda pomiaru rzutu serca termodylucja przezpłucna. Do pomiaru rzutu serca do aparatu Pulsion Medical Systems posiadanego przez Zamawiającego. | 5

## 24
Pakiet nr 24
L.p | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Linia próbkowania gazów oddechowych, kompatybilne z respiratorem Angstrom Carestation posiadanym przez Zamawiającego | 5
2 | Linia do pomiarów spirometrycznych kompatybilne z respiratorem Angstrom Carestation posiadanym przez Zamawiającego | 20
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 25
Pakiet nr 25
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Przetworniki do inwazyjnego pomiaru ciśnień 1 i 2 przetwornikowe kompatybilne z monitorem BeneView T8 Mindray posiadanym przez Zamawiającego. | 130
Zamawiający wymaga użyczenia w cenie kabli kompatybilnych z monitorem BeneView T8 Mindray w ilości 9 szt na czas trwania umowy .
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka.

## 26
Pakiet nr 26
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Cewnik dwukanałowy silikonowy do hemofiltracji o śr. 13,5 Fr dł. 15-24 cm | 30
Sprzęt musi spełniać wymogi koniczne dla wyrobów medycznych.

## 27
Pakiet nr 27
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Rurka proktoskopowa dł. 26 cm pakowana pojedynczo sterylna lub biologicznie czysta | 20
2. | Rurka proktoskopowa dł. 13 cm pakowana pojedynczo sterylna lub biologicznie czysta | 40
3. | Rurka anoskopowa 88mm x 55mm , śr. 23 mm pakowana pojedynczo sterylna lub biologicznie czysta | 10
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 28
Pakiet nr 28
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (SZT) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Staza bezlateksowa (chroniąca przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry) ,używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi .Wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej . Bezlateksowy materiałchroniący przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry . Wysoka wytrzymałość na rozciąganie . Opakowanie umożliwiające wygodne dzielenie perforowanych opasek (o długości do 45 cm) .Jednorazowe opaski ograniczające możliwość zakażenia , szerokość 2,5-3 cm , długość rolki do 11 m .(1 rolka = 25 szt.) | 4500
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 29
Pakiet nr 29
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Hipoalergiczna gąbka włókninowa pokryta żelem myjącym, który aktywuje się po namoczeniu w wodzie. Wykonana ze specjalnych włókien połączonych w systemie termołączenia bez użycia środków chemicznych, dzięki czemu nie działa drażniąco. Gramatura gąbki min. 90g/m2. Bez zawartości agresywnych środków myjących. pH=5,5 Minimalny wymiar 12x20cm. Opakowanie zbiorcze do 25 szt. | 35000
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia 2 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka.

## 30
Pakiet nr 30
L.p | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza sterylne lub mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31.00-31.5 mm, ostrze tnące na górze bez kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu. Kompatybilne z użytkowaną przz zamawiającego strzygarką typu Medline Clipper DYND70800EU. Zamawiający dopuszcza zakup 2500 ostrzy o parametrach jak wyżej wraz z użyczeniem innych, niz posiada Zamawiający, 8 strzygarek na czas trwania umowy | 300

## 31
Pakiet nr 31
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Klipsy polimerowe z zamkiem niewchłanialne , rozmiar duży "L" o sugerowanym zakresie rozmiarów zamykanej tkanki magazynku , pakowane 1 magazynek=4 sztuki klipsów W cenie oferty użyczenie klipsownicy Premium do chrurgii otwartej dł. 27cm 70° na czas trwania umowy . (1 mag.= 4szt.) | 160
2. | Klipsy polimerowe z zamkiem rozmiar extra-duże "XL" o sugerowanym zakresie rozmiarów zamykanej tkanki, pakowane 1 magazynek=4 sztuki klipsów. W cenie oferty użyczenie klipsownicy do zabiegów laparoskopowych do klipsów polimerowych niewchłanialnych extra-dużych , śr. 10mm , dł. robocza 32,5cm na czas trwania umowy . ( 1 mag. = 4 szt. ) | 70
Użyczenie klipsownic - po 2 szt., kompatybilnych z klipsami

## 32
Pakiet nr 32
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Klipsy tytanowe średnio-duże o wymiarach przed zamknięciem 5,5mm i 8,8mm po zamknięciu , pakowane 1 magazynek = 6 sztuk klipsów , posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się naczynia i wysunięciem z klipsownicy . Magazynki posiadające taśmę samoprzylepną . | 720
Użyczenie klipsownic - 3 szt., kompatybilnych z klipsami

## 33
Pakiet nr 33
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Stapler skórny jednorazowego użytku – zszywka o wymiarach 6,9x3,6mm +/- 10% , grubość 0,58 +/- 10% powlekanwe teflonem - 35 zszywek w magazynku | 200
2 | Narzędzie wielorazowego użytku do zdejmowania zszywki z numerem katalogowym i nazwą producenta na urządzeniu , wykonanym ze stali chirurgicznej | 1

## 34
Pakiet nr 34
L.p | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Siatka jałowa, syntetyczna częsciowo wchłanialna, wykonana z materiału, w którym 50% stanowi jednowłóknowa wchłanialna nić ze związku poliglecaprone 25, a drugą połowę niewchłanialna jednowłóknowa nić polipropylenowa. Gęstość siatki 28mg/m². Część wchłanialna siatki ulega wchłonięciu po okolo 90 dniach od wszczepienia. Rozmiar 12cm x 10cm. | 60
2 | Siatka jałowa, syntetyczna częsciowo wchłanialna, wykonana z materiału, w którym 50% stanowi jednowłóknowa wchłanialna nić ze związku poliglecaprone 25, a drugą połowę niewchłanialna jednowłóknowa nić polipropylenowa. Gęstość siatki 28mg/m². Część wchłanialna siatki ulega wchłonięciu po okolo 90 dniach od wszczepienia. Rozmiar 15cm x 15cm | 6

## 35
Pakiet nr 35
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Siatka do laparoskopowej naprawy przepuklin, kształt anatomiczny, ułatwiający orientację w strukturach anatomicznych podczas implantacji siatki na właściwym miejscu. Siatka wykonana z polipropylenu prasowanego termicznie łączonego z poliprepylenem monofilamentowym . Grubość siatki 0,5 mm (+- 0,05) , gramatura do 80 g /m²(+-5) , rozmiar 11 x 15cm . | 5
2. | Siatka do laparoskopowej naprawy przepuklin, kształt anatomiczny,ułatwiający orientację w strukturach anatomicznych podczas implantacji siatki na właściwym miejscu. Siatka wykonana z polipropylenu prasowanego termicznie łączonego z poliprepylenem monofilamentowym . Grubość siatki 0,5 mm (+- 0,05), gramatura do 80 g /m² (+-5) , rozmiar 10 x 13cm . | 2
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 36
Pakiet nr 36
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Strzykawka typu enteralnego jednorazowego użytku ENFiT przeznaczona do żywienia enteralnego dla jednego pacjenta droga przewodu pokarmowego o pojemności 10 ml, po końcówka centryczna, bez lateksu, sterylna | 250
2 | Strzykawka typu enteralnego jednorazowego użytku ENFiT przeznaczona do żywienia enteralnego dla jednego pacjenta droga przewodu pokarmowego o pojemności 60 ml, po końcówka centryczna, bez lateksu, sterylna | 50
3 | Łącznik do zestawów żywienia dojelitowego typu Flocare | 1200

## 37
Pakiet nr 37
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej. Materiał: polipropylen, monofilament, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami. Parametry: wysokość: 8,5cm, szerokość:6cm, gramatura: 19,2 g/m2, grubość: 0,27mm, porowatość: 59%. | 3
2. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet polipropylenowa, monofilamentowa. Taśma z atraumatycznymi brzegami zakończonymi pętelkami. Symetryczne 2,5cm zwężenia na końcach taśmy. Parametry : długość: 50cm, szerokość:1,25cm, grubość: 0,5mm, porowatość: 85%, gramatura: 70g/m2. | 12

## 38
Pakiet nr 38
L.p | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Środek hemostatyczny składający się w 100% z komponentów roślinnych w postaci proszku w kolorze białym, całkowicie wchłanialny w ciągu 48 godzin po zastosowaniu. Nie zawiera elementów zwierzęcych, ludzkich, PCV, lateksu. Niska zawartość endotoksyn-poniżej 2,15 UE/opakowanie lub 0,06 UE/ml. 1g proszku absorbuje minimum 45g wody. Działa natychmiast po aplikacji tworząc wchłanialną powłokę żelową tamującą krwawienie. W zestawie proszek wraz z aplikatorem do operacji otwartych. 1 opakowanie zawiera 5 zestawów preparatu, każdy zapakowany osobno, sterylnie. Gramatura 2 g. | 3
2 | Środek hemostatyczny składający się w 100% z komponentów roślinnych w postaci proszku w kolorze białym, całkowicie wchłanialny w ciągu 48 godzin po zastosowaniu. Nie zawiera elementów zwierzęcych, ludzkich, PCV, lateksu. Niska zawartość endotoksyn-poniżej 2,15 UE/opakowanie lub 0,06 UE/ml. 1g proszku absorbuje minimum 45g wody. Działa natychmiast po aplikacji tworząc wchłanialną powłokę żelową tamującą krwawienie. W zestawie proszek wraz z aplikatorem do operacji otwartych. 1 opakowanie zawiera 5 zestawów preparatu, każdy zapakowany osobno, sterylnie. Gramatura 3g. | 3

## 39
Pakiet nr 39
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza z jodoforem w warstwie klejącej, wykonana z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, o wymiarze powierzchni przylepnej 35 x 34 | 100
2 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza z jodoforem w warstwie klejącej, wykonana z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, o wymiarze powierzchni przylepnej 56 X 45 | 50
3 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza z jodoforem w warstwie klejącej, wykonana z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, o wymiarze powierzchni przylepnej 10 X 20 | 10

## 40
Pakiet nr 40
Lp. | Asortyment (nazwa) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Jałowa osłona na przewody medyczne o rozm.15 cm x 2,5m (pakowane 1 szt) | 220

## 41
Pakiet nr 41
L.p. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Worki na filtrat 10l z zaworem spustowym | 100
2. | Igły plastikowe typu Spike o długości 72mm | 400
3. | Rozdzielacz 2/4 | 50
4. | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową multifiltrate typu Kit Ci - Ca CVVHD 1000 | 10
5. | Zestaw do ciągłej hemodializy/hemofiltracji multifiltrate typu Kit 2 CVVH 600 | 3
6. | Zestaw do hemodializy/hemofiltracji typu Kit 4 CVVHDF 600 | 3
7. | Dren dializatu z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock | 5
8. | Dren substytu z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock | 5
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 42
Pakiet nr 42
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Nazwa własna asortymentu | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Filtr do gazu CO2 sterylny kompatybilny z insuflatorem firmy Aesculap. | 10

## 43
Pakiet nr 43
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Klipsy tytanowe rozmiar SM ( small medium) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Klips w konstrukcji podwójnych ramion gdzie tkanka pomiędzy nimi ulega skompresowaniu co poprawia stabilność klipsa, z zamkiem na końcu klispa, wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 4,8 mm, rozwartość ramion: 5,00 mm, pakowane 15 x 6 klipsów | 30
Użyczenie klipsownicy na czas trwania umowy

## 44
Pakiet nr 44
L.p. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia szt. | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Zgłębniki żołądkowo - jelitowe silikonowe , z portem bocznym do odbarczania o średnicy minimum CH14/110 . | 120
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 45
Pakiet nr 45
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Papier termiczny biały ( bez nadruków) rolki, szerokość rolki 50 mm, długość rolki 20m, średnica wewnętrzna rolki 14mm. Do rejestratora defibrylatorów BeneHeart - D3- D3P | 100

## 46
Pakiet nr 46
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Pułapka wodna do układu pomiarowego kapnografii pacjentów dorosłych w technologii strumienia bocznego , kompatybilne z modułem pomiarowym systemu Bene View z miejscem parkingowym | 10

## 47
Pakiet nr 47
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Papier termiczny biały bez nadruku o rozmiarze 11cmx7,5cm do kontrolera firmy Boston Scientific 3120 posiadanego przez zamawiającego | 10

## 48
Pakiet nr 48
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Ochronna pianka do stóp i pięt | 200
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 49
Pakiet nr 49
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Zestaw do hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 i przyłączami typu SecuNect - multiFiltratePRO SecuKit CiCa HD 1000 - multiFiltrate SecuKit CiCa HD 1000 | 50
2 | Zestaw do hemodializy cytrynianowej dla pacjentów we wstrząsie septycznym z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia do 40 kD i przyłączami typu SecuNect - multiFiltratePRO SecuKit CiCa HD EMiC2 - multiFiltrate SecuKit CiCa HD EMiC2 | 5
3 | Zestaw do hemodiafiltracji cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 i przyłączami typu SecuNect - multiFiltratePRO SecuKit CiCa HDF 1000 - multiFiltrate SecuKit CiCa HDF 1000 | 5
4 | Zestaw do hemodiafiltracji heparynowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 - multiFiltratePRO Kit HDF 1000 - multiFiltrate Kit 8 HDF 1000 | 5
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 50
Pakiet nr 50
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Igła do znieczulenia podpajenczynówkowego pencil-point 25-26G x 90mm , z prowadnicą, 20G x 38mm | 20
2. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego standard "długa" 26G x 130mm , z prowadnicą 20G x 38mm | 10
3. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego standard, rozmiar 20, 22 G x 90 mm | 30
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 51
Pakiet nr 51
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Kieliszek do lekarstw plastikowy z podziałką | 40000
2. | Łopatka drewniana/szpatułka | 1000
3. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 0,7 l | 2000
4. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 1,0 l | 2000
5. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 1,5 l | 500
6. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 2,0 l | 1000
7. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 10 l | 20
8. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 5 l | 300
9. | Identyfikator (opaska na rękę) dla dorosłych pacjentów nieprzytomnych | 5000
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 52
Pakiet nr 52
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Termometr lekarski elektroniczny bezrtęciowy | 100
2. | Osłonki na termometry elektroniczne | 400
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 53
Pakiet nr 53
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Cewnik rektalny CH 22-24 | 20
2. | Cewnik KEHRT Ch 8-16, 50 x 16cm | 10
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 54
Pakiet nr 54
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Uniwersalna elektroda powrotna żelowa dwudzielna do generatora Force EZ | 1200
2 | Elektroda typ kulka Ø 5 mm długość 13 cm do generatora Force EZ | 5
3 | Elektroda typ kulka Ø 5,6 mm długość 5,1 cm do generatora Force EZ | 5
4 | Elektroda typ igła do generatora Force EZ dł.6,6/2,54 | 5
5 | Elektroda typ nóż do generatora Force EZ 7,0/2,8cm | 10
6 | Przewód do elektrody powrotnej żelowej dwudzielnej dł.4,6m | 10
7 | Końcówka z przełącznikiem kołyskowym wielorazowego użytku | 10
8 | Końcówka argon plus | 5
9 | Elektroda radioprzezierna dla promieni RTG | 500
10 | Elektroda typ nóż jednor. dł.16,51cm/2,54cm | 50
11 | Narzędzie jednor.użytku z niewchłanialnym monofilamentowym szwem do zakładania szwu kapciuchowego 65m dł | 2
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 55
Pakiet nr 55
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych, końcówka Luer-Lock, bursztynowa lub czarna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skale pomiarową, opakowanie folia-papier, sterylna * | 2500
2 | Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skale pomiarową, opakowanie folia-papier, sterylna * | 7000
3 | Strzykawka do insuliny Luer 1ml z igłą, podz.1-100 | 4300
4 | Strzykawka Janeta 100ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, opakowanie folia-papier, sterylna | 2300
5 | Strzykawka Janeta 50ml, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, opakowanie folia-papier, sterylna | 200
6 | Strzykawka 50ml z rozszerzona skalą do 60ml, trzyczęściowa z końcówką Luer-Lock do pomp infuzyjnych (muszą być wpisane w program pompy producenta B.Braun), wykonana z polipropylenu, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, dokładna czytelna skala, sterylna, typu Omnifix | 700
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 2 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka
* strzykawki kompatybilne oraz wpisane w menu pompy ASCOR AP 22. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane strzykawki znajdowały się w wykazie
załączonym do oryginalnej instrukcji obsługi pompy infuzyjnej.
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 56
Pakiet nr 56
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Nakłuwacze jednorazowe igłowe typu „MEDLANCE” o głębokości nakłucia 1,8 mm do pobierania krwi włośniczkowej | 15000
2 | Szkiełka podstawowe gładkie z polem do opisu, krawędzie szlifowane * | 8200
3 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 50, krawędzie szlifowane * | 7500
4 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 32, krawędzie szlifowane * | 4000
5 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24, krawędzie szlifowane * | 2000
6 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 60, krawędzie szlifowane * | 2500
7 | Bakteriologiczny zestaw transportowy (wymazówki) na podłożu Amis , pakowany papier-folia, z języczkami umożliwiającymi zachowanie sterylności przy otwieraniu. | 1200
8 | Pojemnik bakteriologiczny do posiewu moczu (jałowy) zakręcany z przykrywką, poj.120 ml do 150ml | 1000
9 | Pojemnik do badania kału z łopatką (niejałowy) | 300
10 | Pojemnik na mocz niesterylny z przykrywką 120 ml (zakręcany) | 3500
11 | Pojemnik plastikowy przezroczysty zakręcany poj. 30ml, wysokość 5cm | 3500
* szkiełka podstawowe i nakrywkowe są przeznaczone do badań diagnostycznych materiału pobranego u ludzi.
Pozycja 1; 7-11 - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 57
Pakiet nr 57
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Probówko-strzykawka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania o poj. 1-1,5ml.; śr. do 8,5 mm; wys. do 70 mm. | 400
2 | Probówko-strzykawka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania o poj. 4-5ml.; śr.11-13mm; wys. do 100 mm | 30000
3 | Probówko-strzykawka do OB. o poj. 3 - 4 ml | 2000
4 | Statyw do probówek z poz.3 do odczytu wartości OB., 1 szt. Minimum 8 pozycyjny | 1
5 | Probówko-strzykawka do morfologii z K-2 lub K-3 EDTA o poj. 1-1,5 ml; śr. do 8,5 mm.; wys. do 70 mm. | 100
6 | Probówko-strzykawka do morfologii z K-2 lub K-3 EDTA o poj. 2-3ml.; śr. do 13mm.; wys. do 70 mm. | 12500
7 | Probówko-strzykawka do koagulologii o poj. 1- 1,5ml.; śr.do 8,5mm; wys. do 70 mm | 200
8 | Probówko-strzykawka do koagulologii o poj. 2,9-3ml. śr.do 11,5mm, wys. do 70 mm | 10000
9 | Probówko-strzykawka do gazometrii o poj. 2ml z heparyną litową zbuforowaną ( do oznaczania wapnia zjonizowanego) | 4000
10 | Próbówko-strzykawka z heparyną litową 2,7 ml wys. 66mm. śr. do 11,5mm | 1800
11 | Multiadapter - łącznik do venflonów | 4300
12 | Multiadapter membranowy - łącznik do strzykawek | 1500
13 | Igła ze stale spolonym adapterem 21 G | 23000
14 | Probówko-strzykawka do zliczania płytek krwi w małopłytkowości pozornej, wersenianozależnej do 3ml | 100
15 | Mikrometoda do oznaczania OB.-kapilarny system do pobierania krwi włośniczkowej (kapilara i probówka) wraz z rurką do ozn. OB | 50
16 | Statyw do rurek sedymentacyjnych z pozycji 15 | 20
17 | Mikrometoda do hematologii - kapilarny system do pobierania krwi włośniczkowej ( kapilara i probówka) o poj.100µL | 100
18 | Mikrometoda do pozyskiwania surowicy z krwi włośniczkowej metodą wpływu grawitacyjnego o poj. 500 µL | 100
19 | Igła motylkowa 0,8 z drenem do pobierania krwi na posiew, po otwarciu gotowa do użycia | 240
20 | Pojemnik do transportu próbek biologicznych z rączką, z przezroczystą pokrywką, ze statywem, na 50 miejsc. | 1
21 | Igła bezpieczna ze stale spolonym adapterem 21G | 600
System zamknięty do pobierania krwi musi spełniać następujące warunki:
1 | Zapewniać pobieranie krwi metodą tradycyjną (aspiracji) i podciśnienia
2 | Wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne
3 | Probówki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, nietłukącego, niełamliwego
4 | Probówki powinny być zakręcone korkiem gwarantującym szczelność w każdym położeniu.
5 | Każda probówka powinna mieć etykietę wskazującą na rodzaj antykoagulantu lub oznakowanie wskazujące na przeznaczenie probówki
6 | Producent gwarantuje, iż wyrób nie wchodzi w reakcję z analitem oznaczanym w rutynowym zestawie badań diagnostycznych z uwzględnieniem badań immunochemicznych oraz, że zastosowano odpowiednie zabezpieczenie przed powstawaniem hemolizy zmieniającej własności próbek.
7 | Producent gwarantuje, że wyrób nie zawiera zanieczyszczeń organicznych, biologicznych i mikrobiologicznych, które mogłyby wpływać na własności próbki, oraz spełnia wymagania stawiane produktom do pobrań krwi "in vivo"
9 | Dostawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego bezpłatne szkolenie w zakresie używania oferowanego systemu do pobrań krwi.
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 58
Pakiet nr 58
L.p. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia szt. | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Jednorazowa sterylna łyżka standardowa, kompatybilna do videolaryngoskopu King Vision nr 3. | 150
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 59
Pakiet nr 59
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Igła j.u. 0,5 x 25, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt. | 8000
2 | Igła j.u. 0,6 x 30, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt. | 4000
3 | Igła j.u. 0,7 x 30, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt. | 10000
4 | Igła j.u. 0,7 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt. | 3000
5 | Igła j.u. 0,8 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt. | 14000
6 | Igła j.u. 0,9 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt. | 2000
7 | Igła j.u. 1,1 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt. | 8000
8 | Igła j.u. 1,2 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt. | 18000
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 2 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 60
Pakiet nr 60
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Igła z otworem bocznym przeznaczona do pobierania leków m. in. z fiolek z gumowym korkiem o konstrukcji zapobiegającej spienianiu się leków i aspiracji fragmentów korka, z nasadką dopasowaną do strzykawek luer i luer-lock, rozmiar 18G x 30mm, sterylna, opakowanie do 100szt. | 50000
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 2 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 61
Pakiet nr 61
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Igła do penów w rozmiarze 0,25x5; 0,25x8; 0,30x8; 0,33x12,7 | 4000
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 2 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 62
Pakiet nr 62
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssania z elastycznym łacznikiem, efektywność filtrowania >99,8%, opór przepływu: 12mmHg przy 20l/min, elektrostatyczna metoda filtrowania, waga 6g, przestrzeń martwa: 6 ml, posiadający złącza opasowane do standardowych przewodów i urządzeń ssących | 150
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 63
Pakiet nr 63
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Test ureazowy do wykrywania H-pylori mokry | 600
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 64
Pakiet nr 64
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Worek samorozprężalny ekonomiczny dla dorosłych, przezroczysty, ze specjalnym zaworem pozwalającym na bezpieczną resuscytację, maską uniwersalną nr 5/3 i rezerwuarem tlenu - do sterylizacji chemicznej typu Smart Bag | 20
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 65
Pakiet nr 65
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 4500
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 30000
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 66
Pakiet nr 66
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Worek do osłony przed światłem EP.100 - 250 ml | 10
2 | Worek do osłony przed światłem EP.500-1000 ml | 200
3 | Worek do osłony przed światłem EP.1000-3000 ml | 10
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 67
Pakiet nr 67
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Jednorazowy czujnik do pomiaru saturacji typu Y dla dorosłych powyżej 30kg wyprodukowany w technologii Masimo ( LNCS) , kompatybilny z monitorami Beneview T8 firmy Mindray posiadanymi przez Zamawiającego. | 350
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 68
Pakiet nr 68
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Czujnik przepływu do respiratora Savina, Evita XL posiadanym przez Zamawiającego. | 5
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 69
Pakiet nr 69
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Igła do biopsji ostra oraz odporna na wygięcie konstrukcja igły typu BARD w rozmiarze 18Gx25 do aparatu biopsyjnego Magnum. Końcówka echogeniczna widoczna pod kontrolą USG,widoczne znaczniki centymetrów ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia ,możliwość użycia wraz z igłą śródosiową ,dł.pobierania wycinka 19-20 mm ,zintegrowany separator dla stabilizacji igły podczas wystrzału , zróżnicowanie kolorów wskazujące na grubość igły, pakowane pojedyńczo. | 5
2. | Igła do biopsji ostra oraz odporna na wygięcie konstrukcja igły typu BARD w rozmiarze 18Gx30 do aparatu biopsyjnego Magnum. Końcówka echogeniczna widoczna pod kontrolą USG,widoczne znaczniki centymetrów ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia ,możliwość użycia wraz z igłą śródosiową ,dł.pobierania wycinka 19mm ,zintegrowany separator dla stabilizacji igły podczas wystrzału , zróżnicowanie kolorów wskazujące na grubość igły, pakowane pojedynczo. | 160
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 70
Pakiet nr 70
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Dreny do zestawu do drenażu KLP 2 butlowy | 5
2. | Zestaw do drenażu KLP 2 butlowy | 5
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 71
Pakiet nr 71
L.p. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia szt. | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Cewnik dotętniczy rozm. 4F/18-20G ( 0,83-1,3mm) dł. 20cm do nakłucia tętnicy podobojczykowej, udowej lub promieniowej, umożliwiający monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną, drogą tętnicy promieniowej i udowej, wprowadzany metodą Seldingera, kontrastujący w rtg ze skrzydełkami do mocowania oraz wyposażony w kołnierz antyzałamaniowy. W zestawie igła do nakłucia rozm. 19G (0,8-1,1mm) dł. 52mm, prowadnik prosty z elastyczną końcówką (0,64mm) dł.40cm. | 10
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 72
Pakiet nr 72
L.p. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia szt. | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Jednorazowy czujnik przepływu dla dorosłych i dzieci do respiratora Hamilton z rurkami pomiarowymi o długości min.188cm z łącznikiem do mocowania i adapterem do kalibracji. O zakresie pomiarowym przepływu min.180 l/min i przestrzeni martwej poniżej 10,5ml. | 100
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 73
Pakiet nr 73
L.p. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia szt. | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Papier do kontroli stymulatorów kompatybilny z kontrolerem Biotronik ICS 3000 posiadanym przez Zamawiającego | 70
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 74
Pakiet nr 74
L.p. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia szt. | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Przetwornik ciśnienia tętniczego, obudowany czujnik temperatury wstrzykiwanego płynu, w zestawie i lini tętniczej ze znacznikiem w kolorze czerwonym dlugości 150cm, kompatybilny ze sprzętem do pomiarów hemodynamicznych firm Mindray oraz Pulsion posiadanym przez Zamawiającego. | 5
2. | Przetwonik ciśnienia tętniczego i OCŻ, obudowany czujnik temperatury wstrzykiwanego płynu długości 150cm, z linią tętniczą w kolorze czerwonym , oraz dodatkowej lini żylnej, oznakowanej na niebiesko długości 120cm, kompatybily ze sprzętem do pomiarów hemodynamicznych firm Mindray oraz Pulsion posiadanym przez Zamawiającego. | 5
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 75
Pakiet nr 75
L.p. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia szt. | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Zestaw do nebulizacji z łącznikiem w kształcie litery „T” do podłączenia w obwód oddechowy o śr.22mm, z drenem tlenowym ( 1 końcówka kompatybilna z zakończeniem rurki intubacyjnej) | 5
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 76
Pakiet nr 76
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek , umożliwiająca sekfencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm +/- 10% po zamknięciu), pośredniej (1,8 +/- 10% mm po zamknięciu) i grubej (2 mm +/- 10% po zamknięciu).Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 80-85 mm . Stapler niezaładowany ładunkiem. | 24
2 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek , umożliwiająca sekfencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm +/- 10% po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm +/- 10%po zamknięciu) i grubej (2 mm +/- 10% po zamknięciu).Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 60-65 mm. Stapler niezaładowany ładunkiem. | 24
3 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem (wbudowanym w ładunek), posiadającego sekfencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm +/- 10% po zamknięciu) , pośredniej (1,8 mm +/- 10%po zamknięciu) i grubej (2 mm +/- 10% po zamknięciu) . Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 80-85 mm. | 48
4 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem (wbudowanym w ładunek), posiadającego sekfencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) , pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu) . Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. | 30
5 | Zestaw do przednich resekcji. Jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2mm) lub standardowej (niebieski 1,5mm) + Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Rozmiary staplera: 21 lub 25 lub 29 lub 33 mm. Zestaw musi zawierać jeden stapler zamykająco tnący i jeden stapler okrężny. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaje staplerów) | 5
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 77
Pakiet nr 77
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm +/-10%. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min., z wbudowaną adaptacyjną technologią. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze o długości 16mm +/-10%. | 6
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 78
Pakiet nr 78
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni, rozmiar 10,2 x 5,2 cm +/- 10% | 10
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 79
Pakiet nr 79
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, współpracujące z kompatybilnym generatorem, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze, długość 38mm +/-10%, długość ramienia 20cm +/- 10%. Rotacja pełna 360 ⁰. Dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim. Końcówka zaprojektowana do ręcznego użycia. | 6
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 80
Pakiet nr 80
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Nożyce laparoskopowe z wbudowaną aktywacją ręczną, uchwyt pistoletowy, możliwość zamykania naczyń o śr. 5 mm +/- 10%, średnica ramienia 5 mm +/- 10%, dł. Branszy zakrzywionej 15 mm +/- 10%, powierzchnie umożliwiające cięcie nożycowe, cięcie do tyłu, tworzenie okienek, z kluczem dynamometrycznym w zestawie, 36 cm, jednorazowe, sterylne | 6
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 81
Pakiet nr 81
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm +/- 10%. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 6
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 82
Pakiet nr 82
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 - 45 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). | 12
2. | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40 -45 mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). | 6
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 83
Pakiet nr 83
L.p | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Jednorazowy zestaw do korekcji cystocele, składający się z: - siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, o kształcie anatomicznym o wymiarach 50 x 65 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe ( double TOT ), o wielkości oczek 1,06 x 1,01 mm , grubości 0,33 mm i gramaturze max. 28g/m² . - jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką " out-in" . | 10
2 | Jednorazowy zestaw do korekcji rectocele, składający się z: - siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, o kształcie anatomicznym o wymiarach 40 x 140 mm, z pojedyńczymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez pośladki, o wielkości oczek 1,06x1,01 mm, grubości 0,33 mm i gramaturze max. 28g/m² . - jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przez pośladki z uszkiem do mocowania ramion. | 5
3. | Makroporowata monofilamentowa polipropylenowa taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry techniczne: szerokość 1,2 cm i długość 45 cm , grubość nici 120 µm , gramatura 63 g/m² , grubość siatki 0,46 mm ,wielkość porów 0,23 mm². Taśma na całej długości posiada wplecioną niebieską nić zapobiegającą nadmiernemu rozciąganiu i skręcaniu oraz jest zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację . | 5
4. | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u mężczyzn wykonana z polipropylenu monofilamentowego, całkowicie niewchłanialna, bez koszulki, wymiary taśmy: szerokość min.3 cm, długość min.52 cm, makropory powyżej 75 mikronów, taśma nie strzępi się, stawia opór przy rozciąganiu, brzegi są atraumatyczne -zakończone pętelkami. W zestawie: - dwie jednorazowe prowadnice do drogi przezzasłonowej o kształcie helikalnym "out-in" . | 3
Wymagania:
Na czas trwania umowy bezpłatne użyczenie 1kpl.narzędzi wielorazowego użytku do zakładania taśm.

## 84
Pakiet nr 84
L.p. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia szt. | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Zwieracz cewki moczowej do leczenia zaawansowanych postaci nietrzymania moczu. Zwieracz cewki moczowej z samoregulującym układem hydraulicznym, który utrzymuje stałe ciśnienie w mankiecie zaciskającym cewkę moczową. Zwieracz składa się z elementów: 1. mankiet , 2. zbiornik regulujący ciśnienie w układzie hydraulicznym zwieracza zintegrowany z pompą regulująca przepływ płynu pomiędzy mankietem i zbiornikiem. Balon i pompa zintegrowane są w jedną całość, którą podczas implantacji umieszcza się w worku mosznowym. System stanowi alternatywę dla pacjentów po operacjach brzusznych uniemożliwiających lub stanowiących ryzyko powikłań podczas implantacji zbiornika płynu w typowej pozycji zaotrzewnowej. | 3
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 85
Pakiet nr 85
L.p. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia szt. | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Regulowany system podparcia tylnej cewki moczowej mocowany przezzasłonowo do leczenia lekkich i umiarkowanych postaci nietrzymania moczu u mężczyzn. Endoproteza umożliwiająca dobór i regulację ciśnienia wywieranego na cewkę dla indywidualnego pacjenta. System składa się z dwóch elementów: - implantu wykonanego z taśmy polipropylenowej połączonej z regulowaną silikonową poduszką - poduszka implantu połączona jest z mocowanym podskórnie portem tytanowym do regulacji wypełnienia poduszki, dzięki czemu silikonowa poduszka implantu może być łatwo i bezpiecznie regulowana, zarówno podczas implantacji jak, i w późniejszym okresie. Regulacja wypełnienia implantu po operacji, wymaga jedynie zastosowania igły do portu, co pozwala na szybką korektę wypełnienia. | 2
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 86
Pakiet nr 86
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca ; dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia: CO i ciśnienie tętnicze ; brak konieczności kalibracji czujnika ; szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. dp 300mmmHg - 3ml/godz; instrukcja obsługi w języku polskim; kompatybilny z monitorem VIGILEO firmy Edwarda Lifesciences posiadanym przez Zamawiającego. | 5
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 87
Pakiet nr 87
L.p. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia szt. | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Całkowicie wchłanialna po ok.. 28 dniach łatka hemostatyczna z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, triliziną i glikolem polietylenowym; bez zwierzęcych komponentów; 2 +/- 5% x 4cm +/- 5% | 12
2. | Całkowicie wchłanialna po ok.. 28 dniach łatka hemostatyczna z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, triliziną i glikolem polietylenowym; bez zwierzęcych komponentów; 5 +/- 5%x10cm | 12

## 88
Pakiet nr 88
l. p. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Papier do kontroli stymulatorów 15x11cm kompatybilny z kontrolerem Medtronic 6092 posiadanym przez Zamawiającego | 80
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 89
Pakiet nr 89
L.p. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia szt. | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Osłonka jednorazowego użytku na sondę do echokardiografu przezprzełykowego | 48
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 90
Pakiet nr 90
L.p. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia szt. | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Osłonka jednorazowego użytku do głowic USG | 1300
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka

## 91
Pakiet nr 91
L.p. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia szt. | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Światłowód jednorazowy wykorzystujący technikę podwójnego impulsu Moses w laserze holmowym Lumenis Pulse 120H , rozmiary do wyboru 200um oraz 365um | 2
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 92
Pakiet nr 92
L. p. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym , rozmiary : 7,0-7,5 -8,0 Rurka ustno-nosowa , typ Murphy , wykonana z miękiego , elastycznego materiału , wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej , zbrojenie na całej długości rurki , odporna na załamanie , wyprofilowana w kształcie łuku , łącznik 15 mm trwale złączony z rurką , mankiet niskociśnieniowy , wysokoobjętościowy , balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki . Bez lateksu i ftalanów , jałowe. | 250
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 93
Pakiet nr 93
L. p. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Prowadnice do trudnych intubacji jednorazowego użytku, dla dorosłych, średnica 5 - 10 | 5

## 94
Pakiet nr 94
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szacunkowa wielkość zamówienia | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem o kształcie rogu z warstwą poślizgową o miękkim końcu z uchwytem ułatwiającym manipulacje. Zawierający skalpel, strzykawkę 10 ml , igłę 14G z kaniulą, prowadnicę Seldingera i prowadnik krótkie rozszerzadło 14F, cewnik wprowadzający, jednostopniowe rozszerzadło, rurkę tracheostomiją z mankietem niskociśnieniowym posiadającą samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, stożkowy prowadnik rurki z uchwytem, 2 kaniule wewnętrzne do rurki. Rurki tracheostomijne w rozmiarach 7,8,9mm. | 20
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 95
Pakiet nr 95
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szacunkowa wielkość zamówienia | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Zestaw pojedyńczej elektrody systemu ablacji , długość 20cm - ekspozycja 2cm , długość 20cm -ekspozycja 3cm, długość 25cm - ekspozycja 3cm , kompatybilny z technologią cool-tip RF ESeries Valleylab (w skład każdego zestawu wchodzi 1 elektroda , 1 płytka uziemiająca oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających chłodzenie) | 2

## 96
Pakiet nr 96
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Szacunkowa wielkość zamówienia | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Czterokomorowy zestaw do aktywnego lub biernego drenażu opłucnej dwoma drenami z dokadną regulacją siły ssania i zastawką wodną | 5
2 | Sterylny (zapakowany w folię i serwetę) zestaw do drenażu opłucnej aktywnego (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania, posiadający wskaźnik wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśninia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, z pojedynczym drenem łączącym | 30
3 | Łącznik schodkowy z polipropylenowym obszarem stożkowym; średnica na końcach 4÷6 | 600
4 | Anatomiczne usztywnienie do unieruchomienia: ręka, tętnica | 5
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 97
Pakiet nr 97
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Filtr do gazu CO2 sterylny kompatybilny z insuflatorem firmy K.Storz SCB Elektronic Endosuflator SN VW 29963-B posiadanym przez Zamawiającego. | 50

## 98
Pakiet nr 98
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia w litrach | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Alkohol eytlowy 96% całkowicie skażony typu R01 op. 5 l | 25
2. | Alkohol absolutny całkowicie skażony typu A01 op. 5 l | 25

## 99
Pakiet nr 99
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Bezwęzłowy szew do kontrolowanego zamykania ran zakończony płytką fiksującą o wymiarach 2,5mm na 5mm , wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Szew zaopatrzony jest w symetrycznie ułożone kotwiczki,liczba kotwic 5 na 1 cm. Igła okrągła, ½ koła, dł. 36 mm, długość nitki 45cm, grubość nitki 1. | 96

## 100
Pakiet nr 100
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | • Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru '(silikon z poliuretanem). Przeznaczony do szyii pęcherza. • Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Wyposażony w 2 markery radiologiczne w części proksymalnej. • Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zabuża funkcjonowania zwieracza. • Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 22F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica 45F. Stent nie ulega skracaniu. • Stent RPS do szyji pęcherza – dostępne długości: 30mm, 40mm, stent tylko z kotwicą • Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. • Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE. | 1
2. | • Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Stent przeznaczony do cewki sterczowej. • Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Wyposażony w 2 markery radiologiczne w części proksymalnej. • Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zabuża funkcjonowania zwieracza. • Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica 45F. Stent nie ulega skracaniu. • Stent trójkątny do prostaty – dostępne długości: 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, przeznaczony dla pacjentów o masie prostaty do120g, stent tylko z kotwicą • Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. • Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE. | 1
3. | • Stent moczowodowy samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany obustronnie warstwą polimeru (silikon i poliuretan). • Mechanizm zabezpieczania przed migracją- wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w markery radiologiczne, 3 na każdym końcu, dodatkowy jeden marker w modelu z kotwicą. • Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo) lub zstępująco (przez nefrostomię) na platformie 10F. • System wyposażony w kotwicę lub bez kotwicy stosowany w zależności od położenia zwężenia. System ograniczający refrux. • Dostępne długości 80mm, 100mm, 120mm oraz średnice 8mm i 10mm. Długość 200mm dostępna tylko dla średnicy 9mm przeznaczona dla długich zwężeń Do wyboru przez użytkownika. • Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. • Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE. | 1
4. | • Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Stent dedykowany do cewki opuszkowej. • Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Cały stent widoczny w promieniach rentgenowskich. • Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. • Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica stentu 45F. Stent nie ulega skracaniu. • Stent do cewki opuszkowej – dostępne długości:50mm, 60mm, 80mm. Dodatkowy model 80mm odwrócony dla zmian powyżej 15mm dystalnie od zwieracza, stent bez kotwicy • Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. • Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE. | 1
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.