**KOMUNIKAT PUBLICZNY**

Oznaczenie postępowania ZP-39/2024

Warszawa, 12.09.2024 r.

W związku ze zgłoszonymi pytaniami do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę wyrobów medycznych (nr ref. ZP-39/2024) - Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

***Pytanie nr 1:***

*Część nr 2 pozycja 1 - 3 - Czy Zamawiający dopuści maskę z workiem w opakowaniu foliowym?*

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 1 - 3 w części 2, maski z workiem w opakowaniu foliowym, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 2:***

*Część nr 2 pozycja 11 - 15 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną wykonana z niesilikonowanego PCV oraz z podwójnym znacznikiem głębokości w postaci 2 półpierścieni?*

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferownaia dla pozycji 11 - 15 w części 2, rurki intubacyjnej wykonanej z niesilikonowanego PCV oraz z podwójnym znacznikiem głębokości w postaci 2 półpierścieni, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 3:***

*Część nr 2 pozycja 11 - 15 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikiem głębokości w postaci 2 pełnych pierścieni?*

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 11 - 15 w części 2, rurki intubacyjnej ze znacznikiem głębokości w postaci 2 pełnych pierścieni, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 4:***

*Część nr 2 pozycja 11-15- Czy Zamawiający dopuści żel nawilżający w saszetce 5g?*

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 11 - 15 w części 2. Żelu nawilżającego w saszetce 5g, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 5:***

*Część nr 2 pozycja 31 - Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny resuscytator dla*

*dorosłych o parametrach:*

*Worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dorosłych wyrównujący siłę uciśnięć poj. 1650 ml w zestawie z:*

* *rezerwuarem tlenu 2000 ml,*
* *przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m,*
* *maska twarzowa 5,*
* *zawór ciśnieniowy 60cmH2O.*

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 31 w części nr 2, resuscytatora dla dorosłych o powyższych parametrach, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 6:***

*Część nr 2 pozycja 32 - Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny resuscytator dla*

*dzieci o parametrach:*

*Worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dzieci wyrównujący siłę uciśnięć poj. 550 ml w zestawie z:*

* *rezerwuarem tlenu 1600 ml,*
* *przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m,*
* *maska twarzowa 2,*
* *zawór ciśnieniowy 40 cm H2O.*

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 32 w części nr 2, resuscytatora dla dzieci o powyższych parametrach, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 7:***

*Część nr 2 pozycja 33 - Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny resuscytator dla*

*niemowląt o parametrach:*

*Worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dzieci/niemowląt wyrównujący siłę uciśnięć poj. 280 ml w zestawie z:*

* *rezerwuarem tlenu 1600 ml,*
* *przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m,*
* *maska twarzowa 1,*
* *zawór ciśnieniowy 40cmH2O.*

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 33 w części nr 2, resuscytatora dla niemowląt o powyższych parametrach, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 8:***

*Część nr 2 pozycja 33 - Czy Zamawiający dopuści manometr do pomiaru ciśnienia w rurce*

*intubacyjnej innego producenta?*

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 33 w części nr 2, manometru do pomiaru ciśnienia w rurce intubacyjnej innego producenta, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 9:***

*Część nr 2 pozycja 36-37 - Czy Zamawiający dopuści zestaw złożony z elementów spakowanych osobno, wyceniony jako zestaw?*

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 36 - 37 w części nr 2, zestawu złożonego z elementów spakowanych osobno, wyceniony jako zestaw, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 10:***

*Część nr 2 pozycja 36-37 - Czy Zamawiający dopuści łyżki bez demontowanych przewodów*

*światłowodowych?*

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający dopuszcza dla pozycji 36-37 w części nr 2 łyżki bez demontowanych przewodów światłowodowych przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 11:***

*Część nr 2 pozycja 38-40 - Czy Zamawiający dopuści prowadnice zawierające śladowe ilości*

*ftalanów?*

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 38 - 40 w części nr 2, prowadnice zawierające śladowe ilości ftalanów, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

***Pytanie nr 12:***

*Część nr 2 pozycja 41-43 - Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny rurkę o parametrach:*

* *powierzchnia zewnętrzna o wysokim połysku i niskim,*
* *współczynniku tarcia poprawia poślizg rurki,*
* *wykonana z medycznego PE, pozbawiona lateksu, elastyczna,*
* *zaokrąglona, gładka, wygięta końcówka,*
* *skalowana co 1 cm,*
* *jałowa, jednorazowego użytku,*
* *pakowana w opakowanie papier-folia.*

**Odpowiedź nr 12:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji 41 - 43 w części nr 2, rurkę o powyższych parametrach, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.