## Arkusz1
Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP poniżej 130 000 zł)
dla zadania pod nazwą :
„Wymiana, konserwacyjna elementów instalacji sanitarnych zlokalizowanych na:
- wodzie zimnej, ciepłej, cyrkulacji, centralnym ogrzewaniu (zasilanie i powrót)- wymiana zaworów, kształtek,
- oznakowanie istniejących rurociągów,
- wymiana zniszczonej izolacji,
- montaż maskownicy lub odboju dla rur c.o posadowionych na ścianie,
- naprawa zawiesi rur w obiekcie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu w części bud nr 1 (piwnica).”
LP | nazwa pozycji | jednostka obmiaru | kwota netto | VAT | kwota brutto
1 | Wymiana zaworu o średnicy fi 15 | 1 szt
2 | Wymiana zaworu o średnicy fi 20 | 1 szt
3 | Wymiana zaworu o średnicy fi 25 | 1 szt
4 | Wymiana zaworu o średnicy fi 32 | 1 szt
5 | Wymiana zaworu o średnicy fi 40 | 1 szt
6 | Wymiana zaworu o średnicy fi 50 | 1 szt
7 | Wymiana kształkki o średnicy fi 15 | 1 szt
8 | Wymiana kształkki o średnicy fi 20 | 1 szt
9 | Wymiana kształkki o średnicy fi 25 | 1 szt
10 | Wymiana kształkki o średnicy fi 32 | 1 szt
11 | Wymiana kształkki o średnicy fi 40 | 1 szt
12 | Wymiana kształkki o średnicy fi 50 | 1 szt
13 | Naprawa zawiesi do rur o średnicy fi 15 | 1 szt
14 | Naprawa zawiesi do rur o średnicy fi 20 | 1 szt
15 | Naprawa zawiesi do rur o średnicy fi 25 | 1 szt
16 | Naprawa zawiesi do rur o średnicy fi 32 | 1 szt
17 | Naprawa zawiesi do rur o średnicy fi 40 | 1 szt
18 | Naprawa zawiesi do rur o średnicy fi 50 | 1 szt
19 | Wymiana izolacji dla rur o średnicy fi 15 | 1 mb
20 | Wymiana izolacji dla rur o średnicy fi 20 | 1 mb
21 | Wymiana izolacji dla rur o średnicy fi 25 | 1 mb
22 | Wymiana izolacji dla rur o średnicy fi 32 | 1 mb
23 | Wymiana izolacji dla rur o średnicy fi 40 | 1 mb
24 | Wymiana izolacji dla rur o średnicy fi 50 | 1 mb
25 | Wymiana izolacji dla rur o średnicy fi 65 | 1 mb
26 | Wymiana izolacji dla rur o średnicy fi 75 | 1 mb
27 | Oznakowanie rurociągów | 1 szt
28 | Montaż maskownicy ażuowej do rur grzewczych ze stali lub aluminium o gru. 3-5 mm i wysokości 70 cm - odpornej na uderzenia | 1 mb
| SUMA |  | 0 |  | 0