Zał. Nr 5

**Zestawienie ogrzewanych budynków w kompleksach obsługiwanych przez SOI Słupsk:**

1. Kompl. Wojskowy Słupsk ul. Westerplatte

W1 (bud. Nr 2): bud.nr 1 – 1.419,25 m2 - 9.871 m3

Bud.nr 2 – 3.607,12 m2 – 2.3472 m3

Bud.nr 3 – 3.470,65 m2 – 19.160 m3

Bud.nr 4 – 2.455,17 m2 – 13.556 m3

Bud.nr 5 – 2.890,56 m2 – 15.344 m3

Bud.nr 6 – 3.520,41 m2 – 19.160 m3

Bud.nr 7 - 918,64 m2 – 5.842 m3

Bud.nr 27 - 107,48 m2 - 677 m3

W2 (bud nr 45): Bud.nr 43 – 2.087,68 m2 – 11.782 m3

Bud.nr 44 – 2.785,93 m2 – 15.057 m3

Bud.nr 45 – 1.751,92 m2 – 11.387 m3

Bud.nr 46 – 2.665,90 m2 – 16.324 m3

Bud.nr 47 – 1.139,07 m2 – 6.003 m3

Bud.nr 51 - 37,02 m2 - 143 m3

W3 (bud. nr 20): Bud.nr 18 – 870,20 m2 - 6.661 m3

Bud.nr 19 – 77,86 m2 - 839 m3

Bud.nr 20 – 1.933,99 m2 – 9.304 m3

W4 (bud. nr 42): bud.nr 40 - 559.02 m2 – 3.020 m3

Bud.nr 41 - 929,96 m2 – 6.890 m3

Bud.nr 42 - 2.374,85 m2 – 9.821 m3

**RAZEM : P = 35.602,78 m2 , V = 204.313,00 m3**

1. Kompl. Wojsk. Słupsk ul. Arciszewskiego

Bud.nr 21 – 84,59 m2 – 622 m3

Bud.nr 39 – 220,30 m2 - 1.295 m3

**RAZEM : P = 304,89 m2 , V = 1.917,00 m3**

1. Kompl. Wojsk. Słupsk ul. Westerplatte 7

Bud.nr 5 - **2.263,31 m2, V = 15.646,00** **m3**

1. Kompl. Wojsk. :Słupsk ul. Westerplatte 55, ul. Kozietulskiego 3

Bud.nr 10 - 788,56 m2 - 3.845 m3

Bud.nr 21 – 84,59 m2 - 622 m3

**RAZEM : P = 873,15 m2, V = 4.467,00 m3**

1. Kompl. Wojsk. Słupsk ul. Westerplatte 6

Bud.nr 2 – **P = 549,46 m2, V = 3.572,00 m3**

1. Kompl. Wojsk. Słupsk ul. Kozietulskiego 1:

Bud.nr 1 - 4.0963,92 m2 – 29.936 m3

Bud.nr 3 - 1.419,256 m2 - 9.871 m3

**RAZEM : P = 6.383,18 m3, V = 39.807,00 m3**

1. Kompl. Wojsk. Redzikowo

Bud.nr 10 - 470,41 m2 - 2.615 m3

Bud.nr 11 - 1.168,93 m2 - 3.684 m3

Bud.nr 19 - 1.958,69 m2 - 11.797 m3

Bud.nr 40 - 1.252,12 m2 - 7.468 m3

Bud.nr 284 - 873,00 m2 - 4.828 m3

Bud.nr 303 – 965,26 m2 - 6.592 m3

Bud.nr 304 – 1.490,11 m2 - 10.949 m3

Bud.nr 307 – 70,30 m2 - 295 m3

Bud nr 14 - 6.384,38 m2 – 42.718 m3

**RAZEM : P = 14.633,20 m2, V = 90.946,00 m3**

**Ogółem : P = 60.609,87 m2**

**V =360.486,00 m3**

**Zestawienie ogrzewanych budynków w kompleksach obsługiwanych przez SOI Słupsk:**

1. Kompl. Wojskowy Słupsk ul. Westerplatte

W1 (bud. Nr 2): bud.nr 1 – 1.419,25 m2 - 9.871 m3

Bud.nr 2 – 3.607,12 m2 – 2.3472 m3

Bud.nr 3 – 3.470,65 m2 – 19.160 m3

Bud.nr 4 – 2.455,17 m2 – 13.556 m3

Bud.nr 5 – 2.890,56 m2 – 15.344 m3

Bud.nr 6 – 3.520,41 m2 – 19.160 m3

Bud.nr 7 - 918,64 m2 – 5.842 m3

Bud.nr 27 - 107,48 m2 - 677 m3

W2 (bud nr 45): Bud.nr 43 – 2.087,68 m2 – 11.782 m3

Bud.nr 44 – 2.785,93 m2 – 15.057 m3

Bud.nr 45 – 1.751,92 m2 – 11.387 m3

Bud.nr 46 – 2.665,90 m2 – 16.324 m3

Bud.nr 47 – 1.139,07 m2 – 6.003 m3

Bud.nr 51 - 37,02 m2 - 143 m3

W3 (bud. nr 20): Bud.nr 18 – 870,20 m2 - 6.661 m3

Bud.nr 19 – 77,86 m2 - 839 m3

Bud.nr 20 – 1.933,99 m2 – 9.304 m3

W4 (bud. nr 42): bud.nr 40 - 559.02 m2 – 3.020 m3

Bud.nr 41 - 929,96 m2 – 6.890 m3

Bud.nr 42 - 2.374,85 m2 – 9.821 m3

**RAZEM : P = 35.602,78 m2 , V = 204.313 m3**

1. Kompl. Wojsk. Słupsk ul. Arciszewskiego

Bud.nr 21 – 84,59 m2 – 622 m3

Bud.nr 39 – 220,30 m2 - 1.295 m3

**RAZEM : P = 304,89 m2 , V = 1.917 m3**

1. Kompl. Wojsk. Słupsk ul. Westerplatte 7

Bud.nr 5 - **2.263,31 m2, V = 15.646** **m3**

1. Kompl. Wojsk. :Słupsk ul. Westerplatte 55, ul. Kozietulskiego 3

Bud.nr 10 - 788,56 m2 - 3.845 m3

Bud.nr 21 – 84,59 m2 - 622 m3

**RAZEM : P = 873,15 m2, V = 4.467 m3**

1. Kompl. Wojsk. Słupsk ul. Westerplatte 6

Bud.nr 2 – **P = 549,46 m2, V = 3.572 m3**

1. Kompl. Wojsk. Słupsk ul. Kozietulskiego 1:

Bud.nr 1 - 4.0963,92 m2 – 29.936 m3

Bud.nr 3 - 1.419,256 m2 - 9.871 m3

**RAZEM : P = 6.383,18 m3, V = 39.807 m3**

1. Kompl. Wojsk. Redzikowo

Bud.nr 10 - 470,41 m2 - 2.615 m3

Bud.nr 11 - 1.168,93 m2 - 3.684 m3

Bud.nr 19 - 1.958,69 m2 - 11.797 m3

Bud.nr 40 - 1.252,12 m2 - 7.468 m3

Bud.nr 284 - 873,00 m2 - 4.828 m3

Bud.nr 303 – 965,26 m2 - 6.592 m3

Bud.nr 304 – 1.490,11 m2 - 10.949 m3

Bud.nr 307 – 70,30 m2 - 295 m3

Bud nr 14 - 6.384,38 m2 – 42.718 m3

**RAZEM : P = 14.633,20 m2, V = 90.946 m3**

**Ogółem : P = 60.609,87 m2**

**V =360.486 m3**