# Gmina Komorniki

# Ul. Stawna 1

# 62-052 Komorniki

# ZP.271.8.2021

Komorniki, 4 maja 2021 r.

Działając zgodnie z treścią art. 284  ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść pytania wraz z odpowiedzią w postępowaniu prowadzonym w trybie w przedmiocie: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach.

Pytanie nr 1

Proszę o sprecyzowanie zakresu prac dotyczących sieci kanalizacji deszczowej wg.  „Załącznika nr 13 APZT etapowanie”  zmieniono lokalizacje zbiornika retencyjnego oraz brakuje sposobu  odprowadzenia ścieków deszczowych ze zbiornika do istniejącej kanalizacji deszczowej natomiast w przedmiarze ww. zakres prac występuje.

Odpowiedź:

„Załącznik nr 13 APZT etapowanie”  jest rysunkiem poglądowym obrazującym linię podziału etapowania. Zakres prac dotyczący sieci kanalizacji deszczowej należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową przyłączy sanitarnych (rys. S/1- Plan zagospodarowania terenu) z uwzględnieniem realizacji „I etapu” oraz z zakresem prac wymienionym w przedmiarze robót, przy czym należy pamiętać, że przedmiar stanowi element pomocniczy.

# Text boxes

Wszyscy Wykonawcy