PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa powłok malarskich i łazienki  bud 155

Skład Nowogród Bobrzański

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 2-02 2702-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych | m2 | 169.79 |
| 2 | KNR 5-08 0512-01 analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED 60x60 cm, podtynkowych na podwieszonych sufitach | szt. | 26 |
| 3 | KNR 5-08 0512-01 analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw hermetycznych natynkowych na sufitach | szt. | 6 |
| 4 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 368.69 |
| 5 | kalkulacja własna | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równorzędne - ściany | m2 | 368.69 |
| 6 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 368.69 |
| 7 | KNR 4-01 0354-07 analogia | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 | szt. | 2 |
| 8 | kalkulacja własna | Obsadzenie drzwi płytowych pełnych łazienkowych 90*205 z ościeżnicą stalową | szt. | 2 |
| 9 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m | 98.3 |
| 10 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 25 |
| 11 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 25 |
| 12 | KNR-W 2-02 0830-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 358.69 |
| 13 | NNRNKB 202 0933-01 | Wyprawy szlachetne gładzone barwione w masie na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych – korytarz | m2 | 114.80 |
| 14 | KNR AT-26 0102-01 | Gruntowanie ręczne pod wyprawe szlachetną. | m2 | 114.80 |
| 15 | kalkulacja własna | Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiótki z utylizacją | m3 | 3.65 |
| 16 | KNR 2-02 2010-01 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm | m2 | 4.5 |
| 17 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pod płytki gres | m2 | 169.79+15.8 = 185.590 |
| 18 | NNRNKB 202 1118-11 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x60cm luzem na zaprawie klejowej | m2 | 169.79+15.8 = 185.590 |
| 19 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 4 |
| 20 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 5 |
| 21 | KNR 4-03 0306-02 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym | szt. | 10 |
| 22 | KNR 4-03 0307-01 | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce | szt. | 7 |
| 23 | KNR 2-02 0121-03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm | m2 | 9.25 |
| 24 | KNR 4-03 0605-02 | Wymiana opraw hermetycznych | szt. | 4 |
| 25 | KNR 4-02 0121-01 | Wymiana baterii umywalkoweji zlewozmywakowej jednouchwytowej ruchomą wylewką | szt. | 2 |
| 26 | KNR-W 4-02 0225-01 | Wymiana miski ustępowej porcelanowej na kpl. typu kompakt | szt. | 1 |
| 27 | KNR 4-02 0118-01 | Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm | szt. | 2 |
| 28 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 25 |
| 29 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 18.64 |
| 30 | kalkulacja własna | Zakup i montaż luster oraz kompletu łazienkowego - 1 kpl | szt | 1 |
| 31 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 2 |
| 32 | KNR INSTAL 0102-02 | Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 26.95 |
| 33 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 142.19 |
| 34 | KNR 2-02 1101-02 | Podkłady betonowe na stropie | m3 | 5.7 |
| 35 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 7.0 |
| 36 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 36.68 |
| 37 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. | m2 | 71.0 |
| 38 | NNRNKB 202 0838-04 | Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 25x40 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" lub równorzędnej | m2 | 44.8 |
| 39 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 44.8 |
| 40 | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 0.7 |
| 41 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 19.90 |
| 42 | KNNR 5 0308-08 | Gniazda instalacyjne p/t bryzgoszczelne IP44 z uziemieniem i klapką | szt. | 3 |
| 43 | kalkulacja własna analogia | Montaż drzwi szklanych do prysznica 90 cm z brodzikiem i syfonem | kpl. | 1 |
| 44 | KNR 2-15 0225-02 | Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym | kpl. | 1 |
| 45 | kalkulacja własna | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z folii w płynie | m2 | 48.88 |

Opracował :