## Zad.1
Numer referencyjny: ZZP.260.2.24.2024 |  |  |  |  | Załącznik Nr 1A. |  | 1
Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-5
ZADANIE NR 1 - Wymienniki ciepła – dostawa jednorazowa
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Zapotrzebowania ilość | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1. | Płytowy lutowany wymiennik ciepła APV SPX PB 34 M – 90 (TT34M-90-EE) króćce 2" GZ, DN50 część zamienna do węzłów cieplnych, stanowiących własność Zamawiającego | szt. | 2
2. | Płytowy lutowany wymiennik ciepła SONDEX SL 32 TL - 50 - BB króćce 1" GZ, DN25 część zamienna do węzłów cieplnych, stanowiących własność Zamawiającego | szt. | 2
RAZEM:
....................................................................... (Podpis osób uprawnionych do składania Oświadczeń woli Wykonawcy)
Zawór wodny przelotowy żeliwny DN15 (½") N-N, grzybkowy M83
Zawór wodny przelotowy żeliwny DN20 (¾") N-N, grzybkowy M83
74. | Kolano kan. PP HT, DN110, kąty: 15°, 30°, 45°, 67.5°, 87.5°

## Zad.2
Numer referencyjny: ZZP.260.2.24.2024 |  |  |  |  | Załącznik Nr 1A. |  | 2
Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-5
ZADANIE NR 2 - Armatura STERN – dostawa jednorazowa
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Zapotrzebowania ilość | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1. | Membrana elektrozaworu, nr kat. 04500001 – oryginalna cześć zamienna do baterii STERN | szt. | 30
2. | Trzpień elektrozaworu (sprężynka w komplecie), nr kat. 07501022 – oryginalna część zamienna do baterii STERN | szt. | 30
RAZEM:
....................................................................... (Podpis osób uprawnionych do składania Oświadczeń woli Wykonawcy)
Zawór wodny przelotowy żeliwny DN15 (½") N-N, grzybkowy M83
Zawór wodny przelotowy żeliwny DN20 (¾") N-N, grzybkowy M83
74. | Kolano kan. PP HT, DN110, kąty: 15°, 30°, 45°, 67.5°, 87.5°

## Zad.3
Numer referencyjny: ZZP.260.2.24.2024 |  |  |  |  | Załącznik Nr 1A. |  | 3
Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-5
ZADANIE NR 3 - Materiały hydrauliczne i urządzenia – dostawa jednorazowa
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Zapotrzebowania ilość | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1. | Anoda magnezowa do pojemnościowych podgrzewaczy wody Øi21x280mm, gwint 3/4’’ | szt. | 18
2. | Anoda magnezowa do pojemnościowych podgrzewaczy wody Øi21x125mm, gwint 3/4’’ | szt. | 10
3. | Pompka skroplin do klimatyzatora Głośność (db(A)): 21 (przy 50 Hz) Maks. przepływ przy wys. 0 m. (l/h): 12 Maks. zal. wys. podnoszenia (m): 10 Wysokość zasysania (m): 2 Maks. moc urządzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h Maksymalna temperatura wody (°C): 40 Samozasysająca: TAK Długość kabla zasilającego (m): 1,5 Tryb pracy: Nieciągła Zabezpieczenie termiczne: TAK Klasa ochronny IP: IPx1 Zasilanie: 230V, 50-60Hz Pobór (W / A): 39,1 / 0,17 Wyłącznik bezpieczeństwa: 3,0 A normalnie zamknięty | szt. | 1
4. | Ręczna zaciskarka do rur PEX/AluPEX wkładki U 16-20-25-32 mm wkładki TH 16-20-26-32 mm | kpl | 1
5. | Nożyce do rur wielowarstwowych do Ø35 mm, Wykonanie: z aluminium Obsługa: jedną ręką Ostrrza: wymienne, hartowane klinowe | szt. | 1
6. | Reduktor ciśnienia wody o średnicy nominalnej DN32, z przyłączami - półsrubunkami gwintowanymi 1 1/4" GZ, z manometrem, Korpus i przyłącza z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, siatka filtrująca 0,16 mm ze stali nierdzewnej, obsada siatki z przezroczystego tworzywa lub mosiądzu, membrana ze wzmacnianego włóknami kauczuku nitrylowego (NBR), uszczelnienia z NBR i EPDM, Ciśnienie wyjściowe 1,5 - 6,0 bar, Ciśnienie wejściowe do min. 16 bar, temperatura robocza do min. 40 OC | kpl | 1
7. | bojler elektryczny 80l, Moc grzałki min. 1,5 kW, max. 2,0 kW Napięcie 230 V regulacji zakresu temperatury wody min. od 15 do 65°C Montaż pionowy, naścienny | szt. | 1
8. | Umywalka ceramiczna ścienna z otworem, Szerokość: 640 mm, Głębokość: 550 mm, Wysokość: 165 mm, Kolor: biały, Przeznaczenie: dla osób niepełnosprawnych, serii: Roca Dostępna Łazienka, nr ref.: A327230000 do instalacji kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Zamaiającego | szt. | 1
RAZEM:
....................................................................... (Podpis osób uprawnionych do składania Oświadczeń woli Wykonawcy)
Zawór wodny przelotowy żeliwny DN15 (½") N-N, grzybkowy M83
Zawór wodny przelotowy żeliwny DN20 (¾") N-N, grzybkowy M83
74. | Kolano kan. PP HT, DN110, kąty: 15°, 30°, 45°, 67.5°, 87.5°

## Zad.4
Numer referencyjny: ZZP.260.2.24.2024 |  |  |  |  | Załącznik Nr 1A. |  | 4
Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-5
ZADANIE NR 4 - Materiały hydrauliczne i urządzenia – basenowe – dostawa jednorazowa
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Zapotrzebowania ilość | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1. | Zestaw ssący z czujnikiem poziomu składająca się z rury mocującej, zaworu stopowego, czujnika poziomu z wtyczką okrągłą, regulowanej nakrętki o średnicy Ø 50 mm i przewodu ssącego Ø 6/ 4mm PE o długości min.: 2 m (zb.handl.) 3ph.d50-d6 PPE Prominent nr kat. 802277 do pomp dozujących serii Beta stanowiących własność Zamawiającego | szt. | 4
2. | ProMinent 1001646 Zestaw naprawczy 1602-2 PPE #18, #19, #20, #21, #22, #24, #26 - BT4A1602PPE2 do istniejącego systemu dozowania chemii basenowej, stanowiącego własność Zamawiającego. | szt. | 1
3. | ProMinent 1001647 Zestaw naprawczy 1005-2/1605-2 PPE #14, #16, #23 - BT4A1005PPE2 do istniejącego systemu dozowania chemii basenowej, stanowiącego własność Zamawiającego. | szt. | 1
4. | ProMinent 1001649 Zestaw naprawczy 0413-2/0713-2 PPE #13, #15, #25 - BT4A0413PPE2 do istniejącego systemu dozowania chemii basenowej, stanowiącego własność Zamawiającego. | szt. | 2
RAZEM:
....................................................................... (Podpis osób uprawnionych do składania Oświadczeń woli Wykonawcy)
Zawór wodny przelotowy żeliwny DN15 (½") N-N, grzybkowy M83
Zawór wodny przelotowy żeliwny DN20 (¾") N-N, grzybkowy M83
74. | Kolano kan. PP HT, DN110, kąty: 15°, 30°, 45°, 67.5°, 87.5°

## Zad.5
Numer referencyjny: ZZP.260.2.24.2024 |  |  |  |  | Załącznik Nr 1A. |  | 5
Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-5
ZADANIE NR 5 - Węże przemysłowe – dostawa jednorazowa
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Zapotrzebowania ilość | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1. | Wąż polietylenowy Ø 6x4 mm, NP-PE-06x04, Materiał warstwy wewnętrznej PE – polietylen, Kolor naturalny, Maksymalna temperatura pracy [°C] min. 70, Minimalna temperatura pracy [°C] max. -30, Średnica wewnętrzna [mm] 4, Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm] 6, Grubość ścianki [mm] 1, Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar] min. 10, Minimalny promień zagięcia [mm] min. 30, | m.b. | 550
2. | Wąż polietylenowy Ø 12x9 mm, NP-PE-12X09, Materiał warstwy wewnętrznej PE – polietylen, Kolor naturalny, Maksymalna temperatura pracy [°C] min. 70, Minimalna temperatura pracy [°C] max. -30, Średnica wewnętrzna [mm] 9, Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm] 12, Grubość ścianki [mm] 1,5, Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar] min. 8, Minimalny promień zagięcia [mm] min. 60, | m.b. | 700
3. | Wąż PCV 22x16 zbrojony, Materiał warstwy wewnętrznej PVC - polichlorek winylu, Wzmocnienie oplot poliestrowy, Maksymalna temperatura pracy [°C] min. 60, Minimalna temperatura pracy [°C] max. -5, Średnica wewnętrzna [mm] 16, Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm] 22, Grubość ścianki [mm] 3, Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar] min. 10, Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar] min. 30, Minimalny promień zagięcia [mm] min. 60, Np. Wąż RAGNO CR 16x22 mm, ME-RAGNO-CR-16X22 lub równoważny do instalacji technologii basenowej stanowiacej wlasnośc Zamaiającego | m.b. | 250
4. | Wąż PCV 25x19 zbrojony: Materiał warstwy wewnętrznej: PVC - polichlorek winylu, Wzmocnienie oplot poliestrowy. Maksymalna temp. pracy: ≥ 60 °C . Minimalna temp. pracy: ≤. -5°C. Średnica wewnętrzn: 19 mm, Średnica zewnętrzna węża (rury): ≥ 25 mm, Grubość ścianki: ≥ 3 mm, Maks. ciśnienie robocze przy 20°C: ≥ 10 bar, Ciśnienie rozrywające przy 20°C: ≥ 30 bar, Minimalny promień zagięcia: ≥ 70 mm. Wykonanie: zgodne wymaganiami europejskimi : WE 1935/2004 oraz UE 10/2011 Np. Wąż RAGNO CR 19x25mm, ME-RAGNO-CR-19X25mm lub równoważny do instalacji technologii basenowej stanowiacej wlasnośc Zamaiającego | m.b. | 50
5. | Wąż do powietrza i wody: Średnica wewnętrzna: 40mm, Ciśnienie robocze: ≥ 1,0 MPa, zgodny z normą EN ISO 2398 (TYP 1) | m.b. | 60
6. | Złączka prosta do węża Ø 6x4 mm poliamid | szt | 30
7. | Złączka prosta do węża Ø 12x9 mm poliamid | szt | 30
RAZEM:
....................................................................... (Podpis osób uprawnionych do składania Oświadczeń woli Wykonawcy)
Zawór wodny przelotowy żeliwny DN15 (½") N-N, grzybkowy M83
Zawór wodny przelotowy żeliwny DN20 (¾") N-N, grzybkowy M83
74. | Kolano kan. PP HT, DN110, kąty: 15°, 30°, 45°, 67.5°, 87.5°