## załącznik nr 2.1 do SWZ
| ZP/26/2021 | [8 empty] | załącznik nr 2.1 do SWZ
Formularz cenowy - Wykonanie przeglądów i konserwacji zgodnie z pkt 1-6 w zał. nr 2 do SWZ „Przedmiot zamówienia”
Lp. | ADRES BUDYNKU | SYSTEM ALARMOWANIA POŻAROWEGO (SAP) | DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO) | KONTROLA DOSTEPU | INSTALACJA ALARMOWA | TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA | SYSTEM ODDYMIANIA | AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA GAZOWEGO | PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRADU TAK/NIE | WARTOŚĆ USŁUGI NETTO/wykonywanej 1 raz na kwartał | WARTOŚĆ USŁUGI NETTO/wykonywanej 1 raz w roku | ŁĄCZNA WARTOŚĆ USŁUGI NETTO (wykonywanej 1 raz na kwartał + wykonywanej 1 raz w roku)
1 | Al. Kościuszki 4 Rektorat | Polon –Alfa 4000 Czujki : DUR-140 szt.;DDOR4047- 42 szt; TUN-3 szt ., SAL - 9.. szt., ROP - 8.. szt., ACR -8 szt ; EKS- 11 szt, Czujka Liniowa - 15. szt. |  |  | Satel integra 128 | BCS Rejestrator kamery - 16 szt. | oddymianie mechaniczne |  | 1 szt. zlokalizowana przy wejściu do budynku
2 | ul. Żeligowskiego 7/9 | PROTEC Czujki optyczne dymu – 168 szt. ROP- 41..szt. Syg. optyczno- akustyczny-26 .szt. Elekrtomagn. Trzymacz drzwi 11 szt |  | Roger | 3 szt. centrale alarmowe Satel Integra 128 | 2 szt. rejestratory BCS , kamery -128 szt. | Klapy oddymiające 4 kpl Centrala AFG 2004/32a |  | 5 szt. zlokalizowane przy wejściach do budynku
4 | ul. Pomorska 251 bud. A-4 | Polon TELSAP-2107 Czujki izotopowe dymu -128.. szt. Czujki temperaturowe i optyczne- 21. szt ROP- 13.szt |  |  |  | Rejestrator HIVKVISION DS-8116HDI-S obecnie po wymianie BCS kamery -16-szt.
5 | ul. Pomorska 251 bud. C-2 | Ignis 2060. Optyczna czujka dymu DUR 40-37..szt.. Sygnalizator akustyczny SAW -2. szt. ROP RO63 -4..szt. |  |  | GALAXY-512 Satel CA-5 |  |  |  | 1 szt. zlokalizowana przy wejściu do budynku
6 | ul. Pomorska 251 bud. C-7 |  |  | SALTO | Satel Integra 128 | Rejestrator IP BCS kamery -10.szt.
7 | ul. Kopcińskiego 20 |  |  |  | Satel CA – 4M
8 | ul. Kopcińskiego 20 Budynek Dydaktyczny |  |  |  | ELEKTAL
9 | ul. Narutowicza 60 | Polon –Alfa CSP-35 Czujki izotopowe dymu - 56 szt. ROP ..2 szt.. |  | Roger Satel CA-6
10 | ul. Muszyńskiego 1 Zwierzętarnia | Polon –Alfa Ignis 1080 czujki optyczne - 11.szt.; ROP -8szt ; SAL: 14 szt. |  |  | Satel Integra |  |  |  | 1 szt. zlokalizowana przy wejściu do budynku
11 | ul. Muszyńskiego 2 Centrum Informatyczno-Biblioteczne | Centralka BOSCH- optyczna czujka dymu FAPOT425 - 464 szt. Czujka liniowa:1 szt ; ROP - 41 szt ; SAL : 14 szt |  | System Salto | Centrala Satel Integra 128 | Rejestratory BCS 3 - szt. Kamery 48 szt. | Centrala AFG 2004 - 1 szt;(1 klapa) |  | 1 szt. zlokalizowana przy wejściu do budynku
12 | ul. Muszyńskiego 1 Budynki: A, B, C, D | Polon CSP-35A 1szt. Polon –Alfa IGNIS 1080 Izotopowe czujki dymu -87 szt Izotopowe czujki dymu w wykonaniu iskrobezpiecznym- 5 szt ROP- 41 szt |  |  |  | PHYSIO-CONTROL - kamery - 44 szt CMS 8000
13 | ul. Mazowiecka 6/8 | Polon 2100 Izotopowe Dymu DIO -2193- 186 szt. ROP -16 szt. |  | SALTO | centrala Satel Integra 128 | BCS Rejestrator kamery -16 szt. | Klapy oddymiające - 3 kpl |  | 1 szt. zlokalizowana przy wejściu do budynku
14 | ul. Lumumby 5, DS. I | ESER Honeywell IQ8 Control ATEIS IDA 4SU, 4EM, 4MS Czujka optyczno- temperaturowa - 313 szt. ROP- 22 szt. | Bosch PREASIDEO Głośnik naścienny-MCR-SWS M6-381 szt Głośnik sufitowy MCR-SQ | Doker SD-660 Satel | Satel Integra | Rejestrator BCS - kamery - 48 szt. | Centrala Odymiająca AFG 2004--2 kpl. | Aktywny system Bezpieczeństwa Gazowego Centralka MD -8 .kpl Detektory gazu - 6 .szt.
15 | ul. Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. nr 2, DS. II | FP-2864C ARITECH 18 Czujki- 428szt. ROP-26 szt. | Bosch PREASIDEO Głośnik naścienny-MCR-SWS M6-381 szt Głośnik sufitowy MCR-SQ CM 1806 –64 szt. Mikrofon ABT strażaka -1.szt. | Doker SD-660 Satel Integra | Satel Integra 64 | Serwer Rejestrujący, Kamery - 27 szt. | Klapy oddymiające 2 -szt. |  | 4 szt. zlokalizowane przy wejściach do budynku
16 | PL. Hallera 1 DS. IV | centrala BOSCH -optyczna czujka dymu -236.szt., termiczna czujka nadmiarowo-różniczkowa -5..szt., czujka optyczno -termiczna - 44 szt., ROP - 26.szt. Sygnalizator - 26 .szt. |  | Salto | Satel | rejestrator BCS - 3szt , kamery-47.szt | Wentylatory oddymiajace -2szt |  | 1 szt zlokalizowana przy wejściu do budynku
17 | ul. Mazowiecka 3 Medihub |  |  |  |  | Rejestrator , kamery- 14 szt | Wyłaz dachowy z klapą oddymiającą 130x140 szt. 1 ;D+H |  | 1 szt zlokalizowana przy wejściu do budynku
18 | ul. Mazowiecka 15 BIUM |  |  |  | Centrala alarmowa DSC
19 | Pl. Hallera 1B | Siemens CERBERUS- czujki optyczne - 288 szt., ROP- 21szt. |  |  | Centrala Satel Integra 128 - 2 szt. | rejstrator BCS kamery - 16 szt.
20 | ul. Sędziowska 18a |  |  | Satel | Satel | rejestrator BCS kamery - 6.szt. |  |  | 1 szt zlokalizowana przy wejściu do budynku
21 | Pomorska 251, Budynek C5 |  |  | Satel ACCO | Satel Integra 128 | 2 Rejestratory HIVKVISION DS-8116HDI-S kamery- 32 szt. |  |  | 8 szt. zlokalizowane przy wejściach do budynku
22 | ul. Jaracza 63 |  |  |  | Satel Integra 128 | rejestrator - 1 szt. kamery 16 .szt. | Centralka oddymiająca, 1 klapa + 3 szt. drzwi napowietrzających czujki optyczne -13.szt |  | 1 szt zlokalizowana przy wejściu do budynku
razem wartość netto
Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.