Nr sprawy: DFP.271.71.2022.DB 		Kraków, dnia 21.06.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania: dostawa osobistych pomp insulinowych wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pacjenta.

Zgodnie z art. art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję SWZ.

Pytanie 1

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia część 2, pkt. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego punktu z parametru punktowanego na parametr wymagany o brzmieniu:

System ciągłego monitorowania glikemii, który jest integralną częścią urządzenia do podawania insuliny z opcją automatycznego wstrzymania podaży insuliny przy hipoglikemii

Możliwość automatycznego, predykcyjnego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii, przed osiągnięciem hipoglikemii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia w zakresie części 2 punkt 25 z parametru punktowanego na parametr wymagany. Modyfikacji dokonano w pkt. 25 części 2 Załącznika nr 1a do SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia część 2, pkt. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie wymogów punktu 38 i zamieszczenie dodatkowego zapisu jako parametru wymaganego o brzmieniu: Oprogramowanie umożliwiające pobieranie danych z pomp insulinowych, systemów Ciągłego Monitorowania Glikemii oraz wybranych glukometrów, z możliwością zdalnego połączenia i synchronizacji kompatybilnych kont – szpitalnego oraz pacjenckiego.

Kluczowym elementem terapii pacjenta leczonego za pomocą osobistej pompy insulinowej pozostaje możliwość pobrania danych z urządzenia pacjenta i wygenerowania raportów umożliwiających analizę oraz modyfikację prowadzonej terapii. W szczególnym czasie pandemii COVID-19 przyszło nam zmierzyć się z systemem telewizyt oraz wizyt online z zakresu szeroko rozumianej telemedycyny.

Oprogramowanie umożliwiające zdalne połączenie konta placówki z kontem pacjenta, pozwala zespołowi terapeutycznemu na zdalny dostęp do danych z urządzenia pacjenta, które to dane pacjent przesyła z urządzenia w warunkach domowych. Przesłane przez pacjenta dane automatycznie pobierają się na jego zsynchronizowane konto szpitalne, umożliwiając wygenerowanie raportów potrzebnych do analizy prowadzonej terapii, a także rozliczania wizyt z NFZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W nawiązaniu do powyższego, jak również działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający  informuje o wprowadzeniu modyfikacji w Załączniku 1a do Specyfikacji /tj. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 i  2/ w poniższym zakresie.

- Załącznik 1 a do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia – część 1) otrzymuje brzmienie: (….)

PARAMETRY TECHNICZNE I ESPLOATACYJNE

| Lp. | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMERT OFEROWANY | LOKALIZACJA POTWIERDZENIA PARAMETRU [STR OFERTY] | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Odbiornik na każdą pompę (w przypadku systemu CGMS) | Tak Podać |  | Nie dotyczy | --- |

- Załącznik 1 a do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia – część 2) otrzymuje brzmienie: (….)

PARAMETRY TECHNICZNE I ESPLOATACYJNE

| Lp. | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMERT OFEROWANY | LOKALIZACJA POTWIERDZENIA PARAMETRU [STR OFERTY] | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | System ciągłego monitorowania glikemii, który jest integralną częścią urządzenia do podawania insuliny z opcją automatycznego wstrzymania podaży insuliny przy hipoglikemii Możliwość automatycznego, predykcyjnego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii, przed osiągnięciem hipoglikemii | Tak/Nie |  | Nie dotyczy | Możliwość automatycznego, predykcyjnego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii, przed osiągnięciem hipoglikemii - 40 pkt Brak możliwości automatycznego, predykcyjnego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii, przed osiągnięciem hipoglikemii - 0 pkt |

Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 28.06.2022 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2022 r. o godz. 09:05. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, termin związania ofertą ulega wydłużeniu. Zapis 
w punkcie 9.1. SWZ  otrzymuje brzmienie:

9.1. 	Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.07.2022 r.

W załączeniu przekazuję obowiązujący załącznik tj. Załącznik nr 1a do SWZ, uwzględniający wprowadzone zmiany.