Szp/ZP – 414/       /2022                                                                               Wrocław, dnia  02.12.2022 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „dostawa ambulansu specjalistycznego „P” spełniającego wymagania dot. konstrukcji i wyposażenia typu C wg PN-EN 1789:2008”.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści nosze transportowe nie posiadające na wyposażeniu materaca konturowanego, profilowanego i stabilizującego ? Opisane przez Zamawiającego nosze składane w krzesło nie mają możliwości zastosowania takiego materaca.

Prosimy o dopuszczenie noszy z standardowym materacem umożliwiającym ustawienie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści poniższe krzesło transportowe z systemem elektrycznym:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania dla Transportera schodowego opisanego w Załącznik nr 4 - zestawienie minimalnych parametrów .

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.