ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS:

# Cyfrowe mieszadło magnetyczne z grzaniem

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad |  |
|  | Urządzenie nie powystawowe, ani nie potestowe |  |
|  | Wymiary (szer. x wys. x gł.): 160 (+/- 10) x 105 (+/- 5) x 280 (+/- 15) mm |  |
|  | Prędkość – 30(+/-5) -1700 (+/- 100) obr./min |  |
|  | Maks. obj. mieszanej cieczy (wody) - 20 l |  |
|  | Materiał, z którego wykonana jest płyta robocza - aluminium z powłoką ceramiczną |  |
|  | Średnica płyty roboczej - 135 mm (+/- 5) |  |
| 8. | Ciężar - 2,6 kg (+/- 0,2 kg) |  |
| 9. | Klasa ochrony - IP 42 |  |
| 10. | Zakres temperatur - temp. pokojowa – 37°C (+/- 2) |  |
| 11. | Dokładność temperatur: ± 0,5°C |  |
| 12. | Funkcja timera (1 min – 99 h) |  |
| 13. | Wyświetlacz: LED |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej