Zadanie 3

Przedmiot zamówienia: Stolik jezdny – wózek anestezjologiczny – 1 szt.

Producent urządzenia: ..........................

Oferowany model: .................................

| Lp. | Opis parametru | Potwierdzenie spełniania wymogu | Oferowany parametr. Potwierdzić, podać zakresy/opisać. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek / stolik jezdny - fabrycznie nowy - rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym. | Tak |  |
|  | Wymiary bez nadstawki: 83 x 72 x 95 cm (+/- 5cm) | Tak |  |
|  | Układ jezdny wyposażony w cztery koła, min. 2 koła z hamulcami | Tak |  |
|  | Koła o średnicy min. 125 mm wykonane z antystatycznego materiału niebrudzącego podłoża | Tak |  |
|  | Uchwyt do łatwego prowadzenia | Tak |  |
|  | Blat roboczy główny z podwyższonym obrzeżem, zmywalny, wykonany z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak |  |
|  | Wysuwany spod blatu głównego dodatkowy blat do pisania. | Tak |  |
|  | Pojemnik na zużyte igły wkomponowany w blat główny. | Tak |  |
|  | Półka na defibrylator. | Tak |  |
|  | Wieszak na kroplówki z regulacją wysokości. | Tak |  |
|  | Nadstawka z dwoma rzędami szufladek po 5 (łącznie 10), z półką trzy zestawy rękawic, z dwiema kuwetami. | Tak |  |
|  | Zamykana szuflada na leki specjalnego nadzoru | Tak |  |
|  | Kosz na odpady | Tak |  |
|  | Kosz na odpady medyczne | Tak |  |
|  | 4 szuflady na prowadnicach rolkowych, umieszczone jedna pod drugą | Tak |  |
|  | 3 szuflady „małe” wysokość 7-10 cm | Tak |  |
|  | 1 szuflada „glęboka”– wysokość 25 -30 cm | Tak |  |
|  | Dwie szuflady „małe” wyposażone w system regulacji podziału | Tak |  |
|  | Wkłady szuflad wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
|  | Półka na żel EKG | Tak |  |
|  | Uchwyt na cewniki | Tak |  |
|  | Półka na ssak elektryczny | Tak |  |
|  | Otwieracz ampułek | Tak |  |
|  | Kieszenie/półki na jednym z narożników | Tak |  |
|  | Haczyki użytkowe z tyłu wózka | Tak |  |
|  | Miejsce na butlę z tlenem z reduktorem | Tak |  |
|  | Uchwyt na cewniki wbudowane w wózek | Tak |  |
|  | Listwy odbojowe | Tak |  |
|  | Pojemnik do terapii tlenowej z reduktorem 3l | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne min. 3 gniazda 230 V 50 Hz. | Tak |  |
| 32. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

Parametry oceniane

| Lp. | Opis parametru | Punktacja | Oferowany parametr. Potwierdzić, podać zakresy/opisać. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamek centralny | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zasilanie elektryczne min. 3 gniazda 230 V 50 Hz. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów (które nie podlegają ocenie punktowej) i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy ,że urządzenia są kompletne , fabrycznie nowe i gotowe do pracy po zainstalowaniu bez dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………

Data i podpis osoby upoważnionej