Poznań, dnia 8 maja 2024 roku

**Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych**

Znak sprawy: **DA.272.8.2024**

**WYJAŚNIENIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**w postępowaniu pn.:**

**„Zakup** **sprzętu i wyposażenia medycznego przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu dla Ośrodka Fizjoterapii i Rehabilitacji Ustrojowej”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm. – dalej zwanej „PZP”), **Zamawiający przedstawia treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:**

Pytanie

*Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w opisie parametrów wymaganych, że wymaga autoryzacji od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski? Niniejszy zapis powoduje ograniczenie możliwości składania ofert przez inne firmy poza samym producentem, ponieważ producent nie udziela autoryzacji innym przedsiębiorstwom. Dodatkowo postępowanie przetargowe jest całościowe.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i w trybie art. 286 ust. 1 PZP dokonuje zmiany zał. nr 1 do SWZ (OPZ) polegającej na usunięciu zapisu:**

1. **Aparat do laseroterapii 1- kanałowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ~~34.~~ | ~~Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski~~ | ~~TAK~~ |  |

**Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje także następującej modyfikacji SWZ zgodnie z art. 286 ust. 1, 3 i 5 PZP:**

1. **Pkt 14.1 SWZ:**

**Było:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 08.06.2024 r., tj.** **przez 30 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**Jest:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 11.06.2024 r., tj.** **przez 30 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. **Pkt 16.1 i 16.2 SWZ:**

**Było:**

* 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **10 maja** **2024 r. do godziny 9:00** dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) .
  2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pośrednictwem [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) **w dniu 10 maja 2024  r. o godz. 09:30.**

**Jest:**

* 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **13 maja** **2024 r. do godziny 9:00** dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) .
  2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pośrednictwem [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) **w dniu 13 maja 2024  r. o godz. 09:30.**

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający załącza zmieniony zał. nr 1 do SWZ.

W pozostałym zakresie SWZ i załączniki do SWZ pozostają bez zmian.