## część 2
Sekcja ZLT
Formularz cenowy - Część nr 2
Zakup oraz dostawa narzędzi dla sekcji ZLT – zestaw 2
L.p. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu równoważnego - kryteria stosowane w celu oceny równoważnościwskazany przez Wykoanwcę produkt równoważny powienin charakteryzować się co najmnie poniższymi parametrami | Jm. | ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (kol. 5x6) | Jeżeli Wykonawca proponuje produkt równoważny to: - wypełnia niniejszą kolumnę w zakresie danych tj. nazwa oferowanego produktu równoważnego, producent lub nazwa handlowa lub oznaczenie umozliwiające identyfikację przedmiotu zamówienia - dołącza do oferty jako dowód przedmiotowy środek dowodowy oznaczony w następujący sposób "dot. poz.........formularza cenowe
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Miernik rezystancji izolacji Arnoux C.A 6503 lub produkt równoważny | Kategoria pomiarowa CAT II 600 V, CAT III 300 V; maksymalna rezystancja izolacji 5000 MΩ; maksymalny zakres pomiarowy napięcia 600 VAC/DC; niepewności pomiaru w zakresie (-10 ÷ + 45°C): MΩ +1%/10°C. | Kategoria pomiarowa CAT II 600 V, CAT III 300 V; maksymalna rezystancja izolacji 5000 MΩ; maksymalny zakres pomiarowy napięcia 600 VAC/DC; niepewności pomiaru w zakresie (-10 ÷ + 45°C): MΩ +1%/10°C. | szt. | 1 |  | 0
2 | Gedore szczypce boczne 140mm lub produkt równoważny | Wykonane w normie DIN ISO 5749; twardość ostrzy 65 HRC; długość 140 mm; wykonane ze stali, z antypoślizogwymi uchwytami; zdolność przecinania średniotwardego drutu o średnicy conajmniej 1,6 mm. | Wykonane w normie DIN ISO 5749; twardość ostrzy 65 HRC; długość 140 mm; wykonane ze stali, z antypoślizogwymi uchwytami; zdolność przecinania średniotwardego drutu o średnicy conajmniej 1,6 mm. | szt. | 4 |  | 0
3 | Gedore szczypce płaskie uniwersalne 160mm lub produkt równoważny | Wykonane w normie DIN ISO 5746; twardość ostrzy 62 HRC; długość 160 mm; wykonane ze stali odpuszczanej, chromowane; szerokość główki 23,0 mm; zdolność przecinania średniotwardego drutu o średnicy co najmniej, 3,1 mm. | Wykonane w normie DIN ISO 5746; twardość ostrzy 62 HRC; długość 160 mm; wykonane ze stali odpuszczanej, chromowane; szerokość główki 23,0 mm; zdolność przecinania średniotwardego drutu o średnicy co najmniej, 3,1 mm. | szt. | 4 |  | 0
4 | Gedore wkrętak szerokość klingi 8mm lub produkt równoważny | Wykonany w normie DIN ISO 2380-2, ostrze wykonane w normie DIN ISO 2380-1 kształt A; wykonane ze stali chromowo-wanadowej; szerokość klingi 8 mm; Długość końcówki 150 mm. | Wykonany w normie DIN ISO 2380-2, ostrze wykonane w normie DIN ISO 2380-1 kształt A; wykonane ze stali chromowo-wanadowej; szerokość klingi 8 mm; Długość końcówki 150 mm. | szt. | 4 |  | 0
5 | Gedore wkrętak szerokość klingi 4mm lub produkt równoważny | Wykonany w normie DIN ISO 2380-2, ostrze wykonane w normie DIN ISO 2380-1 kształt B; wykonane ze stali chromowo-wanadowej; szerokość klingi 4 mm; długość końcówki 150 mm. | Wykonany w normie DIN ISO 2380-2, ostrze wykonane w normie DIN ISO 2380-1 kształt B; wykonane ze stali chromowo-wanadowej; szerokość klingi 4 mm; długość końcówki 150 mm. | szt. | 4 |  | 0
6 | Klucz płaski 7x9 6064130 Gedore lub produkt równoważny | Wykonany w normie DIN ISO 3110; płaski podwójny; wykonany ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3; do trudnodostępnych miejsc - płaska głowica; matowa powierzchnia; wielkość kluczy 7 mm i 9 mm, długość: 140 mm; waga: 0,035 kg | Wykonany w normie DIN ISO 3110; płaski podwójny; wykonany ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3; do trudnodostępnych miejsc - płaska głowica; matowa powierzchnia; wielkość kluczy 7 mm i 9 mm, długość: 140 mm; waga: 0,035 kg | szt. | 4 |  | 0
7 | Klucz płaski 9x11 6064640 Gedore lub produkt równoważny | Wykonany w normie DIN ISO 3110; płaski podwójny; z płaskimi łbami; klucz dwustronny; wykonany ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3; matowa powierzchnia; wielkość kluczy 9 mm i 11 mm, długość: 122 mm, wykonane wg DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 | Wykonany w normie DIN ISO 3110; płaski podwójny; z płaskimi łbami; klucz dwustronny; wykonany ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3; matowa powierzchnia; wielkość kluczy 9 mm i 11 mm, długość: 122 mm, wykonane wg DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 | szt. | 4 |  | 0
8 | Klucz płaski 10x12 6064800 Gedore lub produkt równoważny | Wykonany w normie DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102; płaski podwójny; wykonany ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3; matowa powierzchnia; wielkość kluczy 10 mm i 12 mm, klucz z płaskim łbem i szorstkim trzonem, dł. 157 mm; waga: 0,051 kg | Wykonany w normie DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102; płaski podwójny; wykonany ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3; matowa powierzchnia; wielkość kluczy 10 mm i 12 mm, klucz z płaskim łbem i szorstkim trzonem, dł. 157 mm; waga: 0,051 kg | szt. | 4 |  | 0
9 | Klucz płaski 11x14 6065290 Gedore lub produkt równoważny | Wykonany w normie DIN ISO 3110; płaski podwójny; do miejsc trudnodostępnych - bardzo płaska głowica; wykonany ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3; matowa powierzchnia; wielkość kluczy 11 mm i 14 mm; długość 172 mm; waga: 0,072 kg | Wykonany w normie DIN ISO 3110; płaski podwójny; do miejsc trudnodostępnych - bardzo płaska głowica; wykonany ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3; matowa powierzchnia; wielkość kluczy 11 mm i 14 mm; długość 172 mm; waga: 0,072 kg | szt. | 4 |  | 0
10 | Klucz płaski 17x19 6066420 Gedore lub produkt równoważny | Wykonany w normie DIN ISO 3110; płaski podwójny; model klucza Gedore 6wykonany ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3; matowa powierzchnia; wielkość kluczy 17 mm i 19 mm, klucz z płaskim łbem i szorstkim trzonem | Wykonany w normie DIN ISO 3110; płaski podwójny; model klucza Gedore 6wykonany ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3; matowa powierzchnia; wielkość kluczy 17 mm i 19 mm, klucz z płaskim łbem i szorstkim trzonem | szt. | 4 |  | 0
11 | Sprężarka kompresor (JEST M-12) lub produkt równoważny | Kompaktowa sprężarka o lekkiej konstrukcji, Stojak antywibracyjny z gumowymi nóżkami zapobiegający przesuwaniu podczas pompowania, Maksymalna pojemność 10.3 bar, Automatyczne odcięcie przy wybranym ciśnieniu, Możliwość zapisania 4 trybów pompowania oraz 3 jednostek miary, Podświetlany wyświetlacz LCD, W zestawie z akumulatorem Li-ion 18V. | Kompaktowa sprężarka o lekkiej konstrukcji, Stojak antywibracyjny z gumowymi nóżkami zapobiegający przesuwaniu podczas pompowania, Maksymalna pojemność 10.3 bar, Automatyczne odcięcie przy wybranym ciśnieniu, Możliwość zapisania 4 trybów pompowania oraz 3 jednostek miary, Podświetlany wyświetlacz LCD, W zestawie z akumulatorem Li-ion 18V. | szt. | 1 |  | 0
12 | Zestaw przewodów zasilaczy laboratoryjnych | Przewody i zaciski z wtykami bananowymi 4mm, Zaciski krokodylkowe i zaciski do wbijania, Sondy testowe i kable połączeniowe, Podwójna izolacja, Ochrona przed dotykiem, Zestaw w praktycznej torbie transportowej | Przewody i zaciski z wtykami bananowymi 4mm, Zaciski krokodylkowe i zaciski do wbijania, Sondy testowe i kable połączeniowe, Podwójna izolacja, Ochrona przed dotykiem, Zestaw w praktycznej torbie transportowej | szt. | 2 |  | 0
13 | Pneumatyczne narzędzie do montażu osłon przegubu max. 115 mm | Ciśnienie maksymalne - 9 bar, Połaczenie 1/4, Waga 2.500g, Do osłon o średnicy - od 20 do 115mm, | Ciśnienie maksymalne - 9 bar, Połaczenie 1/4, Waga 2.500g, Do osłon o średnicy - od 20 do 115mm, | szt. | 1 |  | 0
14 | Lutownica gazowa JBC-SG1070 lub PORTASOL SUPER PRO lub produkt równoważny | Moc lutownicy - 25-125W, Temperatura płomienia - 1300 °C, Pojemność zbiornika - 15 ml, Wymiar grota - 2,4mm, Temperatura strumienia powietrza - 625°C, Rodzaj gazu - butan, Tryb pracy - lutowanie gorącym powietrzem, lutowanie i rozlutowywanie przy użyciu grota, podgrzewanie grącym powietrzem, grot typu kopytko; zapalarka piezoelektryczna | Moc lutownicy - 25-125W, Temperatura płomienia - 1300 °C, Pojemność zbiornika - 15 ml, Wymiar grota - 2,4mm, Temperatura strumienia powietrza - 625°C, Rodzaj gazu - butan, Tryb pracy - lutowanie gorącym powietrzem, lutowanie i rozlutowywanie przy użyciu grota, podgrzewanie grącym powietrzem, grot typu kopytko; zapalarka piezoelektryczna | szt. | 1 |  | 0
15 | Stacja lutownicza HOTAIR WEP 852D+ lub produkt równoważny | Stacja lutownicza 2w1 na gorące powietrze oraz grotowa. Płynna regulacja temperatury gorącego powietrza w zakresie 100-480°C. Płynna regulacja temperatury kolby grotowej w zakresie 200-480°C | Stacja lutownicza 2w1 na gorące powietrze oraz grotowa. Płynna regulacja temperatury gorącego powietrza w zakresie 100-480°C. Płynna regulacja temperatury kolby grotowej w zakresie 200-480°C | szt. | 1 |  | 0
16 | Lutownica grzałkowa Milwaukee 12 V lub produkt równoważny | Średnia moc grzewcza - 90W, Napięcie 12V, w zestawie z akumulatorem Milwaukee M12 B3 (12V/3,0Ah), Typ akumulatora - Li-ion, Zakres temperatur - 400°C, Blokowanie głowicy w 3 pozycjach do pracy w różnych kierunkach: 0°, 45°, 90° | Średnia moc grzewcza - 90W, Napięcie 12V, w zestawie z akumulatorem Milwaukee M12 B3 (12V/3,0Ah), Typ akumulatora - Li-ion, Zakres temperatur - 400°C, Blokowanie głowicy w 3 pozycjach do pracy w różnych kierunkach: 0°, 45°, 90° | szt. | 1 |  | 0
17 | Latarka Petzl LEDLENSER H14R2 lub produkt równoważny | Latarka czołowa. Strumień światło 1000 lm. Zasięg 300m. Max. czas świecenia 35h. Wodoszczelność IPX4; przełącznik na główce lampki do obsługi jedną ręką; wielofunkcyjny przełącznik na odwrotnej stronie (z tyłu); płynna regulacja natężenia światła pomiędzy 15% a 100%; opcja transportation lock; | Latarka czołowa. Strumień światło 1000 lm. Zasięg 300m. Max. czas świecenia 35h. Wodoszczelność IPX4; przełącznik na główce lampki do obsługi jedną ręką; wielofunkcyjny przełącznik na odwrotnej stronie (z tyłu); płynna regulacja natężenia światła pomiędzy 15% a 100%; opcja transportation lock; | szt. | 7 |  | 0
18 | Koło bezobsługowe (poliuretan spieniony) do wózka 2.50-4, np. firma KARUM kod produktu TTR-220-Q lub produkt równoważny | Koło poliuretanowe 2.50-4, rozmiar - 220mm, rodzaj łożyskowania - łożysko rolkowe, piasta - 60,5mm | Koło poliuretanowe 2.50-4, rozmiar - 220mm, rodzaj łożyskowania - łożysko rolkowe, piasta - 60,5mm | szt. | 4 |  | 0
19 | Zestaw 5-ciu wkrętaków z chwytakiem śruby BETA 1252/S5 lub produkt równoważny | Zestaw 5-ciu wkrętaków z chwytakiem śruby: 1250: wkrętak płaski z chwytakiem śruby 0,5x3x125 – 0,6x4x125, 0,7x5x150 mm 1251: wkrętak krzyżowy profil Philips z chwytakiem śruby PH1x5x150 – PH2x6x175 mm | Zestaw 5-ciu wkrętaków z chwytakiem śruby: 1250: wkrętak płaski z chwytakiem śruby 0,5x3x125 – 0,6x4x125, 0,7x5x150 mm 1251: wkrętak krzyżowy profil Philips z chwytakiem śruby PH1x5x150 – PH2x6x175 mm | szt. | 1 |  | 0
20 | Smarownica towotnica | W zestawie z akumulatorem - Li-ion M18 18V, Typ silnika - szczotkowy, Maksymalne cisnienie - 690 bar, Predkość wyciskania - 74g/min, Pojemność zbiornika - 400ml (kartusz)/473ml (luzem w tubie), Długość przewodu smarującego - 1219mm, Z regulacją prędkości wyciskania. | W zestawie z akumulatorem - Li-ion M18 18V, Typ silnika - szczotkowy, Maksymalne cisnienie - 690 bar, Predkość wyciskania - 74g/min, Pojemność zbiornika - 400ml (kartusz)/473ml (luzem w tubie), Długość przewodu smarującego - 1219mm, Z regulacją prędkości wyciskania. | szt. | 3 |  | 0
| WARTOŚĆ CAŁKOWITA BRUTTO W ZŁ (suma poz. 1 - 20) | [5 empty] | 0
Uwaga! Dokument należy opatrzyć: a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U z 2024 r. poz. 422) albo b) podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307) albo c) podpisem osobistym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671)
* niewypełnienie kol. nr 8 traktowane będzie, jako złożenie oferty na wyób określony przez Zamawiającego UWAGA Zamawiajacy zastrzega, aby żadna z cen pozycji Formularza cenowego nie została określona wartością 0,00 zł. Brak wyceny asortymentu lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty.