# ZAPYTANIE OFERTOWE

# I. Zamawiający:

Szkoła Policji w Pile

Plac Staszica 7

64-920 PIŁA

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Obsługa techniczna nieruchomości Szkoły Policji w Pile w zakresie:

- wymiana przeróbki instalacji wodnej kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, miedź, plastik, ocynk, stalowe, PCV, PVC klejone, PP zgrzewane, , PEX - skręcane, zaciskane,

- naprawa uszkodzonych rur, zaworów, kranów oraz inne naprawy i montaże,

- naprawa cieknących kranów, urwane rury, baterie, wężyki, zawory,

- usuwanie wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania,

- udrażnianie przepychanie czyszczenie rur odpływów kanalizacyjnych(piony, poziomy),

- usuwanie awarii, naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania,

- oraz inne prace niewyszczególnione a niezbędne do realizacji powyższych zadań.

# III. Termin składania ofert i realizacji:

1. Termin składania ofert: 14.02.2018 r. do godz. 1000

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Termin realizacji zgodnie z potrzebą do 31.12.2018 r.

# IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

# V. Istotne postanowienia zamówienia:

Wymagania dodatkowe:

- Wykonywanie prac prowadzone będzie podczas ciągłego funkcjonowania Szkoły 
w godzinach od 600 do 2200, 7 dni w tygodniu oraz w dni świąteczne. Prace nie mogą powodować utrudnienia funkcjonowania Szkoły.

- Realizacja usługi będzie odbywała się po jej zgłoszeniu. Czas podjęcia naprawy 
od zgłoszenia nie może przekroczyć 60 min.

# VI. Płatność za przedmiot zamówienia:

- Jednorazowo po wykonaniu usługi oraz po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. FakturA jak i wykonanie usługi musi być potwierdzone przez zamawiającego.

- Termin płatności do 21 dni, przelew.

- Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.

# VII. Kryterium oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).

Ofertę proszę składać jako roboczogodzinę zwierającą wszystkie niezbędne materiały 
do realizacji obsługi technicznej obiektu.

# VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta e-mailem bądź telefonicznie.

# IX. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela: p. Jacek Jahns pod numerem telefonu  0 67 352 2273 lub

nadkom. Marcin Druszcz 67 352 2260 w godzinach 830 – 1430.