Dokument składany wraz z ofertą

Formularz parametrów techniczno – użytkowych

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola w kolorze szarym

ZO   /23/AT -Zakup, dostawa, demontaż  i montaż klimatyzacji  7 sztuk
w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego  we Wrocławiu.

Część I zamówienia

| Lp. | Projektowane parametry klimatyzatorów naściennych: | Proponowane parametry klimatyzatorów naściennych [Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić] |
| --- | --- | --- |
| 1 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc chłodnicza nominalna 2,5 kW |  |
|  | minimalna moc grzewcza nominalna 2,8 kW |  |
|  | klimatyzatory nawiewne inwerterowe |  |
|  | typ czynnika chłodniczego – R32 |  |
|  | maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg |  |
| 2 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc chłodnicza nominalna 2,5 kW |  |
|  | minimalna moc grzewcza nominalna 2,8kW |  |
|  | klimatyzatory nawiewne inwerterowe |  |
|  | typ czynnika chłodniczego – R32 |  |
|  | maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg |  |
| Część II zamówienia |
| 1 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc chłodnicza nominalna 2,5 kW |  |
|  | minimalna moc grzewcza nominalna 2,8 kW |  |
|  | klimatyzatory nawiewne inwerterowe |  |
|  | typ czynnika chłodniczego – R32 |  |
|  | maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg |  |
| 2 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc chłodnicza nominalna 2,5 kW |  |
|  | minimalna moc grzewcza nominalna 2,8 kW |  |
|  | klimatyzatory nawiewne inwerterowe |  |
|  | typ czynnika chłodniczego – R32 |  |
|  | maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg |  |
| Część III zamówienia |
| 1 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc chłodnicza nominalna 2,5 kW |  |
|  | minimalna moc grzewcza nominalna 2,8 kW |  |
|  | klimatyzatory nawiewne inwerterowe |  |
|  | typ czynnika chłodniczego – R32 |  |
|  | maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg |  |

Część IV zamówienia

| 1 | model (nazwa urządzenia) |  |
| --- | --- | --- |
|  | minimalna moc chłodnicza nominalna 3,5 kW |  |
|  | minimalna moc grzewcza nominalna 4 kW |  |
|  | klimatyzatory nawiewne inwerterowe |  |
|  | typ czynnika chłodniczego – R32 |  |
|  | maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg |  |
| 2 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc chłodnicza nominalna 3,5 kW |  |
|  | minimalna moc grzewcza nominalna 4 kW |  |
|  | klimatyzatory nawiewne inwerterowe |  |
|  | typ czynnika chłodniczego – R32 |  |
|  | maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg |  |