Kosztorys ofertowy

Wodociąg

| Nr | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. [PLN] | Wartość [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty pomiarowe | km | 0,4 |  |  |  |
| 2 | Przekopy kontrolne i podkopy | szt. | 10 |  |  |  |
| 3 | Wykopy ręczne wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV | m3 | 23 |  |  |  |
| 4 | Wykopy koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV | m3 | 446 |  |  |  |
| 5 | Umocnienie ścian wykopów liniowych szalunkami systemowymi lub balami drewnianymi z grodzicami i rozporami lub ścianką szczelną, kategoria gruntu III-IV | m2 | 888 |  |  |  |
| 6 | Odwodnienie wykopu pompą lub igłofiltrami | m-godz | 168 |  |  |  |
| 7 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teletechnicznych, rozpiętość 4,0m | kpl | 10 |  |  |  |
| 8 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teletechnicznych, rozpiętość 4,0m | kpl | 10 |  |  |  |
| 9 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, rozpiętość 4,0m | kpl | 5 |  |  |  |
| 10 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, rozpiętość 4,0m | kpl | 5 |  |  |  |
| 11 | Montaż rur osłonowych typu AROT na kablach energetycznych i teletechnicznych | m | 20 |  |  |  |
| 12 | Podsypka z piasku pod budowę wodociągu z zagęszczeniem | m3 | 28,8 |  |  |  |
| 13 | Fundament o gr.30cm z betonu C16/20 | m3 | 0,5 |  |  |  |
| 14 | Wymiana gruntu na obsypkę i zasypkę wodociągu – piasek średnioziarnisty | m3 | 329,5 |  |  |  |
| 15 | Ręczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem wraz z rozbiórką umocnienia ścian wykopów, grunt kategorii I-II | m3 | 8,8 |  |  |  |
| 16 | Mechaniczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem wraz z rozbiórką umocnienia ścian wykopów, grunt kategorii I-II | m3 | 430,6 |  |  |  |
| 17 | Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki z załadowaniem i wyładowaniem wraz z utylizacją na odległość do 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 359,4 |  |  |  |
| 18 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV – wywóz na wysypisko na odległość 10 km (9 dodatków) | m3 | 359,4 |  |  |  |
| 19 | Utylizacja nadmiaru ziemi -opłata za wysypisko | m3 | 359,4 |  |  |  |
| 20 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych 110 PE łączonych przez zgrzewanie | m | 99 |  |  |  |
| 21 | Przewiert z rur PEHD 250mm | m | 24 |  |  |  |
| 22 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych 250 PEHD łączonych przez zgrzewanie | m | 7 |  |  |  |
| 23 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych 200 PEHD łączonych przez zgrzewanie | m | 20 |  |  |  |
| 24 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych 90 PE łączonych przez zgrzewanie | m | 18 |  |  |  |
| 25 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych 63 PE łączonych przez zgrzewanie | m | 62 |  |  |  |
| 26 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych 40 PE łączonych przez zgrzewanie | m | 44 |  |  |  |
| 27 | Studnia wodomierzowa Dn1200 z armaturą | szt. | 1 |  |  |  |
| 28 | Trójnik kołnierzowy żeliwny 100/80 | szt | 2 |  |  |  |
| 29 | Trójnik kołnierzowy żeliwny 100/100 | szt | 2 |  |  |  |
| 30 | Łuk gięty 110 PE 45 ° | szt | 5 |  |  |  |
| 31 | Łuk gięty 110 PE 30 ° | szt | 2 |  |  |  |
| 32 | Łuk gięty 63 PE 45 ° | szt | 3 |  |  |  |
| 33 | Łuk gięty 63 PE 30 ° | szt | 3 |  |  |  |
| 34 | Obejma siodłowa 110/63PE | szt | 1 |  |  |  |
| 35 | Zawór kątowy 63PE 100 SDR11 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną do zasuw | szt | 1 |  |  |  |
| 36 | Redukcja PE 63/40 | szt | 1 |  |  |  |
| 37 | Łącznik rurowy żeliwny RR Dn 100 | szt | 2 |  |  |  |
| 38 | Tuleja kołnierzowa 110PE z kołnierzem nierdzewnym i kompletem śrub | szt | 10 |  |  |  |
| 39 | Tuleja kołnierzowa 90PE z kołnierzem nierdzewnym i kompletem śrub | szt | 2 |  |  |  |
| 40 | złączka Dn40mm | szt | 2 |  |  |  |
| 41 | Mufa elektrooporowa 110PE100 SDR17 | szt | 30 |  |  |  |
| 42 | Mufa elektrooporowa 90PE100 SDR17 | szt | 6 |  |  |  |
| 43 | Mufa elektrooporowa 63PE100 SDR17 | szt | 12 |  |  |  |
| 44 | Mufa elektrooporowa 40PE100 SDR17 | szt | 2 |  |  |  |
| 45 | Kolano żeliwne Dn80 ze stopką N | szt | 3 |  |  |  |
| 46 | Hydrant nadziemny Dn80 | szt | 3 |  |  |  |
| 47 | Zasuwa kołnierzowa , klinowa z miękkim doszczelnieniem wraz z obudową Dn 100 i skrzynką uliczną | kpl | 5 |  |  |  |
| 48 | Zasuwa kołnierzowa , klinowa z miękkim doszczelnieniem wraz z obudową Dn 80 i skrzynką uliczną | kpl | 4 |  |  |  |
| 49 | Króciec żeliwny dwukołnierzowy Dn80mm 1000mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 50 | Obrukowanie skrzynek ulicznych do zasuw na fundamencie betonowym C16/20 o wymiarach 0.5x0.5gr 0.20 wraz z budową obrzeży na fundamencie betonowym wokół obrukowania. | m2 | 5 |  |  |  |
| 51 | Wykonanie bloków oporowych i podporowych wraz z izolacją folią | m3 | 2 |  |  |  |
| 52 | Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku stalowym | kpl | 12 |  |  |  |
| 53 | Oznakowanie trasy wodociągu taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą | m | 254 |  |  |  |
| 54 | Próba szczelności sieci wodociągowych, (odcinek ) | próba | 3 |  |  |  |
| 55 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych (odcinek ) | odcinek | 3 |  |  |  |
| 56 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg ) | szt | 3 |  |  |  |
| 57 | Włączenia do istn. sieci | szt | 3 |  |  |  |
| 58 | Demontaż istn. sieci wodociągowej | m | 20 |  |  |  |
| 59 | Demontaż istn. hydrantu | kpl. | 1 |  |  |  |
| 60 | Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych | kpl. | 13 |  |  |  |
| 61 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 2,00 |  |  |  |
| 62 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, gruz – wywóz na wysypisko na odległość 10 km (9 dodatków) | m3 | 2,00 |  |  |  |
| 63 | Utylizacja gruzu -opłata za wysypisko | m3 | 2,00 |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót wodociągowych netto [PLN] |  |  |  |  |  |  |