Kosztorys ofertowy

Gazociąg

| Nr | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. [PLN] | Wartość [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty pomiarowe | km | 0,1 |  |  |  |
| 2 | Przekopy kontrolne i podkopy | szt. | 5 |  |  |  |
| 3 | Wykopy ręczne wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV | m3 | 80 |  |  |  |
| 4 | Wykopy koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV | m3 | 120 |  |  |  |
| 5 | Umocnienie ścian wykopów liniowych szalunkami systemowymi lub balami drewnianymi z grodzicami i rozporami lub ścianką szczelną, kategoria gruntu III-IV | m2 | 372 |  |  |  |
| 6 | Odwodnienie wykopu pompą lub igłofiltrami | m-godz | 240 |  |  |  |
| 7 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teletechnicznych, rozpiętość 4,0m | kpl | 3 |  |  |  |
| 8 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teletechnicznych, rozpiętość 4,0m | kpl | 3 |  |  |  |
| 9 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, rozpiętość 4,0m | kpl | 1 |  |  |  |
| 10 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, rozpiętość 4,0m | kpl | 1 |  |  |  |
| 11 | Montaż rur osłonowych typu AROT na kablach energetycznych i teletechnicznych | m | 6 |  |  |  |
| 12 | Podsypka z piasku pod budowę wodociągu z zagęszczeniem – (materiał, dowóz, rozładunek, wbudowanie) | m3 | 8,0 |  |  |  |
| 13 | Wymiana gruntu na obsypkę i zasypkę – piasek średnioziarnisty(dowóz, rozładunek) | m3 | 152,0 |  |  |  |
| 14 | Ręczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem wraz z rozbiórką umocnienia ścian wykopów, grunt kategorii I-II | m3 | 19,0 |  |  |  |
| 15 | Mechaniczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem wraz z rozbiórką umocnienia ścian wykopów, grunt kategorii I-II | m3 | 170,9 |  |  |  |
| 16 | Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki z załadowaniem i wyładowaniem wraz z utylizacją na odległość do 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 161,9 |  |  |  |
| 17 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV – wywóz na wysypisko na odległość 10 km (9 dodatków) | m3 | 161,9 |  |  |  |
| 18 | Utylizacja nadmiaru ziemi -opłata za wysypisko | m3 | 161,9 |  |  |  |
| 19 | Montaż rurociągów z rur stalowych 168,3 x 4,5mm łączonych przez spawanie | m | 53 |  |  |  |
| 20 | Montaż łuków 168,3 x 4,5mm łączonych przez spawanie wraz z izolacją | szt | 6 |  |  |  |
| 21 | Rura wydmuchowa Dn40mm wraz z skrzynką uliczną odo zasuw | szt. | 1 |  |  |  |
| 22 | Oznakowanie trasy gazociągu taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą oraz drutem | m | 53 |  |  |  |
| 23 | Montaż rury ochronnej 323,9 x 7,1mm, zabezpieczonej fabrycznie powłoką 3LPE | m | 16 |  |  |  |
| 24 | Manszety 323,9/168,3 | kpl. | 2 |  |  |  |
| 25 | Opaski dystansowe do rur o wysokości 40mm bez elementów metalowych | kpl | 14 |  |  |  |
| 26 | Pianka poliuretanowa | m3 | 0,12 |  |  |  |
| 27 | Punkt pomiarów elektrycznych | kpl. | 1 |  |  |  |
| 28 | Kable YKOS 1 x 4 | kpl. | 24 |  |  |  |
| 29 | Bypass z rur 110PE PN10 | m | 50 |  |  |  |
| 30 | Próba szczelności sieci gazowych (odcinek ) | próba | 1 |  |  |  |
| 31 | Włączenia do istn. sieci | kpl. | 1 |  |  |  |
| 32 | Demontaż istn. sieci gazowej | m | 45 |  |  |  |
| 33 | Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw gazowych | kpl. | 8 |  |  |  |
| 34 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 1,00 |  |  |  |
| 35 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, gruz – wywóz na wysypisko na odległość 10 km (9 dodatków) | m3 | 1,00 |  |  |  |
| 36 | Utylizacja gruzu -opłata za wysypisko | m3 | 1,00 |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót gazowych netto [PLN] |  |  |  |  |  |  |