## FORMULARZ CENOWY ost
KR-01/01/22
Załącznik nr 7 do SWZ
Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników dla Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt - Część 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia/nr katalogowy | Objętość opakowania jednostkowego | Nazwa produktu RÓWNOWAŻNEGO* | cena jednostkowa brutto | ilość | Wartość brutto | max. termin dostawy od dnia złożenia zamówienia | UWAGI** | Konieczność dostarczenia dokumentów lub próbek do testowania w przypadku oferowania produktów RÓWNOWAŻNYCH oraz sposób testowania
1 | 1-Step™ Ultra TMB-Blotting Solution | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 37574 | 250 mL |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
2 | 310 and 31xx Running Buffer, 10X | Bufor do elektroforezy kapilarnej w w sekwenatorze Genetic Analyzer 3130xl; bufor do elektroforezy 10x Genetic Analysis Buffer with EDTA lub równoważny, 10x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie Genetic Analyzer 3130xl; sprawdzony w użyciu, z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerem opisanym w pozycji 88; gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną; konfekcjonowany fabrycznie, po 25 ml w opakowaniu. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 402824 | 25 ml |  |  | 4 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3130xl; 2. Stosowany w MA | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
3 | 3130xl/3100 Genetic Analyzer 16-Capillary Array, 36 cm | Zestaw 16kapilar o długości 36 cm pozwalający na analizę długości fragmentów oraz sekwencjonowanie na aparacie Genetic Analyzer 3130xl, wewnętrznie niepokryte (całkowita długośc kapilary 47 cm x50um); gwarancja jakości dla 100 RUNów do roku od daty zakupu. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4315931 | 1 sztuka |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3130xl; 2. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - 1 sztuka kapilar w oryginalnym opakowaniu do obejrzenia/porównania; wizualne sprawdzenie/porównanie z oryginalnymi kapilarami o nr kat. 4315931, bez usuwania zabezpieczeń
4 | 31xx and 3500 Matrix Standards Kit, BigDye® Terminator v1.1 | Zestaw standardów wykorzystywane do generowania kalibracji widma dla chemii sekwencjonowania BigDye® Terminator v1.1 na 3500xl Genetic Analyzer ThermoFisher Scientific. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4336824 | 1 kit |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3500xl; 2. Do kalibracji aparatów Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - ilość odczynnika wystarczająca do przeprowadzenia 1 kalibracji barwników na aparatach Genetic Analyzer 3500xl; przeprowadzenie kalibracji barwników + 1 RUN sekwencjonowania
5 | 31xx Matrix Standards Kit, BigDye® Terminator v3.1 | Zestaw standardów wykorzystywane do generowania kalibracji widma dla chemii sekwencjonowania BigDye® Terminator v3.1 na 3500xl Genetic Analyzer ThermoFisher Scientific. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4336974 | 1 kit |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3500xl; 2. Do kalibracji aparatów Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - ilość odczynnika wystarczająca do przeprowadzenia 1 kalibracji barwników na aparatach Genetic Analyzer 3500xl;; przeprowadzenie kalibracji barwników + 1 RUN sekwencjonowania
6 | 3500xL Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 50 cm | Zestaw 24 kapilar o długości 50 cm pozwalający na analizę długości fragmentów oraz sekwencjonowanie na aparacie 3500xl Genetic Analyzer ThermoFisher Scientific, wbudowane w ramce; gwarancja jakości dla 150 RUNów do roku od daty zakupu. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4404689 | 1 sztuka |  |  | 4 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3500xl; 2. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - 1 sztuka kapilar w oryginalnym opakowaniu do obejrzenia/porównania; wizualne sprawdzenie/porównanie z oryginalnymi kapilarami o nr kat. 4404689, bez usuwania zabezpieczeń
7 | 5' Fluorescent Labeled Single Primers 10K pmol | Startery znakowane 5' : 6-FAM, TET, VIC, HEX, NED, lub PET. Długość do 30 nt. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 450007 | 10K pmol |  |  | 2 | 0 | 28 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; 2. Stosowany w MA 3. produkt typu „Custom” | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
8 | 5' Fluorescent Labeled Single Primers 80K pmol | Startery znakowane 5' : 6-FAM, TET, VIC, HEX, NED, lub PET. Długość do 30 nt; możliwość oczyszczania HPLC. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 450006 | 80K pmol |  |  | 8 | 0 | 28 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; 2. Stosowany w MA 3. produkt typu „Custom” | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
9 | 5' Labeled Primer Pairs | Para starterów: jeden znakowany 5', drugi nieznakowany - każdy w osobnej probówce. Startery znakowane 5' : 6-FAM, TET, VIC, HEX, NED, lub PET. Długość do 30 nt. Skala syntezy 10K pmol. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 450056 | 10K pmol |  |  | 17 | 0 | 28 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; 2. Stosowany w MA 3. produkt typu „Custom” | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
10 | 5' Labeled Primer Pairs | Para starterów: jeden znakowany 5', drugi nieznakowany - każdy w osobnej probówce. Startery znakowane 5' : 6-FAM, TET, VIC, HEX, NED, lub PET. Długość do 30 nt. Skala syntezy 80K pmol. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 450059 | 80K pmol |  |  | 7 | 0 | 28 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; 2. Stosowany w MA 3. produkt typu „Custom” | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
11 | 96 Well Round (U) Bottom Plate, TC Surface, Pack of 1 | Polistyrenowe, 96-dołkowe płytki z zamknięciem (pokrywka), objętość 300 µL, sterylne, do hodowli komórkowych, dno U-kształtne, powierzchnia Nunclon Delta. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat 163320 | 50 szt |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
12 | Adhesive PCR Plate Foils | Folia aluminiowa o silnych właściwościach adhezyjnych; do PCR, nadająca się do płytek 384-dołkowych; można łatwo przeciąć ją skalpelem; nie zostawia zabrudzeń na tipsach i płytkach PCR; do stosowania w temp. -40° do +120°C. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. AB0626 | 100 szt. / op. |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. OpenArray™ AccuFill™ System | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
13 | Ampicillin, sodium salt, irradiated | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 11593027 | 200 mg |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
14 | AmpliTaq Gold 360 Master Mix | Gotowy master mix do przeprowadzenia reakcji PCR, zawierający polimerazę Amplitaq Gold 360. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4398881 | 5 ml |  |  | 7 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
15 | Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series | Bufor anody do elektroforezy w instrumencie 3500xl Genetic Analyzer ThermoFisher Scientific. Dostarczane w opakowaniu zawierającym 4 opakowania jednostkowe (4 pojemniki), gotowe do użytku, z RFID tag, w górnej części elementu opakowania jednostowego uszczelniony folią z tworzywa sztucznego, do usunięcia przed montażem do urządzenia. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4393927 | 4 szt. / op. |  |  | 10 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3500xl; 2. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - 1 plastikowy pojemniczek z buforem, sterylnie pakowany; sprawdzenie dopasowania pojemnika do sekwenatora 3500xl Genetic Analyzer + 1 analiza fragmentów na tym aparacie
16 | Antibiotic-Antimycotic (100X) | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 15240062 | 100 mL |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
17 | BigDye XTerminator® Purification Kit | Zestaw pozwalający na opczyszczenie produktów sekwencjonowania z niewinkorporowanych czasteczek terminatorów Big Dye oraz soli. Zestaw zawiera 20ml odczynnika, wystarcza na przeprowadznie 1000 reakcji oczyszczania ( w 20ul). Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4376487 | 20 ml / 1000 rxn |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3500xl; | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - próbka w oryginalnym opakowaniu wystarczająca na oczyszczenie 8 produktów sekwencjonowania; oczyszczanie 8 produktów sekwencjonowania i puszczenie odczytu sekwencjonowania na sekwenatorze Genetic Analyzer 3500xl
18 | BigDye XTerminator® Purification Kit | Zestaw pozwalający na opczyszczenie produktów sekwencjonowania z niewinkorporowanych czasteczek terminatorów Big Dye oraz soli. Zestaw zawiera 2ml odczynnika, wystarcza na przeprowadznie 100 reakcji oczyszczania ( w 20ul). Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4376486 | 2 ml / 100 rxn |  |  | 10 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3500xl; | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - próbka w oryginalnym opakowaniu wystarczająca na oczyszczenie 4 produktów sekwencjonowania; oczyszczanie 4 produktów sekwencjonowania i puszczenie odczytu sekwencjonowania na sekwenatorze Genetic Analyzer 3500xl
19 | BigDye® Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequencing Buffer | Bufor zoptymalizowany do użycia z kitami BigDye® Terminator Cycle Sequencing. 5x stężony. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4336697 | 1 mL |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
20 | BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit | zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanych aparacie GeneticAnalyzer 3500xl; pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania krótkich fragmentów w końcowej objętości próbki 20ul; zestaw zawiera: gotowy do użycia miks reakcyjny, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 24 reakcji sekwencjonowania w objętości 20ul. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4337449 | 24 rxn |  |  | 1 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3500xl; | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - próbka w oryginalnym opakowaniu wystarczająca reakcję sekwencjonowania 8 produktów PCR; sekwencjonowanie 8 produktów PCR o długości ok. 400 bp i odczyt reakcji na sekwenatorze kapilarnym GeneticAnalyzer 3500xl
21 | BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit | zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanych aparacie GeneticAnalyzer 3500xl; pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania w końcowej objętości próbki 20ul; -zestaw umożliwiający reakcję sekwencjonowania długich fragmentów; zestaw zawiera: gotowy do użycia miks reakcyjny, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 100 reakcji sekwencjonowania w objętości 20ul. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4337455 | 100 rxn |  |  | 7 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3500xl; | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - próbka w oryginalnym opakowaniu wystarczająca reakcję sekwencjonowania 8 produktów PCR; sekwencjonowanie 8 produktów PCR o długości ok. 850 bp i odczyt reakcji na sekwenatorze kapilarnym GeneticAnalyzer 3500xl
22 | Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series | Bufor katody do elektroforezy w instrumencie 3500xl Genetic Analyzer ThermoFisher Scientific. Dostarczane w opakowaniu zawierającym 4 opakowania jednostkowe (4 pojemniki), gotowe do użytku, w górnej części z RFID tag, elementu opakowania jednostowego uszczelniony folią z tworzywa sztucznego, do usunięcia przed montażem do urządzenia. Opakowanie jednostowe posiadające przegrodę dzielącą w dolnej części pojemnik na dwa segmenty. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4408256 | 4 szt. / op. |  |  | 10 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3500xl; 2. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - 1 plastikowy pojemniczek z buforem, sterylnie pakowany; sprawdzenie dopasowania pojemnika do sekwenatora 3500xl Genetic Analyzer + 1 analiza fragmentów
23 | Collagen I, bovine | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat A1064401 | 10ml |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
24 | Collagen I, rat tail | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat A1048301 | 20ml |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
25 | Collagenase, Type I, powder | Kolagenaza rozcinająca wiązania Pro-X-Gly-Pro. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 17100017 | 1g |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
26 | Collibri™ 3´ mRNA Library Prep Kit for Illumina™ Systems | zestaw do bibliotek 3'mRNA-seq Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. A38110024 | 96 rxn |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
27 | Conditioning Reagent, 3500 Series | Odczynnik do przepłukiwania pompy i jej kanałów dla sekwentora 3500xl Genetic Analyzer ThermoFisher Scientific. Dostarczane w opakowaniach jednorazowych, gotowe do użytku, z RFID tag, w górnej części elementu opakowania uszczelniony folią z tworzywa sztucznego, do usunięcia przed montażem do urządzenia; na jedno przepłukiwanie. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4393718 | 1 sztuka |  |  | 8 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3500xl; 2. Stosowany w MA | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
28 | Custom TaqMan® Gene Expression Assay, MED FAM | Para starterów wraz z sondą TaqMan MGB znakowaną FAM, do analizy ekspresji genów w warunkach standardowych przy 2-stopniowej reakcji RT-PCR; zestaw zaprojektowany do indywidualnie wybranej sekwencji; wystarcza na 750 reakcji, 20x stężonyy; do analizy w aparatach StepOnePlus Real-time PCR System i QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4332078 | 750 reactions, 20x |  |  | 2 | 0 | 28 dni | 1. Aparat: StepOnePlus Real-time PCR System i QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System, QuantStudio 7; 2. produkt typu „Custom” | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
29 | Custom TaqMan® Gene Expression Assay, MED VIC | Para starterów wraz z sondą TaqMan MGB znakowaną VIC, do analizy ekspresji genów w warunkach standardowych przy 2-stopniowej reakcji RT-PCR; zestaw zaprojektowany do indywidualnie wybranej sekwencji; wystarcza na 750 reakcji, 20x stężonyy; do analizy w aparatach StepOnePlus Real-time PCR System i QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4448509 | 750 reactions, 20x |  |  | 2 | 0 | 28 dni | 1. Aparat: StepOnePlus Real-time PCR System i QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System, QuantStudio 7; 2. produkt typu „Custom” | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
30 | Custom TaqMan® Gene Expression Assay, SM FAM | Para starterów wraz z sondą TaqMan MGB znakowaną FAM, do analizy ekspresji genów w warunkach standardowych przy 2-stopniowej reakcji RT-PCR; zestaw zaprojektowany do indywidualnie wybranej sekwencji; wystarcza na 360 reakcji, 20x stężony; do analizy w aparatach StepOnePlus Real-time PCR System i QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4331348 | 360 reactions, 20x |  |  | 2 | 0 | 28 dni | 1. Aparat: StepOnePlus Real-time PCR System i QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System, QuantStudio 7; 2. produkt typu „Custom” | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
31 | Custom TaqMan® Gene Expression Assay, SM VIC | Para starterów wraz z sondą TaqMan MGB znakowaną VIC, do analizy ekspresji genów w warunkach standardowych przy 2-stopniowej reakcji RT-PCR; zestaw zaprojektowany do indywidualnie wybranej sekwencji; wystarcza na 360 reakcji, 20x stężonyy; do analizy w aparatach StepOnePlus Real-time PCR System i QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4448508 | 360 reactions, 20x |  |  | 2 | 0 | 28 dni | 1. Aparat: StepOnePlus Real-time PCR System i QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System, QuantStudio 7; 2. produkt typu „Custom” | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
32 | Custom TaqMan® SNP Genotyping Assay | Skoncentrowany 40x; small scale, 300 reakcji w objętości 25µL. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4332077 | 188 µL/300 rxn |  |  | 10 | 0 | 28 dni | 1. Aparat: StepOnePlus Real-time PCR System i QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System, QuantStudio 7; 2. produkt typu „Custom” | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
33 | Custom TaqMan® SNP Genotyping Assay | Skoncentrowany 40x; medium scale, 1000 reakcji w objętości 25µL. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4332075 | 625 µL/1000 rxn |  |  | 2 | 0 | 28 dni | 1. Aparat: StepOnePlus Real-time PCR System i QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System, QuantStudio 7; 2. produkt typu „Custom” | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
34 | DEPC-Treated Water | 10 x 50 mL. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. AM9906 | 10 x 50 mL |  |  | 8 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
35 | Dispase II, powder | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 17105041 | 5g |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
36 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 31966047 | 10 x 500 mL |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
37 | DMEM, low glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | Podstawowe medium wspierające wzrost hodowanych komórek ssaków; bez HEPES; z Low Glucose, Sodium Pyruvate, GlutaMAX™, Phenol Red. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 10567014 | 500 ml |  |  | 5 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
38 | DMEM/F-12, GlutaMAX™ Supplement | Podstawowe medium wspierające wzrost hodowanych komórek ssaków; bez HEPES; z GlutaMAX™, Phenol Red. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 31331028 | 500ml |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
39 | DMEM/F-12, GlutaMAX™ supplement | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 10565018 | 500 ml |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
40 | DNA AWAY™ Surface Decontaminant | Środek do odkażania powierzchni, degraduje DNA szybciej i skuteczniej niż autoklawowanie. Odpowiednie do pudełek na żele, pipet, blatów, termocyklerów i innych urządzeń. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 7010PK | 8.5 oz. / 250 mL |  |  | 3 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
41 | DNAZap™ PCR DNA Degradation Solutions | Roztwory DNAZap™ to dwa roztwory, które są nieszkodliwe, gdy są stosowane oddzielnie, ale po zmieszaniu stają się silnym odczynnikiem degradującym kwasy nukleinowe. Mieszanina ta jest w stanie natychmiast zdegradować wysoki poziom zanieczyszczającego DNA i RNA z powierzchni. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. AM9890 | 250 mL |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
42 | dNTP Mix (10 mM ea) | dATP, dCTP, dGTP, dTTP każdy o stężeniu 10 mM w roztworze 0.6 mM Tris-HCl (pH 7.5) Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 18427088 | 1mL |  |  | 5 | 0 | 21 dni | 1. Stosowany w MA | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
43 | DS-32 Matrix Standard Kit (Dye Set F) | Zestaw miksu standardów DS-32 do 'multicomponent matrix' zawierający 5-FAM™, JOE™, NED™, and ROX w buforze TE, do zastosowań w aparacie 3500xl Genetic Analyzer ThermoFisher Scientific. Zestw zawierający ilość odczynników do wykonania 8 runów w sekwenatorze 24-kapilarnym 3500xl Genetic Analyzer i/lub 16-kapilarnym 3130xl GeneticAnalyzer ThermoFisher Scientific. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4345831 | 1 kit / 8 runs |  |  | 1 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; 2. Do kalibracji aparatów Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - ilość odczynnika wystarczająca do przeprowadzenia 1 kalibracji barwników; przeprowadzenie kalibracji barwników + 1 RUN STR na sekwenatorach kapilarnych Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl
44 | DS-33 Matrix Standard Kit (Dye Set G5) | Zestaw miksu standardów DS-33 do 'multicomponent matrix' zawierający NED™, VIC®, FAM™, PET™, LIZ™ w buforze TE, do zastosowań w aparacie 3500xl Genetic Analyzer ThermoFisher Scientific. Zestw zawierający ilość odczynników do wykonania 8 runów w sekwenatorze 24-kapilarnym 3500xl Genetic Analyzer i/lub 16-kapilarnym 3130xl GeneticAnalyzer ThermoFisher Scientific. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4345833 | 1 kit / 8 runs |  |  | 1 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; 2. Do kalibracji aparatów Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; 3. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - ilość odczynnika wystarczająca do przeprowadzenia 1 kalibracji barwników; przeprowadzenie kalibracji barwników + 1 RUN STR na sekwenatorach kapilarnych Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl
45 | DS-36 Matrix Standard (Dye Set J6) | Zestaw miksu standardów DS-36 do kalibracji spektralnej zawierający 6-FAM™, VIC®, NED™, SID™, TAZ™, and LIZ® w buforze TE, do zastosowań w aparacie 3130xl i 3500xl Genetic Analyzer ThermoFisher Scientific. Zestw zawierający ilość odczynników do wykonania 8 runów w sekwenatorze 24-kapilarnym 3500xl Genetic Analyzer ThermoFisher Scientific. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4425042 | 1 kit |  |  | 1 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3500xl; 2. Do kalibracji aparatu Genetic Analyzer 3500xl; 3. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - ilość odczynnika wystarczająca do przeprowadzenia 1 kalibracji barwników; przeprowadzenie kalibracji barwników + 1 RUN STR na sekwenatorach kapilarnych Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl
46 | DTT, 1M | Roztwór wodny, 1M; komponent niezbędny do innych zestawów. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. P2325 | 1 mL |  |  | 1 | 0 | 21 dni | 1. Stosowany w MA | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
47 | Dynabeads® mRNA Purification Kit (for mRNA purification from total RNA preps) | Produkt identyczny lub równoważny z produktem Thermofisher Scientific nr kat. 61006 | 61006 |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
48 | Equine Genotypes Panel 1.1 Kit | Equine Genotypes Panel 1.1 Kit - zestaw 2 mieszanin reakcyjnych i kontroli w jednym opakowaniu do amplifikacji 17 loci mikrosatelitarnych w jednym czasie: zawiera master mix i primer mix oraz końską kontrolę o potwierdzonym i udokumentowanym genotypie. Zestaw reagentów oparty na polimerazie Phusion Hot Start DNA Polymerase. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. F850L | 1 kit / 500 reakcji |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - próbka w oryginalnym opakowaniu wystarczająca do reakcji PCR 8 próbek; analiza fragmentów na sekwenatorze kapilarnym GeneticAnalyzer 3130xl i 3500xl
49 | Exonuclease I | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. EN0581 | 4000 Units |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
50 | FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. EF0654 | 300 units |  |  | 3 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
51 | Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. A3840102 | 10 x 50 ml |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
52 | Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, E.U.-approved, South America Origin | Opakowanie jednostkowe 500 ml. Serum cielęce, pochodzenia amerykańskiego, inaktywowane temperaturowo, sterylne oraz wolne od toksyn. Standardowy dodatek do pożywek hodowlanych komórek eukariotycznych. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 10500064 | 500 mL |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
53 | Fetal Bovine Serum, qualified, One Shot™ format, EU Approved South America origin | Surowica bydlęcado hodowli komórkowych; z certyfikatem analizy, testowana na obecność wirusów i mykoplazm. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. A3160802 | 10x50 |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
54 | FGF-Basic (AA 1-155) Recombinant Human Protein | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. PHG0261 | 100 ug |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
55 | Geltrex™ hESC-Qualified, Ready-To-Use, Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat.A1569601 | 1x50ml |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
56 | Geltrex™ LDEV-Free Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. A1413202 | 5ml |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
57 | GeneAmp® dNTP Blend (2.5 mM ea) | Mix nukeotydów do PCR, z DTTP, po 2,5 mM każdego, zawieszone w wodzie destylowanej miareczkowanej NaOH do pH 7.0 Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. N8080260 | 1 mL |  |  | 1 | 0 | 21 dni | 1. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - próbka wystarczająca na przeprowadzenie 4 reakcji PCR w objętości 20 µl; reakcja PCR w objętości 20 µl 4 próbek i sprawdzenie wyników na żelu agarozowym
58 | GeneAmp™ dNTP Blend (2.5 mM ea) | po 2,5 mM dATP, dCTP, dGTP and dTTP, zawieszone w wodzie destylowanej miareczkowanej NaOH do pH 7.0 Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4303441 | 6 x 1 ml |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Stosowany w MA | próbka wystarczająca na przeprowadzenie 4 reakcji PCR w objętości 20 µl; reakcja PCR w objętości 20 µl 4 próbek i sprawdzenie wyników na żelu agarozowym
59 | GeneJET Gel Extraction and DNA Cleanup Micro Kit | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. K0832 | 250 preps |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
60 | GeneRuler 100 bp DNA Ladder | Zakres prążków 100-1000 bp; z barwnikiem TriTrack DNA Loading Dye. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. SM0242 | 5 x 50 µg |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
61 | GeneScan™ 500 LIZ™ dye Size Standard | 800 reakcji. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4322682 | 800 rxn |  |  | 10 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; 2. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - min. 4 µl odczynnika; przeprowadzenie elektroforezy kapilarnej analizy fragmentów w sekwenatorze kapilarnym
62 | GeneScan™ 500 ROX™ dye Size Standard | 800 reakcji. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 401734 | 800 rxn |  |  | 1 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; 2. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - min. 4 µl odczynnika; przeprowadzenie elektroforezy kapilarnej analizy fragmentów w sekwenatorze kapilarnym
63 | Heat Seals for ALPS™ Microplate Heat Sealing Instruments | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. AB-0559 | 100 szt. / kasetę |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: ALPS™ Microplate Heat Sealing Instruments | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
64 | HEPES (1 M) | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 15630080 | 100 ml |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
65 | Hi-Di™ Formamide | Dejonizowany formamid do elektroforezy kapilarnej, do stosowania w aparatach Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4311320 | 25 mL |  |  | 10 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; 2. Stosowany w MA | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
66 | High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit | Kompletny zestaw do odwrotnej transkrypcji; 200 reakcji w objętości 20 µl; produkty długości do 7 kb; zawiera: bufor, RT Random Primers, dNTP Mix i odwrotna transkryptazę w osobnych opakowaniach. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4368814 | 200 rxn |  |  | 7 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
67 | High-Capacity RNA-to-cDNA™ Kit | Kompletny zestaw do odwrotnej transkrypcji w formie mixu; 50 reakcji w objętości 20 µl; produkty długości do 7 kb. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4387406 | 50 rxn |  |  | 10 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
68 | Horse Serum, heat inactivated, New Zealand origin | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat.26050088 | 500ml |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
69 | Kanamycin sulfate | Rozpuszczalny w wodzie antybiotyk pierwotnie oczyszczony z bakterii Streptomyces kanamyceticus; działa poprzez wiązanie się z podjednostką 30S rybosomu bakteryjnego i hamowanie syntezy białek u podatnych bakterii. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 15160054 | 100 mL |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
70 | Keratinocyte-SFM Medium (Kit) with L-glutamine, EGF, and BPE | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 17005075 | 1kit |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
71 | Lipofectamine™ 3000 Transfection Reagent | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. L3000008 | 0,75 mL |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
72 | Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR | Miks reakcyjny do odwrotnej trankrypcji z małych ilości RNA. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. K1641 | 50 rxn |  |  | 3 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
73 | MeltDoctor™ HRM Calibration Plate, Fast 96-well | Gotowe do użycia płytki 96-dołkowe do kalibracji MeltDoctor™ HRM, zawierające komponenty umożliwiające kalibrację czystych barwników i HRM; do kalibracji termicznej i optycznej. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4425618 | 1 x 96 well plate |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System i QuantStudio 7; 2. Do kalibracji aparatu QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
74 | MeltDoctor™ HRM Master Mix | Umożliwiający analizę HRM w aparatach QuantStudio. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4415440 | 5 mL |  |  | 3 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System i QuantStudio 7; | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
75 | MEM Amino Acids Solution (50X) | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 11130036 | 100 ml |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
76 | MesenPRO RS™ Medium | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 12746012 | 1kit |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
77 | MicroAmp® Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 0.1 mL | Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne:z 96 dołkami o pojemności 0,1 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu. Płytka ścięta na rogu A1, pasująca do aparatu StepOnePlus Real-time PCR System i QuantStudio 12K flex. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4346906 | 20 szt. / op. |  |  | 15 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System i StepOnePlus Real-time PCR System; | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - 1 płytka testowa w oryginalnym opakowaniu; sprawdzenie dopasowania do posiadanych instrumentów QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System i StepOnePlus Real-time PCR System
78 | MicroAmp® Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0.1 mL | Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne:z 96 dołkami o pojemności 0,1 ml, optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu. Płytka ścięta na rogu A1, pasująca do aparatu StepOnePlus Real-time PCR System i QuantStudio 12K flex. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4346907 | 10 szt. / op. |  |  | 15 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System, QuantStudio 7 i StepOnePlus Real-time PCR System; 2. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - 1 płytka testowa w oryginalnym opakowaniu; sprawdzenie dopasowania do posiadanych instrumentów QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System i StepOnePlus Real-time PCR System
79 | MicroAmp® Optical 96-Well Reaction Plate | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. N8010560 | 10 szt. / op. |  |  | 30 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; 2. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - 1 płytka testowa w oryginalnym opakowaniu; sprawdzenie dopasowania do posiadanych instrumentów Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl
80 | MicroAmp® Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe z kodem kreskowym Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne:z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml,optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu.Płytka o wymiarze 126 mm x 86 mm ścięta na rogu A12. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4306737 | 20 szt. / op. |  |  | 10 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; 2. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - 1 płytka testowa w oryginalnym opakowaniu; sprawdzenie dopasowania do posiadanych instrumentów Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl
81 | MicroAmp® Optical Adhesive Film | Folia samoprzylepna do płytki 96 dołkowej, optycznie neutralna, konfekcjonowana w opakowaniu zawierającym 100 folii. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4311971 | 100 szt. / op. |  |  | 10 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System, QuantStudio 7 i StepOnePlus Real-time PCR System; | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - 1 folia testowa w oryginalnym opakowaniu; sprawdzenie dopasowania do posiadanych płytek i 1 reakcja real-time PCR w aparatach QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System i StepOnePlus Real-time PCR System
82 | MicroAmp™ Clear Adhesive Film | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4306311 | 100 szt. / op. |  |  | 6 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
83 | MicroAmp™ Optical Adhesive Film Kit | Zawiera optyczną folię samoprzylepną (20 sztuk), podkładki uciskowe do uszczelniania termicznego między klapą pokrywy termocyklera i płytką, aplikator folii samprzylepnej. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4313663 | 1 kit |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
84 | Novex® TBE Gels, 10%, 12 well | Zapewniają najwyższą możliwą rozdzielczość do analizy fragmentów restrykcyjnych i produktów PCR. Fragmenty DNA są wyraźnie rozdzielane na ostre, zwarte pasma. Produkowane z wysokiej czystości Tris-base, kwasu borowego, EDTA, akrylamidu, bisakrylamidu, TEMED i APS. Dedykowane do XCell SureLock® Mini-Cell. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. EC62752BOX | 1 box |  |  | 1 | 0 | 21 dni | 1. Aparat XCell SureLock® Mini-Cell | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
85 | Novex® TBE Gels, 6%, 10 well | Zapewniają najwyższą możliwą rozdzielczość do analizy fragmentów restrykcyjnych i produktów PCR. Fragmenty DNA są wyraźnie rozdzielane na ostre, zwarte pasma. Produkowane z wysokiej czystości Tris-base, kwasu borowego, EDTA, akrylamidu, bisakrylamidu, TEMED i APS. Dedykowane do XCell SureLock® Mini-Cell. Produkt identyczny lub równoważny z produktem Thermofisher Scientific nr kat. EC6265BOX | 1 box |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Aparat XCell SureLock® Mini-Cell | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
86 | Novex® TBE Running Buffer (5X) | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. LC6675 | 1 L |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
87 | Nuclease-Free Water (not DEPC-Treated) | Woda wolna od nukleaz, dejonizowana, filtrowana do finalnego opakowania i autoklawowana, gotowa do użytku. Produkt wolny nukleaz, badany na zanieczyszczenia niespecyficzne endonukleazy i egzonukleazy, aktywność RNazy. 1 x butelka o objętości 100 mL. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. AM9938 | 1 x 100 mL |  |  | 20 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
88 | Nuclease-Free Water (not DEPC-Treated) | Woda wolna od nukleaz, dejonizowana, filtrowana do finalnego opakowania i autoklawowana, gotowa do użytku. Produkt wolny nukleaz, badany na zanieczyszczenia niespecyficzne endonukleazy i egzonukleazy, aktywność RNazy. 10 x butelka o objętości 50 mL. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. AM9937 | 10 x 50 mL |  |  | 9 | 0 | 21 dni | 1. Stosowany w MA | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
89 | Nunc™ Cell Scrapers | Drapaki do zastosowań in vitro. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat 179693PK | 50 szt. / op. |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
90 | Nunc™ Cell-Culture Treated Multidishes, 24-Well Plate, Round | Polistyrenowe, 24-dołkowe płytki z zamknięciem (pokrywka), objętość 1 mL, sterylne, do hodowli komórkowych, powierzchnia hodowlana 1,9cm2, studzienki okrągłe. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat 142475 | 75 szt |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
91 | Nunc™ Cell-Culture Treated Multidishes, 48-Well Plate, Round | Polistyrenowe, 48-dołkowe płytki, objętość 0.5 mL, sterylne, do hodowli komórkowych, powierzchnia hodowlana 1,1cm2, studzienki okrągłe. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat 150687 | 75 szt |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
92 | Nunc™ Cell-Culture Treated Multidishes, 6-Well Plate, Round | Polistyrenowe, 6-dołkowe płytki z zamknięciem (pokrywka), objętość 3 mL, sterylne, do hodowli komórkowych, powierzchnia hodowlana 9,6cm2, studzienki okrągłe. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat 140675 | 75 szt |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
93 | Nunc™ EasYDish™ Dishes | Polistyrenowe, średnica 35 mm, wysokość 13 mm, powierzchnia hodowlana 8,8 cm2, objętość 3 mL, okrągłe, płaskodenne, z pokrywką, powierzchnia Nunclon Delta. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 150460 | 500 szt. / op. |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
94 | Nunc™ EasYDish™ Dishes | Polistyrenowe, średnica 60 mm, wysokość 16 mm, powierzchnia hodowlana 21.5 cm2, objętość 5 mL, okrągłe, płaskodenne, z pokrywką, powierzchnia Nunclon Delta. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 150462 | 280 szt. / op. |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
95 | Nunc™ EasYDish™ Dishes | Polistyrenowe, średnica 100 mm, wysokość 17 mm, powierzchnia hodowlana 56.7 cm2, objętość 12.5 mL, okrągłe, płaskodenne, z pokrywką, powierzchnia Nunclon Delta. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 150464 | 150 szt. / op. |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
96 | Nunc™ EasYFlask™ Cell Culture Flasks, Filter Cap, 25mL | Kolby do hodowli komórkowych, sterylne, polistyrenowe, powierzchnia hodowlana 75cm2, objętość 25mL, korek pod kątem z filtrem. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat 156499 | 100 szt |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
97 | Nunc™ EasYFlask™ Cell Culture Flasks, Filter Cap, 70mL | Kolby do hodowli komórkowych, sterylne, polistyrenowe, powierzchnia hodowlana 225cm2, objętość 70mL, korek pod kątem z filtrem. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat 159934 | 30 szt. |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
98 | Nunc™ EasYFlask™ Cell Culture Flasks, Filter Cap, 7mL | Kolby do hodowli komórkowych, sterylne, polistyrenowe, powierzchnia hodowlana 25cm2, objętość 7mL, korek pod kątem z filtrem. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat 156367 | 200 szt |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
99 | Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate | Polistyrenowe, 96-dołkowe płytki z zamknięciem (pokrywka), objętość 400 µL, sterylne, powierzchnia 1,9cm2, płaskodenne; do zautomatyzowanych czytników mikropłytek. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat 167008 | 50 szt. . |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
100 | Nunc™ Polycarbonate Cell Culture Inserts in in Multi-Well Plates, 24-Well Plate, 0.4 µm pore size | poliwęglanowe, 24-dołkowe płytki, średnica porów 0.4 µm, powierzchnia hodowlana 0.47cm2, objętość dołka 0,5 ml Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat 140620 | 48 szt |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
101 | Nunc™ Polycarbonate Cell Culture Inserts in in Multi-Well Plates, 24-Well Plate, 0.8 µm pore size | poliwęglanowe, 24-dołkowe płytki, średnica porów 0.8 µm, powierzchnia hodowlana 0.47cm2, objętość dołka 0,5 ml Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat 140629 | 48 szt |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
102 | Nunc™ Polycarbonate Cell Culture Inserts in in Multi-Well Plates, 6-Well Plate, 0.4 µm pore size | poliwęglanowe, 6-dołkowe płytki, średnica porów 0.4 µm, powierzchnia hodowlana 3.14 cm2, objętość dołka 1,5 ml Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat 140640 | 24 szt |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
103 | Nunc™ Sealing Tapes | RNase/DNase-free, -80°C do +150°C, aluminiowe (akrylan glinu). Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 232698 | 100 szt. / op. |  |  | 5 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
104 | Nunc™ Serological Pipettes 10 ml | Polistyrenowe, pakowane pojedynczo, papierowe / plastikowe opakowanie typu peeling, zaślepione, sterylne. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 170356N | 200 szt |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
105 | Nunc™ Serological Pipettes 25 ml | Polistyrenowe, pakowane pojedynczo, papierowe / plastikowe opakowanie typu peeling, zaślepione, sterylne. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 170357N | 200 szt |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
106 | Nunc™ Serological Pipettes 5 ml | Polistyrenowe, pakowane pojedynczo, papierowe / plastikowe opakowanie typu peeling, zaślepione, sterylne. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 170355N | 200 szt |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
107 | OpenArray® 384-well Sample Plates | Płytki 384-dołkowe, pasujące do robota OpenArray™ AccuFill™ System. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4406947 | 10 szt. / op. |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: OpenArray™ AccuFill™ System | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - 1 płytka testowa w oryginalnym opakowaniu; sprawdzenie dopasowania do instrumentu OpenArray™ AccuFill™ System
108 | OpenArray® AccuFill™ System Tips | Tipsy dedykowane do robota OpenArray™ AccuFill™ System. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4457246 | 1 pudełko |  |  | 6 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: OpenArray™ AccuFill™ System | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - 1 oryginalne pudełko z minimum 48 tipsami; sprawdzenie dopasowania i działania w instrumencie OpenArray™ AccuFill™ System
109 | Opti-MEM™ Reduced Serum Medium, GlutaMAX™ Supplement | Opti-MEM® I Reduced-Serum Medium is an improved Minimal Essential Medium (MEM) that allows for a reduction of Fetal Bovine Serum supplementation by at least 50% with no change in growth rate or morphology. Opti-MEM® I medium is also recommended for use with cationic lipid transfection reagents, such as Lipofectamine™ reagent. Opti-MEM® I medium can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, and primary fibroblasts. We offer a variety of Opti-MEM® I modifications for a range of cell culture applications. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 51985034 | 500 mL |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
110 | PBS, pH 7.2 | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 20012019 | 500 mL |  |  | 6 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
111 | Phusion Hot Start II DNA Polymerase (2 U/µL) | Wysoka wydajność PCR, 50-krotnie niższy wskaźnik błędu niż w przypadku polimerazy Taq i 6-krotnie niższy niż w przypadku polimerazy Pfu; do klonowania i innych zastosowań wymagających wysokiej wierności. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. F549S | 100 units |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
112 | Phusion U Hot Start DNA Polymerase | Polimeraza Phusion U Hot Start DNA do amplifikacji fragmentów DNA 500 unitów. Zestaw zawiarający: polimerazę Phusion U Hot Start DNA 2 U/µL, Phusion HF Buffer, 5X Phusion GC Buffer, DMSO. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. F555L | 500 units |  |  | 5 | 0 | 21 dni | 1. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - próbka wystarczająca na przeprowadzenie 4 reakcji PCR w objętości 20 µl; reakcja PCR w objętości 20 µl 4 próbek i sprawdzenie wyników w aparacie GeneticAnalyzer 3500xl - 1 RUN STR
113 | Phusion U Multiplex PCR Master Mix | Gotowy master mix do przeprowadzenia reakcji PCR typu Multiplex, zawierający polimerazę Phusion. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. F562L | 500 rxn |  |  | 4 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
114 | Plate Septa, 96 well | Septy zamykające płytki 96-dołkowe do zastosowania w sekwenatorach kapilarnych. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4315933 | 20 szt. / op. |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; 2. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Jedna sterylna septa; porównanie produktu z oryginalnymi septami dedykowanymi do aparatów Genetic Analyzer 3130xl i 3500xl; sprawdzenie dopasowania do płytek MicroAmp i kaset
115 | Platinum® Taq DNA Polymerase High Fidelity | 20 µL, stężenie 5U/µL; dostarczana wraz z 10X High Fidelity Buffer; na 100 reakcji. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 11304011 | 100 rxn |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
116 | POP-7™ Polymer for 3130/3130xl Genetic Analyzers | Polimer POP-7™ umożliwiającego przeprowadzenie elektroforezy kapilarnej w kapilarach o długości 36 cm, podczas sekwencjonowania DNA oraz analizy fragmentów DNA w sekwenatorze kapilarnym Applied Biosystems 3130xl Genetic Analyzer. Pojemność opakowania 3,5 ml. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4363785 | 3,5 ml |  |  | 5 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3130xl 2. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - próbka polimeru w oryginalnym słoiczku wystarczająca na poprawną instalację polimeru i przeprowadzenie 1 RUN'u w 16-kapilarnym sekwenatorze Genetic Analyzer 3130xl; 1 RUN analizy fragmentów w 16-kapilarnym sekwenatorze Genetic Analyzer 3130xl
117 | POP-7™ Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers | Polimer POP7 do instrumentu 3500xl Genetic Analyzer ThermoFisher Scientific w opakowaniu jednostowym, gotowym do użycia. Zestaw zawierający ilość odczynników do wykonania odczytów dla 960 próbek w sekwenatorze 24-kapilarnym 3500xl Genetic Analyzer ThermoFisher Scientific. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4393714 | 960 próbek / op. |  |  | 5 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3500xl; 2. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - próbka polimeru w oryginalnym woreczku wystarczająca na poprawną instalację polimeru i przeprowadzenie 1 RUN'u w 24-kapilarnym sekwenatorze Genetic Analyzer 3500xl; 1 RUN analizy fragmentów w 24-kapilarnym sekwenatorze Genetic Analyzer 3500xl
118 | POP-7™ Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers | Polimer POP7 do instrumentu 3500xl Genetic Analyzer ThermoFisher Scientific w opakowaniu jednostowym, gotowym do użycia. Zestw zawierający ilość odczynników do wykonania odczytów dla 384 próbek w sekwenatorze 24-kapilarnym 3500xl Genetic Analyzer ThermoFisher Scientific. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4393708 | 384 próbek / op. |  |  | 15 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3500xl; 2. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - próbka polimeru w oryginalnym woreczku wystarczająca na poprawną instalację polimeru i przeprowadzenie 1 RUN'u w 24-kapilarnym sekwenatorze Genetic Analyzer 3500xl; 1 RUN analizy fragmentów w 24-kapilarnym sekwenatorze Genetic Analyzer 3500xl
119 | POP-7™ Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers | Polimer POP7 do instrumentu 3500xl Genetic Analyzer ThermoFisher Scientific w opakowaniu jednostowym, gotowym do użycia. Zestw zawierający ilość odczynników do wykonania odczytów dla 96 próbek w sekwenatorze 24-kapilarnym 3500xl Genetic Analyzer ThermoFisher Scientific. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. A26073 | 96 próbek / op |  |  | 12 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Genetic Analyzer 3500xl; 2. Stosowany w MA | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - próbka polimeru w oryginalnym woreczku wystarczająca na poprawną instalację polimeru i przeprowadzenie 1 RUN'u w 24-kapilarnym sekwenatorze Genetic Analyzer 3500xl; 1 RUN analizy fragmentów w 24-kapilarnym sekwenatorze Genetic Analyzer 3500xl
120 | PRIMER 25 NMOL | Skala syntezy: 25 nmol, nieznakowane; do 100 nt długości. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 10629186 | 1 sztuka |  |  | 200 | 0 | 21 dni | 1. produkt typu „Custom”; 2. cena za 1 nukleotyd; | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
121 | PRIMER 50 NMOL | Skala syntezy: 50 nmol, nieznakowane; do 100 nt długości. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 10629012 | 1 sztuka |  |  | 200 | 0 | 21 dni | 1. produkt typu „Custom”; 2. cena za 1 nukleotyd; | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
122 | ProLong™ Diamond Antifade Mountant with DAPI | Płynny utrwalacz na bazie glicerolu stosowany bezpośrednio na wyznakowane fluorescencyjnie komórki lub próbki tkanek na szkiełkach mikroskopowych. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat.P36966 | 2ml |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
123 | PureLink® RNA Mini Kit | Zestaw oparty na kolumnach, służący do izolacji wysokiej jakości całkowitego RNA z różnych typów próbek w ciągu 20 minut przy użyciu standardowego sprzętu laboratoryjnego; maksymalny pobór próbki do 200 mg tkanki; odzysk RNA do 1000 µg. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 12183025 | 250 preps |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
124 | PureLink® RNA Mini Kit | Zestaw oparty na kolumnach, służący do izolacji wysokiej jakości całkowitego RNA z różnych typów próbek w ciągu 20 minut przy użyciu standardowego sprzętu laboratoryjnego; maksymalny pobór próbki do 200 mg tkanki; odzysk RNA do 1000 µg. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 12183018A | 50 rxn |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
125 | PureLink™ DNase Set | Szybkie i wydajne usuwanie DNA z RNA, które zostało oczyszczone przy użyciu zestawów PureLink® RNA. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 12185010 | 50 preps |  |  | 10 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
126 | QuantStudio™ 12K Flex OpenArray® Accessories Kit | Zesatw akcesoriów niezbędnych do analizy 10 płytek OpenArray. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4469576 | 1 op. |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System; | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - 1 opakowanie; sprawdzenie zawartości opakowania, wizualne porównanie do oryginalnego zestawu firmy ThermoFisher
127 | QuantStudio™ 12K Flex OpenArray® Block RNase P Kit | Zestaw odczynników i akcesoriów do przeprowadzania 2 x weryfikacji Rnase P bloku OpenArray aparatu QuantStudio 12K Flex. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4469602 | 2 eksp. / op. |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System; 2. Do sprawdzania aparatu QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
128 | QuantStudio™ 12K Flex OpenArray® Calibration Kit | Kit kalibracyjny do QuantStudio™ 12K Flex OpenArray® do kalibracji tła, kalibracji barwników, jednorodności tła, zawierający barwnik FAM, płytkę kalibracyjną, pustę płytkę do nakładania barwrnika. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4478601 | 1 zestaw |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System; 2. Do kalibracji aparatu QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
129 | Qubit 1X dsDNA, high sensitivity | Gotowe do użycia roztwory robocze umożliwiające proste, a zarazem precyzyjne oznaczanie ilościowe próbek dsDNA na fluorometrach Qubit; wysokiej czułości, do oznaczania DNA w zakresie 0.2-100 ng. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. Q33231 | 500 rxn |  |  | 1 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Qubit® Fluorometer | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
130 | Qubit dsDNA HS assay Kit | Precyzyjne oznaczanie ilościowe próbek dsDNA na fluorometrach Qubit; odczynniki do samodzielnego mieszania, temp. pokojowa, wysokiej czułości, do oznaczania DNA w zakresie 0.2-100 ng. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. Q32854 | 500 assay / op. |  |  | 5 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Qubit® Fluorometer | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
131 | Qubit® Assay Tubes | Probówki dedykowane do pomiarów stężeń kwasów nukleinowych w aparacie Qubit® Fluorometer Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. Q32856 | 500 tubes |  |  | 5 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Qubit® Fluorometer | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - 2 probówki pakowane sterylnie; sprawdzenie dopasowania i pomiar stężenia wzorcowego DNA na aparacie Qubit® Fluorometer
132 | Qubit® dsDNA BR Assay Kit | Precyzyjne oznaczanie ilościowe próbek dsDNA na fluorometrach Qubit; odczynniki do samodzielnego mieszania, temp. pokojowa, szeroki zakres pomiarowy, do oznaczania DNA w zakresie 4-1000 ng. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. Q32853 | 500 assays |  |  | 4 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Qubit® Fluorometer | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
133 | Qubit™ RNA BR Assay Kit | Kit do pomiaru stężena RNA; temp. pokojowa, dedykowany do aparatu Qubit® Fluorometer; szeroki zakres pomiarowy, do oznaczania RNA w zakresie 20-1000 ng. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. Q10210 | 100 rxn |  |  | 3 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: Qubit® Fluorometer | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
134 | Rapid DNA Ligation Kit | Zestaw do szybkiej ligacji DNA typu sticky-end lub blunt-end w ciągu zaledwie 5 minut w temperaturze pokojowej; zawiera ligazę T4 DNA oraz specjalnie opracowany 5X bufor. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. K1423 | 150 rxn |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
135 | RIPA Lysis and Extraction Buffer | Produkt identyczny lub równoważny z produktem Thermo Scientific nr kat. 89901 | 250ml |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
136 | RNAlater® Stabilization Solution | Zestaw pozwalajacy na ochorne RNA przed degradacją w komórce. Stabilizuje RNA przez 1 dzień w tem 37°C, 1 tydzień 25°C, 1 miesiąc w temp. 4°C, i dowolnie długo w temp. -20°C; 500 mL. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. AM7021 | 500 mL |  |  | 7 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
137 | RNaseOUT™ Recombinant Ribonuclease Inhibitor | Silny, niekompetycyjny inhibitor rybonukleaz typu trzustkowego, takich jak RNaza A, stosowany w celu uniknięcia degradacji RNA w wielu aplikacjach. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 10777019 | 5,000 units |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
138 | RNaseZap™ RNase Decontamination Solution | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. AM9780 | 250ml |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
139 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat.61870044 | 10 x 500 mL |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
140 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 72400054 | 10 x 500 mL |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
141 | Sequence detection Primers 10K | stężenie 10K pmol, desalted; oligonukleotyd do 45 nt długości. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4304970 | 1 starter |  |  | 7 | 0 | 21 dni | 1. produkt typu „Custom” | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
142 | Sequence detection Primers, 80K | stężenie 80K pmol, desalted; oligonukleotyd do 45 nt długości. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4304971 | 1 starter |  |  | 7 | 0 | 21 dni | 1. produkt typu „Custom” | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
143 | Single Tube TaqMan Gene Expression Assays | Gotowe zestawy do badania ekspresji genów składające się z pary primerów oraz jednej sondy . Zestawy składają się z pary primerów w stężeniu 900nm każdy primer oraz 1 sondy TaqMan MGB w stężeniu 250nM, znakowanej barwnikiem VIC. Pracują w tym samym profilu termicznym, tj. 58-60 st. C dla primerów oraz 10 st. C wyższej temperatury dla sondy. Taki profil termiczny umożliwia jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. Produkt wystarcza na 360 reakcji po 20µl (small scale); 20x. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4448489 | 360 rxn |  |  | 4 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System, QuantStudio 7 i StepOnePlus Real-time PCR System; | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
144 | Single Tube TaqMan Gene Expression Assays | Gotowe zestawy do badania ekspresji genów składające się z pary primerów oraz jednej sondy . Zestawy składają się z pary primerów w stężeniu 900nm każdy primer oraz 1 sondy TaqMan MGB w stężeniu 250nM, znakowanej barwnikiem VIC. Pracują w tym samym profilu termicznym, tj. 58-60 st. C dla primerów oraz 10 st. C wyższej temperatury dla sondy. Taki profil termiczny umożliwia jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. Produkt wystarcza na 360 reakcji po 20µl (small scale); 20x. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4448490 | 750 rxn |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System, QuantStudio 7 i StepOnePlus Real-time PCR System; | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
145 | Single Tube TaqMan Gene Expression Assays | Gotowe zestawy do badania ekspresji genów składające się z pary primerów oraz jednej sondy . Zestawy składają się z pary primerów w stężeniu 900nm każdy primer oraz 1 sondy TaqMan MGB w stężeniu 250nM, znakowanej barwnikiem FAM. Pracują w tym samym profilu termicznym, tj. 58-60 st. C dla primerów oraz 10 st. C wyższej temperatury dla sondy. Taki profil termiczny umożliwia jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. Produkt wystarcza na 750 reakcji po 20µl (medium scale); 20x. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4351370 | 750 rxn |  |  | 4 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System, QuantStudio 7 i StepOnePlus Real-time PCR System; | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
146 | Single Tube TaqMan Gene Expression Assays | Gotowe zestawy do badania ekspresji genów składające się z pary primerów oraz jednej sondy . Zestawy składają się z pary primerów w stężeniu 900nm każdy primer oraz 1 sondy TaqMan MGB w stężeniu 250nM, znakowanej barwnikiem FAM. Pracują w tym samym profilu termicznym, tj. 58-60 st. C dla primerów oraz 10 st. C wyższej temperatury dla sondy. Taki profil termiczny umożliwia jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. Produkt wystarcza na 360 reakcji po 20µl (small scale); 20x. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4351372 | 360 rxn |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System, QuantStudio 7 i StepOnePlus Real-time PCR System; | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
147 | Sodium Pyruvate (100 mM) | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 11360070 | 100 ml |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
148 | StemPro® Accutase® Cell Dissociation Reagent | Roztwór enzymów proteolitycznych i kolagenolitycznych do oddzielania komórek. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. A1110501 | 100ml |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
149 | StepOnePlus™ Real-Time PCR System Spectral Calibration Kit (96 well) | Kit do kalibracji spektralnej zawierający gotową do użycia płytkę 96-dołkową do kalibracji tła, gotową do użycia płytkę 96-dołkową do kalibracji FAM, VIC, NED, and ROX oraz gotową do użycia płytkę 96-dołkową do kalibracji SYBR Green I, JOE, and TAMRA. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4371435 | 1 kit |  |  | 1 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: StepOnePlus Real-time PCR System 2. Do kalibracji aparatu StepOnePlus Real-time PCR System | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
150 | Step™ Turbo TMB-ELISA Substrate Solution | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 34022 | 250 mL |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
151 | Subcloning Efficiency™ DH5α™ Competent Cells | Komórki kompetentne E. coli Subcloning Efficiency™ DH5α™; wydajność transformacji > 1 x 106 cfu/µg plasmid DNA; z markerami genetycznymi: lacZΔM15, recA1, endA1; Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 18265017 | 4 x 500 µL |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
152 | SuperScript® II Reverse Transcriptase | Genetycznie modyfikowana odwrotna transkryptaza (RT) MMLV o zmniejszonej aktywności RNase H i zwiększonej stabilności termicznej w porównaniu do RT MMLV typu dzikiego. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 18064022 | 2,000 units |  |  | 3 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
153 | SuperScript™ IV VILO™ Master Mix with ezDNase™ Enzyme | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 11766050 | 50 rxn |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
154 | SYBR® Gold Nucleic Acid Gel Stain (10,000X Concentrate in DMSO) | wysoce czuły barwnik fluorescencyjny (25-100x bardziej od bromku etydyny) do wykrywania kwasów nukleinowych; wykrywa już 25 pg DNA. Wykrywa dsDNA, ssDNA i RNA w żelach natywnych, glioksalowych, formaldehydowych lub mocznikowych. Produkt identyczny lub równoważny z produktem Thermofisher Scientific nr kat. S11494 | 500 µL |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
155 | Synth-a-Freeze® Cryopreservation Medium | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. A1254201 | 50 mL |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
156 | T4 RNA Ligase (cloned) 5 U/μL | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. AM2141 | 2,500 units |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
157 | TaqMan Advanced miRNA Assays | Mieszanina starterów i sond komplementarnych do wybranych sekwencji mikroRNA, do przeprowadzenia reakcji qPCR, do oznaczenia ilości cząteczek mikroRNA, do odwrotnej tranksrypcji. Specyficzność assayu- rozróżnienie cząsteczek o podobnej sekwencji, różniących się tylko 1 parą zasad. Minimalna ilość RNA użytego w reakcji - 1 pg całkowitego RNA. Technologia detekcji badanych mikroRNA - sondy TaqMan. 250 reakcji qPCR po 20µL. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. A25576 | 250 rxn |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: StepOnePlus Real-time PCR System, QuantStudio 7, QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System; | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
158 | TaqMan MGB Probes, 6K pmol | skala dostawy 6K pmol, oczyszczane HPLC, dostarczane z formie płynnej w 1xTE o stęż. 100 pmol/µl, wyznakowane 6FAM, VIC, TET lub NED, do użycia z aparatami 7500 System, QuantStudio™ oraz StepOnePlus™. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4316034 | 6K pmol |  |  | 8 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: StepOnePlus Real-time PCR System; 2. produkt typu „Custom”; 3. stosowany w MA | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
159 | TaqMan® Fast Advanced Master Mix | Zapewnia dokładną kwantyfikację i niezawodność w krótszym czasie na różnych platformach qPCR. Zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność, w tym najszerszy zakres kwantyfikacji, zarówno w reakcjach pojedynczych, jak i dupleksowych, nawet w przypadku trudnych celów. Zawiera szybką polimerazę DNA AmpliTaq, uracylo-N-glikozylazę (UNG), dNTPs z dUTP, barwnik ROX (pasywna referencja) i zoptymalizowane składniki buforowe. Dostarczany w stężeniu 2X. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4444556 | 1 x 1 mL |  |  | 2 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: StepOnePlus Real-time PCR System, QuantStudio 7, QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System; | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Próbka w oryginalnym opakowaniu wystarczająca na przeprowadzenie 6 reakcji real-time PCR; analiza ekspresji genu 2 probek w 3 powtórzeniach, w objętości 20 µl każda, na aparacie StepOnePlus Real-time PCR System z blokiem Fast
160 | TaqMan® Fast Advanced Master Mix | Zapewnia dokładną kwantyfikację i niezawodność w krótszym czasie na różnych platformach qPCR. Zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność, w tym najszerszy zakres kwantyfikacji, zarówno w reakcjach pojedynczych, jak i dupleksowych, nawet w przypadku trudnych celów. Zawiera szybką polimerazę DNA AmpliTaq, uracylo-N-glikozylazę (UNG), dNTPs z dUTP, barwnik ROX (pasywna referencja) i zoptymalizowane składniki buforowe. Dostarczany w stężeniu 2X. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4444557 | 5 mL |  |  | 3 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: StepOnePlus Real-time PCR System, QuantStudio 7, QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System; | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Próbka w oryginalnym opakowaniu wystarczająca na przeprowadzenie 6 reakcji real-time PCR; analiza ekspresji genu 2 probek w 3 powtórzeniach, w objętości 20 µl każda, na aparacie StepOnePlus Real-time PCR System z blokiem Fast
161 | TaqMan® Gene Expression Master Mix | Zoptymalizowana mieszanka 2X stężona, która zawiera wszystkie składniki, z wyjątkiem sond i starterów, do czułego wykrywania do jednej kopii targetu (ekspresji genów); zwalidowany z zestawami TaqMan i systemami real-time PCR Applied Biosystems. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4369510 | 5 x 5 mL |  |  | 1 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: StepOnePlus Real-time PCR System, QuantStudio 7, QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System; | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Próbka w oryginalnym opakowaniu wystarczająca na przeprowadzenie 6 reakcji real-time PCR; analiza ekspresji genu 2 probek w 3 powtórzeniach, w objętości 20 µl każda, na aparacie StepOnePlus Real-time PCR System z blokiem Fast
162 | TaqMan® Gene Expression Master Mix | Zoptymalizowana mieszanka 2X stężona, która zawiera wszystkie składniki, z wyjątkiem sond i starterów, do czułego wykrywania do jednej kopii targetu (ekspresji genów); zwalidowany z zestawami TaqMan i systemami real-time PCR Applied Biosystems. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4369016 | 5 mL |  |  | 1 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: StepOnePlus Real-time PCR System, QuantStudio 7, QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System; | Próbka w oryginalnym opakowaniu wystarczająca na przeprowadzenie 6 reakcji real-time PCR; analiza ekspresji genu 2 probek w 3 powtórzeniach, w objętości 20 µl każda, na aparacie StepOnePlus Real-time PCR System z blokiem Fast
163 | TaqMan® Genotyping Master Mix | Zoptymalizowany do detekcji fluorescencji typu end-point, w genotypowaniu SNP; zapewnia wyraźne klastry i wysoki wskaźnik call rate dla jednoznacznego rozróżniania alleli; zwalidowany do stosowania z zestawami TaqMan SNP Genotyping. Doskonała stabilność przed i po reakcji PCR, zapewniająca wysoką wydajność konfiguracji i analizy. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4371355 | 10 mL |  |  | 1 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: StepOnePlus Real-time PCR System, QuantStudio 7, QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System; | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Próbka w oryginalnym opakowaniu wystarczająca na przeprowadzenie 6 reakcji real-time PCR; analiza genotypowania 2 probek w 3 powtórzeniach, w objętości 20 µl każda, na aparacie StepOnePlus Real-time PCR System z blokiem Fast
164 | TaqMan® OpenArray® Genotyping Master Mix | Zoptymalizowany do detekcji fluorescencji w genotypowaniu TaqMan® OpenArray® SNP Genotyping Plates. 2 x skoncentrowany; dedykowany do użycia z na bloku OpenArray aparatu QuantStudio 12K Flex. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4404846 | 5 mL |  |  | 4 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System; | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
165 | TaqMan® OpenArray® Genotyping Plate, Custom Format 32 QuantStudio TM 12K Flex | Płytka do analizy 24 SNP dla 96 osobników, z Custom TaqMan MGB assayas; 10 sztuk/op; do użycia na bloku OpenArray aparatu QuantStudio 12K Flex. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4471114 | 1 zestaw 10 płytek |  |  | 1 | 0 | 56 dni | 1. Aparat: QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System; 2. produkt typu „Custom”; 3. minimalna ilość płytek możliwa do zamówienia to 1 x 10 płytek | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - 1 pusta, oryginalnie zapakowana płytka OpenArray w plastikowej kasecie; puszczenie analizy z barwnikiem FAM na aparacie QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System, sprawdzenie czy pasuje do robota, praski i bloku OA.
166 | TaqMan® OpenArray® Real-Time PCR Plate with Genotyping Assays, Custom Format 128 | płytka do analizy 120 SNP dla 24 osobników, z Custom TaqMan MGB assayas; 10 sztuk/op; do użycia na bloku OpenArray aparatu QuantStudio 12K Flex. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4471116 | 1 zestaw 10 płytek |  |  | 8 | 0 | 56 dni | 1. Aparat: QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System; 2. produkt typu „Custom”; 3. minimalna ilość płytek możliwa do zamówienia to 4 x 10 płytek | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - 1 pusta, oryginalnie zapakowana płytka OpenArray w plastikowej kasecie; puszczenie analizy z barwnikiem FAM na aparacie QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System, sprawdzenie czy pasuje do robota, praski i bloku OA.
167 | TaqMan™ Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit | Zestaw doczynników do rekacji odwrotnej transkrypcji nadający się do przeprowadzenia tej reakcji z zestawem starterów i sond TaqMan Advanced miRNA Assays. Zestaw jednostkowy na 50 reakcji. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. A28007 | 50 rxn |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
168 | TaqMan™ Gene Expression Assay (FAM) | Para sterterów i sonda TaqMan MGB znakowana FAM, pre-designed, z biblioteki gotowych zestawów; do analizy w aparatach StepOnePlus Real-time PCR System i QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4331182 | 250 reactions |  |  | 4 | 0 | 21 dni | 1. Aparat: StepOnePlus Real-time PCR System, QuantStudio 7, QuantStudio 12K Flex Real-time PCR System; | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
169 | TaqPath™ ProAmp™ Master Mix | Do wysokowydajnego genotypowania i CNV, wymagającego bezkompromisowej niezawodności i dokładności, nawet w obecności inhibitorów powszechnie występujących w próbkach klinicznych; produkowane w ramach systemu zarządzania jakością ISO13485. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. A30866 | 1 x 10 mL |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
170 | Tempus™ Blood RNA Tube | Probówki Tempus™ Blood RNA Tubes służą do stabilizacji i izolacji całkowitego RNA z krwi pełnej w celu analizy ekspresji genów. Natychmiastowa liza komórek krwi pełnej i stabilizacja RNA w jednym kroku - bez konieczności lizy krwinek czerwonych lub stosowania proteinazy K. "Zamrażanie" globalnych profili ekspresji genów na okres do pięciu dni w temperaturze pokojowej; ponad siedem dni w temperaturze 4°C. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 4342792 | 50 szt. / op. |  |  | 5 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
171 | TOPO® TA Cloning® Kit for Sequencing, with One Shot® TOP10 Chemically Competent E. coli | Zestawy TOPO® TA Cloning® Kits for Sequencing zapewniają wysoce wydajną, 5-minutową, jednoetapową strategię klonowania ("TOPO® Cloning") do bezpośredniego wprowadzania produktów PCR amplifikowanych polimerazą Taq do wektora plazmidowego w celu sekwencjonowania. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. K457540 | 50 rxn |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
172 | TOPO™ TA Cloning™ Kit for Sequencing, without competent cells | Zapewniają wysoce wydajną, 5-minutową, jednoetapową strategię klonowania ("TOPO® Cloning") do bezpośredniego wprowadzania produktów PCR amplifikowanych polimerazą Taq do wektora plazmidowego w celu sekwencjonowania. Każdy zestaw wykorzystuje wektor pCR™4-TOPO® TA ze specjalnie zaprojektowanymi starterami sekwencjonującymi, które zwracają więcej sekwencji insertu i mniej sekwencji wektora w każdej reakcji. Zestawy są dostępne z różnymi komórkami kompetentnymi lub bez komórek kompetentnych, w zależności od potrzeb i budżetu. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 450030 | 25 rxn |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
173 | TransformAid Bacterial Transformation Kit | Kit do transformacji bakterii; wydajność 107 transformantów na µg plasmidowego DNA; do uzycia z E. coli: JM107, JM109, XL1-Blue, SURE, TOPP2, W3110, NM527, AD494, CJ236, GM2163, C600, BL21, M15, NM522, HB101, ER2267. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. K2711 | 40 rnx |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
174 | TRI Reagent® Solution | Kompletny, gotowy do użycia odczynnik do izolacji całkowitego RNA lub jednoczesnej izolacji RNA, DNA i białka z różnych próbek biologicznych. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. AM9738 | 100 mL |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Próbka wystarczająca do przeprowadzenia 4 izolacji RNA z tkanki mięśniowej; izolacja RNA z 4 próbek mięśnia i sprawdzenie jakości i ilości RNA w aparacie Qbit
175 | Trypan Blue Solution, 0.4% | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 15250061 | 100ml |  |  | 2 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
176 | Trypsin/EDTA Solution (TE) | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. R001100 | 100 ml |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
177 | Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. 25200072 | 500 ml |  |  | 3 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
178 | Water, nuclease-free | Dejonizowana, filtrowana na membranach 0.22 µm, wolna od: nukleaz, endonukleaz, egzonukleaz, Rnase-free, DNase-Free, Genomic DNA-Free; Molecular Biology Grade; nie traktowana DEPC; objętość 30 mL. Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. R0582 | 30 mL |  |  | 10 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
179 | William's E Medium, no phenol red | Produkt identyczny lub równoważny z produktem ThermoFisher Scientific nr kat. A1217601 | 500 mL |  |  | 1 | 0 | 21 dni |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
[6 empty] | RAZEM | 0
* | uzupełnić wyłącznie w przypadku oferowania produktu równoważnego
** | MA - metody akredytowane; szczegóły w SWZ
Wykonawca zapewni Zamawiającemu: a) obsługę (w języku polskim) telefoniczną i e-mail’ową w zakresie złożonych zamówień oraz wyjaśniania faktur VAT, b) dostępność certyfikatu analizy (COA) dla zakupionego Produktu w języku polskim lub angielskim c) oryginalne opakowanie z nr LOT d) możliwość weryfikacji numeru LOT poprzez stronę internetową producenta lub w inny sposób np. telefonicznie lub przez e-mail. e) oryginalną dokumentację / specyfikację Producenta dotyczącą danego Produktu f) dostępność karty charakterystyki (SDS) dla zakupionych Odczynników w języku polskim.
Dla Produktów typu Custom Wykonawca zapewni Zamawiającemu dodatkowo (szczegóły w SWZ): - wsparcie naukowo-aplikacyjne (e-mailowe i telefoniczne w języku polskim lub angielskim) w zakresie projektowania, realizacji zamówienia oraz dostarczonej wraz z produktem dokumentacji - wsparcie naukowo-aplikacyjne w zakresie rozwiązywania wszelkich problemów z produktem i ewentualnych reklamacji (e-mailowe i telefoniczne w języku polskim lub angielskim) - dokumentację niezbędną do korzystania z tych Produktów tj. pliki SPF, TPF, AIF, Assay_Info_TaqMan_GEx, SoQ, Data_Sheets