Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE II

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE II: certyfikowane materiały odniesienia i wzorce

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie do wszystkich testów i roztworów należy dołączyć instrukcje w języku polskim, certyfikaty jakości oraz karty charakterystyki ze scenariuszem narażenia.

- Wymagany termin ważności odczynników chemicznych min. 6 miesięcy od daty ich odbioru przez Zamawiającego.

- Przy każdej dostawie należy dołączyć certyfikat potwierdzający, że producent posiada akredytacji zgodnie z norma ISO 17034:2017-03.

| Lp. | Testy do oznaczeń / zakres pomiarowy | Nr katalogowy | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roztwór wzorcowy na pH ftalanowy 4,01 + świadectwo wzorcowania wyprodukowany przez producentów akredytowanych zgodnie z normą z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Labstand BLS 099.040 op=250 ml |  | 10 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na pH fosforanowy 7,00 + świadectwo wzorcowania wyprodukowany przez producentów akredytowanych zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Labstand BLS 099.070 op.=250ml |  | 10 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na pH węglanowy 10,01 + świadectwo wzorcowania wyprodukowany przez producentów akredytowanych zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Labstand BLS 099.100 op.=250ml |  | 10 |  |  |  |
|  | Osad ściekowy -certyfikowany materiał odniesienia, o jak najmniejszej zawartości suchej masy (%)* wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | LGC Standards SQC001-S op=30g |  | 4 |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia na redoks o wartości potencjału ok. 220 mV( w temp. 25oC względem Ag/AgCl, KCl 3,0 M) | Labstand BLS016R.200 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia. Wzorzec dla wody czystej (aktualny w dniu zakupu) wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Environmental Matrix Reference Materiał Battle-19 River Water lot 1122 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Np. CPAchem MB56A.1.2N.L1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny 500µS/cm/25oC, wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Labstand , BLS 009K.005-500ml |  | 2 |  |  |  |
|  |  | CPAchem CS5P2S.L5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | MT51300170-250ml |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 06999-500ML (sigma) |  | 1 |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny 100µS/cm/25oC wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | CPAchem CS1P2S.L5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Labstand BLS 009K.001 500ML |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia 2500 us/cm do sprawdzeń konduktometru wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Labstand BLS009K.025 500ML |  | 2 |  |  |  |
|  |  | CPAchem, CS2.5P53S.L5 |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na ChZT wzorcowany na NIST o stężeniu 100mg/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami. Innej firmy niż CPA | SCP Science, 250-130-550 op.=0,5l |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na ChZT wzorcowany na NIST o stężeniu 1000mg/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami. Innej firmy niż CPA | AccuStandard. WC-COD-10X-5 op.=0,5l |  | 4 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na ChZT wzorcowany na NIST o stężeniu 10000 mg/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami. Innej firmy niż CPA | SCP Science, 250-130-650 op.=0,5l |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na Azot amonowy wzorcowany na NIST 1000 mg/N/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami. | CPAchem H011.W.L1 |  | 4 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na Azot amonowy wzorcowany na NIST 100 mg/N/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | AccuStandard, IC-NH4-N-10X- 1 op.=100ml |  | 7 |  |  |  |
|  | Szczawian sodu 0,05 mol/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | CPAchem, Z15241107.1L Op. =1l |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Inny producent lub inny numer serii danego producenta Op=1l |  | 2 |  |  |  |
|  | Szczawian sodu 0,005 mol/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Chempur, 818095014 Op. =1l |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Alfatec T818095012-1000 Op. =1l |  | 1 |  |  |  |
|  | Rezorcyna wyprodukowana przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | LGC DRE-C16811200, G880174 -250mg |  | 1 |  |  |  |
|  |  | SigmaAldrich 1.07593.0100 100g |  | 1 |  |  |  |
|  |  | CPAchem SB6390.100MG |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Fluorki o stężeniu 1000m/l innej firmy niż MERCK, Sigma, CPAchem ( do kalibracji) wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | SCP SCIENCE 250-221-4 0x 1op= 500ml, AccuStandard, IC-F-10X-5 |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Azotyny o stężeniu 1000m/l innej firmy niż MERCK, Sigma, CPAchem ( do kalibracji) wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | SCP SCIENCE 250-220-535-536 1op= 500ml AccuStandard, IC-NO2-10X-5 |  | 3 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia azotany o stężeniu 1000m/l innej firmy niż MERCK, Sigma, CPAchem ( do kalibracji) wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | SCP SCIENCE 250-221-50x 1op=500ml, AccuStandard, IC-NO3-10X-5 |  | 3 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia chlorki o stężeniu 10 000mg/l innej firmy niż MERCK, Sigma, CPAchem ( do kalibracji) wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | SCP Science, 250-221-370 op=100 ml |  | 3 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia siarczany o stężeniu 10 000mg/l innej firmy niż MERCK, Sigma, CPAchem ( do kalibracji)wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | SCP SCIENCE 250-221-70x 1op=100ml |  | 3 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na BZT5 o stęż.10000 mg/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | AccuStandard, WC-BOD-10ml, |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na BZT5 o niskim stężeniu poniżej 6mg/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | ERA, 1354 |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na mętność wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | ERA, 699 lub inny producent niż Merck i Cpachem |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na pH wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | ERA, 779 lub inny producent niż Merck i Cpachem |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy CaCO3 1000 mg/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem HRDN1000.L5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 producent (dwie różne serie danego producenta w przypadku braku różnych producentów) |  | 2 |  |  |  |
|  |  | AccuStandard WC-HARD-10X-1 |  | 2 |  |  |  |
|  | Węglan sodu, roztwór mianowany 0,025mol/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Chempur, 818095811 op. =1 l |  | 1 |  |  |  |
|  | Wzorzec mętności 10 NTU wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | CPAchem, TD10NTU.L5 |  | 1 |  |  |  |
|  | Wzorzec mętności 100 NTU wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | CPAchem, TD100NTU.L5 |  | 2 |  |  |  |
|  | Wzorzec mętności 1 NTU wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | CPAchem, TD1NTU.L5 |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na oleje roślinne i mineralne 1000 µg/ml w n-propanolu wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | WC-OILG-10X-5 500ml |  | 5 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na oleje i tłuszcze 1000 mg/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | OG1000-250ML Sigma-Aldrich |  | 2 |  |  |  |
|  | CRM na fosfor ogólny o stężeniu 15mgP/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | IC-P04-P-0.15X-5 op=500ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na fosfor 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 1.70340.0100 1op=100ml |  | 2 |  |  |  |
|  | CRM na azot całkowity o stężeniu 100mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | D-8083-TN-0.1X op=500ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na mangan 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem C033.2NP.L5 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 producent (dwie różne serie danego producenta w przypadku braku różnych producentów) np. CPAchem C033.2NP.L1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na BZT5 o stęż.200 mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | BOD200-500ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na BZT5 o stęż.1000 mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | BOD1000-500ml |  | 4 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na żelazo ogólne 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem C019.2NP.L5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 producent (dwie różne serie danego producenta w przypadku braku różnych producentów, l) CPAchem C019.2NP.L1 |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na jon amonowy 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem H011.WL5 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 producent (dwie różne serie danego producenta w przypadku braku różnych producentów) H011.WL1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia wzorzec anionowy 6-elementowy wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Np. CPAchem A7A40.5.01N.L1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na azotany 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem H013.W.L5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 2 producent (dwie różne serie danego producenta w przypadku braku różnych producentów) Np. CPAchem H013.W.L1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy azotyny 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem H012.W.L5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 2 producent (dwie różne serie danego producenta w przypadku braku różnych producentów) np. CPAchem H012.W.L1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia zawierający aniony wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem REAIC1026.L1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na fluorki 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | H005.W.L5 1op=500ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na chlorki 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | H003.W.L5 1op=500ml |  | 3 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na siarczany 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | H015.W.L5 op=500 ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na ChZT o stęż.100 mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | COD100.L1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na ChZT o stęż.1000mg/l wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | COD1000.L1 |  | 4 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na ChZT o stęż.10000mg/l wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | COD10000.L1 |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na zawiesinę ogólną do przygotowania roztworu o stężeniu 100mg/l wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | TSS100-500 op=500ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na zawiesinę ogólną do przygotowania roztworu o stężeniu 1000mg/l wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | TSS1000-500 1 op. = 500ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Barwa o stężeniu 10 mg/l Pt wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem HZN10.L5 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Barwa o stężeniu 25mg/l Pt wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem HZN25.L5 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Barwa o stężeniu 100 mg/l Pt wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem HZN100.L5 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Barwa o stężeniu 50 mg/l Pt wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem HZN50.L1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany wzorcowy r-r buforowy pH 10,01 wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | METT5135005 op=250 ml |  | 6 |  |  |  |
|  | Certyfikowany wzorcowy r-r buforowy pH 4,01 wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 30x20 ml (saszetki) 51302069 |  | 3 |  |  |  |
|  | Certyfikowany wzorcowy r-r buforowy pH 7,00 wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 30x20 ml (saszetki) 51302047 |  | 3 |  |  |  |
|  | Certyfikowany wzorcowy r-r buforowy pH 10,01 wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 30x20 ml (saszetki) 51302079 |  | 3 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na oznaczanie liczby progowej zapachu TON wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Np. Sigma- Aldrich 2,6-Dichlorophenol |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii wody, 3 fiolki z liofilizatem, wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z ISO 17034 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Sterbios MV0026 op. = 3 liofilizaty |  | 5 |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA II - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)