## Zadanie 3
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/79/PN/23
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 3:Dostawy materiałów zużywalnych do spektometru masowego w technologii MALDI-TOF, który posiada Zamawiający
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. Netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Matryca – op. zawiera 10 fiolek | op. | 60
2 | Kalibrator – op. zawiera 5 fiolek | op. | 18
3 | ACETONITRYL 50%, WATER 47.5 % AND TRIFLUOROACETIC ACID 2,5% . Op. 250ml. | op. | 2
4 | ACETONITRYL LC-MS CHROMASOLV<TM> Op.1 Litr. | op. | 2
5 | KWAS TRIFLUOROOCTOWY, REAGENTPLUS, 99%. Op.25ml | op. | 6
6 | KWAS MRÓWKOWY, ACS REAGENT >=96%. Op.100ml. | op. | 2
7 | Etylowy alkohol bezwodny 99,8% CZDA, ODCZ. FP oczywiście z POCh (Avantor) - 500 ml | op. | 6
8 | Końcówki typu eppendorf 0,1-10 µl; 2x500 szt. | op. | 60
9 | Końcówki typu eppendorf żółte 2-200 µl; 2x500 szt. | op. | 2
10 | Końcówki typu eppendorf niebieskie 50-1000 µl; 2x500 szt. | op. | 2
11 | Probówki Safe-Lock / 1,5 ml, 1000 szt. | op. | 16
12 | Chusteczki bezpyłowe 280 szt/ op | op. | 55
13 | Patyczki do nakładania 1000 szt./op. - 65 x 2 mm | op. | 70
14 | Probówki 0.5ml, ze stożkowym dnem, kołnierzem przedłużającym, zakrętką, O-ringiem, polem na opis, sterylne 1 opakowanie zawiera 100 sztuk | op. | 10
Wartość ogółem w zakresie zadania 3:
Podłoża płynne bez węgla aktywnego
Oferowane produkty muszą być kompatybilne ze spektometrem masowym w technologii MALDI-TOF firmy Bruker Daltonic GmbH tj. IVD MALDI Biotyper LT Compass 8605089