## Lista obiektów
Załącznik nr 2. Wykaz obiektów ZWIK Sp. z o.o. (posiadających księgę obiektu budowlanego)
OBIEKTY WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE, OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | [7 empty] | Inforamcje dot. Kominów, instalacji | Uwagi
L.P | Lokalizacja | L.p | Lokalizacja - szczegół | Dz. ew. nr | Nr obiektu | Powierzchnia zabudowy | Wysokość (- głębokość) |  | Termin przeglądu rocznego | Termin przeglądu 5-cio letniego
I | SUW Cegielniana, Grodzisk Maz., ul. Cegielniana 4 | 1 | Budynek administracyjny I | 9/8 |  |  |  | komin spalinowy i wentylacyjny | lipiec 2024, 2025, 2026, | 2025
|  |  | parter |  |  | 174 | 3
|  |  | I piętro |  |  | 174 | 3.18
|  |  | II piętro |  |  | 174 | 2.7
|  | 2 | hala pomp |  |  | 243 | 7.8
|  | 3 | hala filtrów |  |  | 213 | 7.3
|  | 4 | Budynek administracyjny II | 11/2 |  | 371 | 3 | instalacja gazowa, komin spalinowy i wentylacyjny
|  | 5 | Budynek portierni | 9/4 |  | 16.5 | 2.55
|  | 6 | Budnek agregatu | 9/4 |  | 71 | 5.3
|  | 7 | Budynek chlorowni | 9/4 |  | 79 | 4.5
|  | 8 | Wiata samochodowa | 9/4 |  | 97.91 | 3.8
|  | 9 | Wiata garażowa | 11/2 |  | 35.5 | 2.9
|  | 10 | zbiornik wody czystej | 9/4 |  |  |  | zbiornik podziemny, trzy wejścia 3m2 i kominki wentylacyjne
|  | 11 | osadnik wód popłucznych | 9/4 |  | 225 |  | zbiornik otwarty
|  | 12 | budynek stacji trafo | 9/4 |  | 26
|  | 13 | studnia nr 2 (Lange), Grodzisk Maz. ul. Okrężna | 12/2 |  |  |  | obiekt inżynieryjny
|  | 14 | budynek studni nr 3, Grodzisk Maz. ul. Wysoka | 34 |  | 8.2
|  | 15 | budynek studni nr 4, Grodzisk Maz. ul. Żołnierska | 260 |  | 8.4
|  | 16 | studnia nr 4A (Lange.), Grodzisk Maz. ul. Żołnierska | 261 |  |  |  | obiekt inżynieryjny |  | 2029
|  | 17 | budynek studni nr 5, Grodzisk Maz. ul. Łąkowa | 50/1 |  | 8.5 |  |  |  | 2025
|  | 18 | studnia nr 6 (LANG), Grodzisk Maz. ul. Wysoka |  |  |  |  | obiekt inżynieryjny |  | 2024
II | SUW Wólka Grodziska, działka 61/10, ul. Wspólna 12 | 19 | budynek główny | 61/10 |  | 114 | 3.25 | komin wentylacyjny |  | marzec 2025
|  | 20 | zbiornik wody czystej szt.1 |  |  | 86.5 | 6.4 | kominek wentylacyjny
|  | 21 | zbiornik wody czystej szt.1 |  |  | 86.5 |  | kominek wentylacyjny
|  | 22 | zbiornik wody surowej |  |  | 53 | 5.1
|  | 23 | zbiornik popłuczyn |  |  | podziemny |  | kominek wentylacyjny
|  | 24 | wiata agregatu prądotwórczego |  |  | 11.25 | 2.35 | komin wentylacyjny
|  | 25 | studnia Lange nr 3 | 39/6, 61/10, 61/3 |  |  |  | obiekt inżynieryjny
|  | 26 | studnia Lange nr 4 |  |  |  |  | obiekt inżynieryjny
|  | 27 | studnia Lange nr 5 |  |  |  |  | obiekt inżynieryjny
III | SUW Dąbrówka, Dąbrówka, Chlebnia dz. 37/1 | 28 | budynek stacji | 37/1 |  | 319 | 4.2 | komin wentylacyjny
|  | 29 | zbiornik wody czystej |  |  | 109.5 | 6 | komin wentylacyjny
|  | 30 | zbiorniki wód popłucznych nr 1 2*19,62 m2, średnica 5,0 m=2,5m |  |  | 39.24 | -3 | kominek wentylacyjny
|  | 31 | zbiorniki wód popłucznych nr 2 2*19,62 m2, średnica 5,0 m=2,5m |  |  | 39.24 | -3 | kominek wentylacyjny
|  | 32 | Studnia nr 5 (LANG) |  |  |  |  | obiekt inżynieryjny
|  | 33 | Studnia nr 4 (LANG) |  |  |  |  | obiekt inżynieryjny |  | 2024
IV | SUW Grodzisk Maz., ul. Bałtycka 22 | 34 | Budynek stacji | 146/4 |  | 102 | 3.65 | komin wentylacyjny |  | marzec 2025
|  | 35 | zbiornik wody czystej i reakcji |  |  | 50.24 | 4.9
|  | 36 | studnia |  |  |  |  | obiekt inżynieryjny
V | SUW Czarny Las, ul. Choinowa, dz. 48/82, ul. Kwitnącej Wiśni | 37 | Pompownia | 48/82 |  | 21.6 | 4
|  | 38 | Chlorownia |  |  | 4.5 |  | komin wentylacyjny
|  | 39 | Zbiornik wody czystej |  |  | 127 | 6 | kominek wentylacyjny
|  | 40 | studnia nr 1 (lang) |  |  |  |  | obiekt inżynieryjny |  | 2024
|  | 41 | studnia nr 2 (lang) |  |  |  |  | obiekt inżynieryjny
|  | 42 | studnia nr 3 (lang) | 78/10 |  |  |  | obiekt inżynieryjny |  | 2027
VI | Pompownia wody w ul. Słodkiej 2 | 43 | Obiekt pompowni | 168/2 |  |  |  | kominek wentylacyjny |  | marzec 2025
VII | Pompownia wody w Opypach ul. Mazowiecka 244 | 44 | Obiekt pompowni | 57/4 |  |  |  | kominek wentylacyjny
VIII | Pompownia wody w Kałęczynie ul. Radziejowicka 128 | 45 | Obiekt pompowni | 71/4 |  |  |  | kominek wentylacyjny
IX | Pompownia wody w Książenicach Al. Lipowa 1 | 46 | Obiekt pompowni | 16/34 |  |  |  | kominek wentylacyjny
I | Oczyszczalnia Ścieków | 1 | Budynek administracyjno-socjalny | 240/14 | 18 | 519.53 | 4.5 | kominki wentylacyjne | lipiec 2024, 2025, 2026, | 2025
|  | 2 | Sterownia i laboratorium |  | 20 | 348.14 | 5.4 | kominki wentylacyjne |  | 2025
|  | 3 | Wiata magazynowa |  | 19 | 270 | 4.15 |  |  | 2025
|  | 4 | Zaplecze WKF I stopnia |  | 8 | 341 | 6.4 | instalacja gazowa, komin spalinowy i wentylacyjny |  | 2025
|  | 5 | Komora WKF 9.1 |  | 9.1 | 149.57 | 16.1 |  |  | 2025
|  | 6 | Komora WKF 9.2 |  | 9.2 | 149.57 | 16.1 |  |  | 2025
|  | 7 | Awaryjna stacja włączania wody wodociągowej |  | 49 | 9 | 2.4 | kominek wentylacyjny |  | 2025
|  | 8 | Stacja dmuchaw |  | 28 | 99.78 | 8 | kominki wentylacyjne |  | 2025
|  | 9 | Komora kraty rzadkiej |  | 1.2 |  | 4.6 | kominki wentylacyjne |  | 2025
|  | 10 | Przepompownia ścieków z kratą |  | 1 | 144.94 | 5.4 | kominki wentylacyjne |  | 2025
|  | 11 | Stacja zagęszczania i odwadniania osadów |  | 25 | 310 | 6.7 | kominki wentylacyjne |  | 2025
|  | 12 | Suszarnia (przy stacji zagęszczania i odwadniania osadów |  | 25a | 173 | 10.6 | instalacja gazowa, komin spalinowy i wentylacyjny |  | 2025
|  | 13 | Wiata przy punkcie zlewnym ścieków dowoźnych |  | 25b | 84 | 6 |  |  | 2025
|  | 14 | Pompownia osadu nadmiernego i TRAFO |  | 6 | 141 | 8.7 | kominki wentylacyjne |  | 2025
|  | 15 | TRAFO przt suszarni |  |  | 24.6 | 2.7 | kominek wentylacyjny |  | 2025
|  | 16 | Stacja PIX duża |  | 29 | 57.93 | 5.2 | kominek wentylacyjny |  | 2025
|  | 17 | Stacja PIX mała |  | 35 | 11.5 | 2 |  |  | 2025
|  | 18 | Zbiornik retencyjny wód opadowych wraz ze zbiornikiem osadu nadmiernego |  | 24 | 224 | -3.2 |  |  | 2025
|  | 19 | Zbiornik retencyjny osadu przefarmentowanego mały OBF |  | 27 |  |  |  |  | 2025
|  | 20 | OBF |  | 10 | 962.11 | -6 |  |  | 2025
|  | 21 | Pompownia ścieków dowożonych |  | 15.1 | 3.14 | -3.6 |  |  | 2025
|  | 22 | Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych |  | 15.2 | 154.8 | -6.1 |  |  | 2025
|  | 23 | pompownia filtratu |  | 33 | 1.77 | -3.3 |  |  | 2025
|  | 24 | osadnik pokoagulacyjny |  | 31 | 26 | -5 |  |  | 2025
|  | 25 | zagęszczacz grawitacyjny 1 |  | 7a;7b | 56.54 | -5.3 |  |  | 2025
|  | 26 | zagęszczacz grawitacyjny 2 | [6 empty] | 2025
|  | 27 | reaktor biologiczny RBF - obiekt 4F |  | 4F | 3534.02 | -6.4 |  |  | 2025
|  | 28 | reaktor biologiczny RBB - obiekt 4B |  | 4B | 3171 | -6.5 |  |  | 2025
|  | 29 | osadnik wstępny 1 |  | 3a | 1100.16 | -3.7 |  |  | 2025
|  | 30 | osadnik wstępny 2 |  | 3b | 1100,16 | -3,7 |  |  | 2025
|  | 31 | piaskownik 1 |  | 2.1 , 2.2 | 31,08 |  |  |  | 2025
|  | 32 | osadnik wtórny 5.1 |  | 5.1 | 2090 | -3.5 |  |  | 2025
|  | 33 | osadnik wtórny 5.2 |  | 5.2 | 2090 | -3,5 |  |  | 2025
|  | 34 | osadnik wtórny 5.3 |  | 5.3 | 2090 | -3,5 |  |  | 2025
|  | 35 | osadnik wtórny 5.4 |  | 5.4 | 2090 | -3,5 |  |  | 2025
|  | 36 | pompownia wody technologicznej ze stacją filtracji |  | 47;48 | 18.05 | 2.4 | kominek wentylacyjny |  | 2025
|  | 37 | poompownia części pływających |  | 30 | 1.77 | -3.3 |  |  | 2025
|  | 38 | odsiarczalnik biogazu 1 |  | 30.1;30.2 | 9.04 | 2.2 |  |  | 2025
|  | 39 | odsiarczalnik biogazu 2 | [6 empty] | 2025
|  | 40 | zbiornik biogazu wraz z pochodnią |  | 31;32 | 620 | 10.88 |  |  | 2025
|  | 41 | poletka |  |  | 38.5 | -3.4 |  |  | 2025
|  | 42 | instalacja oświetlenia na słupach stalowych 1 | [6 empty] | 2025
|  | 43 | instalacja oświetlenia na słupach stalowych 2 | [6 empty] | 2025
|  | 44 | stacja dozowania ZŹW |  |  | 9.08 | 5.95 | kominek wentylacyjny |  | 2025
|  | 45 | reaktor biologiczny RBA obiekt 4A |  | 4A | 415,30 |  |  |  | 2025
|  | 46 | kontener energetyczny |  | 46 | 6,38 |  |  |  | 2025
|  | 47 | rozdzielnia kontenerowa |  | 41R | 12,6 |  | kominek wentylacyjny |  | 2025
|  | 48 | stacja zlewna ścieków dowożonych |  | 15 | 211,8 | 5,8 | kominki wentylacyjne |  | 2024
|  | 49 | Komora pomiarowa ścieków retencjonowanych |  | KPSR | 3,14 | -3,5 |  |  | 2028
|  | 50 | Magazyn |  | 19 | 21,00 |  |  |  | 2028
|  | 51 | Komora filtra PP |  | 53 | 6,77 | -3,5 |  |  | 2028
|  | 52 | Komora zasuw KZ2 |  | KZ2 | 8,89 | -3,80 |  |  | 2028
|  | 53 | Wydzielona komora fermentacji z klatką schodową |  | 9A | 170,55 | 18,15 |  |  | 2028
|  | 54 | Odsiarczalnia biogazu |  | 30A | 11,25 |  |  |  | 2028
|  | 55 | Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego |  | 52 | 38,36 | 3,10 | kominki wentylacyjne |  | 2028
|  | 56 | Pompownia osadu wstępnego niezagęszczonego |  | 51 | 44,02 | 4,88 | kominki wentylacyjne |  | 2028
|  | 57 | Stacja kogeneracji z rozdzielnią i biofiltrem |  | 54 | 148,50 | 5,4 | instalacja gazowa, komin spalinowy i wentylacyjny |  | 2028
II | pompownia ścieków przy ulicy Kresowej, | 1 | Obiekt przepompowni | 19/3, 8/1, 8/4 |  |  |  |  | lipiec 2024, 2025, 2026, | 2025
III | pompownia ścieków przy ulicy 3 Maja/Topolowa, | 2 | Obiekt przepompowni |  | 19
IV | pompownia ścieków Kady, ul. Wiejska | 3 | Obiekt przepompowni | 161/2 | 53
V | pompownia ścieków Kady, ul. Środkowa | 4 | Obiekt przepompowni
VI | pompownia ścieków Natolin, ul. Kasieńki | 5 | Obiekt przepompowni | 70/1 | 9A
VII | pompownia ścieków w Wólce Grodziskiej (1), (między posesjami nr 31 i 29) ul. Zachodnia | 6 | Obiekt przepompowni | 140/3 | 30A
VIII | pompownia ścieków w Wólce Grodziskiej (2), ul. Wspólna 19 b | 7 | Obiekt przepompowni | 70 | 52
IX | pompownia ścieków w ulicy Dębowej | 8 | Obiekt przepompowni | 10/6, 11 | 51
X | pompownia ścieków w Książenicach, ul. Al. Lipowej | 9 | Obiekt przepompowni | 15/1 | 54
XI | pompownia ścieków w Czarnym Lesie ul. Sosnowa | 10 | Obiekt przepompowni | 25/207
XII | pompownia ścieków w Czarnym Lesie ul. Cisowa | 11 | Obiekt przepompowni | 37/1
XIII | pompownia ścieków w Czarnym Lesie ul. Makowa/Cedrowa | 12 | Obiekt przepompowni | 37/23
XIV | pompownia ścieków w Czarnym Lesie ul. Sumakowa | 13 | Obiekt przepompowni | 41/10
XV | pompownia ścieków w Czarnym Lesie ul. Magnoliowa | 14 | Obiekt przepompowni | 48/18
XVI | pompownia ścieków w Czarnym Lesie ul. Limbowa | 15 | Obiekt przepompowni | przy posesji nr 25/201
XVII | pompownia ścieków w ul. Przesmyk | 16 | Obiekt przepompowni | 162
XVIII | pompownia ścieków Hiszpańska, Janinów | 17 | Obiekt przepompowni | 51/16
XIX | pompownia ścieków Shell (Nadarzyńska i Królewska) | 18 | Obiekt przepompowni | 4/1
XX | pompownia ścieków ul. Floriańska/Bałtycka | 19 | Obiekt przepompowni | 4/3
XXI | pompownia ścieków w ul. Jordanowickiej/Reja | 20 | Obiekt przepompowni | 10/7
XXII | Tłocznia Kłudno | 21 | Tłocznia | 114/3
XXIII | Pompownia wód opadowych w ul. Działkowej | 22 | Obiekt przepompowni | 15
XXIV | pompownia ścieków Grodzisk Maz. Ul. Jaworowa | 23 | Obiekt przepompowni | dz. 7/15
XXV | pompownia ścieków Szczęsne ul. Pliszki | 24 | Obiekt przepompowni | dz. 112/6
XXVI | pompownia ścieków Opypy ul. Oliwkowa | 25 | Obiekt przepompowni | 45/2
XXVII | pompownia ścieków Grodzisk Maz. Ul. Rembeka | 26 | Obiekt przepompowni | przy posesji nr 7/147
XXVIII | pompownia ścieków Grodzisk Maz. Ul. Malinowa | 27 | Obiekt przepompowni | -----
XXIX | pompownia ścieków Książenice ul. Cichociemnych | 28 | Obiekt przepompowni | Cichociemych 14
XXXI | pompownia ścieków ul. Dzika | 29 | Obiekt przepompowni | Odrano Wola dz. 20/2
XXXII | pompownia ścieków ul. Wilcza | 30 | Obiekt przepompowni | Wilcza dz. 62
XXXIII | pompownia ścieków Książenice ul. Cichociemnych 2 | 31 | Obiekt przepompowni | 1/665
x