## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/102/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Dostawy materiałów zużywalnych do ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów na okres 36 miesięcy
Lp | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 urzadzenie | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto za 1 urządzenie x 12 urządzeń/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Dzierżawa 12 urządzeń do terapii nerkozastępczej (Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ) | m-c | 36
Lp | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto za j.m. | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto za j.m./ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
2 | Zestaw do ciągłej terapii nerkozastępczej z antykoagulacją heparynową, o powierzchni filtra minimum 1,6 m2 | szt. | 20
3* | Worki na filtrat z zaworem spustowym. * Do wyboru opcja A lub B (forma i postać zależna od możliwości Wykonawcy)
3A | Worki na filtrat z zaworem spustowym o poj.10L | szt. | 50000
3B | Worki na filtrat z zaworem spustowym o poj.7L | szt. | 71430
4* | Roztwór chlorku wapnia w ilości zapewniającej wykonanie 3100 zabiegów 72 godzinnych, co stanowi 930 000 mmol wapnia. * Do wyboru opcja A lub B (forma i postać zależna od możliwości Wykonawcy)
4A | Worki o objętości 1500 ml zawierające Ca++ w stężeniu 100 mmol/L | szt. | 6200
4B | Ampułki 10ml zawierające Ca++ 4,6 mmol | szt. | 203950
5 | Zestawy do ciągłej hemodializy lub hemodiafiltracji* z regionalną antykoagulacjącytrynianową z hemofiltrem o punkcie odcięcia ok.30kD i powierzchni dyfuzyjnej min. 1,6 m2 | szt. | 3000
6 | Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrnianową z polisulfonowym hemofiltrem o punkcie odcięcia ok. 40 kD i powierzchni dyfuzyjnej min. 1,6m2 | szt. | 100
7 | Igła wysokoprzepływowa typu Spike długości min. 60 mm (op.100 szt.) | op. | 100
8 | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy o składzie elektrolitowym: Sód 140mmol/l, Wapń 1,5mmol/l, Magnez 0,5mmol/l, wodorowęglany 35mmol/l, potas 0 lub 2 lub 4mmol/l * Dwukomorowy worek o łącznej objętości 5000ml | szt. | 1000
9 | Dializat wodorowęglanowy bezwapniowy o składzie*: potas 2 lub 4 mmol/l, sód 133mmol/l, wodorowęglan 20mmol/l, fosforany 0 lub 1,25mmol/l, w dwukomorowym worku o całkowitej objętości 5000ml. | szt. | 90000
10 | Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych | szt. | 50
11 | Wyrób medyczny do pozaustrojowej eliminacji CO2 o pow. dyfuzyjnej min 1,3 m2 kompatybilny do oferowanych zestawów | szt. | 12
12 | Roztwór do antykoagulacji regionalnej z cytrynianem sodu o stężeniu 136 mmol/l (worki 1500 ml) | szt. | 24800
13 | Roztwór 46,7% cytrynianu sodu do zabezpieczenia kanałów cewnika dializacyjnego w amp. 5 ml | szt. | 200
14 | Silikonowy cewnik dwuświatłowy do hemofiltracji i hemodializy w rozmiarze (do wyboru przez Zamawiającego) 11,5F lub13,5F o długości 15 cm, 20 cm, 24-25 cm; w zestawach od implantacji | szt. | 1000
15 | Silikonowy cewnik dwuświatłowy do hemofiltracji i hemodializy w rozmiarze 13,5F o długości 28 cm, 35 cm; (do wyboru przez Zamawiającego) w zestawach do implantacji | szt. | 200
16 | Dwukanałowy cewnik dializacyjny współosiowy w rozmiarze (do wyboru przez Zamawiającego) 15,5 F oraz długości 15, 20 i 24 cm w zestawach do implantacji | szt. | 20
Cena oferty brutto ogółem: