Szczecin dnia 25.07.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/262-16/24 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00407594/01 dnia 11.07.2024 r. w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pod nazwą „Roboty budowlane Sieci i instalacje elektryczne i telekomunikacyjne, oświetlenie terenu, CCTV na działce nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej w ramach programu wieloletniego pn.: Budowa POSRM”

- Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniu  22.07.2024 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

- Czy do obliczeń wartości oferty, w zakresie długości kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej należy przyjąć długość wg załączonego przedmiaru, tzn. poz.1+poz.7 = 181 m, czy też wg załączonego rysunku Nr IEz_POSRM_29052024-IT.1 (z 22-05-2024), tzn. 30 +122 = 152 m?

- Przywołana w załączonym przedmiarze, w poz.3 norma ZN-97/TP S.A.-040 0103-01 odnosi się do: "Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1", a nie "Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów". W tym przypadku uważamy, iż należy zastosować ZN-97/TP S.A.-040 0103-02. Proszę o informacje, który KNR powinien zostać użyty do wyceny? (ZN-97/TP S.A.-040 0103-02).

- W PT PW EELBO Markowski 2024 w części „OPIS” w pkt. 18 widnieje zapis: "Projektuje się zabudowę w słupach oświetlenia i monitoringu rurek HDPE25/2,0 UV z pilotem do zaciągnięcia kabli sygnałowych FTP dla kamer zgodnie z rysunkiem IT.1". Brak tej pozycji w załączonym przedmiarze robót. Czy ten zakres robót należy uwzględnić?

- W przedmiarze w pkt. 3 „INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE TERENU" w poz. 99 jest określenie „bednarka FeZn fi 10”. Czy zgodnie z pkt. 6 załączonego dokumentu OPIS_29052024 nie powinno być „z drutu Fe-Zn fi10mm”, zgodnie z pkt. 6 załączonego dokumentu OPIS_29052024?.

- Brak informacji n/t ZK-RN2, ZK-RZ, ZK-W, co powoduje, że nie można określić kosztów montażu szaf z fundamentem oraz wyposażenia (zgodnie z poz. 76 przedmiaru. Wobec tego prośba o uzupełnienie dokumentów przetargowych o: SCHEMAT ZŁĄCZA: ZK-RN2, ZK-RZ, ZK-W.

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Zamawiający przypomina, że – zgodnie z OPZ pkt 5 - Przedmiary robót, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Dokładne ilości 
i zakres robót do wykonania powinny wynikać z dogłębnej analizy dokumentacji technicznej (w tym w szczególności OPZ, projektów oraz STWiOR) i być oparte na własnym rachunku ekonomicznym i doświadczeniu Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że dokumentację należy rozpatrywać łącznie, tj. przeanalizować wszystkie rysunki i materiały składające się na projekty czy specyfikacje.

- Zamawiający nie narzuca sposobu wykonania wyceny, czy też zastosowania konkretnych KNR. Oferta powinna przywidywać wszystkie koszty przewidziane do poniesienia w toku realizacji zaprojektowanych i zleconych robót budowlanych i instalacyjnych. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że – zgodnie z OPZ pkt 5 - Przedmiary robót, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Dokładne ilości 
i zakres robót do wykonania powinny wynikać z dogłębnej analizy dokumentacji technicznej (w tym w szczególności OPZ, projektów oraz STWiOR) i być oparte na własnym rachunku ekonomicznym i doświadczeniu Wykonawcy.

- Zamawiający podkreśla, że zgodnie z OPZ pkt 3 należy zrealizować kompletny zakres robót zaprojektowany i wykazany w dokumentacji projektowej, w tym w szczególności 
w aktualizacji dokumentacji autorstwa EELBO Piotr Markowski z roku 2024. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że – zgodnie z OPZ pkt 5 - Przedmiary robót, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Dokładne ilości 
i zakres robót do wykonania powinny wynikać z dogłębnej analizy dokumentacji technicznej (w tym w szczególności OPZ, projektów oraz STWiOR) i być oparte na własnym rachunku ekonomicznym i doświadczeniu Wykonawcy.

- Zamawiający przypomina, że – zgodnie z OPZ pkt 5 - Przedmiary robót, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Dokładne ilości 
i zakres robót do wykonania powinny wynikać z dogłębnej analizy dokumentacji technicznej (w tym w szczególności OPZ, projektów oraz STWiOR) i być oparte na własnym rachunku ekonomicznym i doświadczeniu Wykonawcy.

- W załączeniu do niniejszych wyjaśnień Zamawiający udostępnia dokumentację w zakresie: schemat złącza ZK-RN2. Na potrzeby wyceny należy przyjąć, że złącze ZK-W należy wykonać wedle identycznego schematu jak dla złącza ZK-RN2, a złącze ZK-RZ wedle identycznego schematu jak dla złącza ZK-RN1. Zamawiający przekaże Wykonawcy ostateczną dokumentację tych złącz przy podpisaniu umowy.

- Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. zmienił treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu 
w następującym zakresie:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 31.07.2024 r.

Rozdział III ust. 2 Sposób oraz termin składania ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2024 r. do godz. 11.30.”

Rozdział III ust. 3 Termin otwarcia ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2024 r. o godz. 11.35 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”

Rozdział III ust. 4 Termin związania z ofertą: pkt 1 ) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 29.08.2024 r.”

Zamawiający wraz z niniejszymi wyjaśnieniami treści SWZ dołącza do dokumentacji postępowania następujące pliki:

- ZK-RN2

Powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SWZ, a także dołączone do dokumentacji postępowania dodatkowe pliki, stanowią integralną część dokumentów zamówienia, to jest Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.