Zebrzydowice, dnia 17.10.2025 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR.271.25.2025

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: „Aktywny Maluch - Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

____________________________________________________________________________________

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Po analizie przedstawionych wymagań technicznych projektowanych wykładzin podłogowych żaden z producentów nie jest w stanie zaproponować produktów spełniających jednocześnie wszystkie wskazane

parametry:

- Korytarze główne (drogi ewakuacyjne) - Dostępne są homogeniczne wykładziny w klasie użytkowej 34 i dekorze drewnopodobnym, jednak żadna z nich nie spełnia jednocześnie klasy antypoślizgowości R11 - Proponujemy zmianę wymogu na niższą klasę.

- Sale dziecięce Klubu Malucha - Na rynku nie występują wykładziny heterogeniczne z podkładem tekstylnym o grubości 3 mm, warstwie ścieralnej 0,35 mm oraz klasie antypoślizgowości R11. To połączenie właściwości jest technologicznie niespójne.

Dodatkowo, klasa R11 nie jest zalecana w przestrzeniach przeznaczonych dla małych dzieci – ze względu na zbyt wysoką chropowatość może powodować zwiększone ryzyko potknięcia, zdarte kolana czy niszczenie odzieży (np. skarpetek).

Odpowiedź:

Brak jednoznacznych kryteriów regulujących przepisy dotyczące antypoślizgowości negatywnie odbija się na bezpieczeństwie użytkowania podłóg i powoduje, że część uczestników procesu budowlanego bagatelizuje ten temat.

Właściwości antypoślizgowe wykładziny PVC pozwalają zapewnić bezpieczeństwo i pewność użytkowania.

Na antypoślizgowość wykładziny powinniśmy zwrócić uwagę wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko poślizgnięcia się i upadku.

Takim miejscem jest np. korytarz w budynku przedszkola, z którego będą korzystać zarówno maluchy jak i przedszkolaki.

Ryzyko upadku występuje również w salach dla maluchów — należy wziąć pod uwagę, że większość dzieci uczy się dopiero chodzić bądź chodzi jeszcze nieporadnie.

Dodatkowo w salach maluchów na podłodze pokrytej wykładziną PVC będą ułożone dywaniki, leżaczki, zabawki, stoliki z krzesełkami — założyliśmy, że zwiększona antypoślizgowość uniemożliwi niekontrolowane przesuwanie mebelków i sprzętu.

Mając na uwadze w/w aspekty bezpieczeństwa użytkowania określiliśmy w projekcie wysokie klasy antypoślizgowości dla wykładzin PVC.

Dopuszcza się zmianę klasy antypoślizgowości pokrycia podłogowego Pod warunkiem zastosowania materiału dopuszczonego do stosowania w budownictwie w budynkach przedszkolnych i szkolnych, posiadającego atest dopuszczenia do stosowania zgodnie z obowiązującymi normami.

Wójt Gminy Zebrzydowice

Janusz Król