Załącznik nr 2 do SWZ (zmodyfikowany)
Nr postępowania: 12/2022.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA
w Szczecinie

Kody CPV:

33192000-2 meble medyczne
33192100-3 łóżka do użytku medycznego

Zakres zamówienia

  1. Zamówienie polega na wyposażeniu wyremontowanych pomieszczeń Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA
     w Szczecinie w nowe meble i sprzęt medyczny.
  2. Specyfikacja

Lp.	Nazwa wyposażenia	technologia	Ilość [szt.]
1	Pom. 0/01_DYŻURKA PIELĘGNIARSKA
2	Stanowisko biurowe dwuosobowe "L"	płyta	1
3	Kontener mobilny do biurka 3 szuflady, zamek centralny 400x500x600mm	płyta	1
4	Szafka podblatowa na drukarkę dwudrzwiowa częściowo otwarta 700x600x750mm	płyta	1
5	Szafka wisząca otwarta	płyta	1
6	Szafka wisząca na dokumentację medyczną zamykana żaluzją 600x350-400x500mm	płyta	5
7	Szafka podblatowa z trzema szufladami	płyta	1
8	Fotel obrotowy z podłokietnikami	tapicerka	2
9	Pom.0/02_Brudownik/Macerator
10	Szafa dolna dwudrzwiowa z komorą zlewową oraz baterią z wyciąganą wylewką 800 mm	ocynk+kwasówka	1
11	Kosz na brudną bieliznę 2x120l	kwasówka	1
12	Szafka wisząca dwudrzwiowa 600mm (na jednorazówkę	lakier	2
13	Regał listwowy z 4 koszami (2x płytki; 2x głęboki)	kwasówka	1
14	Pom. 0/04_Sala chorych
15	Parawan teleskopowy 800-2500 z zasłoną	kwasówka	2
16	Pom. 0/05_Pom. HIGIENIOCZNO SANITARNE
17	Wózek wanna	inne	1
18	Krzesło	tworzywo	3
19	Pom. 0/09_Sala chorych
20	Szafka zlewozmywakowa 800 mm	eko	1
21	Szafka dolna jednodrzwiowa z 4 szufladami, zamykana na klucz 1000 mm	eko	1
22	Szafka wisząca 600 mm	eko	1
23	Szafka wisząca 800 mm	eko	1
24	Szafka wisząca 1000 mm	eko	2
25	Szafka podblatowa z 4 szufladami 1200mm	eko	1
26	Szafka podblatowa jednodrzwiowa 600mm	eko	1
27	Blat na szafki dolne kompozyt	corian	1
28	Parawan teleskopowy 800-2500 z zasłoną	kwasówka	3
29	Szafka przyłóżkowa	lakier	3
30	Krzesło	tworzywo	2
31	Wózek na leki dwublatowy		1
32	Pom. 0/10_Magazyn opatrunków
33	Regał lakierowany proszkowo, skręcany, 4 półki 1000x600x2000mm	stal lakierowana	1
34	Regał lakierowany proszkowo, skręcany, 5 półki 800x300-350x2000mm	stal lakierowana	2
35	Pom. 0/11_Sala chorych
36	Szafka zlewozmywakowa 800 mm	eko	1
37	Szafka dolna jednodrzwiowa z 4 szufladami, zamykana na klucz 1000 mm	eko	1
38	Lodówka medyczna	Stal lakierowana	1
39	Blat na szafki dolne kompozyt 2400 mm	corian	1
38	Szafka wisząca 800 mm	eko	2
39	Szafa dwudrzwiowa 800x600x2100 mm	eko	1
40	Szafka przyłóżkowa	lakier	1
41	Wózek anestezjologiczny		1
42	Pom. 0/12_Pom. Socjalne
43	Szafka zlewozmywakowa 800 cm	płyta	1
44	Szafka dolna dwudrzwiowa z szufladą 700 cm	płyta	2
45	Blat na szafki dolne 2400 mm	płyta	1
46	Szafka wisząca 800 cm (jedna z szafek z półka na mikrofalówkę)	płyta	2
47	Szafka podblatowa z wbudowaną chłodziarką	płyta	1
48	Stół socjalny 900x900x75 cm (nogi okrągłe) blat 36mm	płyta	1
49	Krzesło do stołu socjalnego (TURKUS) łatwozmywalne	tapicerka	4
50	Kanapa rozkładana łatwozmywalna	tapicerka	1
52	Pom. 0/15_Magazyn
53	Regał lakierowany proszkowo, skręcany, 5 półki 800x450-500x2000mm	stal lakierowana	5
54	Pom. 0/19_Gabinet lekarski
55	Biurko z półką na klawiaturę 130-140x60x75 cm	płyta	1
56	Kontener mobilny do biurka 3 szuflady, zamek centralny 400x500x600mm	płyta	1
57	Stolik okolicznościowy	płyta	1
58	Szafa ubraniowa 400x600x2100;; 2 półki+ drążek)	płyta	1
59	Komoda dwudrzwiowa (częściowo otwarta) 1000x450x1200 mm	płyta	1
60	Fotel obrotowy z podłokietnikami	tapicerka	1
61	Kanapa rozkładana łatwozmywalna	tapicerka	1
62	Fotel wypoczynkowy	tapicerka	2
63	Pom. 0/20_Przedsionek
64	Biurko z półką na klawiaturę 120x60x75 cm	płyta	1
65	Fotel obrotowy z podłokietnikami	tapicerka	1
66	Pom. 0/21_SZATNIA PACJENTÓW
67	Zestaw wieszaków ściennych na ubrania (dla 100 osób)	stal lakierowana	1
68	Pom. 0/26_Gabinet przyjęć planowanych
69	Biurko z półką na klawiaturę 120x60x75 cm	płyta	2
70	Szafka wolnostojąca na drukarkę dwudrzwiowa 700x600x750mm	płyta	1
71	Regał na dokumenty 800x450x2100mm (dołem i górą zamknięty)	płyta	1
72	Szafa jednodrzwiowa na dokumentację medyczną 600x600x2100mm	płyta	1
73	Regał na dokumenty 800x600x2100mm	płyta	1
74	Fotel obrotowy z podłokietnikami	tapicerka	1
75	Fotel/ krzesło interesanta	tworzywo	2
76	Pom. 0/27_Poczekalnia
77	Stolik okolicznościowy	płyta	2
78	Ławka 5 osobowa	tworzywo	2
79	Ławka 4 osobowa	tworzywo	1
80	Ławka 3 osobowa	tworzywo	4
81	Ławka 2 osobowa	tworzywo	2
82	Pom. 0/29_Izolatka
83	Łóżko z regulacją wysokości	inny	1
84	Szafka przyłóżkowa	inny	1
85	Pom. 0/32_Śluza fartuchowa
86	Szafa na fartuch i odzież ochronną 800x600x2100 mm	stal lakierowana	1
87	Kosz na brudną bieliznę 2x120l	kwasówka	1

Opisy technologii wykonania mebli oraz specyfikacje techniczne sprzętu i urządzeń zawierają załączniki załącznik nr 8.1 – 8.25 - Zestawienie parametrów i wymagań granicznych.

4. Informacje ogólne

1. Wyposażenie medyczne powinno być dopuszczone do użytku szpitalnego oraz musi posiadać oznaczenie CE określające zgodność z normami Unii Europejskiej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zamontowania i uruchomienia wyposażenia medycznego stanowiącego przedmiot zamówienia. Wykonawca zainstaluje/zamontuje sprzęt i wyposażenie stanowiące przedmiot umowy w sposób zgodny z zaleceniami producentów (jeżeli zostały określone) i udzieli na czas trwania umowy gwarancji jakości.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt i wyposażenie w pełni sprawne i nieobciążone prawami osób trzecich.
4. Rok produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu i wyposażenia - 2022 r.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin na własny koszt i ryzyko, a także wyda przedmiot zamówienia w stanie gotowym do użytku.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność oznakowania, wyposażenia oraz innych parametrów aparatury z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Dodatkowe elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy:
1. Wykonawca wykona prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, rozporządzeniami oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizacji prac zgodnych z przedmiotem zamówienia.
2. Wykonawca dostarczy na swój koszt urządzenia i osprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami za postępowanie z odpadami powstałymi podczas wykonywania niniejszej umowy.
4. Niezależnie od obowiązków wymienionych w pkt. powyżej Wykonawca przyjmuje także następujące obowiązki:
1. w wypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia w toku wykonywania przedmiotu umowy – naprawienie tego elementu i doprowadzenie go do stanu poprzedniego;
2. zatrudnienia przez niego osób posiadających aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac oraz przeszkolonych stanowiskowo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac;
3. odsunięcia od wykonywania przedmiotu umowy każdej osoby, która przez swój brak kwalifikacji lub uprawnień oraz z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy lub naraża Zamawiającego na szkody lub straty;
4. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu przedmiotu umowy, powstałe w szczególności na skutek naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej).