|  |
| --- |
| ***Kosztorys ofertowy COZL/DZP/BB/3413/Z-165/2021******Załącznik nr 1***1. ***Narzędzia laparoskopowe kompatybilne z laparoskopem OLYMPUS***
 |
| ***Lp.*** | ***Nazwa asortymentu*** | ***Jedn. miary*** | ***Ilość*** | ***Cena jednostkowa brutto*** | ***Wartość brutto*** | ***Producent/numer katalogowy*** |
| ***Disektor*** |
| **1.** | Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 21 mm, średnica 5 mm, długość 330 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| **2.** | Trzonek/tubus monopolarny, średnica 5 mm, długość 330 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| **3.** | Uchwyt rozmiar L, monopolarny | szt. | 2 |  |  |  |
| ***Haczyk*** |
| **4.** | Elektroda hakowa 5x330 mm; haczyk laparoskopowy (monopolarny), średnica 5 mm, długość 330 mm, trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym | szt. | 1 |  |  |  |
| ***Ssanie-płukanie*** |
| **5.** | Uchwyt do tuby ssąco-płuczącej, kanał ssący o średnicy 5 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| **6.** | Zapasowy zawór do uchwytu tuby ssąco-płuczącej o 5 mm kanale ssącym | szt. | 1 |  |  |  |
| **7.** | Tuba ssąco-płucząca o średnicy 5,3 mm I długości roboczej 360 mm, z otworami na końcu | szt. | 1 |  |  |  |
| ***Grasper*** |
| **8.** | Wkład monopolarny, kleszczyki typu Johann, długość szczęk 21 mm, średnica 5 mm, długość 330 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| **9.** | Trzonek/tubus monopolarny, średnica 5 mm, długość 330 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| **10.** | Uchwyt rozmiar L, z zamkiem dezaktywującym | szt. | 2 |  |  |  |
| ***Nożyczki laparoskopowe*** |
| **11.** | Wkład monopolarny, nożyczki typu Metzenbaum, długość szczęk 19 mm, średnica 5 mm, długość 330 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| **12.** | Trzonek/tubus monopolarny, średnica 5 mm, długość 330 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| **13.** | Uchwyt rozmiar L, monopolarny | szt. | 1 |  |  |  |
| ***Kabel monopolarny*** |
| **14.** | Kabel monopolarny do narzędzi, wtyk 8 mm, długość 3,5 m do diatermii i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter | szt. | 2 |  |  |  |
| ***Kosze do narzędzi*** |
| **15.** | Kosz do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywą. W skład wchodzi: mata silikonowa, wkład z uchwytami; wymiary 550x255x230, kompatybilny ze sterylizacją parową | szt. | 2 |  |  |  |

……………………………………………………………………………….

*Data i podpis Wykonawcy*