TP 21 /22-dostawa odczynników do badań parametrów wraz z dzierżawą aparatów na oddziały Szpitala
Załącznik nr 2 C
Parametry oceniane

Parametry	Opis oferowanych parametrów	Parametry oferowane
1.	Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce: / max. 60 s - 20.. pkt / max. 120 s - 0 pkt
2.	Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu / Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
3.	Czas nagrzewania zestawu odczynnikowego / <=15 min -5 pkt. / >= 16 min – 0 pkt.
4.	Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych testów w kasecie sensorowej / Tak – 5pkt / Nie – 0 pkt