|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Część 1 |  |  |  |  |
| Lp. | Opis | Specyfikacja | Ilość | Cena jednostkowa brutto\* | Wartość brutto\* |
| 1 | akumulatory 12V/9Ah | HRL1234WF2 (żywotność 8-10 lat) | 4 |   |   |
| 2 | akumulatory 12V/5Ah |   |   |   |   |
| 3 | szyny montażowe APC RACK 19" UPS APC /2174 |   |   |   |   |
| 4 | karta zarządzająca APC AP9617 |   | 1 |   |   |
| 5 | karta zarządzająca APC AP9630 |   | 1 |   |   |
| 6 | znacznik numerator na kable 6mm |   | 10 |   |   |
| 7 | cokół RAC-PO-X81-XD | RAC-PO-X81-XD | 2 |   |   |
| 8 | nóżki RAX-MS-X64-X1 | RAX-MS-X64-X1 | 3 |   |   |
| 9 | karta zarządzająca VERTIV | do UPSa Vertiv GXP4 | 1 |   |   |
| 10 | Panel wentylacyjny dachowy 6x35W z termostatem | DLT44806-A | 1 |   |   |
| 11 | Cokół para boczna 1000mm, wysokość 120mm | DSOT1210-- | 1 |   |   |
| 12 | Cokół front/tył 800mm, wysokość 120mm, z filtrem | DSOF1283-- | 1 |   |   |
| 13 | Cokół front/tył 800mm, wysokość 120mm, z przepustem | DSOF1282-- | 1 |   |   |
| 14 | Wkładka półcylindryczna z kluczem 333 | DV900333-- | 1 |   |   |
| 15 | Dodatkowy klucz 333 | DV900334-- | 1 |   |   |
| 16 | Stopka regulacyjna do szaf i stojaków ZPAS | WZ-5571-42-00-000 | 12 |   |   |
| 17 | NEKU Listwa zasilająca RACK 19'' 9 gniazd | 22.5002 | 6 |   |   |
| 18 | NEKU Listwa zasilająca RACK 19'' 9 gn wtyk UPS C20 | 22.5007 | 3 |   |   |
| 19 | NEKU Listwa zasilająca RACK 19'' 9 gn C13 wtyk UPS C14 | 22.5004 | 6 |   |   |
| 20 | 19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów metal. 80x40mm | DBC14805-- | 4 |   |   |
| 21 | 19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm z tworzywa | DBK14805-- | 4 |   |   |
| 22 | UCHWYT ORGANIZER HACZYK RACK 19' CENTRALNY 40x40 | C-00-625 | 12 |   |   |
| 23 | UCHWYT ORGANIZER HACZYK RACK 19'LEWY CENTRAL 80x40 | C-00-624 | 12 |   |   |
| 24 | ŚRUBY MONTAŻOWE M6 DO SZAF RACK 10 19"100szt | C-00-546 | 1 |   |   |
| 25 | Półka 19" stała o gł. 750mm, obciążal. 80kg, 1U, perforowana | DFS14875-C | 2 |   |   |
| 26 | Półka 19" stała o gł. 550mm, obciążal. 80kg, 1U, perforowana | DFS14855-C | 2 |   |   |
| 27 | SIMON 10 Gniazdo światłowodowe FO SC/APC podwójne | CGS2.01/11 | 8 |   |   |
| 28 | SIMON 10 RAMKA PODWÓJNA BIAŁA CR2/11 | CR2/11 | 4 |   |   |
| 29 | Kontakt-Simon Puszka natynkowa 2-krotna MPN2/11 | 140393 | 4 |   |   |
| 30 | PATCHCORD OPTYCZNY SC-APC/SC-APC 10 metrów DUPLEX |   | 6 |   |   |
| 31 | Patchcord światłowód FO SM LC/PC-SC/APC duplex 2m |   | 10 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA ZAMÓWIENIA BRUTTO\*:  |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |
|  |  | \* uzupełnia Wykonawca |  |  |  |