## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Znak sprawy: 32/2023
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 1 - Zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy
| Kod CPV: 33184100-4 | [9 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr (rozmiar) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Soczewki jednoczęściowe zwijalne z asferyczną optyką akrylową o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrem UV z wstępnie załadowanym systemem implantacji, próg pochłaniania UV przy 10% - 10% przepuszczalność przy 396 nm (UV) dla soczewki + 20,0 dioptrii,- średnica części optycznej: 6 mm - długość całkowita: 13 mm - angulacja części haptycznych: 0 0 - zakres mocy: +6D do +30D – współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej, |  | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Znak sprawy: 32/2023
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 2 - Zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy II
| Kod CPV: 33184100-4 | [9 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr (rozmiar) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Soczewki toryczne z asferyczną powierzchnią przednią, ekwiwalent sferyczny na tylnej stronie optyki: - typ optyki: dwuwypukła - średnica optyczna: 6,0 mm - długość całkowita: 13,0 mm - dioptraż: od +6,00 D do +34,00 D - stopień uwodnienia: 0,3% - współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej - materiał optyki i części haptycznych: akryl hydrofobowy z chromosomami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie |  | szt. | 240 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Soczewki trzyczęściowe akrylowe, zwijalne o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz z filtrem UV. Części haptyczne wykonane z PMMA: - średnica optyczna: 6 ÷ 7,0 mm - długość całkowita: 12,5 mm - 13 mm, - angulacja części haptycznych: 5 ÷ 10 st. - zakres mocy: -5,00 D do + 30,00 D - współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Znak sprawy: 32/2023
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 3 - Zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy III
| Kod CPV: 33184100-4 | [9 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr (rozmiar) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa Preloaded, asferyczna, jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360o części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie, załadowana w injektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem z końcówką okrągłą o średnicy 1,65mm na długości min. 2,8mm: średnica części optycznej 6,0mm, średnica całkowita soczewki: 12.5mm, angulacja 0 stopni, uwodnienie 26%, indeks refrakcji 1,46; filtr UV, stała A-Constant dla biometrii optycznej: 118,6; stała A-Constant dla biometrii kontaktowej 118,0; optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) – możliwość obustronnego wszczepiania przy mocach dodatnich, zakres mocy od -10,0 D do +34,0 D (skok co 0.5D w zakresie mocy od +10.0D do +30.0D) |  | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Soczewka akrylowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka rzęskowego w oku pseudofakijnym. średnica optyczna: 6,5 mm, średnica całkowita: 14,0 mm, angulacja : 10 stopni, moc: od -5,0 D do -0,5D i od +0.5D do +5.0 D skok co 0,5 D; injektor jednorazowego użytku z wbudowanym kartridgem dostarczany z soczewką. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Soczewka jednoczęściowa, toryczna, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną), akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu), zawartość wody: 26% w stanie równowagi, filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm,współczynnik refrakcji: 1.46; współczynnnik Abbego: całkowita średnica: 12.5 mm; średnica optyczna: 6 mm;zakres mocy: SE od +8.0 do +30.0D (co 0.5D),cylindry od +1.0 do +6.0D (co 0.5D) kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), wklęsła / wypukła tylna powierzchnia (moce ujemne); ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); angulacja 0°;stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa);system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Soczewka jednoczęściowa, asferyczna; przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie (zapewniająca do 2.25D rozszerzonej głębi ostrości przy przysunięciu 1.0D); akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); zawartość wody: 26% w stanie równowagi, filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; współczynnik refrakcji: 1.46; współczynnnik Abbego: 56; całkowita średnica: 12.5 mm; średnica optyczna: 6 mm; zakres mocy: od +10.0 do +30.0D (co 0.5D), kształt części optycznej: obustronnie wypukła; ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); angulacja 0°; stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Znak sprawy: 32/2023
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 4 - Zestaw do witrektomii przedniej
| Kod CPV: 33184100-4 | [9 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr (rozmiar) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Zestaw do witrektomi przedniej centurion 23GA |  | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Znak sprawy: 32/2023
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 5 - Zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy IV
| Kod CPV: 33184100-4 | [9 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr (rozmiar) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa wykonana z PMMA do podszycia:typ optyki: dwuwypukła, rozmiar części optycznej: 7,0 mm, długość całkowita: 12,5 mm, Ukątowienie części haptycznych: 5 stopni, Dioptraż +10,0D do +10D (dostępne co 1,0D) |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Znak sprawy: 32/2023
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 6 - Zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy V
| Kod CPV: 33184100-4 | [9 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr (rozmiar) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Jednoczęściowe soczewki zwijalne, akrylowane o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrem UV i jednorazowym kartridżem do implantacji. Średnica części optycznej: 6 mm, długość całkowita: 13mm, ukątowanie części haptycznych: 0° , współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej, zakres dioptrażu +6.0D do +30.0D (co 0.5 D), +31.0D do +40.0D co 1.0D |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 7
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Znak sprawy: 32/2023
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 7 - Zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy VI
| Kod CPV: 33184100-4 | [9 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr (rozmiar) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Soczewka przedniokmorowa, afakijna, wykonana z PMMA formowanego metodą prasowania, do fiksacji tęczówkowej. Całkowita długość soczewki 8,5 mm; średnica części optycznej : 5,0; 5.4mm to szerokość soczewki, 8.5mm to długość soczewki, zakres mocy : od+2 do +30,0 D co 1,0D w tym od 14,5D do 24,5D co 0,5D; w zestawie z igłą do enklawacji . |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 8
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Znak sprawy: 32/2023
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 8-Akcesoria endoskopowe I
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (5x8) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Wykonana ze stali kobaltowo chromowej, pokryta echogenicznym wzorem w kształcie litery ”V” wykonanym laserowo, zapewniającym zwiększoną widoczność w obrazie EUS. Unikalna, wieloostrzowa końcówka Trident z trzema ostrzami o zróżnicowanej długości i kącie ścięcia ułatwiające pobieranie próbek tkanek o wysokiej jakości histopatologicznej. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej. Mandryn wykonany z nitinolu wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Średnica osłonki 1.8mm, regulowana długość osłonki igły w granicach +/- 4 cm. Długość wysunięcia igły w granicach 0 – 8 cm. Regulowana dlugość osłonki igły oraz igły z dokładnością co 1 mm. Regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock”. Średnica 22 G. Długość robocza narzędzia od 1375 mm do 1415 mm. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową, z trójstopniową blokadą o pojemności 20 cc oraz zaworkiem odcinającym wyposażonym w Luer Lock | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| …....................., dnia ........................... |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej