**Specyfikacja zestawu do terapii metodą Tomatisa:**

Konfiguracja sprzętowa zestawu:

1. elektroniczne ucho do metody Tomatisa przetwarzające dźwięk w sposób analogowy umożliwiające podłączenie 2 szt. słuchawek z materiałem muzycznym na nośniku elektronicznym USB (24bit/48kHz) zawierającym utwory Mozarta niefiltrowane, utwory Mozarta przeznaczone do filtrowania, utwory Mozarta wzmocnione w poszczególnych pasmach częstotliwości, chorały gregoriańskie, walce (NN427c) - 1 szt.

2. odtwarzacz kompatybilny z elektronicznym uchem odtwarzający dźwięk w systemie 24bit/48kHz z zasilaczem sieciowym, kartą pamięci SDHC 32 GB i kablem łączącym z elektronicznym uchem (Tascam DR-40X) - 1 szt.

3. słuchawki do metody Tomatisa o paśmie przenoszenia dźwięku 10-30000 Hz z wibratorem kostnym (MBCT-18) - 2 szt.

4. rozgałęziacz sygnału do słuchawek umożliwiający niezależną regulację głośności i balansu dla poszczególnych słuchawek (AP4/2) – 1 szt.

5. mikrofon do ćwiczeń aktywnych z kablem -1 szt.

6. tester słuchawek - 1 szt.,

7. audiometr diagnostyczny umożliwiający wykonywanie testów uwagi słuchowej – kalibracja do metody Tomatisa (AD-226) - 1 szt.

8. gwarancja na elektroniczne uszy, słuchawki, rozgałęziacze sygnału oraz audiometr do testów uwagi słuchowej - 24 miesiące

9. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez autoryzowanego przedstawiciela producenta w Polsce

Uwaga: Urządzenie będzie zakupione przez Powiat Ostrowski, jednak zostanie przekazane i będzie użytkowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.