Dotyczy: postępowania na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Zakładu Mikrobiologii.

Opis wymagań granicznych

Część 3

Dzierżawa automatycznego analizatora immunologicznego ELISA do oznaczania jakościowego lub/i ilościowego przeciwciał  w pojedynczych testach:  Adenovirus IgG, Mycoplasma pneumoniae IgM i IgG,

Chlamydophila pneumoniae IgA, IgM i IgG, Bordetella pertussis IgA i IgG, Parvovirus B19 IgG i IgM, Measles IgG i IgM, VZV IgG i IgM,  Tick –Borne Encephalitis Virus (TBE) IgG i IgM,  Dengue IgG i IgM, Wirus zachodniego Nilu IgG i IgM, Zika IgG i IgM, Toxoplasma IgA oraz awidność Rubella IgG, Tetanus IgG w surowicy lub/i osoczu  wraz z dedykowanymi zestawami odczynnikowymi  i kontrolnymi przeznaczonymi do tych oznaczeń**.

| Lp. | - Wymagania graniczne dla zestawów o - odczynnikowych | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| Wykaz i rodzaj oferowanych testów i materiałów kontrolnych: |  |  |
| 1 | Adenovirus IgG |  |
| 2 | Mycoplasma pneumoniae IgG |  |
| 3 | Mycoplasma pneumoniae IgM |  |
| 4 | Chlamydophila pneumoniae IgA |  |
| 5 | Chlamydophila pneumoniae IgG |  |
| 6 | Chlamydophila pneumoniae IgM |  |
| 7 | Bordetella pertussis IgG |  |
| 8 | Bordetella pertussis IgA |  |
| 9 | Parvovirus B19 IgG |  |
| 10 | Parvovirus B19 IgM |  |
| 11 | Measles IgG |  |
| 12 | Measles IgM |  |
| 13 | VZV IgG |  |
| 14 | VZV IgM |  |
| 15 | Tick –Borne Encephalitis Virus (TBE) IgG |  |
| 16 | Tick –Borne Encephalitis Virus (TBE) IgM |  |
| 17 | Dengue IgG |  |
| 18 | Dengue IgM |  |
| 19 | Wirus zachodniego Nilu IgG |  |
| 20 | Wirus zachodniego Nilu IgM |  |
| 21 | Zika IgG |  |
| 22 | Zika IgM |  |
| 23 | Toxoplasma IgA |  |
| 24 | awidność Rubella IgG |  |
| 25 | Tetanus IgG |  |
| 26 | W przypadku gdy w zestawie odczynnikowym nie ma materiałów kontrolnych, dodatkowo w cenie oferty dostarczyć dla oferowanych zestawów kontrole w odpowiedniej ilości do ilości opakowań zamówionych testów . |  |
| Wymagania dla zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i dodatkowych elementów systemu: |  |  |
| 27 | Polskojęzyczne ulotki/instrukcje metodyczne zestawów odczynnikowych oraz materiałów kontrolnych na etapie oferty. |  |
| 28 | Jeżeli wymagane dostarczyć w zestawach odczynnikowych indywidualnych, dedykowanych kalibratorów dla wszystkich oferowanych testów. |  |
| 29 | Wykonawca zapewnia w cenie oferty uczestnictwo w zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości na cały czas trwania umowy, wg. harmonogramu organizatora programu np. Labquality dla wybranych parametrów oznaczanych na analizatorze, a dostępnych u organizatora programu kontroli: Mycoplasma IgG i IgM, Parvovirus B19 IgG i IgM, Tick –Borne Encephalitis Virus (TBE) IgG, Dengue IgG , Dengue IgM co najmniej raz w roku. |  |
| 30 | Minimalny okres trwałości dla dostarczanych zestawów odczynnikowych, kalibratorów oraz płynnych materiałów kontrolnych: 6 miesięcy od dnia dostarczenia do laboratorium. |  |
| 31 | Zestawy odczynnikowe są dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro na terenie Polski i posiadają certyfikaty pozwalające na stosowanie oznaczeń CE oraz IVD. |  |
| 32 | Oferta obejmuje wszystkie wymagane, ale nie wchodzące w skład samych zestawów odczynnikowych materiały zużywalne, niezbędne do wykonania oznaczeń, w ilości odpowiadającej realizacji zamawianej liczby badań. |  |
| 33 | Oferta obejmuje niezbędne substancje chemiczne i materiały zużywalne w ilości wymaganej do przeprowadzania konserwacji bieżącej i okresowej, zgodnie z procedurą producenta analizatora. |  |
| 34 | Wykonawca zobowiązany jest przy pierwszej dostawie odczynników dostarczyć karty charakterystyki substancji szkodliwych (w języku polskim)dla odczynników posiadających w składzie substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, dotyczącym wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. Wyżej wymienione karty muszą być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej do Zakładu Mikrobiologii SU. |  |

- *Niespełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

- **Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych. Wymóg ten nie dotyczy podstawowego wyposażenia laboratoryjnego jak uniwersalne pipety laboratoryjne i dedykowane do nich końcówki, które są zapewniane przez Zamawiającego.

| Lp. | Wymagania graniczne dla dzierżawionego analizatora** | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 28 | Automatyczny analizatora immunologicznego ELISA do oznaczania jakościowego lub/i ilościowego przeciwciał w pojedynczych testach z wbudowanym fotometrem. |  |
| 29 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 lub 2024. |  |
| 30 | Przygotowany do pracy analizator, mieści się na powierzchni o wymiarach do 75 cm (szer.) × 60cm (głęb.), waga urządzenia do 50 kg |  |
| 31 | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 30 badań wykonanych jednoczasowo. |  |
| 32 | Czas otrzymania pojedynczego wyniku badania poniżej 20 minut |  |
| 33 | Po stronie wykonawcy dostarczenie wszystkich elementów zużywalnych jeśli są wymagane. |  |
| 34 | Obsługa za pomocą monitora dotykowego będącego częścią własną analizatora. |  |
| 36 | Po stronie wykonawcy sterownik (jeśli wymagany) i podłączenie do systemu LIS . |  |
| 37 | Analizator wyposażony w system podtrzymywania zasilania (UPS) zgodny z wymaganiami producenta, na wypadek zaniku/niestabilności zasilania elektrycznego. |  |
| 38 | System posiada certyfikat potwierdzający przeznaczenie do diagnostyki medycznej in vitro i dopuszczenie do użycia w laboratorium medycznym w Polsce. |  |
| 39 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznakowanie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem Wykonawcy. |  |
| 40 | Serwis techniczny obejmuje naprawy oraz wykonywanie przeglądów technicznych w ilości zgodnej z wymogami producenta z wymianą zepsutych i zużytych części oraz materiałów zużywalnych. Dostarczenie harmonogramu przeglądów technicznych Zamawiającemu po zainstalowaniu analizatora. |  |
| 41 | Reakcja serwisu technicznego na zgłoszenie awarii w ciągu 24 godzin w dni robocze. |  |
| 42 | Instalacja i szkolenie z obsługi analizatora w miejscu instalacji urządzenia w cenie oferty (minimum 2 szkolenia). Opieka techniczna i merytoryczna przez cały okres w ramach realizacji umowy. |  |

- *Niespełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

„Jakość” oceniana będzie w oparciu o następujące parametry (cechy):

Wymaganie jakościowe dla wybranych pojedynczych testów na obecność przeciwciał w surowicy i/lub osoczu

| Lp. | Wymaganie jakościowe | Przyznana ilość punktów | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wybrane odczynniki (Zika IgM, IgG, Wirus Zachodniego Nilu IgM, IgG, Bordetella pertussis IgA, IgG) konfekcjonowane w mniejszych opakowaniach w przedziale od 5 do 15 testów w jednym opakowaniu | 10 pkt. |  |

*Spełnianie wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje przyznanie dodatkowych punktów jakościowych.

| WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH dla Zakładu Mikrobiologii odnośnie sprzętu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) | Parametr wymagany |  |
|  | a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. | (nie wypełniać) |  |
|  | b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. |  |  |
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: | Parametr wymagany |  |
|  | a) usuwania błędów; | (nie wypełniać) |  |
|  | b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; |  |  |
|  | c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; |  |  |
|  | d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; |  |  |
| 6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie | Parametr wymagany |  |
|  | a) Podział błędów na kategorie | (nie wypełniać) |  |
|  | a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; |  |  |
|  | b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; |  |  |
|  | c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; |  |  |
|  | b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu |  |  |
|  | a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h |  |  |
|  | b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h |  |  |
|  | c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni |  |  |
| 7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |

* Niespełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.