Zgierz, dnia 16 stycznia 2023 r.

WR.271.1.2023

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zgierz – II etap”.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2022.1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz  
z wyjaśnieniami:

***Pytanie 1.***

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kąta nachylenia opraw względem projektu referencyjnego, przy zachowaniu jednolitego kąta wychylenia opraw w obrębie ulicy.

***Odpowiedź 1***

Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji projektowej.

***Pytanie 2.***

Prosimy o dopuszczenie opraw malowanych na kolor RAL 7035 (jasnoszary), lub o określenie wymaganego koloru RAL dla opraw oświetleniowych.

***Odpowiedź 2***

Zamawiający wymaga aby była możliwość dostawy opraw malowanych proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Po podpisaniu umowy zamawiający określi dokładny kolor opraw na poszczególne projekty.

***Pytanie 3.***

Prosimy o dopuszczenie opraw z regulacją w zakresie od -15° do +15° co 5° dla montażu na słupie oraz na wysięgniku, co łącznie daje regulację w zakresie -15° do +105° oraz jednocześnie umożliwiającą montaż opraw zgodnie z projektem oświetleniowym spełniającym wszystkie wymagania stawiane przez normę PN-EN 13201:2016?

***Odpowiedź 3***

Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji projektowej.

***Pytanie 4.***

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania oprawy o mocach nie większych niż podane w SWZ,  posiadające mniejszy strumień świetlny niż w obliczeniach referencyjnych spełniających wymogi oświetleniowe określonych w projektach klas oświetleniowych.

***Odpowiedź 4***

Zamawiający dopuszcza oprawy o mocach nie większych niż podane w SWZ, ale posiadające **nie mniejszy** strumień świetlny niż w obliczeniach referencyjnych. Obliczenia zamienne muszą spełniać wymogi klas oświetleniowych określone w projektach.

***Pytanie 5.***

Prosimy o uzupełnienie brakujących stron z obliczeń referencyjnych (geometria ulicy oraz wyniki obliczeń) dla projektu D - Rosanów ul. Pauliny. W udostępnionym pliku widać jedynie rozmieszczenie latarni oraz model zaprojektowanej oprawy.

***Odpowiedź 5***

W załączeniu geometria ulicy i wyniki obliczeń.

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art.284 ust. 3 ustawy jak wyżej, przedłuża termin składania ofert do dnia 18 stycznia 2022 r. do godziny 10:00.